## Tablica
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Zagreb, Kišpatićeva 12
Prijedlog Tehničkih specifikacija u svrhu održavanja tehničkih konzultacija putem elektroničke pošte za predmet zajedničke javne nabave: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE ORTOPEDIJE I TRAUMATOLOGIJE
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | DA (ponuditelj može ponuditi artikl) | NE (ponuditelj ne može ponuditi artikl) | Jedinična cijena bez PDV-a | Proizvođač | Kataloški broj | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
GRUPA PREDMETA NABAVE 1 - Potrošni materijal za artoskopiju, implatanti, sistem za šivanje meniska, optika.
1 | Žica vodilica za bušenje 2.4mm promjer tijela, 3mm promjer zašiljenog vrha, kalibrirana . | kom
2 | Intraartikularni nastavak, ablator, OBLIK ČETKICE 90° stp . | kom
3 | Intraartikularni nastavak, ablator namjenjen za male zglobove, ravan, dimenzije vrha 0,5-1,0mm | kom
4 | Implantat za minimalno invazivnu subtalarnu artroerezu, titan, koničnog oblika, kanulirani, tupih navoja, najmanje 6 veličina (7x12 mm - 12x16 mm). | kom
5 | Sidro, PEEK, bez navoja, naveden #2 neresorptivni konac UHMWPE i nitinolnom žicom, dimenzije 3x12,7 mm, sterilno pakiran na aplikatoru. | kom
6 | Sistem Titanskih implantata s konstrukcijom od konca #5 za fiksaciju syndesomos-e, navedena igla za provlačenje, zaključavanje bez čvorova. Sterilno pakiran i sadrži sve potrebne instrumente za ugradnju. | kom
7 | USTUPANJE NA KORIŠTENJE: Odgovarajućeg instrumentarija koji je nužan za minimalno invazivnu ugradnju implantata iz stavke 4. | kom
8 | Instrument za provlačenje #0 i #2-0 konca, niskoprofilan, odgovarajući za uske prostore, koristi igle za jednostavno provlačenje kroz tkivo meniska. | kom
9 | Sistem za šivanje meniska metodom "unutra/van". Sastoji se od dvije 1,1mm nitinolne igle, povezane 0,9mm plosnatom končanom trakom iz UHMW polietilena. | kom
10 | Instrument za provlačenje #0 i #2-0 konca, niskoprofilan, odgovarajući za uske prostore, koristi igle za jednostavno provlačenje kroz tkivo stopala | KOM
11 | USTUPANJE NA KORIŠTENJE: Odgovarajućeg instrumentarija za rad. | kom
12 | Sidro bez navedenih konaca dimenzija 6.25 x 15mm iz beta tri kalcij fosfata i PLL kiseline. Navoj cijelom duljinom implantata. | kom
13 | Sidro punujeno sa 1-2 #2 konca iz UHMWPE materijala, bez navoja, dimenzija 3 x 15,5mm iz beta tri kalcij fosfata i PLL kiseline. | kom
14 | Ustupanje na korištenje instrumenta za aplikaciju sidara i za aplikaciju vijaka | kom
15 | Instrument za povlačenje konca iz zgloba maloga profila koji omogućuje pristup u sužene prostore | kom
16 | Neresorptivni konac pleten od UHMWP namjenjen za šivanje mekih tkiva #0 | kom
17 | Nitinolna žica spojena u omču za provlačenje kroz kanulirane instrumente | kom
18 | Nitinol žica vodilica za uvođenje instrumenata u zglob kuka | kom
19 | Neresorptivno sidro bez konca promjera manjeg od 3 mm za šivanje acetabularnog labruma | kom
20 | Vodilica za primjenu neresorptivnog sidra bez konca promjera manjeg od 3 mm za šivanje acetabularnog labruma | kom
21 | Obturator za vodilicu za primjenu neresorptivnog sidra bez konca promjera manjeg od 3 mm za šivanje acetabularnog labruma | kom
22 | Ustupanje na korištenje instrumenta za aplikaciju neresorptivno sidra bez konca promjera manjeg od 3 mm za šivanje acetabularnog labruma | kom
23 | Instrument za provlačenje #0 i #2-0 konca, niskoprofilan, odgovarajući za uske prostore i za kuk | kom
24 | Komplet dilatatora prilagođenih činjenju ulaza pri artroskopiji kuka | kom
25 | Titanski vijak 4 mm x 32-38 mm, kanulirani sa punim navojem, odgovarajući profilnoj pločici sa klinom | kom
26 | Žica vodilja, 1,57 mm x 17,78 cm za 4,5 mm vijke | kom
27 | Žica vodilja, 1,35 mm x 150 mm za 4 mm vijke | kom
28 | Ustupanje na korištenje instrumenta za aplikaciju profilne pločice i pripadajućih vijaka | kom
29 | Jednokratni set za mozaik plastiku, veličine od 6 - 10 mm | kom
30 | Sagitalna oštrica pile,16 x 5.5 x 0.6 mm, kompatibilna sa bušilicom AR 300 | KOM
31 | Sagitalna oštrica pile,25 x 9.4 x 0.6 mm, kompatibilna sa bušilicom AR 300 | KOM
32 | Interferentni vijak, titanski, navoj cijelom dužinom vijka, okrugla glava, dimenzija Ø 7 - 9 mm, dužine 30 mm, za fiksaciju ST/G i BTB | kom
33 | Interferentni vijak, titanski, navoj cijelom dužinom vijka, okrugla glava, dimenzija Ø 10 mm, dužine 25 mm, za fiksaciju ST/G i BTB | kom
34 | Ustupanje na korištenje instrumenta za aplikaciju titanskih vijaka | kom
35 | Držači
35.1 | Hidraulični univerzalni držač za operacije ramena, nadlaktice, podlaktice ili šake. Može se micati i fiksirati u bilo kojem smjeru/položaju. Integrirana ručica za otpuštanje i mijenjanje položaja držača. Mogućnost postavljanja držača za endoskopsku kameru za npr. snimanje otvorenih operacija. | kom
35.2 | Adapter za postojeće držače | kom
35.3 | Držač za rame/polusjedeći položaj | kom
35.4 | Držač za lakat | kom
35.5 | Držač za šaku | kom
35.6 | Sterilna navlaka za univerzalni držač | kom
35.7 | Držač nogu malog profila | kom
35.8 | Umetak u obliku pjenastog jastučića za držač nogu | kom
35.9 | Zamjenska kopča za držač nogu | kom
35.10 | Zamjenski glavni remen za držač nogu | kom
35.11 | PivotPost i stezaljka, lateralni držač za koljeno | kom
35.12 | PivotPost zamjena za koljenski dio | kom
35.13 | PivotPost zamjenska stezaljka | kom
35.14 | Jednokratna podloga za PivotPost, nesterilna | kom
36 | Sidro za rame, titanij, 2.4mm - 3mm, navojno, samonarezno, na instrumentu za aplikaciju, punjeno koncem. | kom
37 | Standardne optike, košuljice, obturatori kompatibilne sa stupom Arthrex
37.1 | Košuljica odgovarajuća duljinom i promjerom za red iznad navedene teleskope 30° koja omogućava visok protok tekućine, s dva ventila (dovod i odvod), rotatibilna | kom
37.2 | Košuljica odgovarajuća duljinom i promjerom za red iznad navedene teleskope 70° koja omogućava visok protok tekućine, s dva ventila (dovod i odvod), rotatibilna | kom
37.3 | Tupi obturator odgovarajuće duljine i promjera za red iznad navedenu košuljicu teleskopa | kom
37.4 | Šipka za promjenu ulaza optike, promjera do 4 mm, zaobljenog vrha, radne duljine instrumenta preko 30 cm | kom
38 | Optika, košuljica i obturator za male zglobove
38.1 | Tupi obturator odgovarajuće duljine i promjera za red iznad navedenu košuljicu teleskopa | kom
39 | Standardni instrumenti - grickalice i hvatači
39.1 | Artroskopska grickalica, radne duljine instrumenta od 11 do 15 cm, usmjerena ravno prema naprijed, širine ugriza manje od 4 mm | kom
39.2 | Artroskopska grickalica, radne duljine instrumenta od 11 do 15 cm, usmjerena od 15° do 25° prema gore | kom
39.3 | Artroskopska grickalica, radne duljine instrumenta od 11 do 15 cm, usmjerena od 25° do 45° prema lijevo | kom
39.4 | Artroskopska grickalica, radne duljine instrumenta od 11 do 15 cm, usmjerena od 25° do 45° prema desno | kom
39.5 | Artroskopska grickalica, radne duljine instrumenta od 11 do 15 cm, usmjerena 90° prema lijevo | kom
39.6 | Artroskopska grickalica, radne duljine instrumenta od 11 do 15 cm, usmjerena 90° prema desno | kom
39.7 | Artroskopski hvatač za biopsiju, zdjeličastih čeljusti, radne duljine instrumenta od 11 do 15 cm, usmjeren ravno prema naprijed | kom
39.8 | Artroskopski hvatač nazubljenih čeljusti, radne duljine instrumenta od 11 do 15 cm, usmjeren ravno prema naprijed | kom
39.9 | Artroskopska grickalica, radne duljine instrumenta od 11 do 15 cm, usmjerena prema natrag, zagriz prema dolje | kom
39.10 | Artroskopski hvatač za šavi, radne duljine instrumenta od 11 do 15 cm, usmjeren ravno prema naprijed | kom
40 | Standardni instrumenti - kukica, kireta, dlijeto i šilo
40.1 | Palpacijska kukica kojoj je zakrivljeni dio kukice dug od 2 do 5 mm, a sam instrument ima oznake duljine i radna duljina mu je od 11 do 15 cm | kom
40.2 | Artroskopska kireta, ovalna ili D oblika, s obje rezajuće strane, zakrivljena 10 do 30°, radne duljine instrumenta od 9,5 do 15 cm | kom
41 | Artroskopski hvatač
41.1 | Artroskopski hvatač za biopsiju, zdjeličaste čeljusti, radne duljine instrumenta od 18 do 22 cm, usmjeren ravno prema naprijed | kom
41.2 | Artroskopski hvatač nazubljenih čeljusti, radne duljine instrumenta od 18 do 22 cm, usmjeren ravno prema naprijed | kom
42 | Dodatni instrumenti za male zglobove
42.1 | Palpacijska kukica kojoj je zakrivljeni dio kukice dug od 2 do 4,5 mm, a sam instrument ima oznake duljine i radna duljina mu je od 6 do 8,5 cm | kom
42.2 | Artroskopska grickalica, radne duljine instrumenta od 6 do 8,5 cm, usmjerena od 15° do 25° prema gore | kom
42.3 | Artroskopska grickalica, radne duljine instrumenta od 6 do 8,5 cm, usmjerena od 25° do 45° prema lijevo | kom
42.4 | Artroskopska grickalica, radne duljine instrumenta od 6 do 8,5 cm, usmjerena od 25° do 45° prema desno | kom
42.5 | Artroskopska grickalica, radne duljine instrumenta od 6 do 8,5 cm, usmjerena 90° prema lijevo | kom
42.6 | Artroskopska grickalica, radne duljine instrumenta od 6 do 8,5 cm, usmjerena 90° prema desno | kom
42.7 | Artroskopski hvatač za biopsiju, zdjeličastih čeljusti, radne duljine instrumenta od 6 do 8,5 cm, usmjeren ravno prema naprijed | kom
43 | Dodatni instrumenti za rame
43.1 | Artroskopski penetrator za šivanje čahure i drugih mekih tkiva, usmjeren ravno, zavinut vrh prema gore od 20 do 50°, radne duljine instrumenta od 11 do 15 cm | kom
43.2 | Instrument za artroskopsko spuštanje čvora u zglob, zatvorenog ovora | kom
43.3 | Artroskopska turpija, zakrivljena, radne duljine instrumenta od 11 do 15 cm | kom
43.4 | Artroskopski elevatorij, zakrivljen od 15 do 35°, radne duljine instrumenta od 11 do 15 cm | kom
43.5 | Artroskopske škare, radne duljine instrumenta od 12 do 14 cm, promjera manjeg od 4 mm, usmjerene ravno prema naprijed | kom
43.6 | Artroskopski rezač konca | kom
43.7 | Artroskopski hvatač za rotatornu manžetu | kom
43.8 | Artroskopski hvatač za rotatornu manžetu i provlačenje konca kroz istu | kom
43.9 | Obturatori odgovarajući za red iznad navedene kanile | kom
43.10 | Artroskopski penetrator za šivanje čahure i drugih mekih tkiva, usmjeren u lijevu stranu, radne duljine instrumenta od 11 do 15 cm | kom
43.11 | Artroskopski penetrator za šivanje čahure i drugih mekih tkiva, usmjeren u desnu stranu, radne duljine instrumenta od 11 do 15 cm | kom
44 | Dodatni instrumenti za kuk
44.1 | Obturator odgovarajuć za red iznad navedenu iglu za ulaz u kuk | kom
44.2 | Žica vodilica koja prolazi kroz gore navednu iglu za ulaz u kuk, duljine veće od ukupe duljine igle za ulaz u kuk | kom
44.3 | Dilatator za postavljanje ulaza u zglob kuka koji se koristi preko red iznad navedene žice vodilice | kom
44.4 | Poluotvorena kanila s drškom, autoklavabilna | kom
44.5 | Artroskopski nož, ravan, promjera do 4 mm, radne duljine instrumenta od 18 do 25 cm | kom
44.6 | Palpacijska kukica kojoj je zakrivljeni dio kukice dug od 2 do 5 mm, a sam instrument ima oznake duljine i radna duljina mu je od 18 do 22 cm | kom
44.7 | Artroskopska grickalica, radne duljine instrumenta od 18 do 22 cm, usmjerena prema naprijed, ravna | kom
44.8 | Artroskopska kireta, ovalna ili D oblika, s obje rezajuće strane, zakrivljena 10 do 30°, radne duljine instrumenta od 17 do 22 cm | kom
44.9 | Artroskopsko šilo za mikrofrakture zakrivljeno od 20 do 40°, radne duljine instrumenta od 17 do 22 cm | kom
44.10 | Artroskopsko šilo za mikrofrakture zakrivljeno od 60 do 90°, radne duljine instrumenta od 17 do 22 cm | kom
44.11 | Artroskopski hvatač za slobodna zglobna tijela, radne duljine instrumenta od 18 do 22 cm, usmjeren ravno prema naprijed | kom
45 | Dodatni instrumenti za kuk - šivanje
45.1 | Artroskopski hvatač za konac, radne duljine instrumenta od 18 do 22 cm, usmjeren ravno prema naprijed | kom
45.2 | Artroskopski penetrator za šivanje čahure i drugih mekih tkiva, usmjeren ravno, zavinut vrh prema gore od 20 do 50°, radne duljine instrumenta od 18 do 22 cm | kom
45.3 | Artroskopski penetrator za šivanje čahure i drugih mekih tkiva, usmjeren u lijevu stranu, radne duljine instrumenta od 18 do 22 cm | kom
45.4 | Artroskopski penetrator za šivanje čahure i drugih mekih tkiva, usmjeren u desnu stranu, radne duljine instrumenta od 18 do 22 cm | kom
45.5 | Artroskopska turpija, zakrivljena, radne duljine instrumenta od 18 do 22 cm | kom
45.6 | Artroskopski elevatorij, zakrivljen od 15 do 35°, radne duljine instrumenta od 18 do 22 cm | kom
45.7 | Artroskopski penetrator za provlačenje konca kroz čahuru, labrum i drugih mekih tkiva, usmjeren ravno, radne duljine instrumenta od 18 do 22 cm | KOM
46 | Instrumenti za rekonstrukciju križnih ligamenata koljena
46.1 | Instrument za oslobađanje tetive od mišića dijametra od 5 do 8 mm, radne duljine instrumenta veće od 29 cm, otvoreni | kom
46.2 | Instrument za oslobađanje tetive od mišića dijametra od 5 do 8 mm, radne duljine instrumenta veće od 29 cm, zatvoreni | kom
46.3 | Instrument za određivanje veličine promjera tetiva presatka | kom
46.4 | Instrument za određivanje pozicije tibijalnog tunela pri rekonstrukciji prednje ukrižene sveze | kom
46.5 | Instrument za određivanje pozicije tibijalnog tunela pri rekonstrukciji stražnje ukrižene sveze | kom
46.6 | Artroskopski hvatač konca kod rekonstrukcije stražnje ukrižene sveze s izbočinom na glavi kuke koja omogućava i potiskivanje konca prema politealnoj regiji | kom
46.7 | Artroskopska kohlea za prevenciju prolaska vrha igle vodilice i svrdla u poplitealnu regiju pri bušenju tibijalnog tunela kod rekonstrukcije stražnje ukrižene sveze, tupa, zakrivljena prema dolje | kom
46.8 | Artroskopski elevatorij za oslobađanje tkiva u stražnjem dijelu proksimalne tibije kod rekonstrukcije stražnje ukrižene sveze, zavijen prema dolje | kom
46.9 | Žica vodilica s ušicom promjera od 2 do 3 mm duljine preko 30 cm | kom
46.10 | Žica vodilica bez ušice promjera od 2 do 3 mm duljine preko 30 cm | kom
46.11 | Set kanuliranih svrdala promjera od 4 do 12 mm koji su kompatibilni s žicom vodilicom | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 2 - Potrošni materijal i pribor za artroskopiju, standardne optike, košuljice, obturatori kompatibilne sa stupom Karl Storz
1. | Potrošni materijali i pribor za artroskopiju: rezači za shaver uređaj tipa PowerShaver SL i setovi crijeva za artroskopsku pumpu Arthropump Karl Stortz.
1.1 | Agresivni rezač za PowerShaver SL, nazubljena unutarnja i vanjska oštrica, promjera 4.5 mm, radne dužine 12 cm, sterilno pakirani, jednokratni | kom
1.2 | Agresivni rezač za PowerShaver SL, nazubljena unutarnja oštrica, promjera 4.2 mm, radne dužine 12 cm, sterilno pakirani, jednokratni | kom
1.3 | Agresivni rezač za PowerShaver SL, nazubljena unutarnja oštrica, promjera 5.5 mm, radne dužine 12 cm, sterilno pakirani, jednokratni | kom
1.4 | Agresivni rezač za PowerShaver SL, za meka tkiva i kosti, promjera 4.5 mm, radne dužine 12 cm, sterilno pakirani, jednokratni | kom
1.5 | Agresivni rezač punog radijusa za PowerShaver SL, nazubljena unutarnja oštrica, promjera 4.5 mm, radne dužine 12 cm, sterilno pakirani, jednokratni | kom
1.6 | Okrugla "freza" za PowerShaver SL, promjera 5.5 mm, radne dužine 12 cm, sterilno pakirana, jednokratna | kom
1.7 | Agresivni rezač za PowerShaver SL, nazubljena unutarnja i vanjska oštrica, promjera 2.5 mm, radne dužine 7 cm, sterilno pakirana, jednokratna. | kom
1.8 | Agresivni rezač punog radijusa za PowerShaver SL, nazubljena unutarnja oštrica, promjera 2.5 mm, radne dužine 7 cm, višekratan, autoklavibilan. | kom
1.9 | Okrugla "freza" za PowerShaver SL, promjera 2.5 mm, radne dužine 7 cm, sterilno pakirana, jednokratna. | kom
1.10 | Agresivni rezač za PowerShaver SL, nazubljena unutarnja i vanjska oštrica, promjera 4.5 mm, radne dužine 18 cm, sterilno pakiran, jednokratan. | kom
1.11 | Rezač punog promjera za PowerShaver SL, promjera 4.5 mm, radne dužine 18 cm, sterilno pakiran, jednokratan. | kom
1.12 | Polupokrivena bačvasta "freza" za PowerShaver SL, promjera 5.5 mm, radne dužine 18 cm, sterilno pakirana, jednokratna. | kom
1.13 | Zakrivljeni rezač punog promjera za PowerShaver SL, promjera 4.5 mm, radne dužine 18 cm, sterilno pakiran, jednokratan. | kom
1.14 | Separator za izrezivanje tetive kvadricepsa, horizontalno paralelno rezanje, visine 5 mm. | kom
1.15 | Rezač za subkutano rezanje tetive kvadricepsa | kom
1.16 | Drška za noževe za ekstrakciju tetive kvadricepsa | kom
2. | Metalni žlijebasti instrument
2.1. | Metalni žlijebasti instrument (half pipe) za promjenu radnih instrumenata pri artroskopiji radne duljine 95 mm | kom
2.2. | Metalni žlijebasti instrument (half pipe) za promjenu radnih instrumenata pri artroskopiji radne duljine 120 mm | kom
3 | Standardne optike, košuljice, obturatori kompatibilne sa stupom Karl Storz
3.1 | Teleskop, širokokutni, kut 30°, promjer 4 mm, autoklavabilan, duljine instrumenta od 15 do 18,5 cm | kom
3.2 | Teleskop, širokokutni, kut 70°, promjer 4 mm, autoklavabilan, duljine instrumenta od 15 do 18,5 cm | kom
3.3 | Košuljica odgovarajuća duljinom i promjerom za red iznad navedene teleskope 30° koja omogućava visok protok tekućine, s dva ventila (dovod i odvod), rotatibilna | kom
3.4 | Košuljica odgovarajuća duljinom i promjerom za red iznad navedene teleskope 70° koja omogućava visok protok tekućine, s dva ventila (dovod i odvod), rotatibilna | kom
3.5 | Tupi obturator odgovarajuće duljine i promjera za red iznad navedenu košuljicu teleskopa | kom
3.6 | Šipka za promjenu ulaza optike, promjera do 4 mm, zaobljenog vrha, radne duljine instrumenta preko 30 cm | kom
4 | Optika, košuljica i obturator za male zglobove
4.1 | Teleskop, kut 30°, promjer 2,7 mm, autoklavabilan, duljine od 7 do 12 cm | kom
4.2 | Košuljica odgovarajuća duljinom i promjerom za red iznad naveden teleskop, s dva ventila, rotatibilna | kom
4.3 | Tupi obturator odgovarajuće duljine i promjera za red iznad navedenu košuljicu teleskopa | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 3 - Potrošni materijal za shaver uređaj Aesculap
Potrošni materijali i pribor za artroskopiju: rezači, svrdla za shaver uređaj tipa Aesculap Microspeed arthro i setovi za minimalno invazivnu rekonstrukciju prednje ukrižene sveze sa priborom.
1 | Za Aesculap Microspeed shaver - lateralni rezač nazubljeni, reže lijevo i desno,nazubljena unutarnja i vanjska oštrica 4,5 mm, mogućnost 20 sterilizacija. | kom
2 | Za Aesculap Microspeed shaver - puni radius resektor nazubljeni, reže lijevo i desno,unutarnja oštrica sa dva nazubljena otvora za brzu ablaciju, 4,5 mm, mogućnost 20 sterilizacija. | kom
3 | Za Aesculap Microspeed shaver - puni radius resektor nazubljeni, reže lijevo i desno, unutarnja oštrica sa dva nazubljena otvora za brzu ablaciju, 2,7 mm, mogućnost 20 sterilizacija. | kom
4 | Za Aesculap Microspeed shaver - puni radius resektor nazubljeni sa dvostrukim rezom,reže lijevo i desno,unutarnja oštrica sa dva nazubljena otvora za brzu ablaciju, 4,5 mm, mogućnost 20 sterilizacija. | kom
5 | Za Aesculap Microspeed shaver - okrugli rezač, 4.5 mm, reže na lijevo, za trimanje hrskavice, mogućnost 20 sterilizacija. | kom
6 | Za Aesculap Microspeed shaver - valjkasti površinski nazubljeni rezač, 6,0 mm, mogućnost 20 sterilizacija. | kom
7 | Za Aesculap Microspeed shaver - lateralni rezač nazubljeni, reže lijevo i desno, nazubljena unutarnja i vanjska oštrica , promjer 4,5 mm, sterilni. | kom
8 | Za Aesculap Microspeed shaver - puni radius resektor rezač, nazubljeni, reže lijevo i desno, nazubljena unutarnja i vanjska oštrica, 4,5 mm, sterilni. | kom
9 | Za Aesculap Microspeed shaver - okrugli rezač, 4.5 mm, reže na lijevo za trimanje hrskavice, sterilni. | kom
10 | Za Aesculap Microspeed shaver - puni radius resektor rezač nazubljeni, konveksni, 4,5 mm, sterilni. | kom
11 | Za Aesculap Microspeed shaver - valjkasti površinski nazubljeni rezač, 6,0 mm, sterilni. | kom
12 | Silikonsko ulje za čišćenje i održavanje shavera i pištoljskog nastavka u spreju. | kom
13 | Spremište sa košarom, fiksatorom i poklopcem za sigurnu pohranu ručice shavera microspeed artro u sterilizaciji. | kom
14 | Žica vodilica, 387mm, diam. 1.2mm. | kom
15 | Za Aesculap Microspeed pištoljski nastavak - pilica dulj.25 mm, šir.10 mm pojačana, sterilna. | kom
16 | Za Aesculap Microspeed pištoljski nastavak - pilica dulj.35 mm, šir. 10 mm pojačana, sterilna. | kom
17 | Za Aesculap Microspeed pištoljski nastavak - pilica dulj.35 mm, šir. 10 mm lepezasta, sterilna. | kom
18 | Za Aesculap Microspeed pištoljski nastavak - pilica dulj.25 mm, šir. 5 mm pojačana, sterilna. | kom
19 | Kugličasto grublje čelično svrdlo duljine 70mm, Ø 2.35mm, kuglica - Ø3.50mm. | kom
20 | Kugličasto grublje čelično svrdlo duljine 70mm, Ø 2.35mm, kuglica - Ø5.00mm. | kom
21 | Kugličasto "ruža"čelično svrdlo- duljine 51 mm, Ø 2.35mm, kuglica - Ø4.00mm, sterilno. | kom
22 | Kugličasto "ruža"čelično svrdlo- duljine 51 mm, Ø 2.35mm, kuglica - Ø5.00mm, sterilno. | kom
23 | Kugličasto "ruža"čelično svrdlo- duljine 70 mm, Ø 2.35mm, kuglica - Ø3.10mm. | kom
24 | Kugličasto "ruža"čelično svrdlo- duljine 70 mm, Ø 2.35mm, kuglica -Ø7.00mm. | kom
25 | Kugličasto "ruža"čelično svrdlo- duljine 95 mm, Ø 2.35mm, kuglica - Ø5.0mm. | kom
26 | Kugličasto "ruža"čelično svrdlo- duljine 125 mm, Ø 2.35mm, kuglica - Ø3.10mm. | kom
27 | Kugličasto "ruža"čelično svrdlo- duljine 125 mm, Ø 2.35mm, kuglica -Ø4.00mm. | kom
28 | Kugličasti finirer čelični - duljine 70 mm, Ø 2.35mm, kuglica - Ø3.10mm. | kom
29 | Kugličasti finirer čelični - duljine 70 mm, Ø 2.35mm, kuglica -Ø4.00mm. | kom
30 | Kugličasti finirer čelični - duljine 70 mm, Ø 2.35mm, kuglica -Ø5.00mm. | kom
31 | Kugličasti finirer čelični - duljine 70 mm, Ø 2.35mm, kuglica -Ø7.00mm. | kom
32 | Kugličasto dijamantno svrdlo - duljine 51 mm, Ø 2.35mm, kuglica - Ø 3.10mm, sterilno. | kom
33 | Kugličasto dijamantno svrdlo - duljine 51 mm, Ø 2.35mm, kuglica - Ø 4.00mm, sterilno. | kom
34 | Kugličasto dijamantno svrdlo - duljine 51 mm, Ø 2.35mm, kuglica - Ø 5.00mm, sterilno. | kom
35 | Kugličasto dijamantno svrdlo - duljine 51 mm, Ø 2.35mm, kuglica - Ø 6.00mm, sterilno. | kom
36 | Kugličasto dijamantno svrdlo - duljine 125 mm, Ø 2.35mm, kuglica - Ø 3.10mm. | kom
37 | Konično dijamantno svrdlo - duljine 70 mm, Ø 2.35mm, konus - Ø 5.00mm. | kom
38 | Konično dijamantno svrdlo - duljine 70 mm, Ø 2.35mm, konus - Ø 7.00mm. | kom
39 | Konično čelično svrdlo - duljine 70 mm, Ø 2.35mm, konus - Ø 5.00mm. | kom
40 | Konično čelično svrdlo - duljine 70 mm, Ø 2.35mm, konus - Ø 7.00mm. | kom
41 | Konično valjkasto čelično svrdlo - duljine 70 mm, Ø 2.35mm, konus - Ø 5.00mm. | kom
42 | Konično valjkasto čelično svrdlo - duljine 70 mm, Ø 2.35mm, konus - Ø 7.00mm. | kom
43 | Usko konično čelično svrdlo - duljine 51mm, Ø 2.35mm, konus - Ø 2.00mm -duljine 23 mm, sterilno. | kom
44 | Freza po Lindemanu čelična Ø 2,35mm duljine 70 mm, duljina glave 15.0mm/ Ø2.3 mm. | kom
45 | Freza po Lindemanu čelična Ø 2,35mm duljine 70 mm,duljina glave 14.00 mm/Ø2.1 mm. | kom
46 | Freza po Lindemanu čelična Ø 2,35 mm duljine 95 mm,duljina glave 14.00 mm/Ø2.1 mm. | kom
47 | Freza po Lindemanu čelična Ø 2,35 mm duljine 125mm,duljina glave 14.00 mm/Ø2.1 mm. | kom
48 | Jednokratna neutralna elektroda, mala za djecu, 72 cm2. | kom
49 | Jednokratna neutralna elektroda, velika za odrasle 144 cm2. | kom
50 | Pilice za baterijsku pilu proizvođača Aesculap
50.1 | Pilica (lamela) 1,0x90mmx23mm | kom
50.2 | Pilica (lamela) 0,89mmx90mmx23mm | kom
50.3 | Pilica (lamela) 0,9mmx65mmx20mm | kom
50.4 | Pilica (lamela) 1,9mmx90mmx23mm | kom
50.5 | Pilica (lamela) 1,27mmx90mmx13mm | kom
50.6 | Pilica (lamela) 0,5mmx50mmx15mm | kom
50.7 | Pilica (lamela) 0,7mmx50mmx20mm | kom
50.8 | Pilica (lamela) 0,5mmx25mmx5mm | kom
50.9 | Pilica (lamela) 0,5mmx35mmx10mm | kom
51 | SVRDLO S AO NASTAVKOM
51.1 | Svrdlo s AO nastavkom ø 1-1.1 mm 60/35 | kom
51.2 | Svrdlo s AO nastavkom ø 1,5 mm 85/60 | kom
51.3 | Svrdlo s AO nastavkom ø 2 mm 100/75, 110/85 | kom
51.4 | Svrdlo s AO nastavkom ø 2,5 mm 110/85 | kom
51.5 | Svrdlo s AO nastavkom ø 2,7 mm 100/75 | kom
51.6 | Svrdlo s AO nastavkom ø 3,2 mm 145/120 | kom
51.7 | Svrdlo s AO nastavkom ø 3,5 mm 100/85 | kom
51.8 | Svrdlo s AO nastavkom ø 4,5 mm 125/70 i 180/60 | kom
51.9 | Svrdlo s AO nastavkom ø 6 mm 180/60 | kom
52 | SVRDLO BEZ AO NASTAVKA
52.1 | Svrdlo ø 1,5 mm 85/60 ili 70/45 | kom
52.2 | Svrdlo ø 2 mm 100/75, 110/85 | kom
52.3 | Svrdlo ø 2,5 mm 110/85 ili 100/70 | kom
52.4 | Svrdlo ø 2,7 mm 100/75 | kom
52.5 | Svrdlo ø 3,2 mm 145/120 ili 150/125 | kom
52.6 | Svrdlo ø 3,5 mm 100/85 | kom
52.7 | Svrdlo ø 4,5 mm 125/70 ili 130/70 i 180/160 | kom
52.8 | Svrdlo ø 6 mm 180/60 | kom
53 | Ulje za podmazivanje kirurških motora, 25 mm do 50 mm | kom
54 | Baterija za baterijsku pilu proizvođača Aesculab | kom
55 | Permanentni filteri za 1.000 ciklusa sterilizacija, materijal za politetrateflon, promjer 190 mm, okrugli, utor u sredini centriran za prihvat filtera za poklopac za sterilizacijski knotejner proizvođa Aesculap | kom
56 | Crijevo dvostruko, visokotlačno WAH, 5 m, bez adaptera za zračni motor proizvođača Aesculap | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 4 - Žica za intramedularnu fiksaciju
1. | Žica za intramedularnu osteosintezu načinjena od Ti 6Al 4V Type II anodiziranog promjera 1.5mm i duljine 300mm | kom
2. | Žica za intramedularnu osteosintezu načinjena od Ti 6Al 4V Type II anodiziranog promjera 1.75mm i duljine 300mm | kom
3. | Žica za intramedularnu osteosintezu načinjena od Ti 6Al 4V Type II anodiziranog promjera 2.0mm i duljine 300mm | kom
4. | Žica za intramedularnu osteosintezu načinjena od Ti 6Al 4V Type II anodiziranog promjera 2.25mm i duljine 300mm | kom
5. | Žica za intramedularnu osteosintezu načinjena od Ti 6Al 4V Type II anodiziranog promjera 2.5mm i duljine 450mm | kom
6. | Žica za intramedularnu osteosintezu načinjena od Ti 6Al 4V Type II anodiziranog promjera 3.0mm i duljine 450mm | kom
7. | Žica za intramedularnu osteosintezu načinjena od Ti 6Al 4V Type II anodiziranog promjera 3.5mm i duljine 450mm | kom
8. | Žica za intramedularnu osteosintezu načinjena od Ti 6Al 4V Type II anodiziranog promjera 4.0mm i duljine 450mm | kom
9. | Fleksibilna kanulirana svrdla za bušenje i čišćenje koštanog kanala, u veličinama promjera od 8 - 14 mm | kom
10. | USTUPANJE NA KORIŠTENJE INSTRUMENTARIJA ZA ŽICE ZA INTRAMEDULARNU FIKSACIJU | set
GRUPA PREDMETA NABAVE 5 - Pilice za zračnu pilu proizvođača DeSauther
1 | Pilice za zračnu pilu proizvođača DeSauther
1.1. | Pilica (lamela) 0,80-1,00x85 ili 90mmx25mm | kom
1.2. | Pilica (lamela) 0,80-1,00 ili 0,9x70mmx25mm | kom
1.3. | Pilica (lamela) 0,80-1,00x85mmx19mm | kom
1.4. | Pilica (lamela) 0,80-1,00x90mmx25mm | kom
1.5. | Pilica (lamela) 0,90-1,00x95 ili 90mmx13mm | kom
1.6. | Pilica (lamela) 0,50-1,00 ili 0,8-1,3x32mmx12mm | kom
1.7. | Pilica (lamela) 1,19x85 ili 90mmx13mm | kom
1.8. | Pilica (lamela) 0,60x10mmx9mm | kom
1.9. | Pilica (lamela) 0,4mmx16mmx6,4mm | kom
1.10. | Pilica (lamela) 0,4mmx22mmx6,4mm | kom
1.11. | Pilica (lamela) 0,4mmx16mmx10mm | kom
1.12. | Pilica(lamela) 0,4mmx46mmx19mm | kom
1.13. | Pilica (lamela) 0,4mmx46mmx15mm | kom
1.14. | Pilica (lamela) 0,7mmx46mmx19mm | kom
1.15. | Pilica (lamela) 15mmx22mmx0,60mm | kom
1.16. | Pilica (lamela) 25mmx85 ili 70mmx0,80mm | kom
2 | Crijevo dvostruko, visokotlačno WAH, 5 m, bez adaptera za zračunu pilu DeSoutter. | kom
Grupa predmeta nabave 6 - potrošni materijal za uređaj za evakuaciju dima SmartVac
1 | GLAVNI ULPA FILTER ZA marVac ili smartVac, REZERVNI ( 40 H) | kom
2 | CRIJEVO, STERILNO, Ø 10MM ZA LAPARASKOPIJU, 2.5 M, JEDNOKRATNO | kom
3 | RUČNI DRŽAČ, SA DVA PREKIDAČA I 3-PIN PRIKLJUČKOM, STERILAN, KLASIČNI, ZA EVAKUATOR DIMA, LANCETA nonStick premaz, SA CRIJEVOM Ø 22 MM I KABLOM 4.5m, JEDNOKRATAN | kom
4 | LANCETA ELEKTRODA, JEDNOKRATNA, nonStick premaz,RADNA DUŽINA 152mm, ZA RUČNI DRŽAČ 80-701-00-04 I 80-701-32-04 | kom
5 | KUGLA ELEKTRODA, JEDNOKRATNA, nonStick premaz, ø4mm, 150mm, ZA RUČNI DRŽAČ 80-701-00-04 I 80-701-32-04 | kom
6 | KONIZACIJSKA ELEKTRODA , JEDNOKRATNA 15x12mm,150mm ZA RUČNI DRŽAČ 80-701-00-04 I 80-701-32-04 | kom
7 | RUČNI DRŽAČ, SA DVA PREKIDAČA I 3-PIN PRIKLJUČKOM, STERILAN, KLASIČNI, ZA EVAKUATOR DIMA, LANCETA nonStick premaz, SA CRIJEVOM Ø 22 MM I KABLOM 3m, JEDNOKRATAN | kom
8 | RUČNI DRŽAČ, SA DVA PREKIDAČA I 3-PIN PRIKLJUČKOM, STERILAN, TELESKOPSKI ZA EVAKUATOR DIMA, LANCETA nonStick premaz, SA CRIJEVOM Ø 22 MM I KABLOM 4.5m, JEDNOKRATAN | kom
9 | KONIZACIJSKA ELEKTRODA, JEDNOKRATNA 10x10mm, 35mm ZA RUČNI DRŽAČ 80-701-20-04 I 80-701-33-04 | kom
10 | KONIZACIJSKA ELEKTRODA , JEDNOKRATNA 15x12mm, 35mm ZA RUČNI DRŽAČ 80-701-20-04 I 80-701-33-04 | kom
11 | KUGLA ELEKTRODA, JEDNOKRATNA nonStick premaz, Ø4mm, 50mm ZA RUČNI DRŽAČ 80-701-20-04 I 80-701-33-04 | kom
12 | HEPA FILTER "Liquid Trap" , NESTERILAN | kom
13 | PREDFILTER HEPA STANDARD, SA KONEKCIJOM Ø 22MM, M/F, STERILAN | kom
14 | Y-ADAPTER ZA SPAJANJE 2 RUČNA DRŽAČA ISTOVREMENO ,NESTERILAN | kom
15 | ADAPTER ZA MONOPOLARNI PRIBOR, KLS MARTIN PRIKLJUČAK U 3-PIN INTERNACIONALNI PRIKLJUČAK | kom
16 | UREĐAJ ZA VANJSKU DETEKCIJU STRUJE MARVAC ZA GENERATORE I LASERE | kom
Grupa predmeta nabave 7 - potrošni materijal za uređaj za evakuaciju dima SuperVac
1 | Elektrokirurški držač sa teleskopskom drškom, koja se može produžiti do minimalno 60mm. Držač se može produžiti bez dodatne tipke ili nastavka. Ima integrirane tipke za rezanje i koagulaciju. U držaču je integrirana cijev za evakuaciju kirurškog dima i monopolarni kabel. Držač mora učinkovito uklanjati dim sa elektrodama od 60mm i 70mm te na prednjem kraju imati transparentni nastavak za upotrebu sa 50 mm elektrodom, koji se po potrebi može maknuti. Držač je sterilno pakiran i bez mopolarne elektrode. | kom
2 | Visoko učinkoviti filtar za uređaj za evakuaciju dima. Maksimalno korištenje do 35 sati. | kom
3 | Elektroda, izolirana 100mm | kom
4 | Elektroda 55mm, 45° igla aktivna 5mm | kom