## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Kišpatićeva 12
Služba nabave i opskrbe
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE
"Nabava epruveta s podtlakom i medicinski potrošni materijal za potrebe laboratorijske dijagnostike 1 i 2"
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, čl. 198., u vremenskom periodu od 11.5.2026. do 18.5.2026. godine putem elektroničke pošte provode se tehničke konzultacije s ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Nabava epruveta s podtlakom i medicinski potrošni materijal za potrebe laboratorijske dijagnostike 1 i 2"
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna jednogodišnja količina za nabavu i isporuku | DA (ponuditelj može ponuditi artikl) | NE (ponuditelj ne može ponuditi artikl) | Jedinična cijena bez PDV-a | Proizvođač | Kataloški broj | Ukupni iznos stavke za jednogodišnje razdoblje | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4x7 | 11
GRUPA PREDMETA NABAVE 6
1 | Pločica za PCR niskog profila za izvođenje sveobuhvatnog genomskog profiliranja (SGP). Pločice moraju biti bijele i sadržavati 96 prozirnih jažica, biti kompatibilne s Hamilton uređajem za automatiziranu pripremu NGS biblioteka. Dimenzije pločice trebaju biti: visina 16.06 mm, širina 85.48 mm, dubina jažice 14,81 mm. | kom | 600
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 6 BROJKAMA BEZ PDV-A
PDV
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 6 BROJKAMA S PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE 6.A.
1 | Komplet reagensa za izolaciju genomske DNA iz bioloških uzoraka (krv, tkivo, stanice) temeljen na silika spin-kolona tehnologiji, namijenjen dobivanju visokočiste DNA visoke koncentracije izravno kompatibilne s NGS aplikacijama. Komplet reagensa mora omogućiti brzu izolaciju DNA iz krvi (ukupno vrijeme protokola ≤ 20 minuta), bez uporabe organskih otapala, te bez zaostataka inhibitora koji utječu na čistoću DNA, uz dokazanu pogodnost za izravnu primjenu u NGS protokolima bez dodatnih koraka pročišćavanja. Enzimatska digestija u izolaciji iz krvi ne smije biti duža od 10 minuta i protokol ne smije sadržavati duge inkubacije (dulje od 10 minuta). Izolirana DNA mora imati navedene parametre kvalitete: A260/A280: 1,8 – 2,0, veličina DNA fragmenata mora biti ≥ 30 kb, elucijski volumen ne smije biti veći od 50 µl. U službenom protokolu proizvođača mora biti vidljivo da su svi navedeni uvjeti (vrijeme protokola, trajanje digestije i elucijski volumen) dio standardnog postupka, a ne rezultat modifikacije protokola od strane korisnika. | analiza | 800
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 6.A. BROJKAMA BEZ PDV-A
PDV
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 6.A. BROJKAMA S PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE 7
Osnovni medicinski potrošni materijal za laboratorijski dijagnostiku 1
1 | Epruveta za centrifugiranje od 50 mL, PP (polipropilen), vidljivo graduirana, bijeli prostor za natpis markerom, konična, čep sa većim brojem navoja, sterilizirane gama zrakama,bez prisutva pirogena, RNA i DNA free, za staničnu kulturu, zamrzavanje do -20 °C, pakirane do 50 komada u vrećici, prilikom isporuke robe na vrećici istaknuti podatke (naziv, lot, rok trajanja, certifikat ISO 9001 ili jednakovrijedno, broj komada u vrećici) do 9000 okretaja u minuti | kom | 10600
2 | Epruvete za centrifugiranje od 15 mL, PP (polipropilen), vidljivo graduirana s početkom graduacije 0.1 bijeli prostor za natpis markerom, konična, čep sa većim brojem navoja, sterilizirane gama zrakama, bez prisustva pirogena, RNA i DNA free, za staničnu kulturu, zamrzavanje do -20 stupnjeva celzijusa, pakiranje do 50 komada u vrećici, prilikom isporuke robe na vrećici istaknuti podatke (naziv, lot, rok trajanja, certifikat ISO 9001 ili jednakovrijedno, broj komada u vrećici) 9000 okretaja u minuti | kom | 8700
3 | Dispenzor 2-10 mL, oznaka CE | kom | 6
4 | Jednokratni plastični filteri za šprice i propipete, sterilni 0.2 um | kom | 160
5 | Stiropor kutija 5 x 20 mjesta s poklopcem | kom | 13
6 | KUTIJA ZA MAST S NAVOJEM PVC 20g. - mora biti priložen odgovarajući poklopac. Mora biti priložen ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu | kom | 800
7 | KUTIJA ZA MAST S NAVOJEM PVC 50 g. - mora biti priložen odgovarajući poklopac. Mora biti priložen ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu | kom | 840
8 | KUTIJA ZA MAST S NAVOJEM PVC 100 g. - mora biti priložen odgovarajući poklopac. Mora biti priložen ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu | kom | 14200
9 | KUTIJA ZA MAST S NAVOJEM PVC 200 g. - mora biti priložen odgovarajući poklopac. Mora biti priložen ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu | kom | 1200
10 | KUTIJA ZA MAST S NAVOJEM PVC 300 g. - mora biti priložen odgovarajući poklopac. Mora biti priložen ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu | kom | 280
11 | KUTIJA ZA MAST S NAVOJEM PVC 500 g. - mora biti priložen odgovarajući poklopac. Mora biti priložen ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu | kom | 10
Napomena za stavke: 6, 7, 8, 9, 10 i 11 u grupi predmeta nabave i moraju biti izrađeni od polietilena ili polipropilena odgovarajuće gustoće. Napomena za stavke: 6, 7, 8, 9, 10 i 11 Ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu mora biti priložen prilikom isporuke robe. Ukoliko se radi o hrvatskim proizvođačima sirovina i proizvoda, oni se testiraju pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo koji onda izdaje odgovarajuće ispitne izvještaje. Ukoliko se radi o stranim proizvođačima ambalaže koji ne testiraju svoje proizvode u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, molimo da dostave prateću dokumentaciju svojih ovlaštenih ustanova uz isporučenu robu.
12 | Čep s navojem i teflonskom brtvom za epruvetu s navojem 16x100 mm (crveni) | kom | 50
13 | Epruveta staklena (borosilikat), cilindrična s navojem za centrifugiranje, 16X100 mm | kom | 50
14 | Pipeta staklena graduirana, 25 ml | kom | 10
15 | Pasteur pipeta staklena, bez filtera, ukupne duljine 200mm, duljina istoka 100mm, promjer istoka 1-2mm, promjer gornjeg šireg dijela 6 mm | kom | 100
16 | Čep polietilenski s navojem, za plastičnu bocu s dugačkom kapaljkom duljine 40 mm, (gl18) | kom | 10
17 | Čepovi aluminijski za penicilinske bočice dimenzijom odgovarati penicilinskim bočicama koje su na tenderu | kom | 730
18 | Četka sa čuperkom za pranje boca promjer 45 mm | kom | 46
19 | Četka sa čuperkom za pranje boca promjer 50 mm | kom | 5
20 | Četka za pranje boca promjer 60 mm, dužine 48 cm | kom | 2
21 | Četka sa čuperkom za pranje epruveta promjera 20mm | kom | 42
22 | Četka sa čuperkom za pranje epruveta promjera 15 mm | kom | 10
23 | Četka sa čuperkom za pranje epruveta promjera 30 mm | kom | 5
24 | Gumice za kapaljke | kom | 5
25 | Kada PVC, dimenzije 300x355x42 mm, podijeljena na 9 kanalića širine 25 mm | kom | 2
26 | Kašeta bijela a310x415x97 mm | kom | 2
27 | Kašeta bijela a 350x540x115 mm | kom | 2
28 | Kašeta bijela a 410x458x143xmm | kom | 4
29 | Kutija za čuvanje materijala uz hlađenje - frigo box, materijal polistiren (high impact), dimenzija 230x400x350 mm | kom | 2
30 | Kutija za čuvanje materijala uz hlađenje- frigo box, materijal polistiren (high impact), dimenzija 260x430x380 mm | kom | 2
31 | Kutija PVC za zamrzavanje cryotuba 81 mjesto | kom | 2
32 | Lijevak sa sinterom promjera 60mm, volumena 125 ml za filtriranje | kom | 2
33 | Lopatice za vaganje 10 ml | kom | 2
34 | Mrežica keramička 20x20 cm | kom | 17
35 | Pinceta plastična 146,8 mm | kom | 10
36 | Pinceta za jednokratnu upotrebu pom, duljina 115 mm, PVC | kom | 400
37 | Pistil porculanski 26x103mm | kom | 3
38 | Pistil porculanski 37x132 | kom | 13
39 | Pistil porculanski 44x158 mm | kom | 3
40 | Posuda plastična za bojanje histoloških preparata | kom | 2
41 | Posuda plastična za pribor, promjer 89 mm, visina 199.7 mm, a 1100 ml | kom | 10
42 | Posuda staklena s poklopcem za vatu | kom | 40
43 | Posuda za parafilm | kom | 5
44 | Posuda za vaganje staklena 40mmx40mm | kom | 3
45 | Posuda za vaganje, plastična, kapacitet 250 ml, dimenzija 134x134x23 | kom | 1
46 | Prijenosni termometar digitalni od -40 - 125 ºc | kom | 15
47 | Rukavice za tekući dušik veličina m, duljina 300 mm | kom | 3
48 | Stalak plastični za epruvete zatvoreni 133x133x45 mm | kom | 1
49 | Špatula-žlica, metalna, duljina 230 mm, okrugli grupu žlice dimenzija 25x12 mm | kom | 1
50 | Tarionik porculanski bez pistila 11 cm | kom | 10
51 | Tarionik porculanski bez pistila 9 cm | kom | 10
52 | Tarionik porculanski bez pistila 12,5 cm | kom | 1
53 | Žlica kemijska, dvostrana, metalna, duljina 150 mm, okrugli grupu žlice dimenzije 30x22 mm i 23x17 mm | kom | 5
54 | Žlica kemijska, dvostrana, metalna, duljina 180 mm, okrugli grupu žlice dimenzije 40x29 mm i 30x22 mm | kom | 5
55 | Folija aluminijska 0,025 mmx30cmx250 m | kom | 1
56 | Kapaljka za prick test | kom | 1
57 | Kutija višenamjenska 326x176x100 mm plastična | kom | 1
58 | Nuč za filtriranje 90mm b1 sinter-lijevak | kom | 1
59 | Špatula dvostrana, metalna, duljina 210 mm, grupu za uzimanje uzorka u obliku žlice, zavinut, duljina 12 mm | kom | 1
60 | Filter papir mn 640w promjer 11cm | kom | 700
61 | Filter papir mn 722 58x58cm 90g (naborani) | kom | 70
62 | Filter papir za kromatografiju, a 1 arak | kom | 5
63 | Čepići plastični kao supoforma od 1 g potrebno priložiti ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže; mora podnositi temperature do 80ºC; mora biti pakirano po 10 kom | kom | 2540
64 | Čepići plastični kao supoforma od 2 g potrebno priložiti ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže; mora podnositi temperature do 80ºC; mora biti pakirano po 10 kom | kom | 21800
65 | Čepići plastični kao supoforma od 3 g potrebno priložiti ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže; mora podnositi temperature do 80ºC; mora biti pakirano po 10 kom | kom | 1134
Napomena za stavke: 63, 64 i 65 Ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu mora biti priložen prilikom isporuke robe. Ukoliko se radi o hrvatskim proizvođačima sirovina i proizvoda, oni se testiraju pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo koji onda izdaje odgovarajuće ispitne izvještaje. Ukoliko se radi o stranim proizvođačima ambalaže koji ne testiraju svoje proizvode u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, molimo da dostave prateću dokumentaciju svojih ovlaštenih ustanova uz isporučenu robu.
66 | Četka za pranje kanila promjera 12 mm - zavinuti vrh | kom | 376
67 | Kazete za uguštavanje veličine pora 10/20 | kom | 200
68 | Četka za pranje boca promjer 55 mm | kom | 146
69 | Filter sterilni 500 mL, 49 cm2, veličina pore 0.22 mL | kom | 10
70 | Boca reagens 100 ml staklena, bijela-mora biti priložen ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže, te o sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu. Staklo mora biti takve kakvoće da je omogućena i suha sterilizacija nakon punjenja. Boce moraju biti širokog grla ( unutarnjeg promjera oko 3 cm) te uz njih mora biti priložen odgovarajući ubrušeni čep. | kom | 28
Napomena za stavke: 70 Ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu mora biti priložen prilikom isporuke robe. Ukoliko se radi o hrvatskim proizvođačima sirovina i proizvoda, oni se testiraju pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo koji onda izdaje odgovarajuće ispitne izvještaje. Ukoliko se radi o stranim proizvođačima ambalaže koji ne testiraju svoje proizvode u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, molimo da dostave prateću dokumentaciju svojih ovlaštenih ustanova uz isporučenu robu.
71 | Boca reagens 2 l staklena, bijela, usko grlo | kom | 1
72 | Boca reagens 250 ml staklena, tamna, usko grlo | kom | 4
73 | Boca sa kapaljkom staklena smeđa od 20 ml -mora biti priložen ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu | kom | 10
Napomena za stavke: 73 Ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu mora biti priložen prilikom isporuke robe. Ukoliko se radi o hrvatskim proizvođačima sirovina i proizvoda, oni se testiraju pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo koji onda izdaje odgovarajuće ispitne izvještaje. Ukoliko se radi o stranim proizvođačima ambalaže koji ne testiraju svoje proizvode u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, molimo da dostave prateću dokumentaciju svojih ovlaštenih ustanova uz isporučenu robu.
74 | Boca staklena s nastavkom za vakum, a 500 ml | kom | 2
75 | Boca štrcaljka 250 ml , široko grlo, graduirana po 25ml, promjera 38 mm | kom | 1
76 | Boca štrcaljka 500 ml , široko grlo, graduirana po 100ml, promjera 38 mm | kom | 5
77 | Boca za prah 100 ml staklena smeđa | kom | 1
78 | Boca za prah 250 ml staklena smeđa | kom | 1
79 | Boca za prah 500 ml staklena bijela | kom | 11
80 | Čaša laboratorijska 1L niska, staklena | kom | 10
81 | Čaša laboratorijska 150 ml niska, staklena | kom | 16
82 | Čaša laboratorijska 2L niska, staklena | kom | 24
83 | Čaša laboratorijska 25 ml niska, staklena | kom | 5
84 | Čaša laboratorijska 400 ml, niska, staklena | kom | 1
85 | Čaša laboratorijska 50 ml, niska, staklena | kom | 50
86 | Čaša laboratorijska 600 ml niska, staklena | kom | 30
87 | Čaša laboratorijska 800 ml niska, staklena | kom | 20
88 | Erlenmeyer tikvica,staklena, 250 mL - usko grlo, bez NB | kom | 6
89 | Erlenmeyer tikvica,staklena, 250 mL -široko grlo, bez NB | kom | 9
90 | Erlenmeyer tikvica,staklena, 100 mL široko grlo, bez NB | kom | 10
91 | Lijevak stakleni 10 cm, sa kratkom cijevi | kom | 10
92 | Lijevak stakleni 12 cm, sa kratkom cijevi | kom | 5
93 | Lijevak stakleni 5,5 cm, sa kratkom cijevi | kom | 5
94 | Lijevak stakleni 6 cm, sa kratkom cijevi | kom | 10
95 | Lijevak stakleni 8 cm, sa kratkom cijevi | kom | 5
96 | Menzura visoka staklena graduirana 25ml | kom | 30
97 | Menzura visoka staklena graduirana 200-250ml | kom | 30
98 | Menzura visoka staklena graduirana 1000ml | kom | 20
99 | Menzura staklena niska graduirana 25ml | kom | 15
100 | Menzura visoka, staklena, graduirana 50 mL | kom | 25
101 | Menzura visoka, staklena, graduirana 500 mL | kom | 5
102 | Petrijeva zdjelica staklena, promjer 10 cm, visina 15mm | kom | 20
103 | Petrijeva zdjelica staklena, promjer 15 cm, visina 25mm | kom | 5
104 | Petrijeva zdjelica staklena, promjer 20 cm, visina 30mm | kom | 1
105 | Petrijeva zdjelica staklena, promjer 6 cm, visina 15 mm | kom | 35
106 | Petrijeva zdjelica staklena, promjer 8 cm, visina 15 mm | kom | 27
107 | Satno staklo, promjer 10 cm | kom | 100
108 | Tikvica erlenmayer 2 L staklena, usko grlo bez NB | kom | 10
109 | Tikvica erlenmayer 1 L staklena, usko grlo, bez NB | kom | 17
110 | Tikvica erlenmayer 25 ml staklena, usko grlo, bez NB-a | kom | 100
111 | Tikvica erlenmayer 50 ml staklena,usko grlo, bez NB-a | kom | 2
112 | Tikvica erlenmayer 500 ml staklena, usko grlo, bez NB-a | kom | 3
113 | Tikvica Erlenmeyer, 5 L staklo, usko grlo, bez NB-a | kom | 1
114 | Tikvica odmjerna, brušeni stakleni čep a 1L | kom | 3
115 | Tikvica odmjerna, brušeni stakleni čep a 500 mL | kom | 1
116 | Tikvica odmjerna, brušeni stakleni čep, široko grlo, a 50 mL | kom | 2
117 | Tikvica odmjerna, brušeni stakleni čep, široko grlo, a 10 mL | kom | 2
118 | Tikvica odmjerna, brušeni stakleni čep, široko grlo, a 100 mL | kom | 2
119 | Tikvica odmjerna, brušeni stakleni čep, široko grlo, a 25 mL | kom | 2
120 | Boca reagens 50 ml staklena smeđa, usko grlo | kom | 2
121 | Kapilara staklena 5 cm, otvoreni krajevi | kom | 10
122 | Boca za prah 50 ml staklena smeđa | kom | 10
123 | Čaša laboratorijska 10 ml staklena, niska | kom | 2
124 | Lijevak stakleni 20 cm | kom | 1
125 | Boca medicinska smeđa sa čepom 200 ml - mora biti priložen ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu | kom | 394
126 | Boca reagens 250 ml staklena, bijela, mora biti priložen ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu. Staklo mora biti takve kakvoće da je omogućena i suha sterilizacija nakon punjenja. Boce moraju biti širokog grla ( unutarnjeg promjera 3,5 cm) te uz njih mora biti priložen odgovarajući ubrušeni čep. | kom | 5
127 | Boca sa kapaljkom staklena smeđa od 10 ml -mora biti priložen ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu | kom | 120
Napomena za stavke: 125, 126 i 127 Ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu mora biti priložen prilikom isporuke robe. Ukoliko se radi o hrvatskim proizvođačima sirovina i proizvoda, oni se testiraju pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo koji onda izdaje odgovarajuće ispitne izvještaje. Ukoliko se radi o stranim proizvođačima ambalaže koji ne testiraju svoje proizvode u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, molimo da dostave prateću dokumentaciju svojih ovlaštenih ustanova uz isporučenu robu.
128 | Čaša laboratorijska 250 ml staklena, niska | kom | 75
129 | Boca laboratorijska sa plavim čepom na navoj 50 ml bijela, staklena graduirana-mora biti priložen ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu. Staklo mora biti takve kakvoće da je omogućena i sterilizacija nakon punjenja. | kom | 40
130 | Boca laboratorijska sa plavim čepom na navoj 100 ml bijela, staklena graduirana-mora biti priložen ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu. Staklo mora biti takve kakvoće da je omogućena i sterilizacija nakon punjenja. | kom | 40
131 | Boca laboratorijska sa plavim čepom na navoj 250 ml bijela,staklena graduirana-mora biti priložen ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu. Staklo mora biti takve kakvoće da je omogućena i sterilizacija nakon punjenja. | kom | 20
132 | Boca laboratorijska sa plavim čepom na navoj 500 ml bijela,staklena graduirana-mora biti priložen ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu. Staklo mora biti takve kakvoće da je omogućena i sterilizacija nakon punjenja. | kom | 18
133 | Boca laboratorijska sa plavim čepom na navoj 1000 ml bijela,staklena graduirana-mora biti priložen ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu. Staklo mora biti takve kakvoće da je omogućena i sterilizacija nakon punjenja. | kom | 11
Napomena za stavke: 129, 130, 131, 132 i 133 Ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu mora biti priložen prilikom isporuke robe. Ukoliko se radi o hrvatskim proizvođačima sirovina i proizvoda, oni se testiraju pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo koji onda izdaje odgovarajuće ispitne izvještaje. Ukoliko se radi o stranim proizvođačima ambalaže koji ne testiraju svoje proizvode u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, molimo da dostave prateću dokumentaciju svojih ovlaštenih ustanova uz isporučenu robu.
134 | Sat signalni i kronometar | kom | 2
135 | Termometar stakleni od -10 do 100°, alkoholno punjenje | kom | 1
136 | Zdjelica petry staklena 120 mm | kom | 10
137 | Boca lab. sa plavim čepom na navoj, 500 ml, staklena | kom | 1
138 | Boca lab. sa plavim čepom na navoj, 1000 ml, staklena | kom | 2
139 | Boca lab. sa plavim čepom na navoj, 2000 ml, staklena | kom | 3
140 | Termometar ambijetalni od -30C do + 50C | kom | 4
141 | Kapaljka za oči staklena (samo kapalica s gumicom za bocu 10 ml) | kom | 2
142 | Čep gumeni za epruvete promjera 16mm | kom | 100
143 | Boca reagens 100 ml s ubrušenim čepom -bijela | kom | 2
144 | Boca reagens 250 ml s ubrušenim čepom (tamno ili svjetlo staklo) | kom | 10
145 | Cilindri (menzura) graduirani stakleni 100ml | kom | 18
146 | Cilindri grad.,250 mL, stakleni | kom | 2
147 | Cilindri graduirani stakleni 1000ml | kom | 2
148 | Čaša staklena graduirana 100ml | kom | 10
149 | Odmjerna tikvica 2000ml, brušeni stakleni čep | kom | 3
150 | Boca ambalažna,plastična s čepom 200ml | kom | 2
151 | Filter JC407; set 200 kom | kom | 400
152 | Stakalca JC311; set 100 kom | kom | 300
153 | METALNI NOSAČI Rotofunel JC406 za viekrat. | kom | 2
154 | Čep gumeni za penicilinske bočice promjra 20mm - mora biti priložen ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu(ne smije doći do otpuštanja tvari). Čep dimenzijama mora odgovarati penicilinskim bočicama koje su na tenderu. Mora se moći sterilizirati nakon punjenja. | kom | 4912
Napomena za stavke: 154 Ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu mora biti priložen prilikom isporuke robe. Ukoliko se radi o hrvatskim proizvođačima sirovina i proizvoda, oni se testiraju pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo koji onda izdaje odgovarajuće ispitne izvještaje. Ukoliko se radi o stranim proizvođačima ambalaže koji ne testiraju svoje proizvode u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, molimo da dostave prateću dokumentaciju svojih ovlaštenih ustanova uz isporučenu robu.
155 | Čepovi aluminijski perforirani za penicilinske bočice promjera 20 mm | kom | 1500
156 | Čepovi aluminijski s rupom za penicilinske bočice promjera 20 mm | kom | 1500
157 | Štapić za oči stakleni 120 mm | kom | 5
158 | Pipeta staklena graduirana 10 ML | kom | 10
159 | Pipeta staklena graduirana 2 ML | kom | 3
160 | Pipeta staklena graduirana, 5 ML | kom | 13
Potrošni za stavke 158,159 i 160 mora biti kompatibilan uređaju za citocentrifugu Centric 250 u vlasništvu KBC Zagreb
161 | Pinceta za tkivo, ravna, čelik 18/10, duljine 105 mm | kom | 5
162 | Pincete rostfrei, duljina 130 mm | kom | 12
163 | Pincete rostfrei, duljina 145 mm | kom | 2
164 | Boca medicinska smeđa sa čepom 300 ml, staklena- mora biti priložen ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o njenoj sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu | kom | 86
165 | Boca sirup smeđa sa čepom na navoj od 100-125 ml, staklena - mora biti priložen ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o njenoj sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu | kom | 1320
166 | Boca medicinska smeđa sa čepom 500 ml staklena - mora biti priložen ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o njenoj sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu | kom | 42
167 | Boca medicinska smeđa sa čepom a od 1 - 1,1 l staklena - mora biti priložen ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o njenoj sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu | kom | 138
168 | Bočica penicilinska 10 ml bijela, staklena, širine grla 20 mm - mora biti priložen ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o njenoj sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu. Staklo mora biti takve kakvoće da je omogućena i sterilizacija nakon punjenja. Staklo mora spadati po kakvoći u 1. skupinu hidrolitičke otpornosti | kom | 4366
169 | Bočica penicilinska 20 ml -bijela, staklena. širine grla 20 mm - mora biti priložen ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o njenoj sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu. Staklo mora biti takve kakvoće da je omogućena i sterilizacija nakon punjenja. Staklo mora spadati po kakvoći u 1. skupinu hidrolitičke otpornosti | kom | 851
170 | Bočica penicilinska 100 ml - bijela, staklena. širine grla 20 mm - mora biti priložen ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o njenoj sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu. Staklo mora biti takve kakvoće da je omogućena i sterilizacija nakon punjenja. Staklo mora spadati po kakvoći u 1. skupinu hidrolitičke otpornosti | kom | 500
Napomena za stavke: 164, 165, 166, 167, 168, 169 i 170 Ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu mora biti priložen prilikom isporuke robe. Staklo treba biti takve kakvoće da je omogućena i sterilizacija nakon punjenja. Staklo mora pripadati po kakvoći u 1. skupinu hidrolitičke otpornosti. Ukoliko se radi o hrvatskim proizvođačima sirovina i proizvoda, oni se testiraju pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo koji onda izdaje odgovarajuće ispitne izvještaje. Ukoliko se radi o stranim proizvođačima ambalaže koji ne testiraju svoje proizvode u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, molimo da dostave prateću dokumentaciju svojih ovlaštenih ustanova uz isporučenu robu.
171 | Pistil porculanski glazirani 74x250mm | kom | 1
172 | Špatula - žlica metalna 210 mm | kom | 4
173 | Termometar digitalni, unutarnja/vanjska max/min +70-50 °C za kontrolu temperture okoline | kom | 2
174 | Posuda s poklopcem PVC 7,2 L, rotirajući poklopac | kom | 52
175 | Boca staklena s nastavkom za vakuum, A 1000 ML | kom | 3
176 | Epruveta staklena, cilindrična 16 mm a 10 mL | kom | 3000
177 | Žlica kemijska, dvostrana, metalna, duljina 180 mm, okrugli grupu žlice dimenzije ca. 35x30 mm | kom | 2
178 | Žlica kemijska, dvostrana, metalna, duljina 240 mm, okrugli grupu žlice dimenzije ca. 45x35 mm | kom | 2
179 | Erlenmeyer tikvica,staklena, 25mL -široko grlo, bez NB | kom | 4
180 | Erlenmeyer tikvica,staklena, 500mL -široko grlo, bez NB | kom | 4
181 | Erlenmeyer tikvica,staklena, 1000mL -široko grlo, bez NB | kom | 4
182 | Erlenmeyer tikvica,staklena, 5000mL -široko grlo, bez NB | kom | 4
183 | Tikvica odmjerna, brušeni stakleni čep a 250 mL | kom | 6
184 | Tikvica odmjerna tikvica 2000ml, brušeni stakleni čep | kom | 4
185 | Pistil ukupne dužine glava i držak 32 cm, glava minimalnog promjera 5cm | kom | 4
186 | Pipeta staklena graduirana 1ml | kom | 16
187 | Pipeta staklena trbušasta 5ml | kom | 16
188 | Pipeta staklena trbušasta 10ml | kom | 20
189 | Lijevak sa sinterom promjera 80mm, volumena 250 ml za filtriranje | kom | 10
190 | Lijevak sa sinterom promjera 80mm, volumena 500 ml za filtriranje | kom | 10
191 | Porculanski lijevak za filtriranje uz vakuum s gumenim prstenom, kapaciteta 250 ml (Buchner) | kom | 10
192 | Plastične bijele kvadratne lađice za vaganje, kapacitet 7ml (43x43x8) | kom | 20
193 | Plastične bijele kvadratne lađice za vaganje, kapacitet 100ml (78,5x78,5x23) | kom | 20
194 | Tarionik porculanski glazirani bez pistila 12,5 cmca. 220 ml | kom | 6
195 | Nuč za filtriranje 90mm b2 sinter-lijevak | kom | 6
196 | Filter sterilni 500 mL, 10 cm2, veličina pore 0.22 µm (STERIVEX GV) | kom | 20
197 | Boca staklena s nastavkom za vakum, a 1000 ml | kom | 6
198 | Boca štrcaljka 250 ml , široko grlo, graduirana po 25ml, promjera 38 mm | kom | 30
199 | Boca štrcaljka 500 ml , široko grlo, graduirana po 100ml, promjera 38 mm | kom | 30
200 | Boca za prah 100 ml staklena bijela – mora biti priložen ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu. Staklo mora biti takve kakvoće da je omogućena i suha sterilizacija nakon punjenja. Boce moraju biti širokog grla ( unutarnjeg promjera 2,5 cm) te uz njih mora biti priložen odgovarajući ubrušeni čep. | kom | 50
201 | Boca za prah 250 ml staklena bijela – mora biti priložen ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu. Staklo mora biti takve kakvoće da je omogućena i suha sterilizacija nakon punjenja. Boce moraju biti širokog grla ( unutarnjeg promjera 2,5 cm) te uz njih mora biti priložen odgovarajući ubrušeni čep. | kom | 50
202 | Boca za prah 1000 ml staklena bijela – mora biti priložen ispitni izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti ambalaže te o sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu. Staklo mora biti takve kakvoće da je omogućena i suha sterilizacija nakon punjenja. Boce moraju biti širokog grla ( unutarnjeg promjera 2,5 cm) te uz njih mora biti priložen odgovarajući ubrušeni čep. | kom | 10
203 | Petrijeva ploča PVC, 60mm sterilna,ravno dno, ravni poklopac,prozirna,termostabilna | kom | 3000
204 | Boca kapalica sterilna 10 ml, plastična. Boce kapalice za očne kapi moraju odgovarati zahtjevu iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje i Uredbi Europske zajednice, br. 1935 / 2004., o posebnim uvjetima o materijalima i predmetima za opću upotrebu. Moraju biti priloženi laboratorijski izvještaji o testiranju sirovina i sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu. | kom | 2500
205 | Boca kapalica sterilna 20 ml, plastična. Boce kapalice za očne kapi moraju odgovarati zahtjevu iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje i Uredbi Europske zajednice, br. 1935 / 2004., o posebnim uvjetima o materijalima i predmetima za opću upotrebu. Moraju biti priloženi laboratorijski izvještaji o testiranju sirovina i sukladnosti za medicinsku/farmaceutsku primjenu. | kom | 3100
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 7 BROJKAMA BEZ PDV-A
PDV
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 7 BROJKAMA S PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE 8
Posude za infektivni otpad 2
1 | POSUDA PVC S POKLOPCEM 2- 2,5 l ZA OŠTRO - ZA INFEKTIVNI OTPAD, čvrsto prijanjajući poklopac | kom | 8000
2 | POSUDA PVC S POKLOPCEM 5 -7 l ZA OŠTRO - ZA INFEKTIVNI OTPAD, čvrsto prijanjajući poklopac | kom | 8650
3 | POSUDA PVC S POKLOPCEM od 0,7l do 1,5l ZA OŠTRO - ZA INFEKTIVNI OTPAD, čvrsto prijanjajući poklopac | kom | 720
4 | Kutija za odlaganje igala volumen 6,5l-7l | kom | 150
NAPOMENA: stavke od 1-4 moraju imati certifikat ISO 23907:2012 (dokaz da su proizvodi testirani na probojnost) ili jednakovrijedno. Dokaz se dostavlja prilikom dostave robe.
5 | Kutija za odlaganje igala volumen 0,8-1l | kom | 20
6 | Kutija za odlaganje igala volumen 0,6-0,7l | kom | 26
7 | Kutija za odlaganje igala volumen 1l-2l | kom | 360
8 | Kutija za odlaganje igala volumen 2,5l-3l | kom | 20
9 | TTP Filteri 0.22 µm (RNA/DNA FREE) | kom | 80
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 8 BROJKAMA BEZ PDV-A
PDV
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 8 BROJKAMA S PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE 9
Osnovni medicinski potrošni materijal za laboratorijski dijagnostiku 2
1 | Epruvete za pohranu uzoraka na -196°C (tekući dušik) sterilna a 4.5 mL | kom | 1000
2 | Mikroepruveta a 2.0 mL, PP (polipropilen) CE oznaka, s čvrsto prijanjajućim poklopcem | kom | 5000
3 | Polipropilenska epruveta s čepom na navoj 50ml, sterilne | kom | 500
4 | Epruvete za pohranu uzoraka na -196°C (tekući dušik) sterilna a 2 mL | kom | 1050
5 | Mikroepruveta a 0.5 mL, PP (polipropilen) s čvrsto prijanjajućim poklopcem, CE oznaka | kom | 4000
6 | Mikroepruveta a 1.5 mL, PP (polipropilen) CE oznaka, s čvrsto prijanjajućim poklopcem | kom | 50000
7 | Epruveta plastična, 16x100mm PS (polistiren) cilindrična CE oznaka | kom | 156000
8 | Epruveta za centrifugu 15ml konična PP (polipropilen) | kom | 1950
9 | Epruvete plastične cilindrične, polystyren, 12 x 75 mm, kristalno bistre, nesterilne CE oznaka | kom | 6000
10 | Čep za epruvetu 12x75 mm - plastični s prstenom koji osigurava čvrsto zatvaranje | kom | 61000
11 | Pipeta sterilna, apirogena, pojedinačno pakiranje a 5 mL | kom | 200
12 | Pipeta sterilna, apirogena,pojedinačno pakiranje a 10 mL | kom | 1000
13 | Pipeta sterilna, apirogena, pojedinačno pakiranje a 25 mL | kom | 200
14 | Tacna laboratorijska 250X250X80 mm | kom | 17
15 | Tacna laboratorijska 350x250x80 mm | kom | 63
16 | Tacna laboratorijska 350x250x20 mm | kom | 7
17 | Stalak plastični za epruvete,4x10mjesta,105x246x72 mm | kom | 2
18 | Tacna laboratorijska 250 x 250 x 40 mm | kom | 22
19 | Tacna laboratorijska 400x300x40 mm | kom | 17
20 | Tacna laboratorijska 400x300x20 mm | kom | 17
21 | Stalak plastična za epruvete 5X12 mjesta,105x246x72 mm | kom | 17
22 | Fuchs-rosenthalova komorica, CE oznaka | kom | 2
23 | Komorica burker-turkova, CE oznaka | kom | 11
24 | Urinometar po voglu | kom | 59
25 | Epruveta staklena, konična, graduirana a 10 mL | kom | 100
26 | Kada PVC dimenzije 303x403x63 mm, podijeljena na 12 dijelova dimenzija 90x90 mm | kom | 6
27 | Epruveta bacto staklena 13x100 | kom | 2000
28 | Epruveta bacto staklena 13x130 | kom | 2100
29 | Epruveta bacto staklena 16x100 | kom | 1300
30 | Epruveta bacto staklena 16x160 | kom | 5000
31 | Čep aluminijski za epruvete 15/16 | kom | 400
32 | Čep aluminijski za epruvete 12/13 | kom | 1100
33 | Stalak plastični za epruvete promjera 17 mm, 5x12 mjesta | kom | 122
34 | Traka ljepiva za indikaciju sterilizacije u autoklavu, dimenzija 50mx19 mm | kom | 30
35 | Menzura staklena, 100 mL, visoka | kom | 62
36 | Posuda za vatu 120x120 staklena s poklopcem | kom | 34
37 | Boca plastična (PVC) 1l kompatibilna s vodom i s lako zapaljivim kemikalijama (alkohol, benzin, formaldehid) | kom | 30
38 | Kanistar plastični (PVC) 3l kompatibilan s vodom i s lako zapaljivim kemikalijama (alkohol, benzin, formaldehid) | kom | 212
39 | Kanistar plastični (PVC) 5l kompatibilan s vodom i s lako zapaljivim kemikalijama (alkohol, benzin, formaldehid) | kom | 212
40 | Kanistar s čepom na navoj plastični (PVC) od 10 l kompatibilan s vodom i s lako zapaljivim kemikalijama (alkohol, benzin, formaldehid) | kom | 480
41 | Boca balon s pipom 10 l, plastična | kom | 1
42 | Boca plastična za ispiranje, a 500 ml | kom | 165
43 | Cilindar graduirani 2 l, plastični | kom | 3
44 | Čaša graduirana 250 ml, plastična | kom | 100
45 | Čaša graduirana sa ručkom i izljevom, plastična 1 l | kom | 28
46 | Čaša graduirana sa ručkom i izljevom, plastična 2 l | kom | 7
47 | Čaša graduirana sa ručkom i izljevom, plastična 500 ml | kom | 22
48 | Čep pluteni 22x13x10 | kom | 1000
49 | Kada plastična, 151x303x21 mm | kom | 2
50 | Kada plastična, 151x303x42 mm | kom | 2
51 | Kada plastična (PVC), duboka, dimenzija 150x200x45 mm | kom | 16
52 | Kada plastična (PVC), duboka, dimenzija 200x250x60 mm | kom | 4
53 | Kada plastična (PVC), duboka, dimenzija 260x320x70 mm | kom | 2
54 | Lijevak PVC 18cm | kom | 3
55 | Lijevak PVC 6,5cm | kom | 12
56 | Menzura plastična, tpx a 100 ml | kom | 25
57 | Menzura plastična, tpx a 1000 ml | kom | 5
58 | Menzura plastična, tpx a 500 ml | kom | 1
59 | Sat signalni, digitalni | kom | 9
60 | Boca štrcaljka 250ml, plastična | kom | 692
61 | Boca štrcaljka široko grlo 100 ml | kom | 25
62 | Čepovi pluteni 12x15x23 | kom | 4000
63 | Posuda za vatu 120x150 staklena | kom | 40
64 | Bubrežnjak plastični | kom | 5510
65 | Boca plastična s raspršivačem 1000ml | kom | 25
66 | Boca plastična s raspršivačem 500ml | kom | 25
67 | Kontejner za urin sterilni plastični 250ml | kom | 800
68 | Stalak od pleksiglasa, 96 mjesta 18 mm | kom | 140
69 | Plastična boca za ulje 100 ml s navojem za čep | kom | 10
70 | Posuda noćna guska plastika | kom | 425
71 | Posuda noćna lopata plastična | kom | 12
72 | Posuda za skupljanje 24 h urina, plastična, 2,5-3,0 l, graduirana do 2 litre | kom | 360
73 | Posuda noćna guska PVC prozirna (koja se može steriliziratii) | kom | 90
74 | Stakla predmetna matirana 76x26x1mm, oznake CE, certifikat ISO 8037/1 ili jednakovrijedno dostaviti prilikom dostave robe, ravni rubovi, stakla obrađena na način da zadovoljavaju zahtjeve stanične kulture | kom | 9400
75 | Kutija plastična za predmetna stakla s poklopcem, 25 mjesta, 98x83x38x mm | kom | 10
76 | Stakla pokrovna brušena 22x22mm, CE oznaka | kom | 4000
77 | Stakla predmetna matirana 76x26mm za fish dijagnostiku, ASSIS brušeni rubovi | kom | 7850
78 | Štapić stakleni 4x250mm | kom | 300
79 | Zdjelica petry sa dva polja staklena, promjera 90mm | kom | 5
80 | Zdjelica petry sa tri polja staklena, promjera 90mm | kom | 5
81 | Kada coplin a 50ml, staklena | kom | 50
82 | Kada po helendehu, staklena | kom | 50
83 | Kada po schifferdecker staklena a 50ml | kom | 65
84 | Boca ambalažna, plastična s raspršivačem 100 ml | kom | 5
85 | Plastične kadice po Schifferdeckeru (100 ml) | kom | 50
86 | Plastične kadice po Coplinu (50 ml) | kom | 50
87 | Plastične kadice po Helendalu (50 ml) | kom | 50
88 | Zdjelica petry staklena, dimenzija 80x15 mm | kom | 5
89 | Čep za epruvetu promjera 16x100mm-plastični s prstenom koji osigurava čvrsto zatvaranje | kom | 86000
90 | Stalak plastični za epruvete od 15 mL, 12 mjesta, 190x60x80 mm | kom | 2
91 | Stalak plastični kombinirani za konične epruvete 50 i 15 ml | kom | 10
92 | Strugalice za stanice, 300 mm | kom | 450
93 | Parafilm, 5cm x 75m | kom | 16
94 | Stalak plastični za epruvete od 50 mL, 168x205x60 mm | kom | 4
95 | Epruveta 16x100mm PS (polistiren) konična, CE oznaka | kom | 4000
96 | Pasteur/serum pipeta polyethylen a 3 mL, graduirana sa suženim početkom, nesterilne, CE oznaka | kom | 80500
97 | Pipeta plastična pasteur, sterilna a 3 mL, CE oznaka, pojedinačno pakiranje | kom | 19500
98 | Propipeta, gumena, s tri ventila | kom | 3
99 | Zdjelica petry PVC promjera 60 mm, sterilne, ravno dno i ravni poklopac, prozirne termostabilne (otporne na 80 stupnjeva), certifikat o sterilnosti, potvrda o sterilnosti treba biti čvrsto zaljepljena na ambalaži i odgovarati podacima iz certifikata | kom | 1000
100 | Zdjelica petry PVC promjera 90 mm, sterilne, ravno dno i ravni poklopac, prozirne termostabilne (otporne na 80 stupnjeva), certifikat o sterilnosti, potvrda o sterilnosti treba biti čvrsto zaljepljena na ambalaži i odgovarati podacima iz certifikata | kom | 325
101 | Boca - flask za kulturu stanice a 25 cm2, filter, sterilna | kom | 400
102 | Petrijeve zdjelice plastične s poklopcem 100 mm sterilne za stanične kulture | kom | 600
103 | Mikrotitarske pločice s poklopcem (96 mjesta), čvrste, s ravnim dnom, sterilne, za tkivne kulture a 0.3 ml | kom | 100
104 | Cryotube 1,2 ml – sterilne, ne toksične, USP class VI, ne pirogene, ne mutagene; podnose niske temperature (-70- + 121°C), PP materijal | kom | 1000
105 | Kutije za zamrzavanje 81 mjesta (9x9) | kom | 320
106 | Lončić za urin PVC 100 ml sa poklopcem | kom | 64400
NAPOMENA ZA STAVKU 106: Certifikat o sterilnosti proizvoda treba se dostaviti prilikom isporuke robe potvrda o sterilnosti, potvrda treba biti čvrsto zaljepljena na ambalaži i odgovarati podacima iz certifikata
107 | Poklopac za mikrotitarsku ploču sterilnu 100 kom | kom | 146
108 | Kada plastična, duboka, PVC dimenzija 300x350x80mm | kom | 2
109 | Kivete plastične za fotometar, 1.5mL, CE oznaka,ravno dno | kom | 2600
110 | Stalak plastični za epruvete FI 13mm, 90 mjesta | kom | 20
111 | POSUDA ZA URIN I SPUTUM SA ČEPOM NA NAVOJ OD TVRDE PLASTIKE ,STERILNA OD 150ML | kom | 30000
112 | Stalak plastični za epruvete, fi 30mm, 24 mjesta | kom | 6
113 | Boca flask za kulturu stanice 75cm3,BEZ filtera,sterilna | kom | 240
114 | Boca flask za kulturu stanice 75cm3,filter,sterilna | kom | 240
115 | Pločice sa 6 zdenaca, polistirenske, s poklopcem,ravne,sterilne,površine tipa nunclon, dim.128x86mm | kom | 10
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 9 BROJKAMA BEZ PDV-A
PDV
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 9 BROJKAMA S PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE 10
Stakla predmetna i pokrovna, boce kapalice, kutije za transport organa i papirnate kapsule
1 | Višenamjenski laboratorijski biljeg / flomaster / koji piše po površinama stakla i plastike, crne boje. Otporan na sve alkohole i ksilen. Ostavlja poslije tretiranja s otopinama na površini jasan i čitljiv trag. | kom | 100
2 | Predmetna stakla (superfrost) mat 25x75x1 mm, brušenih rubova, prethodno obrađena postupkom za otklanjanje nečistoća (pre cleaned), silanizirana, maksimalno pakiranje 72 komada. Matirana površina bijele boje | kom | 130000
3 | Predmetna stakla mat 76x26 mm, rezanih rubova, prethodno obrađena postupkom za otklanjanje nečistoća (pre cleaned), maksimalno pakiranje 50 komada. Matirana površina bijele boje | kom | 61250
4 | Stakla pokrovna borosilikatna 24x50mm, oznaka CE | kom | 6500
5 | Stakla predmetna 76x26x1 mm CE oznake, certifikat ISO 8037/1 ili jednakovrijedno dostviti prilikom isporuke robe | kom | 21800
6 | Stakla pokrovna brušena zahaemacytome 24x24 | kom | 100
7 | Staklo pokrovno 18x18 mm | kom | 6000
8 | Staklo pokrovno 20x20 mm | kom | 18000
9 | Staklo pokrovno 22x22 mm | kom | 3000
10 | Staklo pokrovno 24x24 mm | kom | 6000
11 | Staklo pokrovno 24x32 mm | kom | 100
12 | Staklo pokrovno 24x60 mm | kom | 27000
13 | Staklo pokrovno 24x40 mm | kom | 1000
14 | MILLEX AP 50,filter nesterilni, SLAP 05010 | pak | 15
15 | MILLEX Fg 50, filter nesterilni SLFG 05010 | pak | 2
16 | Kapsule papirnate K-3 | kom | 36000
17 | Kutija za transport srca EPS kutija, bijele boje sa crvenom trakomza nošenje 450x330x350 mm | kom | 10
18 | Kutija za transport jetre EPS kutija, bijele boje sa smeđom trakom za nošenje 450X330X350 mm | kom | 38
19 | Kutija za transport bubrega EPS kutije, bijele boje sa žutom trakom za nošenje 450x330x350 mm | kom | 38
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 10 BROJKAMA BEZ PDV-A
PDV
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 10 BROJKAMA S PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE 11
Posude za infektivni otpad
1 | Posuda plastična za infektivni otpad a 50L - 60L | kom | 5500
2 | Posuda plastična za oštro- infektivni otpad s čvrsto prijanjajućim poklopcem 10 L -12L | kom | 940
3 | Kutija za odlaganje igala volumen 20l-30l | kom | 1050
4 | Posuda od polipropilena 50-60L, za infektivni otpad s jednokratnim spremnikom za odlaganje specijalnog bolničkog otpada. | kom | 50
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 11 BROJKAMA BEZ PDV-A
PDV
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 11 BROJKAMA S PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE 12
Šprica za oralnu aplikaciju i poklopci
1 | Šprica za oralnu aplikaciju sa nastavkom "oral", obojena zaštitnim slojem protiv utjecaja svjetlosti, 1 ml | kom | 650
2 | Šprica za oralnu aplikaciju sa nastavkom "oral", obojena zaštitnim slojem protiv utjecaja svjetlosti, 3ml | kom | 600
3 | Šprica za oralnu aplikaciju sa nastavkom "oral", obojena zaštitnim slojem protiv utjecaja svjetlosti, 5 ml | kom | 350
4 | Poklopac za bocu promjera 28 mm, sa nastavkom za oralnu špricu i dodatnim pokrovom za otvor | kom | 900
5 | Pokrovni čep za oralnu špricu za nastavak "oral" | kom | 900
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 12 BROJKAMA BEZ PDV-A
PDV
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 12 BROJKAMA S PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE 13
Urinski kontejner
1 | Urinski kontejner a 100 ml s integralnom iglom za transfer urina u epruvete dim. 16x100, sterilno, pojedinačno pakiranje. | kom | 4000
NAPOMENA ZA STAVKU 1: 1. Sustav za uzimanje uzoraka urina sačinjen od epruvete i čašice ili epruvete i plastičnog spremnika za 24-satni urin mora biti integrirani kompatibilni sustav istog dobavljača za koji dobavljač mora predočiti potvrdu o kompatibilnosti, nepotvrđene kombinacije satstavnica različitih dobavljača nisu dozvoljene 2. Priložiti Izjavu o sukladnosti
2 | PVC kutija/posuda s poklopcem 2-3l za oštro, za infektivni otpad, čvrsto prijanjajući poklopac za privremeno i trajno zatavranje | kom | 10000
3 | PVC kutija/posuda s poklopcem 5-7l za oštro, za infektivni otpad, čvrsto prijanjajući poklopac za privremeno i trajno zatavranje | kom | 9000
4 | PVC kutija/posuda s poklopcem 0,6-1,5l za oštro, za infektivni otpad, čvrsto prijanjajući poklopac za privremeno i trajno zatavranje | kom | 600
NAPOMENA: stavke od 1-4 moraju imati certifikat ISO 23907:2012 (dokaz da su proizvodi testirani na probojnost) ili jednakovrijedno. Dokaz se dostavlja prilikom dostave robe.
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 13 BROJKAMA BEZ PDV-A
PDV
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 13 BROJKAMA S PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE 14
Kapsule
1 | Kapsule celulzne, tvrde, veličina 4, prozirne | kom | 15000
2 | Plastične kartice za dijeljenje prašaka, 8.5x10 cm | kom | 200
3 | Plastične kartice za dijeljenje prašaka, 9x12 cm | kom | 100
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 14 BROJKAMA BEZ PDV-A
PDV
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 14 BROJKAMA S PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE 15
Mikrokivete
1 | Plastične mikrokivete za mjerenje DNA/RNA, volumen tekućine 50 µl, maksimalni volumen 2000 µl, napravljena od UV transparentne plastike, pogodne za emisiju od 220-1600 nm i visina izvora svijetla 8,5 mm | kom | 1500
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 15 BROJKAMA BEZ PDV-A
PDV
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 15 BROJKAMA S PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE 16
Alergeni
1 | Alergen bijela joha, spec. IgE, T2 | test | 320
2 | Alergen breskva, spec. IgE F95 | test | 160
3 | Alergen Talijanski čempres, spec. IgE, T23 | test | 320
4 | Alergen pinija, spec. IgE, T16 | test | 300
5 | Alergen orah, spec. IgE, F256 | test | 300
6 | Alergen badem, spec. IgE, F20 | test | 300
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 16 BROJKAMA BEZ PDV-A
PDV
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 16 BROJKAMA S PDV-om