## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
ZAGREB, Kišpatićeva 12
Služba nabave i opskrbe
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE
NETKANI PETEROSLOJNI OVOJ ZA STERILIZACIJU
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirne godišnje nabave | DA (ponuditelj može ponuditi artikl) | NE (ponuditelj ne može ponuditi artikl) | Jedinična cijena bez PDV-a | Proizvođač | Kataloški broj | Ukupno za jednogodišnje razdoblje | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4x7 | 11
1 | Netkani peteroslojni polilpropilenski ovoj (spoubound i meltbown), za pakiranje i sterilizaciju setova parom, etilen-oksidom, formaldehidom i plazmom. Minimalna težina 70 g/m2. Prema normama HRN EN ISO 11607-1:2020/A11:2022 ili EN ISO 11607-1:2020/A11:2022 ili jednakovrijedno ______________, HRN EN 868-2:2017 ili EN 868-2:2017 ili jednakovrijedno __________________, dimenzije 121x 121cm | kom | 2000
Ukupno za predmet nabave bez PDV-a (brojkama)
Napomene:
Moguće odstupanje u dimenzijama ±4%
Na zahtjev Naručitelja dostaviti:
Certifikat o sukladnosti s normama za tehničke uvjete prema normama navedenim za svaku stavku