## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Kišpatićeva 12
Služba nabave i opskrbe
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE
Nabava reagensa i potrošnog materijala za potrebe laboratorijske dijagnostike-potpuno automatizirana robotska platforma namijenjena cjelovitom postupku pripreme uzoraka za sekvenciranje nove generacije (NGS)
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, čl. 198., u vremenskom periodu od 28.4.2026. do 6.5.2026. godine putem elektroničke pošte provode se tehničke konzultacije s ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Nabava reagensa i potrošnog materijala za potrebe laboratorijske dijagnostike-potpuno automatizirana robotska platforma namijenjena cjelovitom postupku pripreme uzoraka za sekvenciranje nove generacije (NGS)"
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna jednogodišnja količina za nabavu i isporuku | DA (ponuditelj može ponuditi artikl) | NE (ponuditelj ne može ponuditi artikl) | Jedinična cijena bez PDV-a | Proizvođač | Kataloški broj | Ukupni iznos stavke za jednogodišnje razdoblje | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4x7 | 11
GRUPA PREDMETA NABAVE 1 REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA SVEOBUHVATNO GENSKO PROFILIRANJE TUMORA UZ DAVANJE UREĐAJA NA KORIŠTENJE
1 | Reagensi za sekvenciranje gena povezanih s tumorima koji pokrivaju minimalno 335 gena za DNA analizu, bazirani na hybrid capture tehnologiji. Uz reagens je potrebno ponuditi i reagense za izolaciju DNA iz tkiva tumora, kao i sve potrebne reagense da bi se omogućila analiza varijanti i interpretacija SNV-a, insercija i delecija, promjene u broju kopija, gubitak heterozigotnosti (LOH), MSI, TMB i HRDsig iz jednog uzorka DNA u automatiziranom radnom procesu. Priprema biblioteke za sekvenciranje treba biti moguća iz barem 40 ng DNA. Svi reagensi u setu moraju biti kompatibilni za sekvenciranje na uređajima Illumina Novaseq 6000 i NextSeq 550. U slučaju bilo kakve promjene postojeće tehnologije, ponuditelj se obvezuje osigurati predmet nabave bez povećanja troškova. Set reagensa podržava određivanje tumorske čistoće u uzorku, te detekciju promjene u broju kopija baziranu na ploidnosti i čistoći tumora.
1.1 | Reagensi - komplet za automatiziranu pripremu biblioteka i hibridizaciju fragmenata za 24 uzorka koji je kompatibilan s potpuno automatiziranom platformom (instrumentom) za pripremu uzoraka koja se daje na korištenje | test | 52
1.2 | Reagensi - komplet za automatiziranu izolaciju DNA iz tkiva tumora koji je kompatibilan s potpuno automatiziranom platformom za pripremu uzoraka koja se daje na korištenje | test | 52
1.3 | Reagensi - komplet za automatiziranu kvantifikaciju izolirane DNA koji je kompatibilan s potpuno automatiziranom platformom (instrumentom) za pripremu uzoraka koja se daje na korištenje | test | 52
1.4 | Reagensi - komplet za automatizirano izdvajanje hibridiziranih fragmenata koji je kompatibilan s potpuno automatiziranom platformom (instrumentom) za pripremu uzoraka koja se daje na korištenje | test | 52
1.5 | Reagensi - komplet za automatiziranu purifikaciju obogaćenih fragmenata koji je kompatanelilan s potpuno automatiziranom platformom (instrumentom) za pripremu uzoraka koja se daje na korištenje (Kit) | test | 52
1.6 | Reagensi - set početnica 1 specifičnih za uzorak koji omogućavaju istovremenu analizu više uzoraka, a da su kompatibilni s potpuno automatiziranom platformom (instrumentom) za pripremu uzoraka koja se daje na korištenje | test | 13
1.7 | Reagensi - set početnica 2 specifičnih za uzorak koji omogućavaju istovremenu analizu više uzoraka, a da su kompatibilni s instrumentom koji se daje na korištenje | test | 13
1.8 | Reagensi - set početnica 3 specifičnih za uzorak koji omogućavaju istovremenu analizu više uzoraka, a da se kompatibilni s potpuno automatiziranom platformom (instrumentom) za pripremu uzoraka koja se daje na korištenje | test | 13
1.9 | Reagensi - set početnica 4 specifičnih za uzorak koji omogućavaju istovremenu analizu više uzoraka kompatibilnih s potpuno automatiziranom platformom (instrumentom) za pripremu uzoraka koja se daje na korištenje | test | 13
NAPOMENA ZA STAVKU 1: Ispod stavke 1 ponuditelji su obvezni umetnuti stavke ( od 1.1 do potrebnog broja) u kojima će upisati pripadajuće reagense koje zajedno sa stavkom 1 čine set potreban za sekvenciranje. Potrebno je ponuditi količine dostane za izradu 4992 testa i ponuditi ih u obliku originalnog pakiranja (jedinica mjere pak). Ukoliko ponuđena količina ne bude bila dostatna za izradu 4992 testa iz stavke 1, ponuditelj će o svom trošku isporučiti dodatnu potrebnu količinu. Za sve dodatne stavke (od 1.1. do potrebnog broja), odnosno ponuđene dodatne reagense koji čine set, ponuditelji su obvezni popuniti sve kolone troškovnika (od 3 - jedinica mjere "pak" do 13).
2 | Potrošni materijal za rad uređaja koji se traži na korištenje. Napomena: Ispod stavke 2 ponuditelji su obvezni umetnuti stavke ( od 2.1 do potrebnog broja) u kojima će upisati potrošni materijal za uređaj koji se traži na korištenje. Potrebno je ponuditi količine dostane za izradu 4992 (1248 godišnje) testa i ponuditi ih u obliku originalnog pakiranja (jedinica mjere pak). Ukoliko ponuđena količina potrošnog materijala za rad uređaja ne bude bila dostatna za izradu 4992 testa iz stavke 1, ponuditelj će o svom trošku isporučiti dodatnu potrebnu količinu. Za sve dodatne stavke (od 2.1. do potrebnog broja), odnosno ponuđeni potrošni materijal za uređaj ponuditelji su obvezni popuniti sve kolone troškovnika (od 3 - jedinica mjere "pak" do 13).
2.1 | Potrošni materijal - pločice za prikupljanje otpada kompatibilne s instrumentom za automatiziranu pripremu uzoraka koji se daje na korištenje | test | 1
2.2 | Potrošni materijal - nastavci za pipetiranje (1000 uL) kompatibilni s instrumentom za automatiziranu pripremu uzoraka koji se daje na korištenje | test | 7
2.3 | Potrošni materijal - nastavci za pipetiranje (200 uL) kompatibilni s instrumentom za automatiziranu pripremu uzoraka koji se daje na korištenje | test | 26
2.4 | Potrošni materijal - nastavci za pipetiranje (50 uL) kompatibilni s instrumentom za automatiziranu pripremu uzoraka koji se daje na korištenje | test | 5
2.5 | Potrošni materijal - pločice za procesiranje uzoraka kompatibile s instrumentom za automatiziranu pripremu uzoraka koji se daje na korištenje | test | 8
2.6 | Potrošni materijal - poklopci za pločice za procesiranje uzoraka kompatibile s instrumentom za automatiziranu pripremu uzoraka koji se daje na korištenje | test | 8
2.7 | Potrošni materijal - pločice za kvantificiranje uzoraka kompatibile s instrumentom za automatiziranu pripremu uzoraka koji se daje na korištenje | test | 3
2.8 | Potrošni materijal - za višekratnu upotrebu nastavaka koji se koristi unutar automatiziranog procesa koji je sastavni dio automatizirane platforme (instrumenta) koji se daje na korištenje | test | 7
2.9 | Reagensi - komplet za pročišćavanje izolirane DNA kompatibilan s potpuno automatiziranom platformom (instrumentom) za pripremu uzoraka koja se daje na korištenje | test | 1
3 | Komplet za pripremu knjižnica (96 uzoraka) visoke učinkovitosti koji predstavlja cjelovito rješenje za izradu knjižnica u sustavima sekvenciranja sljedeće generacije (NGS) (KAPA tehnologija, ili jednako vrijedno). Komplet mora podržavti širok raspon količina početnog materijala za izradu knjižnica (od 1 ng do 1 μg) iz složene genomske DNA, uzoraka niske složenosti (npr. mali virusni genomi, plazmidi, cDNA), te uzoraka niske kvalitete kao što je arhivski materijal fiksiran formalinom i uklopljen u parafin (ključno za onkološku dijagnostiku). | test
3.1 | Reagensi – komplet koji obuhvaća sve ključne korake procesa (fragmentaciju DNA, dodavanje A-repa, ligaciju adaptera i amplifikaciju knjižnice) za 96 uzoraka. Protokol pripreme knjižnice treba imati mogućnost prilagodbe na automatizaciju na Hamilton uređaju. | test | 4
3.2 | Reagensi – komplet koji sadrži komponente za izvođenje koraka hibridizacije, pranja i PCR-a nakon hvatanja (post-capture PCR) unutar KAPA HyperCap radnog procesa (ili jednko vrijednog), koristeći KAPA proizvode (ili jednako vrijedne) za obogaćivanje ciljanih sekvenci (Target Enrichment). | test | 1
3.3 | Reagensi – suspenzija paramagnetskih kuglica optimiziranih za pročišćavanje ili selekciju fragmenata veličine od 1 ng do 5 µg DNA u jednoj reakciji kompatibilnoj KAPA tehnologiji (ili jednako vrijednoj) | test | 4
3.4 | Reagensi - mješavine početnica s jedinstvenim dvostrukim indeksima (Unique Dual-Indexed - UDI) za generiranje jedinstveno označenih knjižnica iz pojedinačnih bioloških uzoraka DNA | test | 4
3.5 | Reagensi - komplet kuglica za hvatanje i pročišćavanje obogaćenih fragmenata KAPA tehnologijom (ili jednako vrijednom) nakon reakcije PCR | test | 1
3.6 | Reagensi - univerzalni adapter za izradu knjižnice temeljene na ligaciji koji sadrži jedinstvene sekvencijske indekse koji omogućavaju multipleksiranje analize | test | 4
| NAPOMENA ZA STAVKU 3: Ispod stavke 3 ponuditelji su obvezni umetnuti stavke ( od 3.1 do porebnog broja) u kojima će upisati pripadajuće reagense koje zajedno sa stavkom 3 čine set. Potrebno je ponuditi količine dostane za izradu 384 testa i ponuditi ih u obliku originalnog pakiranja (jedinica mjere pak). Ukoliko ponuđena količina ne bude bila dostatna za izradu 384 testa iz stavke 3, ponuditelj će o svom trošku isporučiti dodatnu potrebnu količinu. Za sve dodatne stavke (od 3.1. do potrebnog broja), odnosno ponuđene dosatne reagense koji čine set, ponuditelji su obvezni popuniti sve kolone troškovnika (od 3 - jedinica mjere "pak" do 13). | test
4 | Reagensi i potrošni materijal potreban za automatiziranu pripremu knjižnica koristeći automatiziranu robotsku platformu namijenjenu cjelovitom postupku pripreme uzoraka koji su nakon procesa pripreme spremni za sekvenciranje nove generacije (NGS). | test
4.1 | Reagensi - komplet za obogaćivanje ciljnih sekvenci namijenjen procesima obogaćivanja DNA hibridizacijom na automatiziranom sustavu za pripremu uzoraka koji se daje na korištenje | test | 7
4.2 | Reagensi – komplet reagensa namjenjen potpuno automatiziranoj pripremi DNA knjižnica i obogaćivanju ciljnih sekvenci putem enzimatske fragmentacije uz mogućnost optimizacije kvalitete uzorka; kompatibilan instrumentu koji se daje na korištenje | test | 7
4.3 | Reagensi - komplet za automatiziranu kvantifikaciju obogaćenih fragmenata nakon hibridizacije koji je kompatibilan s potpuno automatiziranom platformom (instrumentom) za pripremu uzoraka koja se daje na korištenje | test | 7
4.4 | Reagensi - komplet reagensa za pripremu DNA knjižnica (library preparation) putem DNA hibridizacije koji je kompatibilan sustavu koji se daje na korištenje; sadrži univerzalne (non-UMI) adaptere prilagođene za detekciju varijanti u zametnoj liniji (germline variant detection) | test | 7
4.5 | Potrošni materijal - pločice za prikupljanje otpada kompatibilne s instrumentom za automatiziranu pripremu uzoraka koji se daje na korištenje | test | 1
4.6 | Potrošni materijal - poklopci za pločice za procesiranje uzoraka kompatibile s instrumentom za automatiziranu pripremu uzoraka koji se daje na korištenje | test | 6
4.7 | Reagensi - komplet za hvatanje i ispiranje ciljnih fragmenata namijenjen procesima obogaćivanja DNA hibridizacijom na automatiziranom sustavu za pripremu uzoraka koji se daje na korištenje | test | 7
4.8 | Reagensi - komplet reagensa (mješavina UDI početnica na 96-well pločici) koja sadrži 96 liofiliziranih jedinstvenih indeksa početnica i koja je kompatibilna instrumentu koji se daje na korištenje | test | 5
4.9 | Potrošni materijal - pločice za procesiranje uzoraka kompatibile s instrumentom za automatiziranu pripremu uzoraka koji se daje na korištenje | test | 5
4.10 | Potrošni materijal - nastavci za pipetiranje (50 uL) kompatibilni s instrumentom za automatiziranu pripremu uzoraka koji se daje na korištenje | test | 3
4.11 | Potrošni materijal - nastavci za pipetiranje (1000 uL) kompatibilni s instrumentom za automatiziranu pripremu uzoraka koji se daje na korištenje | test | 7
4.12 | Potrošni materijal - nastavci za pipetiranje (200 uL) kompatibilni s instrumentom za automatiziranu pripremu uzoraka koji se daje na korištenje | test | 10
4.13 | Potrošni materijal - kuglice itubice za pročiščavanje obogaćenih fragmenata DNA nakon hibridizacije koji su kompatibilni instrumentu koji se daje na korištenje | test | 7
4.14 | Potrošni materijal - epruvete koriste se na automatiziranoj platformi (instrumentu) koji se daje na korištenje, a služi za pohranu reagensa izvan standardnog kita (paneli). | test | 1
4.15 | Potrošni materijal - pločice za kvantificiranje uzoraka kompatibile s instrumentom za automatiziranu pripremu uzoraka koji se daje na korištenje | test | 2
4.16 | Potrošni materijal - za višekratnu upotrebu nastavaka koji se koristi unutar automatiziranog procesa koji je sastavni dio automatizirane platforme (instrumenta) koji se daje na korištenje | test | 4
NAPOMENA ZA STAVKU 4: Ispod stavke 4 ponuditelji su obvezni umetnuti stavke ( od 4.1 do porebnog broja) u kojima će upisati pripadajuće reagense koje zajedno sa stavkom 3 čine set. Potrebno je ponuditi količine dostane za izradu 384 testa i ponuditi ih u obliku originalnog pakiranja (jedinica mjere pak). Ukoliko ponuđena količina ne bude bila dostatna za izradu 384 testa iz stavke 4, ponuditelj će o svom trošku isporučiti dodatnu potrebnu količinu. Za sve dodatne stavke (od 4.1. do potrebnog broja), odnosno ponuđene dosatne reagense koji čine set, ponuditelji su obvezni popuniti sve kolone troškovnika (od 3 - jedinica mjere "pak" do 13).
UKUPNO BEZ PDV-a ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 1
GRUPA PREDMETA NABAVE 2 REAGENSI ZA KLONALNOST, TRANSLOKACIJE I GENSKO PROFILIRANJE LIMFOIDNIH I MIJELOIDNIH BOLESTI
1 | Set za sekvenciranje namijenjen za integriranu i kvalitativnu detekciju klonalnih imunoglobulina (IG) i rearanžmana T staničnih receptora (TR), translokacija, varijanti broja kopija (CNV) i varijanti sekvenci, metodom "capture-based" ciljanog sekvenciranja nove generacije. - određivanje B-staničnih i T-staničnih rearanžmana i klonalna analiza IGH, IGK, IGL, TRA, TRB, TRG i TRD - ispitivanje ključnih biomarkera u analizi mutacija - TP53, MYD88, CXCR4, CD79A, CD79B, NOTCH1, SF3B1, BRAF, CREBBP, EP300, EH2, RHOA, KMT2D, ATM i do 83 gena povezanih s B i T staničnim poremećajima. - ispitivanje ključnih biomarkera kod analize translokacija - IGH::CCND1, IGH::BCL2, IGH::MYC, IGH::BCL6, IGH::FGFR3, IGH::MAFB, ALK::NPM1, BIRC3::MALT1, te do 100 različitih translokacija povezanih s limfoproliferativnim bolestima. - ispitivanje ključnih kromosomskih regija i analiza broja kopija visokomolekularne DNA. Potrebna količina DNA 100 ng Do 24 uzorka po reakciji, 4 reakcije u setu, moguća analiza 88 uzoraka bolesnika po setu Tip uzorka: FFPE, HMW-DNA iz krvi ili koštane srži, CSF Uključen bioinformatički analitički softver Za sekvenciranje je potrebno 2 x 75bp baznih parova (min 6 milijuna očitanja po uzorku) | pak | 2
2 | Set za sekvenciranje namijenjen za integriranu i kvalitativnu detekciju kromosomskih translokacija, varijanti broja kopija (CNV) i varijanti sekvenci, u suspektnim ili potvrđenim uzorcima mijelodnih malignih bolesti (npr. AML, MDS, MPN) metodom capture-based ciljanog sekvenciranja nove generacije. - ispitivanje ključnih biomarkera u analizi mutacija - TP53, FLT3 (do 300bp duplikacija), NPM1, ASXL1, SF3B1, TET2, DNMT3A, SRSF2, BCOR, IDH2, KRAS, U2AF1, JAK2, MPL, CALR te do 105 gena povezanih s mijeloidnim malignim bolestima - ispitivanje ključnih biomarkera translokacija i fuzijske genske analize BCR::ABL1, PML::RARA, inv(16), inv(3), KMT2A fusions, KMT2A-PTD, FIP1L1::PDGFRB, JAK2 fuzije, te do 300 različitih fuzja povezanih s AML i MPN. - ispitivanje ključnih kromosomskih regija i analiza broja kopija - 5p, 5q, 7p, 7q, trisomija 8, 17p, te do 100 regija u cijelom genomu, te X i Y kao interna kontrola kvalitete Potrebna količina DNA 100 ng, nije potrebna dodatna RNA za analizu fuzija Do 16 uzorka po reakciji, 4 reakcije u setu, moguća analiza 56 uzoraka bolesnika po setu Tip uzorka: HMW-DNA iz krvi ili koštane srži Uključen bioinformatički analitički softver Za sekvenciranje je potrebno 2 x 75bp baznih parova (min 6 milijuna očitanja po uzorku) | kit | 3
UKUPNO BEZ PDV-a ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 2
GRUPA PREDMETA NABAVE 3 REAGENSI ZA SEKVENCIRANJE I POTROŠNI MATERIJAL
1 | Reagens za sekvenciranje srednjeg kapaciteta na uređaju NextSeq 550 koji podržavaju 150 ciklusa čitanja i ima izlaznu količinu podataka do 39 Gb. | kit | 9
2 | Reagens za sekvenciranje na uređaju NovaSeq 6000 koji podržava 300 ciklusa sekvenciranja i ima izlaznu količinu podataka od maksimalno 250 Gb | kit | 26
3 | Samostojeći spremnici volumena 20 mL za pipetiranje reagensa kompatibilni s Hamilton robotima. Pakiranje sadrži 100 komada. | pak | 1
4 | Polietilenske vrećice za otpad kompatibilne s Hamilton robotima. Pakiranje sadrži 25 komada | pak | 5
5 | Mineralno ulje za molekularnu biologiju za metodu PCR, pakiranje 5 ML | kom | 5
6 | Transportne tubice od 10 ML, samostojeće, pakiranje od 1000 komada. | pak | 1
UKUPNO BEZ PDV-a ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 3