## Tablica
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Zagreb, Kišpatićeva 12
Prijedlog Tehničkih specifikacija u svrhu održavanja ekonomsko-tehničkih konzultacija putem elektroničke pošte za predmet javne nabave: Potrošni materijal za EVA Nexus uređaj u vlasništvu KBC-a Zagreb
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | DA / NE (gospodarski subjekt može / ne može ponuditi artikl) | Jedinična cijena bez PDV-a | Proizvođač i zemlja podrijetla | Kataloški broj | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
POTROŠNI MATERIJAL ZA EVA NEXUS UREĐAJ U VLASNIŠTVU KBC-A ZAGREB
1 | Kazeta za provedbu više operacija u istome danu s kolekcijskom vrećicom za tekućinu zapremnine 2 litre. | KOM
2 | 23G kombinirani set koji sadrži: 1 x muški luer konektor 23G set kanila s infuzijskom linijom/cijevi visokog protoka 1x endoiluminator s uključenim skleralnim depresorom 1x irigacijska i aspiracijska cijev 1x tekućina i zrak, dvojna cijev 1x vitrektom 16 000 rezova u minuti | KOM
3 | 25G kombinirani set koji sadrži: 1 x muški luer konektor 25G set kanila s infuzijskom linijom/cijevi visokog protoka 1x endoiluminator s uključenim skleralnim depresorom 1x irigacijska i aspiracijska cijev 1x tekućina i zrak, dvojna cijev 1x vitrektom 16 000 rezova u minuti | KOM
4 | 27G kombinirani set koji sadrži: 1 x muški luer konektor 27G set kanila s infuzijskom linijom/cijevi visokog protoka 1x endoiluminator s uključenim skleralnim depresorom 1x irigacijska i aspiracijska cijev 1x tekućina i zrak, dvojna cijev 1x vitrektom 16 000 rezova u minuti | KOM
5 | VFI pak za silikonsko ulje | KOM
6 | Chandelier "luster" za kanilu 25G | KOM