## Ekonomsko teh. konzultacije
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
ZAGREB, Kišpatićeva 12
Služba nabave i opskrbe
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE
Potrošni materijal za sustav raspodjele jedinične terapije
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna godišnja količina | DA (ponuditelj može ponuditi artikl) | NE (ponuditelj ne može ponuditi artikl) | Jedinična cijena bez PDV-a | Proizvođač | Kataloški broj | Ukupno za jednogodišnje razdoblje | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4x7 | 11
POTROŠNI MATERIJAL ZA SUSTAV RASPODJELE JEDINIČNE TERAPIJE
1 | Gornja traka u roli 60 mm: traka od minimalne širine 60 mm, rola minimalne dužine 650 m, rola maksimalne težine 4,6 kg. Kompatibilna s uređajem Calypso OS. | kom | 401
2 | Papir za zatvaranje/brtvljenje: traka od minimalne širine 60 mm, rola minimalne dužine 1500 m, rola maksimalne težine 4.1 kg. Kompatibilan s uređajem Calypso OS. | kom | 174
3 | Standardna vrpca za printer: minimalne širine 55 mm, vrpca minimalne dužine 1000 m, vrpca maksimalne težine 0,5 kg. Kompatibilna s uređajem Calypso OS. | kom | 237
4 | Prozirna tubularna folija s vrećicom: minimalne širine 75 mm, unutarnja dimenzija vrećice minimalno 60 mm, debljine maksimalno 40 µm, rola minimalne dužine 325 m, rola maksimalne težine 3,6 kg. Kompatibilna s uređajem Calypso Easy. | kom | 243
5 | Fotosenzitivna tubularna traka s vrećicom: minimalne širine 75 mm, unutarnja dimenzija vrećice minimalno 60 mm, minimalne dužine 325 m, rola maksimalne težine 3,3 kg. Sadrži materijal OPP metal debljine minimalno 15 µm. Kompatibilna s uređajem Calypso Easy. | kom | 1
6 | Tubularni film za farmakopeju: minimalne širine 75 mm, minimalne dužine 300 m, rola maksimalne težine 3,8 kg. Kompatibilno s uređajem Calypso Easy. | kom | 66
7 | Naljepnica 70 x 50 mm: zaštićeni termalni papir za printer, bijele boje, minimalno 3000 naljepnica na roli, rola maksimalne težine 1,7 kg. Kompatibilne s uređajem Calypso Easy. | kom | 219
8 | Etiketa 75 x 152 mm: zaštićeni termalni papir, bijele boje, minimalno 500 etiketa u pakiranju. Kompatibilne s uređajem Pegasus. | pak | 1752
9 | Plastična kopča: bijele boje, sadrži polikarbonat, dimenzija 22 x 22 mm, pakiranje minimalno 5000 komada. Kompatibilna s uređajem Pegasus. | pak | 351
10 | Naljepnica 76 x 45 mm: zaštićeni termalni papir za printer, bijele boje, minimalno 1500 naljepnica na roli, rola maksimalne težine 0,8 kg. Kompatibilne s uređajem Picking Station. | pak | 10
Ukupno za predmeta nabave bez PDV-a