## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Kišpatićeva 12
Služba nabave i opskrbe
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE
Reagensi i potrošni materijal za NGS nasljedne bolesti
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, čl. 198., u vremenskom periodu od 15.4.2026. do 22.4.2026. godine putem elektroničke pošte provode se tehničke konzultacije s ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Reagensi i potrošni materijal za NGS nasljedne bolesti "
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna jednogodišnja količina za nabavu i isporuku | DA (ponuditelj može ponuditi artikl) | NE (ponuditelj ne može ponuditi artikl) | Jedinična cijena bez PDV-a | Proizvođač | Kataloški broj | Ukupni iznos stavke za jednogodišnje razdoblje | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4x7 | 11
GRUPA PREDMETA NABAVE 1
1 | Kit za konverziju linearnih dsDNA u kružne ssDNA knjižnice i njihovu optimizaciju za sekvenciranje slijedeće generacije na instrumentu koji se daje na korištenje. Mora uključivati primere, enzime, pufere i reagense potrebne za konverziju min. 16 knjižnica. | set | 3
2 | Kit za sekvenciranje visoke propusnosti, koji sadrži sve reagense i protočnu ćeliju potrebnu za sekvenciranje. Mora omogućavati min. 300 ciklusa sekvenciranja te količinu izlaznih podataka 24 GB. Mora biti kompatibilan sa sekvencerom koji se daje na korištenje. | set | 48
3 | Set reagenasa unaprijed pripremljenih za ispiranje sekvencera koji se daje na korištenje. | set | 48
| Uređaj koji se ustupa na korištenje: sustav za sekvenciranje slijedeće generacije (NGS) slijedećih karakteristika: - sustav ćelija s dvostrukim protokom uz mogućnost istovremenog sekvenciranja na obje protočne ćelije neovisno jedna od druge - tehnologija sekvenciranja knjižnica pripremljenih u obliku kružnih ssDNA molekula, kako bi se povećao intenzitet fluorescencije te točnost detekcije signala - količina izlaznih podataka: 8-48 Gb po jednoj protočnoj ćeliji - broj čitanja po jednoj protočnoj ćeliji: 80M ili bolje - tehnologija sekvenciranja omogućava čitanje 4 boje - aplikacije: sekvenciranje ciljanih panela gena, sekvenciranje malih genoma, sekvenciranje cijelog egzoma, niskopropusno sekvenciranje cijelog genoma - upravljanje preko LCD ekrana osjetljivog na dodir, veličina min. 21.5', rezolucija 1920 x 1080 piksela ili bolje | korištenje | 1
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 1 - BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 2 Dijagnostika mijastenije gravis
1 | Komplet reagensa za kombinirano određivanje antitijela na acetilkolinske receptore (nAChR) i MuSK na fiksiranim stanicama metodom indirektne imunofluorescencije | analiza | 400
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 2 - BROJKAMA BEZ PDV-A