## Tablica
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Zagreb, Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE
Rukavice nesterilne - nitril
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, čl. 198., u vremenskom periodu od 04.05.2026. do 06.05.2026. godine putem elektroničke pošte provode se tehničke konzultacije s ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Rukavice nesterilne - nitril "
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna godišnja količina za nabavu i isporuku | DA (ponuditelj može ponuditi artikl) | NE (ponuditelj ne može ponuditi artikl) | Jedinična cijena bez PDV-a | Proizvođač | Kataloški broj | Ukupno za jednogodišnje razdoblje | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4x7 | 11
Rukavice nesterilne - nitril
1 | Rukavice nitrilne, nesterilne, pregledne, bez pudera, za jednokratnu upotrebu, sila trganja ≥ 7N, AQL ≤1,5. Dužina minimalno 240mm s ravnim i zarolanim rubom. Materijal ne sadrži proteine. Rukavice moraju imati CE oznaku i biti u skladu s MDR (EU) 2017/745, EN 455-1,-2,-3,-4 ISO 2859-1 ili jednakovrijedni. Veličine: XS, S, M, L i XL | kom | 13500000
2 | Rukavice nitrilne, nesterilne, pregledne, bez pudera, za jednokratnu upotrebu, sila trganja ≥ 6N, AQL ≤1,5. Dužina od 260mm do 280mm s ravnim i zarolanim rubom. Materijal ne sadrži proteine. Rukavice moraju imati CE oznaku i biti u skladu s MDR (EU) 2017/745, EN 455-1,-2,-3,-4 ISO 2859-1 ili jednakovrijedni. Veličine: XS, S, M, L i XL | kom | 750000
3 | Rukavice nitrilne, nesterilne, pregledne, bez pudera, za jednokratnu upotrebu, sila trganja ≥ 6N, AQL≤1,5. Dužina od 300mm do 330mm s ravnim i zarolanim rubom. Materijal ne sadrži proteine. Rukavice moraju imati CE oznaku i biti u skladu s MDR (EU) 2017/745, EN455-1,-2,-3,-4, ISO 374-5:2016 ili jednokovrijedni. Veličine: XS, S, M, L i XL | kom | 750000