## Tehnička specifikacija
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Zagreb, Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE
Jednogodišnja nabava višekratnog potrošnog materijala za medicinske uređaje u vlasništvu KBC-a Zagreb
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, čl. 198., u vremenskom periodu od 3.6.2026. do 9.6.2026. godine putem elektroničke pošte provode se tehničke konzultacije s ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave " Jednogodišnja nabava višekratnog potrošnog materijala za medicinske uređaje u vlasništvu KBC-a Zagreb "
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave Jednogodišnja nabava višekratnog potrošnog materijala za medicinske uređaje u vlasništvu KBC-a Zagreb | Jedinica mjere | Okvirna količina za nabavu i isporuku | DA (ponuditelj može ponuditi artikl) | NE (ponuditelj ne može ponuditi artikl) | Jedinična cijena bez PDV-a | Proizvođač | Kataloški broj | Ukupno za jednogodišnje razdoblje | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4x7 | 11
GRUPA PREDMETA NABAVE 1 Višekratni potrošni materijal proizvođača Karl Storz za uređaje u vlasništvu KBC-a Zagreb
1 | Sredstvo za podmazivanje kirurških instrumenata | kom | 4
2 | Posebni lubrikant za ventile endoskopskih instrumenata | kom | 1
3 | Žičani spremnik za čišćenje, sterilizaciju i pohranu rigidnog endoskopa | kom | 1
4 | Žičani spremnik za čišćenje, sterilizaciju i pohranu rigidnog endoskopa, 670 x 80 x 52 mm | kom | 1
5 | Plastični spremnik za čišćenje, sterilizaciju i pohranu endoskopskih instrumenata, 515x233x65mm | kom | 1
6 | Plastični spremnik za čišćenje, sterilizaciju i pohranu endoskopskih instrumenata, 530x250x145mm | kom | 1
7 | Nosač optike/instrumenta, postavljanje na operacijski stol, L-oblik, visina 48 cm, raspon pokreta 52 cm, KSLock konektor | kom | 1
8 | Cilindar za fiksaciju endoskopa na mehaničku ruku, promjer teleskopa od 10 mm | kom | 1
9 | Fiksacijska čeljust, za spajanje endoskopa na mehaničku ruku, velika | kom | 1
10 | Adapter za mijenjanje endoskopa u sterilnim uvjetima, autoklavibilan | kom | 1
11 | CLICKLINE Metalna drška za višedijelne endoskopske instrumente | kom | 1
12 | CLICKLINE drška za višedijelne endoskopske instrumente | kom | 1
13 | Vanjska košuljica za višedijelne endoskopske instrumente, izolirana | kom | 1
14 | CLICKLINE insert, za višedijelne endoskopske instrumente | kom | 1
15 | CLICKLINE insert za višedijelne endoskopske instrumente, 3mm, 20cm | kom | 1
16 | CLICKLINE insert, za višedijelne endoskopske instrumente, 5mm, 36 cm (škarice ili škarice, "kukaste") | kom | 1
17 | Zamjenski ventil za sukcijsko-irigacijski instrument | kom | 1
18 | Nosač za fleksibilne endoskope | kom | 1
19 | Adapter za fleksibilne endoskope | kom | 1
20 | Poklopac, crni, autoklavibilan | kom | 1
21 | Nosač za fiksacijski uređaj | kom | 1
22 | Fiksacijski uređaj | kom | 1
23 | RoBi® insert instrumenta za višedijelne endoskopske instrumente, oznaka: plava | kom | 1
24 | CLICKLINE forceps morcelatora | kom | 1
25 | Omča za KARL STORZ "SupraLoop" instrument, 200x150 mm | kom | 1
26 | Histeroskopski instrument, 5 Fr., 34/36 cm duljina | kom | 1
27 | Ekstraktor za kamenac, košara s 4 žice, vanjski promjer 0,4 mm | kom | 1
28 | Hvatalica za strana tijela, fleksibilna, promjer 0.8 mm, radna dužina 30 cm | kom | 1
29 | Fiberoptički svjetlovod za distalno osvjetljenje, radna dužina 14 cm, koristi se uz laringo- i divertikuloskope | kom | 1
30 | STAMMBERGER drška za teleskop | kom | 1
31 | Rezervni dio za čeono svjetlo, lupa s fokusom, s integriranim tankim fiberoptičkim kabelom duljine 230 cm, promjera 2.5 mm. | kom | 1
32 | Čeono svjetlo kompletno, lagani model, lupa s fokusom (površina osvjetljenja 20 - 80 mm u promjeru na udaljenosti 35 cm) i krunom. | kom | 1
33 | Oštrica shavera zakrivljena 40°, autoklavibilna, dvostruko nazubljena, promjer 4 mm, dužina 12 cm, kompatibilna s postojećom ručicom shavera | kom | 1
34 | KERRISON grickalica za kost, rastavljiva, kruta | kom | 1
35 | STAMMBERGER grickalica, cirkularno rezanje, 65° zakrivljena prema gore, za frontalni sinus, promjer 3.5 mm, radna dužina 17 cm | kom | 1
36 | Stakleni prozorčić | kom | 1
37 | Košuljica cistouretroskopa | kom | 1
38 | Mehanizam za otklanjanje instumenta, za cistoskop, "Albaran" | kom | 1
39 | Cistoskopske škarice, 9 Fr. | kom | 1
40 | Forceps, 3 čeljusti, za perkutani nefroskop, duljina 38 cm | kom | 1
41 | Zamjenski radni nastavak za forceps, 3 čeljusti, za perkutani nefroskop, duljina 38 cm | kom | 1
42 | Forceps, 2 čeljusti, za perkutani nefroskop, duljina 38 cm, ravan ili nazubljeni | kom | 1
43 | Radni element, monopolarni resektoskop | kom | 1
44 | Košuljica resektoskopa, 26 Fr. | kom | 1
45 | Unutarnja košuljica resektoskopa | kom | 1
46 | Standardni opturator za resektoskop | kom | 1
47 | REINER-ALEXANDER šprica, za TUR, 150 cc | kom | 1
48 | Adapter za TUR šprice | kom | 1
49 | Monopolarna omča za resektoskop | kom | 1
50 | Radni element, bipolarni resektoskop | kom | 1
51 | Igla, za rezanje i koagulaciju, izolirana, s monopolarnim priključkom, duljina 31 cm | kom | 1
52 | Bipolarna omča za resektoskop | kom | 1
53 | Monopolarni kabel za resektoskop, 300 cm | kom | 1
54 | Dlijeto za mikrofrakture, radna duljina 18 cm | kom | 1
55 | Rigidna sukcijska cijev | kom | 1
56 | Nož za shaver, dvostruko nazubljeni, Višekratan.promjer 4 mm. Korištenje uz DrillCut-X® | kom | 1
57 | Plastični kontejner za sterilizaciju, mogućnost autoklaviranja i plazma (Sterrad®) sterilizacija, perforirani, sa poklopcem i silikonskim ulošcima za sterilizaciju dvaju endoskopa radnih dužina do 20 cm, vanjskih dimenzija: (š x d x v): 321 x 90 x 45 mm | kom | 1
58 | Brtva (50/4) | kom | 1
59 | Gumica troakara | kom | 1
60 | Valvula/ventil za troakar tubu 30123L1 | kom | 1
61 | Valvula/ventil za troakar tubu | kom | 1
62 | Plastični spremnik za sterilizaciju | kom | 1
63 | Crijevo za insuflaciju, višekratno | kom | 1
64 | Set crijeva za irigaciju, višekratan za LAP/THOR/PROCTO modove ili za HYS mod | kom | 1
65 | Silikonska crijeva za sukciju, višekratna | kom | 1
66 | Bipolarni kabel, dužine 3 m, autoklavibilan | kom | 1
67 | Teleskop širokokutni, duljina 18 cm, promjer 4 mm, kut gledanja 30° ili 45° | kom | 1
68 | Sialendoskop | kom | 1
69 | Košarice za sijaloendoskop | kom | 1
70 | Fiberoptički svjetlosni kabel 3,5 mm, radna duljina 230 cm | kom | 1
71 | KOH makro iglodržač, volfram-karbidne čeljusti, ergonomska ručka s kočnicom, promjera 5 mm, autoklavibilan | kom | 1
72 | Optički obturator, za cistoskopske košuljice, autoklavibilan | kom | 1
73 | Vanjska košuljica sa umetkom hvatalice, za plućne nodule | kom | 1
74 | Hvatalica za uho | kom | 1
75 | Škarice za FESS | kom | 1
76 | Hvatalica za larinks | kom | 1
77 | Bipolarni kabel za VF kirurgiju, 300 cm. Kompatibilan s VF uređajem proizvođača Martin. | kom | 1
78 | MACKAY-GRÜNWALD Hvatalica za izrezivanje, ravna, ekstra fina, 8 x 3 mm, veličina 1, sa konektorom za čišćenje, radna duljina 13 cm | kom | 1
79 | Sukcijska kanila | kom | 1
80 | TAN RoTalock promjera 3.5 mm, radne dužine 3 cm. Sastoji se od tube i fiksatora | kom | 1
81 | Dječje škarice, nazubljene, zakrivljene, konusne, dužine radnog vrha 10 mm, promjera 3.5 mm, dužine 20 cm. Monopolarne, modularne. Višekratne, autoklavibilne | kom | 1
82 | Dječja hvatalica atraumatska, fenestrirana, promjera 3 mm, dužina 20 cm, s priključkom za monopolarnu struju | kom | 1
83 | Pilorotom, rastavlja se, promjera 3 mm, radna dužina dužina 20 cm, autoklavibilan | kom | 1
84 | PLESTER nožić, 16 cm | kom | 1
85 | WULLSTEIN Hvatalica za uho, FISCH | kom | 1
86 | Škarice za uho | kom | 1
87 | BLAKESLEY-WILDE nazalna hvatalica | kom | 1
88 | Nazalna grickalica, BLAKESLEY oblik, bez konektora za čišćenje, širine 2,5 do 4,8 mm, duljine 11 cm | kom | 1
89 | Antrum kireta, ovalna/okrugla, veličine 1 do 3 mm, radnje duljine 19 cm | kom | 1
90 | Okrugli tanjurasti nož duljine 16 c | kom | 1
91 | HOUSE kireta za uho, obostrana, žličasta | kom | 1
92 | THOMASSIN disektor, obostrani, radne duljine 18 cm | kom | 1
93 | Igla / kukica za endoskopsku operaciju uha | kom | 1
94 | Forceps za uho, ekstra delikatni | kom | 1
95 | Sukcijska cijev za endoskopsku operaciju uha | kom | 1
96 | LUER nastavak za sukcijsku tubu, rotirajući | kom | 1
97 | FISCH sukcijska drška, LUER nastavak, duljine 5.5 cm, za upotrebu uz sukcijske tube | kom | 1
98 | Čeono svjetlo kirurško kompletno, lupa s fokusom (površina osvjetljenja 20 - 80 mm u promjeru na udaljenosti 40 cm svjetline 175,000 luxa) i krunom, autoklavibilnom ručicom za podešavanje fokusa za sterilan rad | kom | 1
99 | Antrum kanila za sukciju | kom | 1
100 | Pedijatrijska antrum grickalica prema gore, lijevo, desno | kom | 1
101 | MASING Nazalni nož, duljine 14 cm | kom | 1
102 | Elevator, raspatorij za nazalne operacije | kom | 1
103 | GUASTELLA-EY osteotom, lijevo/desno, 4-6 mm, duljine 18.5 cm | kom | 1
104 | Igla za aplikaciju masnog tkiva u larings, pak 3 kom | kom | 1
105 | KLEINSASSER Igla, radne duljine 23 cm | kom | 1
106 | Dilatator slinovnog kanala, duljine 14 cm, vel. 0-5 | kom | 1
107 | Ekstraktor kamenca, za upotrebu uz sijaloendoskop | kom | 1
108 | Proba za slinovni kanal, vel. 0000-8 | kom | 1
109 | MARCHAL bužija 1-3.5 mm, za upotrebu sa žicom vodilicom | kom | 1
110 | MARCHAL žica vodilica 0.4-0.6 mm | kom | 1
111 | HOSEMANN hvatalica za frontalni sinus | kom | 1
112 | Operacijski laringoskop, za djecu i novorođenčad | kom | 1
113 | RHINOFORCE II aplikator klipsi, 13 cm | kom | 1
114 | Hvatalica za frontalni sinus | kom | 1
115 | Grijač teleskopa, 12 x 20 cm | pak | 1
116 | Rezervni dio troakara | kom | 1
117 | Reduktor troakara | kom | 1
118 | Sukcijsko irigacijski laparoskopski instrument | kom | 1
119 | Gumice za ligaturu, bez lateksa, pakiranje 100 komada | pak | 4
120 | COTTON aplikator | kom | 1
121 | Iglodržač, dužine 23 cm | kom | 1
122 | HVATALJKA za lasersku mikrokirurgiju | kom | 1
123 | Plastični kontejner za sterilizaciju 550x260x90 | kom | 1
124 | Radni nastavak za laser | kom | 1
125 | Sukcijska tuba 10 mm | kom | 1
126 | Brtva za uterus manipulator | kom | 1
127 | Umetak škarica | kom | 1
128 | Monitor za otežane intubacije | kom | 1
129 | Nastavci za ortopedski shaver | kom | 1
130 | Nastavci za otorinski shaver | kom | 1
131 | Svrdla za sinus | kom | 1
132 | NIR/ICG teleskop | kom | 1
133 | Crijeva za insuflaciju s grijanjem | pak | 1
134 | Trokar s brzim punjenjem | kom | 1
135 | Koagulacijska elektroda | kom | 1
136 | Fistula četkice | kom | 1
137 | Drška ručice shavera | kom | 1
138 | Košuljice za sustav za ispiranje leće | kom | 1
139 | ICG optika 5.8 mm | kom | 1
140 | Držač za laringoskop, montaža na šine | kom | 1
141 | Iglodržač za dječju kirurgiju, čeljusti savijene ulijevo ili udesno, s umetkom od volfram-karbida, ravna ručka, veličina 3.5 mm, duljina 20 ili 36 cm | kom | 1
142 | Hvataljke tipa aligator ili "rat tooth", promjer 1,8 mm, radna duljina 120 cm ili 160 cm, sterilne, za jednokratnu upotrebu, pakiranje od 10 komada, za uporabu s fleksibilnim endoskopima s radnim kanalima promjera 2 mm ili većim | kom | 1
143 | Set crijeva za insuflaciju s filterom za plin, hidorfoban sa obje strane, duljine 3 m | kom | 120
144 | Rigidni uretero-renoskop | kom | 1
145 | Fleksibilni ureterorenoskop | kom | 1
146 | Fleksibilni fiberskop, u koferu | kom | 1
147 | Perkutani nefroskop, širokokutni, 6° kut gledanja | kom | 1
148 | Trokar za dječju kirurgiju s piramidalnim ili tupim ili konusnim vrhom, radne duljine 5 cm, promjera 2.5 ili 3.5 ili 6 mm | kom | 1
149 | Gumica za trokar za dječju kurugiju, sterilna, za korištenje s trokarima promjera 2.5 ili 3.5 ili 6 mm | kom | 1
150 | Teleskop za dječju kirurgiju, kuta 0° ili 30°, promjera 2 ili 3.3 ili 5 mm, radnje duljine 26 ili 25 ili 24 cm | kom | 1
151 | Umetak hvatalice za dječju kirurgiju, radne duljine 12 ili 16 mm | kom | 1
152 | Umetak hvatalice za dječju kirurgiju, rotirajuće, s priključkom za monopolarnu koagulaciju, čeljusti dvostrukog djelovanja, veličina 3 ili 3.5 mm, duljina 20 cm | kom | 1
153 | Trokar, promjer 6-13.5 mm | kom | 1
154 | Zamjenski klip za ventil trokara, veći | kom | 1
155 | Teleskop 0°/30°/45°/70°, promjer 2.7 mm, duljina 18 cm | kom | 1
156 | Teleskop 0°, 3 mm, duljina 14 cm | kom | 1
157 | Fiberoptički svjetlosni kabel min 2mm mm, radna duljina min 230 cm | kom | 1
158 | Teleskop 0° ili 12°, promjer 2,9 mm, duljina 30 cm, autoklavabilan. | kom | 1
158.1. | Bipolarni radni element | kom | 1
158.2. | Košuljica resektoskopa | kom | 1
158.3. | Obturator | kom | 1
159 | Teleskop 0°, 1.2 mm, 20 cm | kom | 1
160 | Košuljica resektoskopa 9 Fr. | kom | 1
161 | Elektrode resektoskopa 9 Fr. | kom | 1
162 | Teleskop 0°, 2.9 mm | kom | 1
163 | Košuljica resektoskopa 16 Fr. | kom | 1
164 | Elektrode resektoskopa 16 Fr. | kom | 1
165 | Optika 4/10 mm, 30/31 cm | kom | 1
GRUPA PREDMETA NABAVE 2 Baterijski izvor svjetla
1 | Baterijski izvor svjetla, LED | kom | 3
GRUPA PREDMETA NABAVE 3 Preparator tetive i mjerač
1 | Preparator tetive, za ACL zahvate u artoskopiji, duljina 30 cm | kom | 1
2 | Mjerač, 23 cm | kom | 1
GRUPA PREDMETA NABAVE 4 Artroskopska grickalica
1 | Artroskopska grickalica, ručka s LUER-Lock adapterom za čišćenje, autoklavibilna. | kom | 1
GRUPA PREDMETA NABAVE 5 Artroskopska košuljica i obturator
1 | Artroskopska košuljica, 6 mm | kom | 1
2 | Obturator uz artroskopsku košuljicu | kom | 1
GRUPA PREDMETA NABAVE 5 Artroskopska košuljica i obturator
1 | Artroskopska košuljica, 6 mm | kom | 1
2 | Obturator uz artroskopsku košuljicu | kom | 1
GRUPA PREDMETA NABAVE 6 Pneumoperitonejska igla
1 | Pneumoperitonejska ("Veress") igla, 10-13-18 cm | kom | 18
GRUPA PREDMETA NABAVE 7 Elektrode i ostali instrumenti za endoskopiju
1 | Koagulacijska i disekcijska elektroda, monopolarna, 5 mm, 30 cm | kom | 1
1.1. | HF kablovi za disekcijske elektrode | kom | 1
2 | Koagulacijska i disekcijska elektroda, monopolarna | kom | 1
3 | Instrument za perkutanu nefroskopiju | kom | 1
4 | Instrument za rigidni URS | kom | 1
5 | Retraktor | kom | 1
6 | Klip aplikator | kom | 1