## Prilog 1.
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
ZAGREB, Kišpatićeva 12
Uređaj za integrirano ispitivanje funkcije arterija ekstremiteta
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Uređaj za integrirano ispitivanje funkcije arterija ekstremiteta | kpl. | 1
1 | Bazna jedinica uređaja za integrirano ispitivanje funkcije arterija ekstremiteta (ABI - "ankle-brachial index", TBI - "toe-brachial index", pletizmografija, fotopletizmografija) sa zaslonom u boji - 1 kom.
2 | Pokretna kolica za držače za manžete, senzore i sonde - 1 kom.
3 | Manžete za ekstremitete s automatskom inflacijom i deflacijom zraka (minimalno 8 kom.)
4 | Manžete za palčani tlak s automatskom inflacijom i deflacijom zraka (minimalno 2 kom.)
5 | Set zračnih kanala za pletizmografiju označenih svojom bojom - 1 kpl.
6 | Doppler CW sonda 4 MHz - 1 kom.
7 | Doppler CW sonda 8 MHz - 1 kom.
8 | Akustična podrška, zvučni signal tijekom snimanja
9 | Color spektralna analiza u realnom vremenu
10 | Fotopletizmografski senzori za prste ruku i nogu (minimalno 10 kom.)
11 | Daljinski upravljač - 1 kom.
12 | Integrirani softver za akviziciju, analizu i pohranu podataka (ABI, TBI, PVR - "pulse volume recording", PPG - "photopletismography") - licenca 1 kom.
13 | Automatski izračun ABI i TBI
14 | Grafički prikaz ispisa na monitoru - krivulje protoka, segmentalne vrijednosti tlakova, ABI i TBI
15 | Grafički prikaz za pletizmografiju (PVR - "pulse volume recording") - istovremeno mjerenje na barem 3 razine na donjim i 2 razine na gornjim ekstremitetima
16 | Grafički prikaz za fotopletizmografiju (PPG) - istovremeno mjerenje na 10 prstiju (obje ruke/obje noge)
17 | Modul za izradu i ispis nalaza s mogućnošću izvoza podataka (PDF i sl.) - licenca 1 kom.
18 | DICOM kompatibilnost
19 | Modul za povezivanje s bolničkim informacijskim sustavom (BIS) - licenca 1 kom.
20 | USB i mrežna povezanost
21 | Osnovna obuka za medicinsko osoblje
22 | Garancija, servisna podrška i rezervni dijelovi
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do ____ dana
2. Jamstveni rok: najmanje _______ godine.
3. Očekivarni radni vijek opreme _________ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ___________________________________________________ | ________________
ime i prezime |  | datum
potpis i žig