## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Kišpatićeva 12
Služba nabave i opskrbe
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE
Nabava reagensa za terapijsko praćenje koncentracije lijekova
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, čl. 198., u vremenskom periodu od 19.8.2026. do 26.8.2026. godine putem elektroničke pošte provode se tehničke konzultacije s ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Nabava reagensa za terapijsko praćenje koncentracije lijekova"
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna jednogodišnja količina za nabavu i isporuku | DA (ponuditelj može ponuditi artikl) | NE (ponuditelj ne može ponuditi artikl) | Jedinična cijena bez PDV-a | Proizvođač | Kataloški broj | Ukupni iznos stavke za jednogodišnje razdoblje | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4x7 | 11
GRUPA PREDMETA NABAVE 1
Analiza antidepresiva metodom s tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti s trostrukim kvadropolom masa (LC-MS/MS)
1. | Reagens za on-line analizu ANTIDEPRESIVA (atomoksetin, bupropion, citalopram, desmetilcitalopram, desmetilfluoksetin, desmetilmianserin, desmetilmirtazapin, desmetilsertralin, dihidrobupropion, duloksetin, fluoksetin, fluvoksamin, hidroksibupropion, metilfenidat, mirtazapin, moklobemid, o-desmetiltramadol, o-desmetilvenlafaksin, paroksetin, sertralin, tianeptin, tramadol, trazodon, venlafaksin, vortioksetin) u serumu ili plazmi na tekućinskom kromatografu visoke djelotvornosti s trostrukim kvadropolom masa (LC-MS/MS) koji uključuje sve potrebno za provedbu analiza: set bočica za filtraciju i prikupljanje kompatibilan s predanalitičkim modulom za automatsku pripremu uzoraka CLAM 2000 koji je u vlasništvu KBC Zagreb ili bočice za ručnu predpripremu uzoraka, bočice s insertima za supernatant nakon ručne pripreme uzoraka, izotopno-obilježeni interni standard za svaki mjereni analit, SPE ili prefilter i analitičku kolonu, potrebne predkolone i filtere, kontrole (najmanje dvije razine), set kalibratora (najmanje četiri razine), mobilne faze, otopine za predpripremu uzoraka, otopine za pranje automatskog uzorkivača, otopine za podešavanje instrumenta i IVD certifikat | analiza | 1000
1.1. | Set bočica za ručnu predpripremu uzoraka (pakiranje 100kom) | set | 2
1.2. | Set bočica/viala s insertima i čepovima za supernatant nakon ručne pripreme uzoraka (pakiranje 100kom) | set | 2
1.3. | Set izotopno-obilježenih internih standarda (5x5ml) za svaki mjereni analit iz skupine antidepresiva. Isporučeno s certifikatom o analizi. Namijenjeno za LC-MS/MS analizu. | set | 1
1.4. | Set kontrola (najmanje dvije razine) | set | 2
1.5. | Set kalibratora (najmanje četiri razine) | set | 1
1.6. | Otopina za razrjeđivanje | kom | 2
1.7. | Mobilna faza A (1L) | litra | 2
1.8. | Mobilna faza B (1L) | litra | 2
1.9. | Otopina za predpripremu (ekstrakciju) uzoraka s ili bez IS (100ml) | kom | 2
1.10. | Otopina za pranje automatskog uzorkivača (1L) | litra | 1
1.11. | Otopina 1 za podešavanje instrumenta (za interni standard) | kom | 1
1.12. | Otopina 2 za podešavanje instrumenta (za analite) | kom | 1
1.13. | Set SPE ili prefiltera i analitičke kolone | set | 1
Dodatni potrošni materijal (pribor naveden u stavkama od 1.1. - 1.13.) mora biti odgovarajući za primjenu reagencija na poziciji 1
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 1 - BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 2
Analiza antipsihotika metodom s tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti s trostrukim kvadropolom masa (LC-MS/MS)
2. | Reagens za on-line analizu ANTIPSIHOTIKA (amisulpirid, aripiprazol, klorpromazin, klorprotiksen, klozapin, dehidro-aripiprazol, desmetilolanzapin, flupentiksol, flufenazin, haloperidol, levomepromazin, melperon, norklozapin, norkvetiapin, olanzapin, paliperidon, perazin, pipamperon, prometazin, protipendil, kvetiapin, risperidon, sertindol, sulpirid, tioridazin, ziprazidon, zotepin, zuklopentiksol) u serumu ili plazmi na tekućinskom kromatografu visoke djelotvornosti s trostrukim kvadropolom masa (LC-MS/MS) koji uključuje sve potrebno za provođenje navedenog broja analiza: set bočica za filtraciju i prikupljanje kompatibilan s predanalitičkim modulom za automatsku pripremu uzoraka CLAM 2000 koji je u vlasništvu KBC Zagreb ili bočice za ručnu predpripremu uzoraka, bočice s insertima za supernatant nakon ručne pripreme uzoraka, izotopno-obilježeni interni standard za svaki mjereni analit, SPE ili prefilter i analitičku kolonu, potrebne predkolone i filtere, kontrole (najmanje dvije razine), set kalibratora (najmanje četiri razine), mobilne faze, otopine za predpripremu uzoraka, otopine za pranje automatskog uzorkivača, otopine za podešavanje instrumenta i IVD certifikat | analiza | 1000
2.1. | Set bočica za ručnu predpripremu uzoraka (pakiranje 100kom) | set | 2
2.2. | Set bočica/viala s insertima i čepovima za supernatant nakon ručne pripreme uzoraka (pakiranje 100kom) | set | 2
2.3. | Set izotopno-obilježenih internih standarda (5x5ml) za svaki mjereni analit iz skupine antipsihotika. Isporučeno s certifikatom o analizi. Namijenjeno za LC-MS/MS analizu. | set | 1
2.4. | Set kontrola (najmanje dvije razine) | set | 2
2.5. | Set kalibratora (najmanje četiri razine) | set | 1
2.6. | Otopina za razrjeđivanje | kom | 2
2.7. | Mobilna faza A (1L) | litra | 2
2.8. | Mobilna faza B (1L) | litra | 2
2.9. | Otopina za predpripremu (ekstrakciju) uzoraka s ili bez IS (100ml) | kom | 2
2.10. | Otopina za pranje automatskog uzorkivača (1L) | litra | 1
2.11. | Otopina 1 za podešavanje instrumenta (za interni standard) | kom | 1
2.12. | Otopina 2 za podešavanje instrumenta (za analite) | kom | 1
2.13. | Set SPE ili prefiltera i analitičke kolone | set | 1
Dodatni potrošni materijal (pribor naveden u stavkama od 2.1. - 2.13.) mora biti odgovarajući za primjenu reagencija na poziciji 2
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 2 BROJKAMA BEZ PDV-a