## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
ZAGREB, Kišpatićeva 12
Služba nabave i opskrbe
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE
Potrošni materijal za potrebe otorinolaringologije
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | DA (ponuditelj može ponuditi artikl) | NE (ponuditelj ne može ponuditi artikl) | Jedinična cijena bez PDV-a | Proizvođač | Kataloški broj | Napomena
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Grupa predmeta nabave 1
1 | Kateter za epistaksu | kom
2 | Štapići srebro nitrata | kom
3 | Brisač za pranje pacijenta, složivi 23*25cm | kom
4 | Traka za fiksaciju sondi, drenova, tubusa, elektroda, IV kanila; silikonska (safetac tehnologija) 2cm x 300cm | kom
5 | Povoj tubularni, viskozni, dvosmjerno rastezljiv, elastičan 7,5cm x 10m | kom
6 | Povoj tubularni, viskozni, dvosmjerno rastezljiv, elastičan 10,75cm x 10m | kom
7 | Klinički mobilni aspirator s dvije sabirne posude i automatskim prijenosom sukcije s jedne sabirne posude na drugu | kom
8 | Posuda višekratna za sukcijske vrećice 2000 ml | kom
9 | Posuda višekratna za sukcijske vrećice 3000 ml | kom
10 | Vrećica za sukciju sa hidrofobnim filterom, veličine 2000 ml, ne sadrži PVC | kom
11 | Gel vrećica za sukciju sa hidrofobnim filterom, veličine 2000 ml, ne sadrži PVC | kom
12 | Vrećica za sukciju sa hidrofobnim filterom, veličine 3000 ml, ne sadrži PVC | kom
13 | Gel vrećica za sukciju sa hidrofobnim filterom, veličine 3000 ml, ne sadrži PVC | kom
14 | Antibakterijski filter za aspirator s11 mm konekcije | kom
15 | Posuda za aspirator sa poklopcem, zaštitom od preljeva i brtvilom, autoklavibilna, 2000 ml | kom
16 | Konektor jednokratnih vrećica na aspirator | kom
17 | Set silikonskih crijeva za aspiraciju promjera 6mm s konektorom | kom
18 | Proteza za srednje uho od fluoroplast 0,4 mm | kom
19 | Proteza za srednje uho od fluoroplast 0,6 mm | kom
Grupa predmeta nabave 1A
1 | NOSNI TAMPON 4,5*1,5*2CM, S VEZICOM, kao Merocel ili jednakovrijedno | kom
2 | Nosni tampon dimenzije 8 x 1,5 x 2 cm, s vezicom, kao Merocel ili jednakovrijedno | kom
3 | Splint septalni , oversize debljine 0,5 mm, zaobljeni, unaprijed izbušeni radi lakšeg prošivanja, od fluoroplastike | kom
Grupa predmeta nabave 2
1 | Filter hepa s konekcijom fi 22mm | kom
2 | Filter baktericidni za postojeće aspiratore | kom
3 | Filter karbonski za postojeće aspiratore | kom
4 | Filter ulpa za aspiraciju dima iz laserskog aspiratora | kom
5 | Uložak filtera za vodu za postojeći Atmos kalorijski stimulator toplom vodom | kom
6 | Sterilni nožići za rezanje hrskavice za postojeći set instrumenata | kom
7 | Štitnik za zube, silikonski | kom
8 | Filter uložak za vodeni filter | kom
9 | Filter bakterijski DDS | kom
10 | Atmos spec. sredstvo za čišćenje sukcije 2x500 ml | kom
11 | Staklena posuda za sekret, 5L, autoklavabilna na 1340C, za postojeću aspiracijsku pumpu MEDAP-FINA | KOM
12 | Poklopac za posudu za sekret, autoklavabilni, sa spojkom za šinu, za postojeću aspiracijsku pumpu MEDAP-FINA | KOM
13 | Crijevo, silikonsko, može se sterilizirati na 1340C, 8x14mm | M
14 | Mehanička zaštita od prelijevanja, sa komorom za vlagu, za postojeću aspiracijsku pumpu MEDAP-FINA | KOM
15 | Hidrofobni filter za mehaničku zaštitu od prelijevanja | KOM
16 | Y spojka za crijevo, plastična, autoklavabilna | KOM
17 | Sukcijska boca graduirana zapremnine 3L | KOM
18 | Crijevo silikonsko promjera 10mm, L=2m, višekratno | KOM
19 | Crijevo silikonsko promjera 6mm, L=2m, višekratno | KOM
20 | Preklopni nosač sa 3 zgloba za usisno crijevo za ovješenje na standardnu šinu | KOM
21 | Standardni šinski set za montažu na postojeći usisavač dima | KOM
22 | Ljevkasti kolektor dima | KOM
23 | Cijevni nastavak za sukcijsko crijevo | KOM
24 | Crijevo za usisavač dima, višekratno, promjer 22mm, duljina 2,1m, temperaturno otporno do 200°C | KOM
25 | Konektor za crijevo, ravni, promjer 22mm, muško-muški | KOM
26 | Poklopac za posudu za sekret s nosačem za ovješenje na šinu, za postojeću aspiracijsku pumpu Atmos Record55 | KOM
27 | Dvostruki cijevni utikač sa reducirom za crijevo i mehaničkom zaštitom protiv prelijevanja | KOM
Grupa predmeta nabave 3
1 | PILICA ZA RECIPROČNU PILU 84X25X0,4X6 MM, vrh zuba 1 sloj karbida | KOM
Grupa predmeta nabave 5
1 | Centralni venski kateter CVK Sedlinger tehnika za odrasle, 1 lumen 5 gfr, 15 cm, standard | kom
2 | Centralni venski kateter CVK Sedlinger tehnika za odrasle, 1 lumen 6fr, 15 cm, standard | kom
Grupa predmeta nabave 7
1 | Navlaka s klik čvrstim pripojem na endoskopsku kameru 18x246 cm, unutarnji promjer 13 cm s ljepljivom trakom, sterilan ETO | kom
Grupa predmeta nabave 8
1 | Navlaka za videokameru, PE 40 μm, sterilna, 14 cm x 250 cm sa prstenom i mehanizmom zaljučavanja sa sigurnosnim zasunom | kom
2 | Navlaka za kameru, sterilna, dimenzija 13 x 244 cm, izrađena je od PE, reversna sa samoljepljivom trakom na završecima 1.8 cm x 20 cm | kom
Grupa predmeta nabave 9
1. | SISTEM ZA VODU BUŠILICE KAO "BIEN AIR" ILI JEDNAKOVRIJEDNO | set
2. | Nasadnik ravni za PM2, duljine 74 mm, težina 38 g, vanjski sustav irigacije, kompatibilan setu OSSEODUO ili jednakovrijedno | kom
3. | Rapido mikromotor s kabelom, 80000 rpm, težine 115 g | kom
4. | Mikromotor s kablom - dizajniran za mikrooblikovanje tijekom stapedotomije i osikuloplastike; brzina podesiva u rasponu 2000-12000rpm; težina 60g, kompatibilan setu OSSEODUOili jednakovrijedno | kom
Grupa predmeta nabave 10
1. | Nosni tamponi dimenzije min. 4,5 x 1,5 x 2 cm, s vezicom ili jednakovrijedno | kom
2. | Nosni tamponi dimenzije min. 8 x 1,5 x 2 cm, s vezicom ili jednakovrijedno | kom
3. | Nosni tamponi dimenzije min. 4,5 x 1,5 x 2 cm, s vezicom ili jednakovrijedno, sa cjevčicom | kom
4. | Nosni tamponi dimenzije min. 8 x 1,5 x 2 cm, s vezicom ili jednakovrijedno, sa cjevčicom | kom
5. | Silikonska plastika koja služi za nosnu pregradu (splint) 0,25mm, sa rupicama za šavove | kom
6. | Tamponada za epitaksu s vezicom dimenzije minimalno 10 x 1.5 x 2.5 cm ili jednakovrijedno | kom
7. | Tamponada za epistaksu s vezicom dimenzije minimalno 5.5 x 1.5 x 2.5 cm ili jednakovrijedno | kom
8. | Tamponada za epistaksu s vezicom, pedijatrijske dimenzije minimalno 35 x 15 x 25 mm ili jednakovrijedno | kom
9. | Šiljasti tupfer dužine minimalno 8 cm ili jednakovrijedno | kom
10. | Nazofaringealni tamponi Bellocq, dimenzije minimilano 30x30 mm ili jednakovrijedno | kom
11. | Nazofaringealni tamponi Bellocq, dimenzije minimalno 40x40 mm ili jednakovrijedno | kom
12. | Nazofaringealni tamponi Bellocq, dimenzije minimalno 50x50 mm ili jednakovrijedno | kom
13. | Nosni splint unutarnji od silikona sa cjevčicom | kom
14. | Nosni splint unutarnji od silikona, mekši | kom
15. | Nosni splint unutarnji od silikona | kom
21. | Ventilacijska T-cjevčica, silikonska, plava 1,14 mm, dužina 12 mm | kom
33. | Splint septalni veliki, debljine 0,5 mm | kom
45. | Set igala za aplikaciju masnih stanica u glasnice | set
18. | Jadnokratni instrument za inserciju balona za dilataciju eustahijeve tube | kom