## Tablica
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Zagreb, Kišpatićeva 12
Prijedlog Tehničkih specifikacija u svrhu održavanja tehničkih konzultacija putem elektroničke pošte za predmet javne nabave: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA STERILIZACIJU
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | DA (ponuditelj može ponuditi artikl) | NE (ponuditelj ne može ponuditi artikl) | Jedinična cijena bez PDV-a | Proizvođač | Kataloški broj | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Grupa 3- papiri za ispis ciklusa sterilizacije
1 | RIBONI ZA PRINTER STROJEVA ZA VARENJE FOLIJA KAO HAWO 850 | KOM
2 | TERMO PAPIR ZA PRINTER STERRAD NX | KOM
GRUPA 4 - Deterdženti za strojno pranje instrumenata
1 | DETERDŽENTI ZA STROJNO PRANJE INSTRUMENATA PREMA NORMI EN ISO 17664 ILI JEDNAKOVRIJEDAN
1.1 | TEKUĆE SREDSTVO ZA STROJNU DEZINFEKCIJU FLEKSIBILNIH ENDOSKOPA I TERMOLABILNIH INSTRUMENATA, NA BAZI GLUTARALA. BEZ FORMALDEHIDA I KVARTERNO AMONIJEVIH SPOJEVA PH 4,3. DEZINFICIJENS SA BAKTERICIDNIM, TUBERKULOCIDNIM, FUNGICIDNIM I VIRUCIDNIM DJELOVANJEM. OSOBITO BLAGOG MIRISA ZBOG SPECIJALNE KOMBINACIJE AKTIVNIH SASTOJAKA. SA SMANJENIM RIZIKOM OD UDISANJA. A 5L | L
1.2 | TEKUĆE SREDSTVO ZA STROJNU DEZINFEKCIJU FLEKSIBILNIH ENDOSKOPA I TERMOLABILNIH INSTRUMENATA, NA BAZI GLUTARALA. BEZ FORMALDEHIDA I KVARTERNO AMONIJEVIH SPOJEVA PH 4,3. DEZINFICIJENS SA BAKTERICIDNIM, TUBERKULOCIDNIM, FUNGICIDNIM I VIRUCIDNIM DJELOVANJEM. OSOBITO BLAGOG MIRISA ZBOG SPECIJALNE KOMBINACIJE AKTIVNIH SASTOJAKA. SA SMANJENIM RIZIKOM OD UDISANJA. A 200 KG | KG
1.3 | TEKUĆE BLAGO LUŽNATO SREDSTVO ZA RUČNO I STROJNO REPROCESIRANJE TERMO STABILNIH I TERMO LABILNIH INSTRUMENATA, ANESTEZ.OPREME TE OSOBNE ZAŠTITNE OPREME. UKLANJA PATOGENE PRIONA BJELANČEVINA. PH 10,4-10,8. BLAGO SREDSTVO (pH10-11) ZA UNIVERZALNU PRIMJENU, ZA KIRURŠKE, MIKROKIRURŠKE INSTRUMENTE OD NEHRĐAJUČEG ČELIKA, TITANA, ALUMINIJA, KROMA, ČISTOG ILI OBOJANOG ALUMINIJA, PRIBORA ZA ANESTEZIJU I INTEZIVNU NJEGU. POUZDANO ODSTRANJUJE OSUŠENE I DENATURIZIRANE OSTATKE KRVI. A 5 L | LIT
1.4 | TEKUĆE BLAGO LUŽNATO SREDSTVO ZA RUČNO I STROJNO REPROCESIRANJE TERMO STABILNIH I TERMO LABILNIH INSTRUMENATA, ANESTEZ.OPREME TE OSOBNE ZAŠTITNE OPREME. UKLANJA PATOGENE PRIONA BJELANČEVINA. PH 10,4-10,8. BLAGO SREDSTVO (pH10-11) ZA UNIVERZALNU PRIMJENU, ZA KIRURŠKE, MIKROKIRURŠKE INSTRUMENTE OD NEHRĐAJUČEG ČELIKA, TITANA, ALUMINIJA, KROMA, ČISTOG ILI OBOJANOG ALUMINIJA, PRIBORA ZA ANESTEZIJU I INTEZIVNU NJEGU. POUZDANO ODSTRANJUJE OSUŠENE I DENATURIZIRANE OSTATKE KRVI. A 220 KG | KG
1.5 | TEKUĆE, BLAGO KISELO SREDSTVO ZA KORIŠTENJE U STROJEVIMA ZA PRANJE NOĆNIH POSUDA, BOČICA URINA A 5 L | L
1.6 | TEKUĆE, SREDSTVO ZA ISPIRANJE PRILIKOM PROCESA REPROCESIRANJA MEDICINSKIH UREĐAJA KAO ŠTO SU KIRURŠKI INSTRUMENTI UKLJUČUJUĆI I INSTRUMENTE ZA OPERACIJU OČIJU, ANESTEZIJSKU OPREMU, SPREMNIKE, FLEKSIBILNE ENDOSKOPE, IMPLANTATE I DJEČJE BOČICE A 20 L | L
1.7 | TEKUĆE, KISELO SREDSTVO ZA NEUTRALIZACIJU LUŽNATIH OSTATAKA, U POSTUPKU NEUTRALIZACIJE I/ILI KISELO PREDPRANJE A 5 L | L
1.8 | TEKUĆE, KISELO SREDSTVO ZA NEUTRALIZACIJU I STROJNO REPROCESIRANJE INSTRUMENATA I LABORATORIJSKOG STAKLA NA BAZI LIMUNSKE KISELINE A 5 L | L
1.9 | TEKUĆE, KISELO SREDSTVO ZA NEUTRALIZACIJU I STROJNO REPROCESIRANJE INSTRUMENATA I LABORATORIJSKOG STAKLA NA BAZI LIMUNSKE KISELINE A 20 L | L
1.10 | PRAŠKASTO, BLAGO LUŽNATO SREDSTVO ZA PRANJE KIRURŠKIH INSTRUMENATA, ANESTEZIJSKE OPREME, OP. OBUĆE, DJEČJIH BOČICA A 10 KG | KG
1.11 | SREDSTVO ZA NJEGU POVRŠINA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA | KOM
1.12 | LUBRIKANT ZA NJEGU KIRURŠKIH INSTRUMENATA U OBLIKU SPREJA NA BAZI TEKUĆEG PARAFINA | KOM
1.13 | SREDSTVO ZA ODSTRANJIVANJE KAMENCA I TEMELJITO ČIŠĆENJE STROJEVA ZA PRANJE NA BAZI FOSFORNE KISELINE, BEZ MIRISA 12 kg | KG
GRUPA 5 - Kombinirano tekuće sredstvo
1 | Kombinirano tekuće sredstvo za dezinfekciju i ispiranje noćnih posuda, Sastav: Natrijev hidroksid <5%, Fosfonat <5%, Natrijev hipoklorit 5-15%, bez pjenjenja a max. pakiranje 5L otopina gotova za primjenu (bez miješanja i pretakanja te oblikom i veličinom kanistera prilagođeni funkcijski navedenom uređaju). Dezinficijens mora biti kompatibilan aparatima BLATEX MODEL BL-5A koji su u vlasništvu KBC-a Zagreb. | L