## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Kišpatićeva 12
Služba nabave i opskrbe
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE
Serumski neurofilamenti
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, čl. 198., u vremenskom periodu od 7.5.2026. do 14.5.2026. godine putem elektroničke pošte provode se tehničke konzultacije s ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Serumski neurofilamenti"
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna jednogodišnja količina za nabavu i isporuku | DA (ponuditelj može ponuditi artikl) | NE (ponuditelj ne može ponuditi artikl) | Jedinična cijena bez PDV-a | Proizvođač | Kataloški broj | Ukupni iznos stavke za jednogodišnje razdoblje | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4x7 | 11
Cjelokuni predmet nabave
1 | REAGENS ZA ODREĐIVANJE neurofilamenata u likvoru i serumu | test | 3000
2 | REAGENS ZA ODREĐIVANJE beta amiloida (1-42) u likvoru | test | 100
3 | REAGENS ZA ODREĐIVANJE ukupnog TAU proteina u likvoru | test | 100
4 | Reagens za određivanje apoE4 u krvi | test | 200
5 | REAGENS ZA ODREĐIVANJE fosfo TAU (181P) proteina u likvoru | test | 200
6 | REAGENS ZA ODREĐIVANJE fosfo TAU (181P) proteina u krvi | test | 200
| JEDAN UREĐAJ KOJI SE USTUPA NA KORIŠTENJE ZA VRIJEME TRAJANJA UGOVORA O NABAVI POTROŠNOG MATERIJALA: Imunokemijski analizator - potpuno automatiziran analitički sustav za imunokemiju tehnologija mjerenja: kemiluminiscencija - automatsko razrjeđivanje uzoraka - mogućnost umreženja - brzina minimalno 80 analiza/sat | korištenje | 1
UKUPNO ZA CJELOKUPNI PREDMET NABAVE - BROJKAMA BEZ PDV-a