## UKUPNO
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
OIB 46377257342
Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj
Redni broj | Opis proizvoda | Jedinica mjere | Proizvođač i zemlja podrijetla | Komercijalni naziv proizvoda | Kataloška oznaka proizvoda | Jednična cijena bez PDV-a | Pakiranje | Ukupni iznos stavke | DA / NE (gospodarski subjekt može / ne može ponuditi artikl) | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
GRUPA PREDMETA NABAVE 1 - NASTAVCI ZA KONTAKTNI TONOMETAR I INTRAVITERALNA PINCETA
1 | Nastavci za kontaktni tonometar za mjerenje očnog tlaka, jednokratni | KOM
2 | Intravitrealna pinceta s magnetnim vrhom za odstranjivanje stranog tijela iz oka | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 1 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 2 - SFERIČNA I ASFERIČNA LEĆA
1 | Leća sferična ili asferična izrađena iz hidrofilnog akrilata raspon dioptrije od -10 do +34 DPT. Unaprijed pripremljena u injektoru. | KOM
2 | Jednodjelna intraokularna leća, asferična, za stražnju sobicu izrađena iz hidrofilnog akrilata. Raspona dioptrije od +10 do +30 DPT, dostupno na pola dioptrije, pozitivna sferična aberacija za produljeni fokus. Promjer optika 6mm, ukupni promjer 12,5 mm. Potpuno unaprijed pripremljena u injektoru, promjer injektora minimalno 1,65 mm do 1,75 mm za cijeli raspon dioptrije, implantacija kroz rez od minimalno 2,2 mm. | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 2 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 4B - LUPE
1 | Lupa za vitroretinalnu kirurgiju jednokratno 130* za široko polje i makulu i djecu | KOM
2 | Lupa za makulu, kontaktna 30* | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 4B bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 8B - Teška voda za intraokularnu tamponadu
1 | Teška voda za intraokularnu dugotrajnu tamponadu, gustoće 1.06 g/cm3, viskoznosti 1400 mPas, jednostavna injekcija i ekstrakcija, pakiran je 10 ml brizgalica, sterilno | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 8B bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 9 - BOJE ZA VIZUALIZACIJU
1 | Boja za vizualizaciju membrane ilm i erm na stražnjem segmentu oka, teža od vode, 1 ml | ML
2 | Boja za vizualizaciju membrane ilm na stražnjem segmentu oka, na bazi brilliant blue g, teža od vode, 1 ml | ML
Ukupno za grupu predmeta nabave 9 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 19 - TEŠKA VODA N-DECALIN
1 | Teška voda za vitreoretinalnu kirurgiju-perfluoron-n- decalin | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 19 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 34 - SONDA I NAOČALE ZA LASER
1 | Laserska sonda za fotokoagulaciju za laser Iredex, koji je u vlasništvu Naručitelja | KOM
2 | Zaštitne naočale za crveni laser 810 nm | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 34 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 32 - Lupe za vitroretinalnu kirurgiju
1 | Lupe za vitroretinalnu kirururgiju 128 dpt, instalacija na rotacioni nosač koji je u vlasništvu Naručitelja | KOM
2 | Lupe za vitroretinalnu kirururgiju 60 dpt, instalacija na rotacioni nosač koji je u vlasništvu Naručitelja | KOM
3 | Držač za leće | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 32 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 37 - RUTENIJSKI OČNI APLIKATORI
1 | Rutenijski očni aplikator za provođenje brahiterapije malignih tumora oka tip CCB | KOM
2 | Rutenijski očni aplikator za provođenje brahiterapije malignih tumora oka tip CCC | KOM
3 | Rutenijski očni aplikator za provođenje brahiterapije malignih tumora oka tip COC | KOM
4 | Rutenijski očni aplikator za provođenje brahiterapije malignih tumora oka tip CIB | KOM
5 | Rutenijski očni aplikator za provođenje brahiterapije malignih tumora oka tip CCX | KOM
6 | Zbrinjavanje rabljenih 106Ru izvora, zamjena komad za komad | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 37 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 56 - GLAUKOMSKI MIKRO IMPLANT
1 | Implant za liječenje glaukoma, duljine 6-8,5 mm | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 56 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 57 - POTROŠNI MATERIJAL ZA PRIMJENU LIJEKA LUXTURUNA
1 | Biokompaktne Poly Tio kanila 25G/38G kanila 25 G x 28 mm s vrhom 38 G (0,12mm) x 5 mm za subretinalnu injekciju | KOM
2 | Biokompaktne visokotlačna produžna cjevčica 15,2 cm (6"), UP 1,4 mm, VP 2,29 mm, PVC cjevčica s muškim i ženskim "luer-lock" nastavkom | KOM
3 | Biokompaktne "luer-lock" štrcaljka za jednokratnu uporabu od 1 ml s gradacijom od 1/100 ml | KOM
4 | Adapter za mikrodoziranu subretinalnu automatiziranu aplikaciju | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 57 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE - Potrošni materijal EVA NEXUS
1 | Kazeta za provedbu više operacija u istome danu s kolekcijskom vrečicom za tekućinu zapremnine 2 litre. | KOM
2 | Kazeta za provedbu više operacija u istome danu s kolekcijskom vrečicom za tekućinu zapremnine 2 litre s jednim setom irigacijsko aspiracijskih cijevi. | KOM
3 | BSS sterilna otopina 500 ml | KOM
4 | 23G kombinirani set koji sadrži: 1 x muški luer konektor 23G set kanila s infuzijskom linijom/cijevi visokog protoka 1x endoiluminator s uključenim skleralnim depresorom 1x irigacijska i aspiracijska cijev 1x tekućina i zrak, dvojna cijev 1x vitrektom 16 000 rezova u minuti | KOM
5 | 25G kombinirani set koji sadrži: 1 x muški luer konektor 25G set kanila s infuzijskom linijom/cijevi visokog protoka 1x endoiluminator s uključenim skleralnim depresorom 1x irigacijska i aspiracijska cijev 1x tekućina i zrak, dvojna cijev 1x vitrektom 16 000 rezova u minuti | KOM
6 | 27G kombinirani set koji sadrži: 1 x muški luer konektor 27G set kanila s infuzijskom linijom/cijevi visokog protoka 1x endoiluminator s uključenim skleralnim depresorom 1x irigacijska i aspiracijska cijev 1x tekućina i zrak, dvojna cijev 1x vitrektom 16 000 rezova u minuti | KOM
7 | 23G kombinirani set koji sadrži: 1 x muški luer konektor 23G set kanila s infuzijskom linijom/cijevi visokog protoka 1x endoiluminator s uključenim skleralnim depresorom 1x irigacijska i aspiracijska cijev 1x tekućina i zrak, dvojna cijev 1x vitrektom 20 000 rezova u minuti | KOM
8 | 25G kombinirani set koji sadrži: 1 x muški luer konektor 25G set kanila s infuzijskom linijom/cijevi visokog protoka 1x endoiluminator s uključenim skleralnim depresorom 1x irigacijska i aspiracijska cijev 1x tekućina i zrak, dvojna cijev 1x vitrektom 20 000 rezova u minuti | KOM
9 | 27G kombinirani set koji sadrži: 1 x muški luer konektor 27G set kanila s infuzijskom linijom/cijevi visokog protoka 1x endoiluminator s uključenim skleralnim depresorom 1x irigacijska i aspiracijska cijev 1x tekućina i zrak, dvojna cijev 1x vitrektom 20 000 rezova u minuti | KOM
10 | 27G ultra kratki set za vitrektomiju koji sadrži: 27G set ultra kratkih kanila, 3 kom 1x ultrakratki endoiluminator 1x dualni vitrektom | KOM
11 | Irigacijska i aspiracijska cijev za operacije katarakte i kombinirane operacije. | KOM
12 | Dvodimenzijski vitrektom, 25G s 16 000 rezova u minuti. | KOM
13 | Set jednokratnih prekrivki za uređaj | KOM
14 | Laserska sonda 23G s endoiluminacijom, zakrivljena. | KOM
15 | Laserska sonda 25G s endoiluminacijom, zakrivljena. | KOM
16 | Laserska sonda 25, usmjerljiva. | KOM
17 | Laserska sonda 27, usmjerljiva. | KOM
18 | Chandelier "luster" za kanilu 25G | KOM
19 | Dvojni chandelier "luster" po Eckardtu 27G | KOM
20 | Fako set s zakrivljenom "flared" iglom za rez 2.4 mm | KOM
21 | Fako set s zakrivljenom "flared" iglom za rez 2.2 mm | KOM
22 | Fako set s ravnom "flared" iglom za rez 2.2 mm | KOM
23 | Fako set s ravnom "flared" iglom za rez 2.4 mm | KOM
24 | Univerzalni metalni ključ za fako nastavke | KOM
25 | Sonda za fakoemulzifikaciju 40 kHz, duljina hoda vrha @ 100% iznosi 100 μm. | KOM
26 | VFI pak za silikonsko ulje | KOM
27 | Kanila visokog protoka za exstrakciju viskoznih tekućina | KOM
28 | Set za mikroinjektiranje, držač štrcaljke , te štrcaljka od 1 cc. | KOM
29 | 27 G subretinalna injekcijska kanila s vrhoom 38g | KOM
30 | Kanila,produživa, 23G s vrhom od 41G za subretinalne injekcije | KOM
31 | "Dual bore" KANILA 23g | KOM
32 | Set kanula (troakara) 23G s infuzijskom linijom , 3 kom | KOM
33 | Set kanula (troakara) 25G s infuzijskom linijom, 3 kom | KOM
34 | Set kanula (troakara) 27G s infuzijskom linijom , 3 kom | KOM
35 | Sonda za endodiatermiju 25G , višekratna | KOM
36 | Sonda za endodiatermiju 27G , višekratna | KOM
37 | Višekratni kabel za endodijatermiju | KOM
38 | Jednokratna kanila za iniciranje viskoznih tekućina sa polimidnim vrhom 25G | KOM
39 | Fragmentacijska igla 23G | KOM
40 | Višekratni "sleeves" nastavci 2.2 | KOM
41 | Višekratni "sleeves" nastavci 1.8 | KOM
42 | Lupe za vitroretinalnu kirururgiju 128 dpt, instalacija na rotacioni nosač koji je u vlasništvu Naručitelja | KOM
43 | Lupe za vitroretinalnu kirururgiju 60 dpt, instalacija na rotacioni nosač koji je u vlasništvu Naručitelja | KOM
44 | Rotor nosač za lupe | KOM
45 | Držač za lupe | KOM
46 | Jednokratna infuzijska kanila 4,0mm | KOM
47 | Jednokratna infuzijska kanila 6,0mm | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE
1 | Jednokratna vitreoretinalna ILM pinceta 25 ga (standard). Mali i zaobljeni vrh dizajniran za standardni ILM peeling. ACTU8 ručka s 8 pojedinačnih poluga i 360° aktuacije. Smanjena retrakcija vrha, glare free završna obrada osovine i vrha. Teksturirani vrhovi za veću snagu držanja. Stražnji dio forcepsa uklonjiv za rad u skučenom prostoru. Pakiranje: 5 kom/kutija. | KOM
2 | Jednokratna vitreoretinalna Pro - Grip pinceta 25 ga (standard). Vrh pincete dizajniran za čvršće hvatanje težih dijabetičkih membrana i potonulih IOL-a. ACTU8 ručka s 8 pojedinačnih poluga i 360° aktuacije. Teksturirane platforme za povećanu snagu držanja i stabilnost pri hvatanju, glare free završna obrada osovine i vrha. Stražnji dio forcepsa uklonjiv za rad u skučenom prostoru. Pakiranje: 5 kom/kutija. | KOM
3 | Makularna plomba izrađena od PMMA materijala i presvučena tankim biokompatibilnim slojem silicija. Udubljena površina sa sfernom ljuskom na vrhu i krakom čija duljina ovisi o aksijalnoj duljini pacijentovog oka. Silikonski remen u kraku implantata za lakše pozicioniranje svjetlosne sonde. Sterilno, jednokratno, izrada po mjeri. | KOM
4 | Neapsorbirajući uveoskleralni implantat, dizajn sa dvorstrukom pločom koji omogućuje 2 drenažna kanala: trabekularni i uveoskleralni. Indiciran za nepenetrirajuću duboku sklerotomiju kod operacije glaukoma otvorenog kuta. Bočni zarezi dizajnirani da se implantat savšeno učvrsti. Dimezije: 5,50mm x 1,30mm x 2,20mm. | KOM
5 | Pinceta za nepenetrirajuću duboku sklerotomiju, namijenjena za micanje trabekulo-descemetove membrane. Izrađena od nehrđajućek čelika, ravna, ukupna dužina 9 cm, dužina čeljusti 13 mm. | KOM
6 | Visokokohezivni viskoelastik sastavljen od 2.0% NaHa i 4.0% sorbitola za održavanje volumena prednje sobice te zaštitu endotelnih stanica. Pakiranje u šprici od 1,2 ml sa kanilom vel. 27g. Skladištenje na temperaturi od 2° do 25°. | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE - LEĆE HIDROFILNE ASFERIČNE
1 | Jednodjelna monofokalna intraokularna leća, asferična, za implantaciju u kapsularnu vrećicu. Izrađena od hibridnog hidrofilnog materijala s omotačem od hidrofobnog monomera i UV filterom. Raspon dioptrije: od -10,0 do +0,0 D i od +1,0 do +35,0 D (cijeli raspon dostupan na 0,5 D). Promjer optike 6mm, ukupni promjer 12,5 mm. Leća je potpuno unaprijed pripremljena u ulošku za leće (semi – preloaded) , koji se s jednim klikom spoji s injektorom. Implantacija kroz rez 2,4mm ili manje, ovisno o metodi umetanja. | KOM
2 | Jednodjelna monofokalna intraokularna leća, asferična, za implantaciju u kapsularnu vrećicu, izrađena od hibridnog hidrofilnog materijala s omotačem od hidrofobnog monomera i UV filterom i sfernom aberacijom za produljeni fokus. Raspon dioptrije: od -10,0 do +0,0 D i od +1,0 do +35,0 D (cijeli raspon dostupan na 0,5 D). Promjer optike 6mm, ukupni promjer 12,5 mm.Leća je potpuno unaprijed pripremljena (semi-preloaded) u ulošku za leće, s jednim klikom spoji s injektorom.Implantacija kroz rez 2,4mm ili manje, ovisno o metodi umetanja. | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE - LEĆE za fiksaciju na rožnicu bez šivanja
1 | Intraokularna leća za fiksaciju na rožnicu bez šivanja u slučaju nedostatka kapsularne potpore i afakije; UV i žuti filter,raspon dioptrija od -5.0D do +10.0D i od +32.0D do +40.0D, koraci 1.0D, te za dioptrije od +10.5D do 31.5D sa koracipa po 0.5D; Implantacija s injektorom sa incizijom od 2.2 mm, injektor je uključen u pakovanje. | KOM
2 | Vitroretinalna hvatajka "grsaping" 23G, glatka (ne oštra, end-gripping ili rebrasta), 2.0mm, sa ergonomsku ručku i zaobljenim vrhovima, vertikalno rotirano; Za implantaciju intraokularnih leća za fiksaciju na rožnicu bez šivanja; pakovanje 5/1, sterilno. | KOM
3 | Set za implantaciju leća za fiksaciju na rožnicu bez šivanja, koji sadrži: 1x vitroretinalna pinceta 556028, 1x nožić ravan MVR 23G, 1x polumjesečasti nožić 2.0 mm, 1x nožić "slit" 2.75 mm, 1x skleralni marker 1.5-3.5 mm, 1x kanila za održavanje prednje sobice M2657, sterilno. | SET
Ukupno za grupu predmeta nabave bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE - VIŠEKRATNI POTROŠNI NOŽIĆI SA ZAŠTITNIM POKLOPCEM ZA OFTALMOLOGIJU
1 | Nano dijamantni nožić sa zaštitnim poklopcem i s anodiziranom ručkom, debljina oštrice od 0,10 mm do 0,15 mm; za rez 2.4 mm, kut 70°; za višekratno korištenje. | KOM
2 | Nano dijamantni nožić sa zaštitnim poklopcem i s anodiziranom ručkom, debljina oštrice od 0,10 mm do 0,15 mm; za rez 2.75 mm, kut 70°; za višekratno korištenje. | KOM
3 | Nano dijamantni nožić sa zaštitnim poklopcem i s anodiziranom ručkom, debljina oštrice od 0,10 mm do 0,15 mm; za rez 1.0 mm, kut 30°; za višekratno korištenje. | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE
1 | Lid implant- Platinasti lanac za vjeđe 1,2 g | KOM
2 | Lid implant- Platinasti lanac za vjeđe 1,4 g | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE - LUPE ZA GLAUKOM
1 | Gonio MIGS lupa - povećanje slike: 1,20×, promjer kontaktnog dijela: 9 mm, promjer stabilizacijskog prstena: 14 mm, duljina ručke: 84 mm, stabilizacijski prsten (Thornton-tip) za bolju kontrolu bulbusa i smanjenje pritiska na rožnicu, omogućuje direktan, nedistorsiran prikaz prednje očne sobice i kuta, dizajnirano za intraoperativnu gonioskopiju i MIGS zahvate, minimalna potreba za prilagodbom mikroskopa i položaja glave tijekom zahvata, sterilizacija: parni autoklav ili etilen oksid (ETO), ergonomski dizajn razvijen u suradnji s kliničarima za maksimalnu upotrebljivost | KOM
2 | Lupa za suturolizu - povećanje slike: 1,2×, povećanje laserskog spota: 0,83×, promjer kontaktnog dijela: 3 mm, duljina ručke: 79 mm, centralni stakleni element (3,0 mm) s širokopojasnim antirefleksnim premazom (za argon i diodni laser), dizajnirana za presijecanje subkonjunktivalnih najlonskih šavova u postoperativnim stanjima, omogućuje kompresiju konjunktivalnih krvnih žila radi bolje vizualizacije šava i precizno fokusiranje i učinkovito lasersko presijecanje šavova uz pomoć argon ili diodnog lasera, primjena na laserskoj procjepnoj lampi uz topičku anesteziju oka, preporučeni laserski parametri: veličina spota: 50–100 µm, snaga: 600–1000 mW, trajanje impulsa: 0,1 s, nije kompatibilna s Nd:YAG laserom | KOM
3 | Swan-Jacobs intraoperativna goniolupa za intraoperativnu vizualizaciju iridokornealnog kuta, goniotomiju, trabekulotomiju ab interno, MIGS (Minimal Invasive Glaucoma Surgery) zahvati, implantacija iStent i sličnih uređaja. Promjer kontaktne površine: 8 mm model (standardni Swan-Jacobs Gonio Lens), povećanje: približno 1,2×, vidno polje: približno 90°, konstrukcija: optička leća s integriranom manipulacijskom ručkom koja omogućuje stabilizaciju i precizno pozicioniranje tijekom operacije Materijal: visokokvalitetno optičko staklo medicinske kvalitete, sterilizacija: višekratna uporaba, kompatibilna sa standardnim bolničkim postupcima sterilizacije prema uputama proizvođača. | KOM
4 | Direktna Koeppe intraoperativna goniolupa – medium veličina (za pregled djeteta u općoj anesteziji) za vizualizaciju iridokornealnog kuta. Kontaktni promjer 18 mm ± 1 mm. Povećanje najmanje 1,5×. Vidno polje najmanje 160°. Omogućuje prikaz 360° iridokornealnog kuta. Kompatibilna s operacijskim mikroskopom. Višekratna uporaba i mogućnost sterilizacije/dezinfekcije prema preporuci. | KOM
5 | Nekontaktna leća za indirektnu oftalmoskopiju, 90 DPt, širokokutna | KOM
6 | Leća BIO za indirektnu oftalmoskopiju, 28 DPT | KOM
7 | Leća BIO za indirektnu oftalmoskopiju 2,2 | KOM
8 | Sonda jednokratna za mikropulsni laser za citofotokoagulaciju kod glaukoma | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave bez PDV-a (brojkama)