## Tehnička specifikacija
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Zagreb, Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE
Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kirurgije
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, čl. 198., u vremenskom periodu od 10.9.2026. do 18.9.2026. godine putem elektroničke pošte provode se tehničke konzultacije s ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave " Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kirurgije "
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | DA (ponuditelj može ponuditi artikl) | NE (ponuditelj ne može ponuditi artikl) | Jedinična cijena bez PDV-a | Proizvođač | Kataloški broj | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
GRUPA PREDMETA NABAVE 1 Medicinski potrošni za kirurški aspirator s nastavkom za liposukciju
1. | Set cijevi za infiltraciju koji se sastoji od 3 cijevi koje su povezane konektorima ,duljine 1500mm s jedne strane i duljine 2500mm s druge strane | kom
2. | Set usisnih crijeva od PVC-a sterilnih, 10x16mm,s jednim crvenim lijevkom duljine 3000mm | kom
3. | Set usisnih crijeva od PVC-a sterilnih,10x16 mm,s dva plava lijevka duljine 3000 mm | kom
4. | Filter bakterijski - sterilni ispušni zračni filter | kom
5. | Set vrećica za posudu, 3.0 l, nesterilne, zelene | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 2 Medicinski potrošni za ostomiju
1 | Vrećice sa zatvaranjem na čep za rane
1.1. | Mala vrećica sa zatvaranjem na čep za rane do 45x30 mm | kom
1.2. | Srednja vrećica sa zatvaranjem na čep za rane do 110x75 mm | kom
1.3. | Velika vrećica sa zatvaranjem na čep za rane do 175x110 mm | kom
1.4. | Ekstra velika vrećica sa zatvaranjem na čep za horizontalne rane do 245x160 mm | kom
1.5. | Ekstra velika vrećica sa zatvaranjem na čep za vertikalne rane do 245x160 mm | kom
1.6. | Ekstra velika vrećica sa zatvaranjem na čep za incizijske rane do 290x130 mm | kom
2 | Vrećice za urostomu,kolostomu i ileostomu
2.1. | Pedijatrijska uro vrećica, spoj s prstenom, napredni sustav spajanja, 32 mm | kom
2.2. | Samoljepive pedijatrijske uro vrećice 8-50 mm | kom
2.3. | Vrećica za kolostomu spoj bez prstena 35mm,48mm,61mm | kom
2.4. | Vrećice za kolostomu spoj s prstenom kompatibilne s modelirajućim podložnim pločicama promjer prstena 45,57 i 70 mm | kom
2.5. | Vrećice za kolostomu samoljepive 20-70 mm | kom
2.6. | Pedijatrijska kolo vrećica, spoj s prstenom, napredni sustav 45mm | kom
2.7. | Vrećica za ileostomu spoj bez prstena 35mm,48mm,61mm | kom
2.8. | Vrećice za ileostomu, spoj s prstenom kompatibilne s modelirajućim podložnim pločicama, promjer prstena 45,57 i 70 mm | kom
2.9. | Pedijatrijska ileo vrećica, spoj s prstenom,napredni sustav 32mm,45mm | kom
2.10. | Samoljepive pedijatrijske ileo vrećice 8-50 mm | kom
2.11. | Vrećice za ileostomu, samoljepive, 19-65 mm | kom
2.12. | Vrećice s ispustom za ileostomu, spoj s prstenom na podložnu pločicu, spoj izveden naprednom tehnologijom spajanja, promjer prstena 100mm | kom
2.13. | Vrećice za urostomu, spoj s prstenom kompatibilne s modelirajućim podložnim pločicama, promjer prstena 45,57 i 70 mm | kom
2.14. | Samoljepljiva vrećica za urostomu 19-65 mm | kom
3 | Modelirajuće pločice
3.1. | Modelirajuća pločica, za stoma otvore veličine 22-33 mm, promjer prstena 45 mm | kom
3.2. | Modelirajuća pločica, za stoma otvore veličine 33-45 mm, promjer prstena 57 mm | kom
3.3. | Modelirajuća pločica, za stoma otvore veličine 45-56 mm, promjer prstena 70 mm | kom
3.4. | Modelirajuća pločica, za stoma otvore veličine 13-22 mm, promjer prstena 45 mm | kom
3.5. | Modelirajuća pločica za uvučene stome spoj bez prstena 35mm,48mm,61mm | kom
3.6. | Modelirajuća pločica za uvučene stome, spoj s prstenom, 45mm, 57mm | kom
3.7. | Modelirajuće pločice 10x20 cm | kom
3.8. | Modelirajuće pločice 10x10 cm | kom
3.9. | Podložna pločica spoj bez prstena 35mm,48mm,61mm | kom
3.10. | Podložne pločice za stoma pomagala od stomahesive mase, spoj s prstenom na pripadajuću vrećicu, spoj izveden naprednom tehnologijom spajanja, promjer prstena 100mm | kom
3.11. | Pedijatrijska pločica, spoj s prstenom, napredni sustav 32mm,45mm | kom
3.12. | Podložna pločica spoj s prstenom 45,57 i 70 mm | kom
4 | Modelirajući podložni krugovi
4.1. | Modelirajući podložni kolutići, dvostrano ljepivi, deblje hidrokoloidne teksture | kom
4.2. | Modelirajući krugovi | kom
5 | Držači za svijenu stomu
5.1. | Držači za svijenu stomu 65mm | kom
5.2. | Držači za svijenu stomu 90mm | kom
6 | Pasta i puder
6.1. | Pasta 60 grama | kom
6.2. | Puder 25 grama | kom
7 | Prozorčić za uporabu sa vrećicama za rane | kom
8 | Rupčići
8.1. | Rupčići za zaštitu peristomalne kože | kom
8.2. | Rupčići za skidanje ostataka ljepila za peristomalnu kožu | kom
8.3. | Rupčići za zaštitu kože, na bazi silikona | kom
8.4. | Rupčići za odstranjivanje ljepila, na bazi silikona | kom
9 | Bezalkoholna zaštitna adhezivna pasta
9.1. | Bezalkoholna zaštitna adhezivna pasta za korištenje pri zbrinjavanju i njezi stoma, rana i fistula, koristi se kao punilo kožnih nabora i neravnina oko stoma otvora, fistula ili rana, za bolje adheriranje i aplikaciju ostomijskih vrećica ili vrećica za rane, a 60g | kom
10 | Podložne pločice s rastezljivom spojnicom
10.1. | Podložna pločica s rastezljivom spojnicom koja se odiže od tijela za bezbolno postavljanje ostomijske vrećice uz minimalni pritisak na abdomen pacijenta, od stomahesive mase, spoj s akrilnim prstenom na pripadajuću ostomijsku vrećicu, promjer prstena 45, 57, 70mm | kom
10.2. | Podložna pločica s rastezljivom spojnicom koja se odiže od tijela za bezbolno postavljanje ostomijske vrećice uz minimalni pritisak na abdomen pacijenta, konveksna, za stoma otvore u razini kože, uvučene ili bipolarne stome, od durahesive mase, spoj s hidrokoloidnim prstenom na pripadajuću ostomijsku vrećicu, promjer prstena 45, 57, 70mm | kom
10.3. | Modelirajuća podložna pločica s rastezljivom spojnicom koja se odiže od tijela za bezbolno postavljanje ostomijske vrećice uz minimalni pritisak na abdomen pacijenta, od stomahesive mase, spoj s hidrokoloidnim prstenom na pripadajuću ostomijsku vrećicu, promjer prstena 57, 70mm | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 3 Sterilni viskozni gel i igla za aplikaciju hijaluronske kiseline
1. | Sterilni viskozni gel od mikrosfera dekstranomera i nosača gela hijalouronske kiseline ( neživotinjskog porijekla ). Gel je biokompatibilan i biorazgradljiv implantat. Mikrosfere dekstranomera su veličine između 80 -250 mikrona sa prosječnom veličinom od oko 130 mikrona | kom
2. | Igla za aplikaciju hijaluronske kiseline za refluks mokraćnog mjehura | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 4 Potrošni materijal za operaciju na krvnim žilama
1. | Trakice za označavanje instrumenata 6mm x 620 cm, raznih boja, lateks free, pogodne za sterilizaciju u autoklavu | kom
2. | PTFE filc,male poroznosti, dimenzija 10,2 cm x10,2 cm, debljine 1,85 mm, prosječne propusnosti za vodu manje od m1/cm2/min | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 5 Okluzijski kateteri
1. | Okluzijski kateter, promjera 5 F (promjer balona 1,1cm), duljine 40 cm | kom
2. | Okluzijski kateter, promjera 8 F (promjer balona 2.8 do 4.5 cm), duljine 80 cm | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 6 Kateter za radiofrekventnu ablaciju i potrošni materijal za "HIPEC"
1. | Kateter za radiofrekventnu ablaciju vena, 7 Fr, radne dužine katetera od 60 cm s elementom grijanja dužine 3 ili 7 cm i maksimalno 100 cm s elementom grijanja dužine 7cm | kom
2. | Proceduralni set za punkciju vena prilagođen tumescentnoj pumpi koja sadrži 18G punkcijsku iglu, J žicu, 3 paketa sterilnog gela, 7F uvodnicu, 2 sterilne gumice, tumescentnu cjevčicu dužine 4m, iglu za aplikaciju tumescentne anestezije 21G x 8cm | kom
3. | Potrošni materijal za "HIPEC"
3.1. | Set za hipertermičnu intraperitonealnu perfuziju koji se sastoji od: pvc linija, izolatora pritiska - 2 kom, vrećice za filtrat, vrećice za otopinu i PV + 6 katetera + 3 temperaturne probe | set
3.2. | Linija za hipertermičnu intraperitonealnu perfuziju koja se sastoji od: pvc linija, izolatora pritiska - 2 kom, vrećice za filtrat, vrećice za otopinu i PV | kom
3.3. | Temperaturna proba za održavanje temperature do g183 u peritoneumu, veličine 9 Fr | kom
3.5. | Konekcijski kablovi za temperaturne probe, sa mogućnošću višekratne uporabe | kom
3.6. | KORIŠTENJE UREĐAJA ZA REGIONALNU TERAPIJU KARCINOMA | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 7 Sterilne neadherente trakice za označavanje
1. | Silikonske crvene sterilne neadherente trakice za označavanje, ovalne na presjeku,dimenzije 0,7-1 x od 40 do 45 cm | kom
2. | Silikonske žute, sterilne, neadherente trakice za označavanje, ovalne na presjeku, dimenzije 0,7-1 x od 40 do 45 cm | kom
3. | Silikonske bijele, sterilne, neadherente trakice za označavanje, ovalne na presjeku, dimenzije 0,7-1 x od 40 do 45 cm | kom
4. | Silikonske crvene , sterilne, neadherente trakice za označavanje, ovalne na presjeku, dimenzije 1-1,5 x od 40 do 45 cm | kom
5. | Silikonske žute, sterilne, neadherente trakice za označavanje, ovalne na presjeku, dimenzije 1-1,5 x od 40 do 45cm | kom
6. | Silikonske plave, sterilne, neadherente trakice za označavanje, ovalne na presjeku, dimenzije 1-1,5 x od 40 do 45 cm, | kom
7. | Silikonske plave, sterilne, neadherente trakice za označavanje, ovalne na presjeku, dimenzije 0,7-1 x od 40 do 45 cm | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 8 Silikonski abdominalni dren
1. | Silikonski abdominalni dren, transparantni sa plavom radiopaknom linijom, 26-28 Fr, perforirano područje 9 cm, ukupna duljina drena 50 cm | kom
2. | Silikonski abdominalni dren, transparantni sa plavom radiopaknom linijom,30 Fr, perforirano područje 9 cm, ukupna duljina drena 50 cm | kom
3. | Silikonski abdominalni dren, transparantni sa plavom radiopaknom linijom, 33 Fr,perforirano područje 9 cm, ukupna duljina drena 50 cm | kom
4. | Silikonski abdominalni dren, transparantni sa plavom radiopaknom linijom, 36 Fr, perforirano područje 9 cm, ukupna duljina drena 50 cm | kom
5. | Silikonski abdominalni dren, transparantni sa plavom radiopaknom linijom, 20-21 Fr, perforirano područje 9 cm, ukupna duljina drena 50 cm | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 9 Potrošni materijal za potrebe plastike i abdomena
1. | Pločice za korištenje sa dermatomom ba720r za istezanje kože u omjeru 1:1,5 | kom
2. | Silikonski mrežasti poklopac za kontejnere (male, srednje i velike) | kom
3. | Pločice za korištenje sa dermatomom ba720r za istezanje kože u omjeru 1 : 3 | kom
4. | Nožići za dermatom (ručni) | kom
5. | Okrugli teflonski filter za 5000 ciklusa sterilizacija za polimerne poklopce | kom
6 | Klipse
6.1. | Klipsa dimenzija 7,8mm x 9,4 mm. Jednokratna, sterilna, 15 punjenja po 6 klipsi, veličine M-L, tijelo klipse je dvostruko, klipsa na distalnom dijelu ima sigurnosni zatvarač | kom
6.2. | Ustupanje na korištenje aplikatora klipsi za vrijeme trajanja ugovora | kom
7. | Diletirajući balon troakar s univerzalnim ventilom trokara, promjera 11 mm, dužine 100 mm | kom
8. | Diletirajući balon troakar s univerzalnim ventilom troakara, promjera 12 mm, dužine 100 mm | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 10 Potrošni materijal za kirurške zahvate
1 | Podložak jednokratni silikonski, puni krug | kom
2 | Podložak za glavu,200 mm, za operacijsku salu | kom
3 | Podložak za glavu 140 x 65x 35, antidekubitalni | kom
4 | Manžeta za vaskularnu kompresiju sa tri odjeljka | par
5 | Sterilna jednokratna zakrivljena laparoskopska 36 cm elektroda za gore navedenu olovku | kom
6 | Sterilna jednokratna laparoskopska 36 cm kuka pod 90º elektroda za gore navedenu olovku | kom
7 | Podložak jednokratni silikonski sa otvorom u sredini | kom
8 | Jednokratna nož elektroda 16 cm ravna sa sigurnosnim rukavcem, aktivne dužine 5 mm | kom
9 | Podložak za pete u operacijskoj sali | kom
10 | Podložak za operacijski stol, 52 mm | kom
11 | Nastavak za sauger mini ch 16 | kom
12 | Crijevo konekcijsko 5mm, 2.7m dužine | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 11 Antiseptička otopina za ispiranje rana
1 | Hipotonička vodena otopina HOCI i NaOCL min. konc. 0,004 % za intra i postoperativno ispiranje i čišćenje rana, te terapiju negativnim tlakom, koncentracije NaCl 0.02% . Pakiranje 990 - 1000 ml | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 12 Medicinski potrošni materijal za endovaskularnu lasersku ablaciju vena
1 | Sonda za vene (set) radijalna, radijalno osvjetljenje, sa dva ringa, dužina sonde: minimalno 2,5m, dijametar vlakna: minimalno 1,3mm +/- 0,25mm, dijametar vrha: 1.50mm +/- 0,4mm u setu s 6F uvodnikom i dilatorom, žica uvodnica 0,035"x 45cm, pristupna igla 19Gx7cm | kom
2 | Sonda za vene (set) radijalna, radijalno osvjetljenje, slim sa dva ringa, dužina sonde: minimalno 2,5m, dijametar vlakna: minimalno 1,10mm +/- 0,25mm, dijametar vrha: 1.30mm +/- 0,4mm u setu s 16GA i.v. kanilom | kom
3 | Sonda za vene (set) radijalna, radijalno osvjetljenje, Pro sa dva ringa, dužina sonde: minimalno 2,5m, dijametar vlakna: minimalno 1,3mm +/- 0,25mm, dijametar vrha: 1.50mm +/- 0,4mm u setu s 6F uvodnikom i dilatorom, žica uvodnica 0,035"x 45cm, pristupna igla 19Gx7cm | kom
4 | Sonda za fistule (set) radijalna (FilaC), radijalno osvjetljenje, dužina sonde: minimalno 2,5m, dijametar vlakna minimalno 1.85mm +/- 0,25mm | kom
5 | Sonda za hemoroide (set) radijalna (LHP), radijalno osvjetljenje, dužina sonde: minimalno 2,5m, dijametar vlakna minimalno 1.85mm +/- 0,25mm | kom
6 | Jednokratni set cijevi za Nouvag DP20/DP30 pumpu | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 13 Medicinski potrošni materijal za liposuktor
1 | Set cijevi za infiltraciju tumescentne otopine za liposukcijski sistem (sterilno) | kom
2 | Set cijevi za infiltraciju masti liposukcijski sistem (sterilno) | kom
3 | TLA Luer-Lock adapter za infiltraciju tumescentne otopine (sterilno) | kom
4 | Vakuumska spojna cijev, 1m | kom
5 | Serijska cijev s kutnim priključkom 285 mm plava | kom
6 | QuickLock konektor vibracijske ručke s 12 O-prstenova | kom
7 | Zaštita od preljeva za liposukcijsku pumpu s komorom za hidrofobni filter | kom
8 | Hidrofobni filter za zaštitu od prelijevanja | kom
9 | Spremnik za jednokratne vrećice, 3L | kom
10 | Vakuumska serijska silikonska cijev s kutnim priključkom, siva 175 | kom
11 | Mercedes kanila za ekstrakciju masti, Ø3,0–250mm | kom
12 | Mercedes kanila za ekstrakciju masti, Ø3,0–350mm | kom
13 | Mercedes kanila za ekstrakciju masti, Ø4,0–350mm | kom
14 | Mercedes kanila s dvostrukim otvorima za ekstrakciju masti, Ø4mm- 250mm | kom
15 | Mercedes kanila s dvostrukim otvorima za ekstrakciju masti, Ø4mm- 350mm | kom
16 | Kanila za rapidnu ekstrakciju masti, 9 otvora, Ø3- 250mm | kom
17 | Kanila za rapidnu ekstrakciju masti, 9 otvora, Ø3,0- 350mm | kom
18 | Kanila za rapidnu ekstrakciju masti, 9 otvora, Ø4,0- 250mm | kom
19 | Kanila za rapidnu ekstrakciju masti, 9 otvora, Ø5,0- 350mm | kom
20 | Basket kanila za ekstrakciju masti i/ili infiltraciju masti, 1.5, Ø3mm-250mm | kom
21 | Basket kanila za ekstrakciju masti i/ili infiltraciju masti,, 1.5, Ø4mm-250mm | kom
22 | Basket kanila za ekstrakciju masti i/ili infiltraciju masti,, 1.5, Ø5mm-350mm | kom
23 | Basket kanila za ekstrakciju masti i/ili infiltraciju masti,, 2.0, Ø4mm-350mm | kom
24 | Basket kanila za ekstrakciju masti i/ili infiltraciju masti,, 2.0, Ø5mm-350mm | kom
25 | Basket kanila s duplim otvorima za ekstrakciju masti i/ili infiltraciju masti,, 1.5, Ø4mm- 350mm | kom
26 | Basket kanila s duplim otvorima za ekstrakciju masti i/ili infiltraciju masti,, 1.5, Ø5mm- 350mm | kom
27 | Zatvoreni sustav za prikupljanje masnog tkiva koji se sastoji od: postolja, spremnika za sakupljanje masti od 1000ml, usisne cijevi , cijev za odvajanje, filter košara, prsten za pričvršćivanje mrežastog filtra, poklopac za spremnik | kom
28 | Drenažni set, sterilni, koji se sastoji od 1 odljevne cijevčice i 1 mrežastog filtera, 1set=5kom | kom
29 | Jednokratni sterilni set, koji se sastoji od 2 brtvena prstena i brtvenog čepa, 1set=5kom | kom
30 | Priključna cijev sterilna, konekcijska cijev izmeđuspremnika za sakupljanje masti i sukcijske vrećice, 1set=15kom | kom
31 | Kanila za ekstrakciju sterilna, za ekstrakciju masti iz spremnika u štrcaljku, Luer Lock priljkučak, 1set=5kom | kom
32 | BEAULI infiltracijska kanila s 2 bočna otvora i otvorenim vrhom, Luer Lock priljkučak, 12 cm | kom
33 | Zakrivljena kanila za injektiranje masti 2.1mm (14g) x 15cm, Luer Lock priključak | kom
34 | Infiltracijska kanila 2.1mm (14g) x 15cm, Luer Lock priljkučak | kom
35 | Tonnard kanila za uzimanje masti 2.4mm (13g) x 20cm, Luer Lock priljkučak | kom
36 | V-Disektor kanila s oštricom u obliku slova V prikladna za nježno rezanje vezivnog tkiva i ubrizgavanje masti, Luer Lock priljkučak | kom
37 | Stoper za špricu 10cc | kom
38 | Stoper za špricu20cc | kom
39 | Stoper za špricu 60cc | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 13 Potrošni materijal za uređaj za krioterapiju
1 | Spremnik za uređaj za krioterapiju punjen dušik oksidom (N2O), 16g, Osigurava 200 sekundi konstantnog mlaza plina. | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 14 Prekrivač pedijatrijski/odrasli za grijanje ispod tijela
1. | Prekrivač pedijatrijski za grijanje ispod tijela, veličine small, 91 x 84 cm/težina85gr, bez lateksa, podržavaju 16 CFR standard nezapaljivosti na poleđini samoljepljive trake za fiksaciju dva postranična prekrivača za dodatnu fiksaciju ispod, 2 otvora za nastavak crijeva aparata, odvodni kanali za protok tekućine s površine prekrivača | kom
2. | Prekrivač pedijatrijski za grijanje ispod tijela, veličine large, od minimalno 81cm do maksimalno 91cm x 152cm cm/težina 136 g, bez lateksa, podržavaju 16 CFR standard nezapaljivosti na poleđini samoljepljive trake za fiksaciju prekrivača, 2 otvora za nastavak crijeva aparata, odvodni kanali za protok tekućine s površine prekrivača. | kom
3. | Prekrivač za odrasle za grijanje ispod tijela, veličine large, 91 x188 cm/težina 142gr, bez lateksa, podržavaju 16 CFR standard nezapaljivosti na poleđini samoljepljive trake za fiksaciju prekrivača, odvodni kanali za drenažu tekućine,materijal propusan za rtg niti (snimanje) | kom
4. | Prekrivač za odrasle za grijanje ispod tijela, veličine large, 91 x od minimalno 213 cm do maksimalno 221 cm,težina 198 g, bez lateksa, podržavaju 16 CFR standard nezapaljivosti, višenamjenski za pozicioniranje na leđima, postranični i lateralno, 2 perforacije po dužini za pozicioniranje ruku, perforacija za glavu sa samoljepljivim trakama za fiksaciju na poleđini, 2 otvora za nastavak crijeva aparata, odvodni kanali za drenažu tekućine | kom
5. | Prekrivač za spinalne operacije ispod tijela, veličina large, 91 x od minimalno 188cm do maksimalno 213cm , težina od minimalno 142g do maksimalno 218 g, bez lateksa, podržavaju 16 CFR standard nezapaljivosti, odvodni kanali na površini prekrivača smanjuju prodor tekućine, perforacija dijela za glavu, postranične perforacije za lakše namještanje s trakama za pričvrščivanje, mekani i rtg propusni materijal, sa dodatnim prekrivačem za grijanje glave | kom
6. | Prekrivač za urološko-ginekološke operacije ispod tijela, veličina large, od minimalno 160cm do maksimalno 188cm x 91cm, težina od minimalno 142 g do maksimalno 153 g, odvodni kanali na površini prekrivača smanjuju prodor tekućine, perforacije radi lakšeg pozicioniranja i pristupa pacijentu, na poleđini samoljepljive trake za fiksaciju, mekani i rtg propusan materijal sa dodatnim prekrivačem za glavu | kom
7. | Prekrivač za odrasle za grijanje gornjeg dijela tijela u različitim položajima, veličina 61x198 cm/težina 104 gr, bez lateksa, podržavaju 16 CFR standard nezapaljivosti, na poleđini samoljepljive trake za fiksaciju, sa dva postranična otvora za crijevo aparata i sa dva otvora uz vrat za grijanje glave kod intubiranih pacijenata | kom
8. | Prekrivač za odrasle za grijanje cijelog tijela sa višestranim pristupom, veličina 213x91 cm / težina 150 gr, latex free, podržavaju CFR standard nezapaljivosti, sa perforacijama postranično, sa šest odvojivih dijelova za lakše pristupanje prsištu, rukama, torzu ili donjem dijelu pacijenta, sa otvorom za crijevo aparata, odvodni kanali za drenažu tekućine, materijal propusan za rtg niti (snimanje) | kom
9. | Ustupanje na korištenje aparata za grijanje toplim strujnim zrakom - za vrijeme trajanja ugovora | kom
Sve troškove održavanja, servisiranja i rezervnih dijelova snosi ponuditelj. Sve eventualne kvarove ponuditelj mora ukloniti u roku od 24 sata o svom trošku, osigurati zamjensku stanicu
Upute za korištenje, održavanje i tehničke osobine moraju biti na hrvatskom jeziku
Predstojnik Klinike je odgovorna osoba za primopredaju uređaja koji se daje na korištenje.
Ponuditelj se obvezuje da će uređaj koji se daje na korištenje instalirati i staviti u funkciju u roku od najviše 8 dana od dana potpisa Ugovora
Ponuditelj je dužan instaliranu opremu držati u funkciji do isporuke opreme nekog drugog odabranog ponuditelja po okončanju novog postupka javne nabave i zaključenju ugovora po tom postupku nabave
GRUPA PREDMETA NABAVE 15 Anoskopi
1. | Anoskop, jednokratni, 85x20 mm | kom
2. | Proktoskop, jednokratni, 130x20 mm | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 16 Medicinski potrošni materijal za intraperitonealnu aerosolnu kemoterapiju pod tlakom
1. | Raspršivač kemoterapeutika | kom
2. | Set štrcaljki za primjenu dualne kemoterapije pod viskim tlakom | kom
3. | Set cijevčica za primjenu dualne kemoterapije pod visokim tlakom | kom
4. | Set štrcaljki za primjenu mono kemoterapije pod viskim tlakom | kom
5. | Set cijevčica za primjenu mono kemoterapije pod visokim tlakom | kom
6. | Zaštitina navlaka za raspršivač | kom
7. | Zaštitina navlaka za bolesnika | kom
8. | Jednokratni troakar | kom