## Ekonomsko teh. konzultacije
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Kišpatićeva 12
Služba nabave i opskrbe
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE
Naprave i instrumenti za infuziju, biopsiju, punkciju i davanje citostatika- Elastomeričke pumpe
Red. br. | Šifra KBC Rijeka | Opis proizvoda | Jed. mjere | Količina 1. godina | Okvirna godišnja potreba | DA (ponuditelj može ponuditi artikl) | NE (ponuditelj ne može ponuditi artikl) | Jedinična cijena bez PDV-a | Proizvođač | Kataloški broj | Ukupno za godišnje razdoblje | Napomena
1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4x7 | 11
Elastomeričke pumpe
1 | 113858 | Prijenosna pumpa za kontinuiranu IV terapiju citoksičnim lijekovima te sličnim pripravcima. Isporuka lijeka u periodu 1-11 dana. Ne smije sadržavati nikakve električne elemente, mora sadržavati membranu kapicu koja štiti port, liniju bez DEHP-a, kvačicu za zaustavljanje IV terapije, regulator protoka, unaprijed određen protok; volumen pumpe:60 ml, 100 ml, 125 ml, 270 ml, 300 ml, 400 ml unaprijed određeni protoci: 0,5 ml/h, 1 ml/h, 2 ml/h, 5 ml/h, 6 ml/h i 10 ml/h | kom |  | 4: 2000
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE BROJKAMA BEZ PDV-A
UKUPNO ZA PREDMETA NABAVE BROJKAMA SA PDV-OM