## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
OIB 46377257342
Evidencijski broj: 2.6.1.A.5
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE
Usluge dizajniranja, printanja i glodanja protetskih nadomjestaka
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | DA (proiz. koji zadovoljavaju teh. spec.) | NE (proiz. koji ne zadovoljavaju teh. spec.) | Jedinična cijena | Kataloški broj | Proizvođač | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
GRUPA PREDMETA NABAVE 1
1 | Dizajniranje i 3D printanje metalne osnovne konstrukcije fiksnog protetskog nadomjestka -digitalni dizajn metalne osnovne konstrukcije fiksnog protetskog nadomjeska -proizvodnja metalne osnovne konstrukcije fiksnog protetskog nadomjeska aditivnim SLM tehnologijama prema aktualnim standardima - serijski broj svakog proizvedenog proizvoda po MDR standardima custom made proizvoda - metalni prah CoCrW legura (CE Certificiran i proizveden po normama EN ISO 9693/DIN EN ISO 22674) | kom
2 | 3D printanje metalne osnovne konstrukcije fiksnog protetskog nadomjestka -proizvodnja metalne osnovne konstrukcije fiksnog protetskog nadomjeska aditivnim SLM tehnologijama prema aktualnim standardima - serijski broj svakog proizvedenog proizvoda po MDR standardima custom made proizvoda - metalni prah CoCrW legura (CE Certificiran i proizveden po normama EN ISO 9693/DIN EN ISO 22674) | kom
| USTUPANJE UREĐAJA NA KORIŠTENJE: digitalni 3D skener visoke razlučivosti te pripadajućeg softwarea | kom
| USTUPANJE UREĐAJA NA KORIŠTENJE: Laptop za popratno korištenje uz 3D skener te pripadajući softwarea za CAD | kom
3 | Dizajniranje i glodanje CoCr metalne osnovne konstrukcije fiksnog protetskog nadomjestka -digitalni dizajn metalne osnovne konstrukcije fiksnog protetskog nadomjestka -proizvodnja metalne osnovne konstrukcije fiksnog protetskog nadomjestka tehnologijama glodanja prema aktualnim standardima - serijski broj svakog proizvedenog proizvoda po MDR standardima custom made proizvoda | kom
4 | Glodanje CoCr metalne osnovne konstrukcije fiksnog protetskog nadomjestka -proizvodnja metalne osnovne konstrukcije fiksnog protetskog nadomjestka tehnologijama glodanja prema aktualnim standardima - serijski broj svakog proizvedenog proizvoda po MDR standardima custom made proizvoda | kom
5 | Dizajniranje i glodanje Titan gradacija 5 metalne osnovne konstrukcije fiksnog protetskog nadomjestka -digitalni dizajn metalne osnovne konstrukcije fiksnog protetskog nadomjestka -proizvodnja metalne osnovne konstrukcije fiksnog protetskog nadomjestka tehnologijama glodanja prema aktualnim standardima - serijski broj svakog proizvedenog proizvoda po MDR standardima custom made proizvoda | kom
6 | Glodanje Titan gradacija 5 metalne osnovne konstrukcije fiksnog protetskog nadomjestka -proizvodnja metalne osnovne konstrukcije fiksnog protetskog nadomjestka tehnologijama glodanja prema aktualnim standardima - serijski broj svakog proizvedenog proizvoda po MDR standardima custom made proizvoda | kom
7 | Dizajniranje i glodanje Titan gradacija 5 metalne individualne implantatne nadogradnje -digitalni dizajn metalne individualne implantatne nadogradnje -proizvodnja metalne individualne implantatne nadogradnje tehnologijama glodanja prema aktualnim standardima -isporuka odgovarajučeg vijka - serijski broj svakog proizvedenog proizvoda po MDR standardima custom made proizvoda | kom
8 | Glodanje Titan gradacija 5 metalne individualne implantatne nadogradnje -proizvodnja metalne individualne implantatne nadogradnje tehnologijama glodanja prema aktualnim standardima -isporuka odgovarajućeg vijka - serijski broj svakog proizvedenog proizvoda po MDR standardima custom made proizvoda | kom
9 | Dizajniranje i glodanje cirkonij-oksidnog (multilayer, HT i LT, generacije 3Y-TZP, 4Y-TZP, 5-YTZP) fiksnog protetskog nadomjestka -digitalni dizajn cirkonij-oksidnog fiksnog protetskog nadomjestka - proizvodnja cirkonij-oksidnog fiksnog protetskog nadomjestka tehnologijama glodanja prema aktualnim standardima | kom
10 | Glodanje cirkonij-oksidnog (multilayer, HT i LT, generacije 3Y-TZP, 4Y-TZP, 5-YTZP) fiksnog protetskog nadomjestka - proizvodnja cirkonij-oksidnog fiksnog protetskog nadomjestka tehnologijama glodanja prema aktualnim standardima
11 | PMMA - Dugotrajni provizorij - digitalni dizajn PMMA krunice - proizvodnja PMMA krunice tehnologijama glodanja prema aktualnim standardima | kom
12 | PMMA - Dugotrajni provizorij - proizvodnja PMMA krunice tehnologijama glodanja prema aktualnim standardima | kom
13 | Prototip od polimerne smole - digitalni dizajn prototipa od polimerne smole za fiksni protetski nadomjestak - proizvodnja prototipa od polimerne smole za fiksni protetski nadomjestak tehnologijama printanja prema aktualnim standardima | kom
14 | Prototip od polimerne smole - proizvodnja prototipa od polimerne smole za fiksni protetski nadomjestak tehnologijama printanja prema aktualnim standardima | kom
15 | Radni model (Gellerov/alveolarni) od polimerne smole, -digitalni dizajn modela -proizvodnja modela tehnologijama printanja po aktualnim standardima | kom
16 | Dizajniranje i glodanje individualne frezane prečke nošene implantatima od Co-Cr legure-digitalni dizajn individualne frezane prečke nošene implantatima -proizvodnja individualne frezane prečke nošene implantatima tehnologijama glodanja prema aktualnim standardima - serijski broj svakog proizvedenog proizvoda po MDR standardima custom made proizvoda | kom
17 | Glodanje individualne frezane prečke nošene implantatima od Co-Cr legure-proizvodnja individualne frezane prečke nošene implantatima tehnologijama glodanja prema aktualnim standardima - serijski broj svakog proizvedenog proizvoda po MDR standardima custom made proizvoda | kom
18 | Dizajniranje i glodanje staklokeramičkog fiksnog protetskog nadomjestka -digitalni dizajn staklokeramičkog fiksnog protetskog nadomjestka, -proizvodnja staklokeramičkih krunica i mostova tehnologijama glodanja prema aktualnim standardima | kom
19 | Glodanje staklokeramičkog fiksnog protetskog nadomjestka -proizvodnja staklokeramičkog protetskog nadomjeska tehnologijama glodanja prema aktualnim standardima | kom
20 | Kirurška šablona proizvodnja printanjem prema aktualnim standardima | kom
21 | Intraoralni skener na korištenje | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 2
1 | Dizajniranje i 3D printanje metalne baze proteze -digitalni dizajn metalne baze proteze -proizvodnja metalne baze proteze aditivnim SLM tehnologijama prema aktualnim standardima - serijski broj svakog proizvedenog proizvoda po MDR standardima custom made proizvoda | kom
2 | 3D printanje metalne baze proteze -proizvodnja metalne baze proteze aditivnim SLM tehnologijama prema aktualnim standardima - serijski broj svakog proizvedenog proizvoda po MDR standardima custom made proizvoda | kom
| USTUPANJE UREĐAJA NA KORIŠTENJE: digitalni 3D skener visoke razlučivosti te pripadajućeg softwara | kom
| USTUPANJE UREĐAJA NA KORIŠTENJE: Laptop za popratno korištenje uz 3D skener te pripadajući softwara za CAD metalnih baza proteza | kom