## Tablica
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Zagreb, Kišpatićeva 12
Prijedlog Tehničkih specifikacija u svrhu održavanja tehničkih konzultacija putem elektroničke pošte za predmet zajedničke javne nabave: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE ORTOPEDIJE I TRAUMATOLOGIJE
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | DA (ponuditelj može ponuditi artikl) | NE (ponuditelj ne može ponuditi artikl) | Jedinična cijena bez PDV-a | Proizvođač | Kataloški broj | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Grupa predmeta nabave 7 - potrošni materijal za uređaj za evakuaciju dima SuperVac
5 | Visoko učinkoviti filter za uređaj za evakuaciju dima, minimalno 8 sati kontinuirane uporabe. | kom
6 | Visoko učinkoviti filter za uređaj za evakuaciju dima, minimalno 40 sati kontinuirane uporabe. | kom
7 | NON STICK nožić elektroda, duljine 70 mm, jednokratna. | kom
8 | Elektrokirurški skalpel s keramičkom oštricom duljine 15 mm, izrađen od volframove niti, ukupne duljine 70 mm, jednokratan. | kom
9 | NON STICK nožić elektroda, duljine 165 mm, nezaštićenog vrha, jednokratna. | kom
10 | Mikrodisekcijska igla elektroda, ravna, duljina osovine 75 mm, radni vrh 10 mm, jednokratna. | kom
11 | Mikrodisekcijska igla elektroda, ravna, duljina osovine 30 mm, radni vrh 20 mm, jednokratna. | kom
12 | NON STICK nožić elektroda, duljine 130 mm, sa zaštićenim vrhom (Hex Lock), jednokratna. | kom
13 | Elektrokirurška monopolarna olovka s tipkama za aktivaciju rezanja i koagulacije, s NON STICK oštricom duljine 70 mm, jednokratna. | kom