## Sheet1
KBC ZAGREB, Kišpatićeva 12
Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i oprema
Nepokretna (fiksna) telefonija | Jed. Mjere | Mjesečna količina | Jedinična cijena | Mjesečni iznos bez PDV-a (EUR) | Ukupno za ugovorno razdoblje od 12 mjeseci (EUR) bez PDV-a | Ukupno za ugovorno razdoblje od 24 mjeseca (EUR) bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6=5*12 | 7=6*2
Naknade:
Mjesečna naknada za najam telefonskih brojeva (numeracije) u prolaznom biranju | kom | 2500
Mjesečna naknada za najam telefonskih priključaka (Voice IP korisnički računi) | kom | 2500
Mjesečna naknada za najam IP telefonskih aparata TIP1 minimalnih karakteristike: Uređaj TIP1 sukladno stavkama iz tehničke specifikacije ili jednakovrijedan | kom | 2146
Mjesečna naknada za najam IP telefonskih aparata TIP2 minimalnih karakteristike: Uređaj TIP2 sukladno stavkama iz tehničke specifikacije ili jednakovrijedan | kom | 67
Mjesečna naknada za najam zidnih nosača (wallmount) za IP telefonski aparata TIP1 | kom | 50
Mjesečna naknada za najam napajanja za IP telefonske aparate TIP1 i TIP2 | kom | 164
Mjesečna naknada za najam preklopnika sa 48 Ethernet priključka i mogućnošću napajanja IP telefonskih aparata (PoE) | kom | 47
Mjesečna naknada za najam preklopnika sa 24 Ethernet priključka i mogućnošću napajanja IP telefonskih aparata (PoE) | kom | 128
Mjesečna naknada za najam analognih pretvornika za spajanje analognih telefonskih uređaja i/ili FAX uređaja na IP telefonsku infrastrukturu tipa mediatrix x24port, ili jednakovrijedan | kom | 14
Mjesečna naknada za najam i održavanje naprednog sustava IP PBX sukladno stavkama iz tehničke specifikacije ili jednakovrijedan | kom | 1
Mjesečna naknada za osnovni stalni priključak na javnu telefonsku mrežu isporučen putem IP tehnologije (Voice IP kanali) | kanala | 200
Mjesečna naknada za pričuvni priključak na javnu telefonsku mrežu isporučen putem IP tehnologije (Voice IP kanali) | kanala | 200
Domaći pozivi:
Pozivi prema svim fiksnim nacionalnim mrežama u RH | minuta | 80000
Pozivi prema svim mobilnim nacionalnim mrežama u RH | minuta | 60000
Pozivi prema vlastitoj VPN mobilnoj mreži | minuta | 40000
Međunarodni pozivi:
Međunarodni pozivi prema fiksnim destinacijama u zemljama članicama EEA | minuta | 250
Međunarodni pozivi prema mobilnim destinacijama u zemljama članicama EEA | minuta | 250
Međunarodni pozivi prema fiksnim destinacijama u zemljama NE-članicama EEA | minuta | 150
Međunarodni pozivi prema mobilnim destinacijama u zemljama NE-članicama EEA | minuta | 150
Povezivanje nepokretne mreže i mobilne mreže (VPN):
Mjesečna naknada za priključnu točku na IP PBX sustavu | kanala | 30
Mjesečna naknada za najam i održavanje potrebne mrežne opreme: | kom | 1
IVR sustav:
Mjesečna naknada za IVR sustav | kom | 3
Fax u e-mail priključci:
Mjesečna naknada za najam sustava Faks u e-mail | kom | 1
Mjesečna naknada za brojeva Fax u e-mail | kom | 200
Mjesečna naknada za kanala Fax u e-mail | kom | 30
Mjesečna naknada za dodatne opcije (WEB arhiva minimalno 1 GB) | kom | 5
Poslane fax stranice | kom | 5000
Usluga stalnog pristupa Internetu
Stalni pristup internetu
Naknade:
Mjesečna naknada za osnovni stalni pristup internetu kapaciteta 300/300 Mbit na lokaciji Kišpatićeva 12 | Priključna točka | 1
Mjesečna naknada za redundantni stalni pristup internetu kapaciteta 300/300 Mbit na lokaciji Kišpatićeva 12 | Priključna točka | 1
Mjesečna naknada za najam i održavanje osnovne mrežne opreme za osiguravanje stalnog pristupa internetu za lokaciju Kišpatićeva 12 sukladno zahtjevima iz tehničke specifikacije | kom | 1
Mjesečna naknada za najam i održavanje redundantne mrežne opreme za osiguravanje stalnog pristupa internetu za lokaciju Kišpatićeva 12 sukladno zahtjevima iz tehničke specifikacije | kom | 1
Jednokratne naknadne:
Jednokratna naknada za najam 32 IP adrese iz C klase javnih IP adresa | paket | 1
Jednokratna priključna naknada za uslugu stalnog pristupa internetu | Priključna točka | 2
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE bez PDV-a BROJKAMA
IZNOS PDV-a
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE s PDV-om BROJKAMA