## Uređaj za pokrivanje stakalaca
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
ZAGREB, Kišpatićeva 12
Uređaj za pokrivanje stakalaca
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Čl. 198, u vremenskom periodu od 3. do 9. srpnja 2026. godine putem elektroničke pošte, započele su NOVE tehničke konzultacije s ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave ''Uređaj za pokrivanje stakalaca''.
REDNI BROJ | OBVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4
PREDMET NABAVE - Uređaj za pokrivanje stakalaca
R.BR. | FUNKCIONALNOST
1.1. | Zatvoreni sustav s karbonskim filterima za uklanjanje štetnih para ili jednakovrijedan filter za uklanjanje štetnih para iz ispusta zraka
1.2. | Automatsko pokrivanje stakalaca
1.3. | Kapacitet pokrivanja minimalno 1000 stakalaca po satu
1.4. | Mogućnost manualnog dodavanja stakalaca u poklapač tijekom procesa bez ometanja procesa bojanja u povezanom bojaču
1.5. | Senzor ili sustav praćenja za nedostatak pokrovnih stakalaca ili duljine filma
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do ____ dana
2. Jamstveni rok: najmanje _______ godine.
3. Očekivarni radni vijek uređaja: _________ godina.
Ovlašteni predstavnici KBC-a Zagreb i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave ''Uređaj za pokrivanje stakalaca'' gore navedene tehničke specifikacije.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ___________________________________________________ | ________________
ime i prezime |  | datum
potpis i žig