## Lab.stanični separator
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
ZAGREB, Kišpatićeva 12
Laboratorijski stanični separator
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Laboratorijski stanični separator za automatsku staničnu obradu | kpl. | 1
1.1 | Pripadajuće softverske aplikacije za postupke obrade i proizvodnje pripravaka iz krvi iz pupkovine, koštane srži i pripravaka stanične terapije.
1.2 | Postupci obrade uključuju najmanje: centrifugiranje, razdvajanje i koncentriranje stanica iz krvi iz pupkovine (mogućnost obrade volumena od 30 do 150 ml), afereze i koštane srži, inkubaciju stanica s „magnetskim kuglicama“ i ispiranje prije postupka imunomagnetske selekcije, ispiranje, razrjeđivanje i dijeljenje pripravaka stanične terapije.
1.3 | Funkcionalno zatvoren sustav koji koristi jednokratne setove za staničnu obradu u zatvorenoj sterilnoj okolini za smanjenje rizika od onečišćenja staničnog pripravka.
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do ____ dana
2. Jamstveni rok: najmanje _______ godine.
3. Očekivarni radni vijek opreme _________ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ___________________________________________________ | ________________
ime i prezime |  | datum
potpis i žig