## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Kišpatićeva 12
Služba nabave i opskrbe
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE
Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za TFL laser Soltive Premium
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, čl. 198., u vremenskom periodu od 17.3.2026. do 24.3.2026. godine putem elektroničke pošte provode se tehničke konzultacije s ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za TFL laser Soltive Premium "
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna jednogodišnja količina za nabavu i isporuku | DA (ponuditelj može ponuditi artikl) | NE (ponuditelj ne može ponuditi artikl) | Jedinična cijena bez PDV-a | Proizvođač | Kataloški broj | Ukupni iznos stavke za jednogodišnje razdoblje | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4x7 | 11
Cjelokupni predmet nabave
Potrošni materijal za TFL laser Soltive Premium
1 | Zaštita od eksplozije, za superpulsirani tulij laserski sustav | kom | 1
2 | 150µ Laserska vlakna za višekratnu uporabu za superpulsirani tulium fiber laser | kom | 10
3 | 200 µ Laserska vlakna za višekratnu uporabu za superpulsirani tulium fiber laser | kom | 20
4 | 365µ Laserska vlakna za višekratnu uporabu za superpulsirani tulium fiber laser | kom | 5
5 | 550µ Laserska vlakna za višekratnu uporabu za superpulsirani tulium fiber laser | kom | 10
6 | 150µ Laserska vlakna za jednokratnu uporabu za superpulsirani tulium fiber laser | kom | 1
7 | 200 µ Laserska vlakna za jednokratnu uporabu za superpulsirani tulium fiber laser | kom | 1
8 | 365µ Laserska vlakna za jednokratnu uporabu za superpulsirani tulium fiber laser | kom | 1
9 | 550µ Laserska vlakna za jednokratnu uporabu za superpulsirani tulium fiber laser | kom | 1
Navedene stavke od 1-9 trebaju biti kompatibilne s uređajem Soltive premium laserski sustav, EGTFL-PLS koji je u vlasništvu KBC-a Zagreb
UKUPNO ZA CJELOKUPNI PREDMET NABAVE - brojkama bez PDV-a
UKUPNO ZA CJELOKUPNI PREDMET NABAVE - brojkama sa PDV-om