## Sheet1
KBC Zagreb
Kišpatićeva 12 | [9 empty] | 1.1.2.A.23 - 4
Referent: Željka Puškarić
Služba nabave i opskrbe
Nabava potrošnog materijala za preradu krvnih pripravaka, pohranu tkiva i stanica i banku humanog mlijeka
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna jednogodišnja količina | Okvirna dvogodišnja količina | Proizvođač i zemlja porijekla | Šifra / kataloški broj proizvoda | Orginalno pakiranje | Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke za jednogodišnje razdoblje | Ukupni iznos stavke za dvogodišnje razdoblje | Napomene i komentari
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
GRUPA PREDMETA NABAVE 2
Potrošni materijal za obradu krvnih pripravka, prikupljanje krvi iz pupkovine i krvi bez antikoagulansa
1 | Probodna igla, plastična, sa ženskim konektorom i plastičnim zatvaračem za uzimanje uzoraka iz vrećice | kom | 1000 | 2000
2 | Spužvasti jastuci za osiguravanje vrećice s krvnim pripravkom za vrijeme centrifugiranja | kom | 50 | 100
3 | Vrećica za uzorke krvi 30 do 40 ml, 5 kom u setu | kom | 100 | 200
4 | Naljepnice za obilježavanje pripravaka nakon UVA ozračivanja, komptaibilno s uređajem Macogenic | kom | 3000 | 6000
5 | Vrećice za sakupljanje krvi iz pupkovine s dvije igle (sa zaštitom od ubodnog incidenta) zapremnine od najmanje 150 ml, uz pridruženu vrećica s antikuagulansom za ispiranje linije nakon uzimanja | kom | 1000 | 2000
6 | Vrećica za krvne pripravke a 600 ml s muškim luer pripojem | kom | 300 | 600
7 | Vrećica za prikupljanje 300 ml krvi bez antikoagulantne otopine s iglom od 16G, zaštitom za iglu i mogućnosti uzimanja predonacijskog uzorka | kom | 600 | 1200
Potrošni materijal za pohranu i obradu očnog i mišićno-koštanog tkiva
8 | Set koji se sastoji od dvije plastične prozirne (bistre) posude s poklopcem na navoj sa sigurnosnim prstenom, sterilne, zapremnine od 50 i 100 ml, otporne na niske temperature (-80°C), otporne na alkohol. Sterilno zapakiran set za korišenje u "čistoj sobi" | kom | 200 | 400
9 | Set koji se sastoji od dvije plastične prozirne (bistre) posude s poklopcem na navoj sa sigurnosnim prstenom, sterilne, zapremnine od 300 i 500 ml, otporne na niske temperature (-80°C), otporne na alkohol. Sterilno zapakiran set za korišenje u "čistoj sobi" | kom | 50 | 100
10 | Set koji se sastoji od dvije plastične prozirne (bistre) posude s poklopcem na navoj sa sigurnosnim prstenom, sterilne, zapremnine od 500 i 1000 ml, otporne na niske temperature (-80°C), otporne na alkohol. Sterilno zapakiran set za korišenje u "čistoj sobi" | kom | 80 | 160
11 | Set posuda za termičku dezinfekciju glave bedrene kosti koji se sastoji od vanjske posude izrađene od polistirena s mehanizmom za zatvaranje koji osigurava sterilnost sadržaja, unutarnje posude za dezinfekciju s dvije komore (jedna za postupak dezinfecije, a druga za evakuaciju dezinficijensa). Sterilno zapakiran set za korišenje u "čistoj sobi", kompatibilan s uređajem Telos za termičku inaktivaciju mikroorganizama | kom | 25 | 50
12 | Vrećice za pohranu tkiva na temperaturi od -80 °C do -196 °C, izrađene od etil vinil acetata, dimenzija 149±2 mm x 318±2 mm, pojedinačno zapakirana za korištenje u "čistoj sobi" | kom | 50 | 100
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 2 BROJKAMA bez PDV-a
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 2 BROJKAMA sa PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE 3
Potrošni materijal za postupak selekcije matičnih stanica za potrebe transplantacije
1 | Set za selekciju CD34+ stanica | kom | 1 | 2
2 | Plastični set za selekciju matičnih stanica, za veliki broj stanica | kom | 1 | 2
3 | Reagens CD34 za selekciju matičnih stanica | kom | 1 | 2
4 | Reagens CD14 | kom | 1 | 2
5 | CD14 Complete Kit | kom | 1 | 2
6 | Reagens CD3/19 | kom | 1 | 2
7 | CD3/19 Complete Kit | kom | 1 | 2
8 | Pufer PBS/EDTA | kom | 1 | 2
9 | Filter Pre-System | kom | 1 | 2
10 | Konektor, set za selekciju matičnih stanica | kom | 1 | 2
11 | RPMI, bez fenol red i L-glutamina, medij za pripremu krioprotektivne otopine s glicerolom za zamrzavanje i pohranu amnijske membrane, pakiranje do 500 ml | l | 6 | 12
12 | Ustupanje na korištenje 1 uređaja za vrijeme trajanja ugovora o nabavi: Uređaj za magnetsku selekciju stanica za potrebe transplantacije krvotvornih matičnih stanica kompatibilno sa stavkama 1 i 2 | kom | 1 | 1
Vrećica za zamrzavanje i pohranu krvotvornih matičnih stanica u tekućem dušiku
13 | Vrećica za zamrzavanje i pohranu krvotvornih matičnih stanica u tekućem dušiku, izrađena od etil vinil acetata s pridruženom zaštitnom vrećicom za sprječavanje križne kontaminacije, zapremnine od 750 ml do 790 ml za pohranu transplantata volumena 50 do 195 ml, sterilna, pojedinačno zapakirana | kom | 450 | 900
14 | Vrećica za zamrzavanje i pohranu krvotvornih matičnih stanica u tekućem dušiku, izrađena od etil vinil acetata s pridruženom zaštitnom vrećicom za sprječavanje križne kontaminacije, zapremnine od 500 ml do 520 ml za pohranu transplantata volumena 40 do 160 ml, sterilna, pojedinačno zapakirana | kom | 500 | 1000
15 | Vrećica za zamrzavanje i pohranu krvotvornih matičnih stanica u tekućem dušiku, izrađena od etil vinil acetata s pridruženom zaštitnom vrećicom za sprječavanje križne kontaminacije, zapremnine od 200 ml do 250 ml za pohranu transplantata volumena 20 do 40 ml, sterilna, pojedinačno zapakirana | kom | 100 | 200
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 3 BROJKAMA bez PDV-a
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 3 BROJKAMA sa PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE 4
Potrošni materija za obradu i pohranu matičnih stanica, proizvodnju kapi za oči i kontrolu dozimetrije ozračenih krvnih pripravaka
1 | Dimethyl Sulfoxide a 70 ml apirogen, sterilan, za zamrzavanje krvotvornih matičnih stanica, medicinski proizvod | kom | 240 | 480
2 | Dimethyl Sulfoxide + 5% Dextran 40, apirogen, sterilan, za zamrzavanje krvotvornih matičnih stanica iz pupkovine, pakiranje 25 x 8 ml, medicinski proizvod | kom | 400 | 800
3 | Dimethyl Sulfoxide a 10 ml apirogen, sterilan, za zamrzavanje krvotvornih matičnih stanica, medicinski proizvod | kom | 60 | 120
4 | Naljepnice za označavanje uzoraka za pohranu u tekućem dušiku (-196°C), dimenzije ne manje od 32x9,5 mm, kompatibilno za štampač Brady LabExpert | kom | 1 | 2
5 | Naljepnice za označavanje transplantata za pohranu u tekućem dušiku (-196°C), dimenzije ne manje od 25x48 mm, kompatibilno za štampač Brady LabExpert | kom | 1 | 2
6 | Set za odmrzavanje i ispiranje zamrznutog transplantata krvi iz pupkovine, kompatibilan s vrećicama proizvođača Pall | kom | 24 | 48
7 | Setovi za kontinuirano dodavanje DMSO kompatibilno s uređajem Smart Max | kom | 500 | 1000
8 | Fiziološka otopina u vrećici namijenjena za sterilno spajanje s vrećicama krvnih pripravaka, volumena 500 ml | kom | 200 | 400
9 | Set za pranje zamrznute krvi iz pupkovine | kom | 6 | 12
10 | Set za automatsku obradu krvi iz pupkovine, s pridruženom vrećicom za zamrzavanje i pohranu pripravka u tekućem dušiku s antibakterijskim filterima na ulaznim linijama | kom | 400 | 800
11 | Filteri bakterijski, veličina pora 0,22 mikrona, za sterilno spajanje na vrećice s krvnim pripravcima | kom | 300 | 600
12 | Set za automatsku obradu koštane srži, izdvajanja mononuklearnih stanica prema gradijentu gustoće na staničnom separatoru SEPAX2 koji je opremljen programom NEAT CELL. | kom | 24 | 48
13 | Mikroagregatni filter, veličina pora 15 mikrona, mogućnost sterilnog spajanja na plastične linije vrećica za krvne pripravke, sterilan, pojedinačno zapakiran | kom | 400 | 800
14 | Ustupanje na korištenje 1 uređaja za vrijeme trajanja ugovora o nabavi: Laboratorijski stanični separator za automatsku obradu krvi iz pupkovine, koštane srži i periferne krvi radi koncentriranja krvotvornih matičnih stanica uz pripadajući aparat za kontinuirano kontrolirano miješanje i hlađenje pripravaka stanica prije zamrzavanja | kom | 1 | 1
15 | Aluminijske kazete za pohranu matičnih stanica u vrećicama proizvođača Biosafe volumena od 25 ml | kom | 150 | 300
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 4 BROJKAMA bez PDV-a
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 4 BROJKAMA sa PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE 5
Potrošni materijal za obradu očnog tkiva, rekonstrukciju tijela darivatelja i slojevito izrezivanje rožnice
1 | Plastični držač za rožnicu koji omogućava plutanje tkiva u bočici s medijem, sterilni | kom | 100 | 200
2 | Proteza za rekonstrukciju rožnice kadaveričnog darivatelja | kom | 12 | 24
3 | Glicerol sterilni za pohranu amnijske membrane, pojedinačno pakiranje za rad u čistoj sobi, volumena ne većeg od 500 ml | kom | 5 | 10
4 | Jednokratna sterilna ALK glava s nožićem za slojevito izrezivanje rožnice na dubini od 160 μm | kom | 5 | 10
5 | Jednokratna sterilna ALK glava s nožićem za slojevito izrezivanje rožnice na dubini od 250μm | kom | 5 | 10
6 | Jednokratna sterilna ALK glava s nožićem za slojevito izrezivanje rožnice na dubini od 300μm | kom | 5 | 10
7 | Jednokratna sterilna DSAEK glava s nožićem za slojevito izrezivanje rožnice na dubini od 350μm | kom | 10 | 20
8 | Jednokratna sterilna DSAEK glava s nožićem za slojevito izrezivanje rožnice na dubini od 375μm | kom | 10 | 20
9 | Jednokratna sterilna DSAEK glava s nožićem za slojevito izrezivanje rožnice na dubini od 400 μm | kom | 20 | 40
10 | Jednokratna sterilna DSAEK glava s nožićem za slojevito izrezivanje rožnice na dubini od 425 μm | kom | 5 | 10
11 | Jednokratna sterilna DSAEK glava s nožićem za slojevito izrezivanje rožnice na dubini od 450 μm | kom | 10 | 20
12 | Jednokratna sterilna DSAEK glava s nožićem za slojevito izrezivanje rožnice na dubini od 500 μm | kom | 5 | 10
13 | Jednokratna sterilna DSAEK glava s nožićem za slojevito izrezivanje rožnice na dubini od 550 μm | kom | 5 | 10
14 | Jednokratna sterilna DSAEK glava s nožićem za slojevito izrezivanje rožnice na dubini od 600μm | kom | 5 | 10
15 | Fiziološka otopina za ispranje u plastičnim ampulama volumena 30 do 50 ml | kom | 3000 | 6000
16 | Visoko upijajuća spužva izrađene od celuloze, trokutastog oblika na plastičnoj dršci, namjenjene za upijanje viška tekućine prilikom obrade očnog tkiva, jednokratna, sterilna, pojedinačno zapakirana | kom | 500 | 1000
17 | Oftalmološki srpasti nož, širina 2,3 mm, jednokratni, sterilni, pojedinačno zapakiran | kom | 100 | 200
18 | Kaliper za mjerenje promjera rožnice, skala od 20 mm uz gradaciju od 0,5 mm, jednokratni, sterilni, pojedinačno zapakiran | kom | 20 | 40
19 | Plastična posuda četvrtasta dimenzija 32x24x7 cm s poklopcem, sterilna, pojedinačno pakirana | kom | 14 | 28
20 | Plastična posuda četvrtasta dimenzija 13,5x27x5 cm, sterilna, pojedinačno pakirana | kom | 40 | 80
21 | Plastična posuda četvrtasta dimenzija 13,5x12x5 cm, sterilna, pojedinačno pakirana | kom | 25 | 50
22 | Plastična posuda okrugla 250 ml, sterilna, pojedinačno pakirana | kom | 30 | 60
23 | Plastična posuda okrugla 500 ml, sterilna, pojedinačno pakirana | kom | 20 | 40
24 | Plastična posuda okrugla 1000 ml, sterilna, pojedinačno pakirana | kom | 20 | 40
25 | Plastična posuda okrugla 2500 ml, sterilna, pojedinačno pakirana | kom | 20 | 40
26 | Absorpcijska podloga za siguran teransport tekućeg biološkog materijala s mogućnošću upijanja od 50 do 200 ml tekućine, površine do 230 cm², | kom | 50 | 100
27 | Absorpcijska podloga za siguran teransport tekućeg biološkog materijala s mogućnošću upijanja od 20 do 50 ml tekućine, površine do 75 cm², | kom | 150 | 300
28 | Proteza za rekonstrukciju rožnice kadaveričnog darivatelja | kom | 300 | 600
Potrošni materijal za procijenu kvalitete rožnice
29 | Sterilni fosfatni pufer za ispiranje transplantata rožnice, pakiranje od 30 do 40 mL, sterilno, kompatibilno sa stavkama 5.1 i 5.2 | kom | 500 | 1000
Mediji za pohranu rožnica
30 | Medij s gentamicinom za transport i čuvanje rožnica na temperaturi između +4oC i +8oC do 14 dana, pakiranje u bočicama s dnom koje omogućuje evaluaciju rožnice spekularnim mikroskopom, volumen 20 ml, sterilno, CE certifikat | kom | 700 | 1400
31 | Medij za kulturu tkiva s penicilinom, streptamicinom i amfotericinom B za pohranu transplantata rožnice na temperaturi od 31oC do 30 dana, volumen 100 ml, sterilno, s držačem koji omogućava plutanje rožnice u mediju, CE certifikat | kom | 500 | 1000
31.1 | Čepovi izrađeni od medicinske silikonske gume propusni za plinove, kompatibilni za bočice s medijem za kulturu tkiva | kom | 500 | 1000
32 | Medij s dekstranom, penicilinom, streptomicinom i amfotericinom B za deswelling i transport transplantata rožnica na sobnoj temperaturi najmanje 5 dana, volumen 50 ml, sterilno, s dodatnim sterilnim čepom koji je izrađen od polipropilen karbonata, CE certifikat | kom | 500 | 1000
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 5 BROJKAMA bez PDV-a
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 5 BROJKAMA sa PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE 6
Grijaći elementi za uređaj Sahara
1 | Grijači elementi za ravnomjerno raspoređivanje topline na pripravak, kompatibilno s uređajem za kontrolirano odmrzavanje transplatata Sahara | kom | 15 | 30
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 6 BROJKAMA bez PDV-a
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 6 BROJKAMA sa PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE 7
Potrošni materijal i obrasci za transport krvi iz pupkovine
1 | Termo kutija za transport krvi iz pupkovine, debljine stijenke od 20mm, vanjskih dimenzija od 390x300x80 mm, unutarnjih dimenzija od 260x350x50 mm, poklopac koji čvrsto prijanja uz kutiju dimenzija od 390x300 mm, zatvaranje na najvećoj plohi kutije, dozvoljena odstupanja u dimenzijama do 10% | kom | 1000 | 2000
2 | Kartonska kutija s tiskom za transport krvi iz pupkovine odgovarajuća za stavku 1.1. | kom | 2500 | 5000
3 | Naljepnice s tiskom u boji (Banka krvi iz pupkovine), dimenzije 210x297 | kom | 2000 | 4000
4 | Naljepnice s tiskom u boji (Banka krvi iz pupkovine Ana Rukavina), dimenzije 210x297 | kom | 1000 | 2000
5 | Naljepnice s tiskom u boji (matične stanice), dimenzije 210x297 | kom | 1500 | 3000
6 | Zaštitna papirnata vrećica izrađena od natron papira za pakiranje setova koji se dostavljaju poštom, mogućnost potpunog zamatanja kutije dimenzija 390x300x80, s otisnutim logom ustanove (crni tisak) i prostorom za upis podataka primatelja | kom | 1000 | 2000
7 | Vrećica sa samozatvaračem (zip), prozirna, dimenzije 250x330 mm dozvoljeno odstupanje od 20mm | kom | 4000 | 8000
8 | Obrazac TST/233 za set krvi iz pupkovine, format A4,četiri stranice obostrani tisak u crveno - crnoj boji | kom | 4000 | 8000
9 | Obrazac TST/230 za set krvi iz pupkovine četiri stranice, format A4, obostrani tisak u crveno - crnoj boji | kom | 1500 | 3000
10 | Obrazac TST/266 za set krvi iz pupkovine četiri stranice, format A4, obostrani tisak u crnoj boji | kom | 2000 | 4000
11 | Obrazac TST/269 za set krvi iz pupkovine, format A4, obostrani tisak u crnoj boji | kom | 1000 | 2000
12 | Obrazac TST/749 za set krvi iz pupkovine, format A4, obostrani tisak u crnoj boji | kom | 1500 | 3000
13 | Obrazac TST/253 za set krvi iz pupkovine, format A4, jednostrani tisak u crveno - crnoj boji | kom | 1500 | 3000
14 | Obrazac TST/232 za set krvi iz pupkovine, format A4, jednostrani tisak u crveno - crnoj boji | kom | 1500 | 3000
15 | Obrazac TST/268 za set krvi iz pupkovine, format A4, jednostrani tisak u crnoj boji | kom | 1000 | 2000
16 | Obrazac TST/270 za set krvi iz pupkovine, format A4, jednostrani tisak u crnoj boji | kom | 1000 | 2000
17 | Obrazac TST/627 za set krvi iz pupkovine, format A4, jednostrani tisak u crnoj boji | kom | 1000 | 2000
18 | Obrazac TST/194 za set krvi iz pupkovine, format A4, jednostrani tisak u crnoj boji | kom | 1000 | 2000
Vrećice sa sigurnosnim zatvaračem za siguran transport biološkog materijala
19 | Vrećica za siguran transport uzoraka krvi i dokumentacije s međunarodnom oznakom biološke opasnosti (Biohazard) veličine 15x25 cm koja se sastoji od dva dijela: dio za uzorak krvi i dio za dokumentaciju. Zatvaranje vrećice ljepljenjem, a otvaranje pomoću perforacije na vrhu vrećice | kom | 2000 | 4000
20 | Vrećica za siguran transport bioloških uzoraka sa sigurnosnim zatvaračem ("zip") , veličin 7x12 cm | kom | 500 | 1000
21 | Vrećica za siguran transport bioloških uzoraka sa sigurnosnim zatvaračem ("zip") , veličin 16x22 cm | kom | 200 | 400
22 | Termosakupljajući prozirni omot s perforacijom za zaštitu transplantata od neovlaštenog otvaranja, za bočice obujma od 8 do 10 cm | kom | 300 | 600
23 | Termosakupljajući prozirni omot s perforacijom za zaštitu transplantata od neovlaštenog otvaranja, za bočice obujma od 14 do 16 cm | kom | 300 | 600
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 7 BROJKAMA bez PDV-a
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 7 BROJKAMA sa PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE 8
Rukavice sterilne za korištenje u čistoj sobi
1 | Rukavice sterilne bez pudera od umjetnog materijala (nitrila), pakirane u omotu bez papira, namijenjene za korištenje u čistoj sobi, mogućnost izbora najmanje 4 standardne veličine | kom | 10000 | 20000
2 | Markeri, flomasteri, sterilni, za rad u čistoj sobi | kom | 30 | 60
Dezinfekcijska sredstva i krpe za rad u čistim sobama i održavanje čistih soba
3 | Krpice natopljene 70% ETANOLOM, pakiranje do 100 komada u plastičnom spremniku, namijenjene za korištenje u čistoj sobi | kom | 10000 | 20000
4 | Krpice natopljene izopropilnim alkoholom, dimenzije ne manje od 300x300 mm, pakiranje do 100 komada, namijenjene za korištenje u čistoj sobi | kom | 2300 | 4600
5 | Krpice natopljene izopropilnim alkoholom, pakiranje do 100 komada u plastičnom spremniku, namijenjene za korištenje u čistoj sobi | kom | 2000 | 4000
6 | Detergent neutralni u plastičnoj boci s raspršivačem, volumen do 1l, dvostruki omot, namijenjen za korištenje u čistoj sobi, zajamčen integritet i sterilnost otopine najmanje 6 mjeseci nakon početka upotrebe | litra | 36 | 72
7 | Alkohol izopropilni, denaturirani, sterilni, u plastičnoj boci s raspršivačem, volumen do 1 l, dvostruki omot, namijenjen za korištenje u čistoj sobi, zajamčen integritet i sterilnost otopine najmanje 6 mjeseci nakon početka upotrebe | litra | 196 | 392
8 | Krpe, suhe s malim brojem čestica u dvostrukom omotu, namijenjene za korištenje u čistoj sobi, dimenzija ne manjih od 200x200 mm | kom | 8000 | 16000
9 | Sredstvo s biocidnim i sporocidnim učinkom na bazi vodikovog-peroksida za dezinfekciju površina u plastičnoj boci s raspršivačem, volumen do 1l, dvostruki omot, namijenjen za korištenje u čistoj sobi, zajamčen integritet i sterilnost otopine namjanje 6 mjeseci nakon početka upotrebe | litra | 40 | 80
10 | Sredstvo s biocidnim učinkom na bazi kvartenih amonijevih spojeva za dezinfekciju površina koji ne ostavljaju rezidue na u plastičnoj boci s raspršivačem, volumen do 1l, dvostruki omot, namijenjen za korištenje u čistoj sobi, zajamčen integritet i sterilnost otopine namjanje 6 mjeseci nakon početka upotrebe | litra | 60 | 120
11 | Krpe s malim brojem čestica natopljene s neutralnim detergentom dizajnirane za čišćenje površina u čistoj sobi, dimenzije ne manje od 420x250 mm | kom | 1000 | 2000
12 | Krpe s malim brojem čestica natopljene sa sredstvom s biocidnim i sporocidnim učinkom na bazi vodikovog peroksida, dizajnirane za čišćenje površina u čistoj sobi, dimenzije ne manje od 420x250 mm | kom | 1000 | 2000
13 | Držač za krpe kompatibilan sa stavkama 11 i 12 | kom | 2 | 4
14 | Krpe s malim brojem čestica natopljene sa 70% izopropilnim alkoholom za čišćenje površina u čistoj sobi, dimenzije 420x250 mm, sterilno zapakirane, pakiranje do 20 komada | kom | 1800 | 3600
15 | Krpe s malim brojem čestica natopljene sa sredstvom na bazi kvarternih amonijevih spojeva za čišćenje površina u čistoj sobi, dimenzije ne manje od 420x250 mm, sterilno zapakirane, pakiranje do 20 komada | kom | 300 | 600
16 | Sredstvo s biocidnim učinkom na bazi aktivnog klora, pojedinačno pakiranje s raspršivačem do 1l, namjenjeno za korištenje u čistoj sobi, pojedinačno pakiranje u trostrukom omotu | kom | 6 | 12
17 | Nosač krpe za čišćenje unutrašnjosti mikrobiološkog sigurnosnog kabineta | kom | 2 | 4
Jednokratni zaštitni kombinezoni za rad u čistoj sobi
18 | Kombinezon za jednokratnu upotrebu sa integriranom kapuljačom i antistatičkim svojstvima, sa elastikom na kapuljači, zapešću i gležnjevima koja ne sadrži lateks, sa prednjim patentnim zatvaračem i dvoslojnim adhezivnim preklopom, s pojačanjem ispod ruku i na preponama, PPE kategorija III, izrađen od materijala koji ne otpušta čestice namjenjen za rad u čistoj sobi, sterilni, sterilizirani gama zračenjem, pakiran u PE pakiranje bez papira, mogućnost naručivanja u 5 veličina S, M, L, XL i XXL | kom | 500 | 1000
Metoda testiranja uzorka za stavku pod rednim brojem 18: Kombinezon se koristi za rad u "čistoj sobi". Uzorci će se koristiti u radu u "čistoj sobi". Provjerit će se čvrstoća materijala, elastičnost otvora za glavu, ruke i noge, način oblačenja, kvaliteta (očuvanje) sterilnog pakiranja.
19 | Visoki nazuvci (do koljena) sa sigurnosnim vezicama i protukliznim potplatom, sterilni, pakirani u PE pakiranje bez papira, sterilizirani gama zračenjem | par | 500 | 1000
Metoda testiranja uzorka za stavku pod rednim brojem 19: Nazuvci se koriste za rad u "čistoj sobi". Uzorci će se koristiti u radu u "čistoj sobi". Provjerit će se čvrstoća materijala, elastičnost otvora za noge, način oblačenja, kvaliteta (očuvanje) sterilnog pakiranja.
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 8 BROJKAMA bez PDV-a
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 8 BROJKAMA sa PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE 9
Potrošni materijal za obilježavanje i sigurnu pohranu pripravaka u automatiziranom sustavu BioArchive
1 | Zaštitne vrećice za sprečavanje križne mikrobiološke kontaminacije u spremnicima za pohranu transplantata u tekućem dušiku, mogućnost vakuum zatvaranja,odgovarajuće za transplantate koji se zamrzavaju i pohranjuju u BioArchiv-e robotiziranom sustavu | kom | 400 | 800
2 | Kazete od nehrđajućeg čelika za pohranu transplantata u BioArchiv-e robotiziranom sustavu | kom | 400 | 800
3 | Naljepnice za označavanje transplantata za dugotrajnu pohranu u tekućem dušiku (-196°C), kompatibilno za štampač pridružen BioArchiv sustavu | kom | 1000 | 2000
4 | Transfer folije za otisak na 2000 komada naljepnica pod stavkom 3, za označavanje transplantata za dugotrajnu pohranu u tekućem dušiku (-196°C), kompatibilno za štampač pridružen BioArchiv sustavu | kolut | 1 | 2
5 | Adapteri od stiropora za izvlačenje zamrznutih transplantata iz BioArchive sustava | kom | 100 | 200
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 9 BROJKAMA bez PDV-a
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 9 BROJKAMA sa PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE 10
Setovi za infuziju i transfuziju
1 | Set za infuziju tip Y po principu gravitacije za istovremenu primjenu dviju infuzijskih otopina. Set se sastoji od dvije komore od prozirnog, mekanog PVC bez DEHP, minimalne duljine komore 60 mm (od nastavka za kapanje do kraja komore), s dvoluminalnim probodnim iglama glatke površine, optimalne oštrine s otvorima za zrak s zračnim bakterijskim filtrom (promjera pora 1,2 µm) i čepom, poliamidnim disk filtrom za otopinu (promjera pora 15 µm); pridružene na protočne cijevi (prozirni mekani PVC bez DEHP) duljine 1340 mm, Y priključka, 3 regulatora protoka infuzije s kotačićem i parkirnim mjestom za pričvršćenje protočne cijevi (na dvije pridružne cijevi i cijevi iza Y nastavka), nastavaka za dodatnu terapiju (bez latexa, poliizopren ili jednakovrijedno) i luer lock priključkom s navojem i zaštitnom kapicom. Ukupna duljina seta 2640 mm. Set mora odgovarati EN ISO-8536-4:2013. | kom | 13000 | 26000
2 | SET ZA INFUZIJU po principu gravitacije s komorom od prozirnog mekanog PVC-a bez DEHP, dvoluminalnom probodnom iglom glatke, fino obrađene površine, optimalne oštrine sa zaštitnim čepom, otvorom za zrak sa zračnim bakterijskim filtrom (promjera pora 1,2 µm) i čepom, poliamidnim disk filtrom za otopinu (promjera pora 15 µm); protočnom cijevi od prozirnog mekanog PVC-a bez DEHP ukupne duljine 1500 mm; regulatorom protoka infuzije s kotačićem i parkirnim mjestom za pričvršćivanje protočne cijevi; nastavkom za dodatnu terapiju bez latexa (kao poliizopren ili jednakovrijedno); luer lock priključkom (muški) s navojem i zaštitnom kapicom. Set mora odgovarati EN ISO-8536-4:2020. | kom | 350000 | 700000
3 | SET ZA TRANSFUZIJU po principu gravitacije s PVC komorom i protočnom cijevi od prozirne, mekane medicinske plastike bez DEHP, monoluminalnom probodnom iglom glatke, fino obrađene površine, optimalne oštrine sa zaštitnom kapicom, filtrom za krv (poliamidska mrežica promjera pora 200 µm, površine minimalno 10 cm2, minimalne duljine 45 mm), regulatorom protoka s kotačićem i parkinim mjestom za pričvršćivanje cijevi, luer lock priključakom (muški) sa zaštitnom kapicom. Ukupna duljina protočne cijevi je 1500 mm, bez nastavka za dodatnu terapiju i bez zračnog filtra na komori. Set mora odgovarati EN ISO-1135-4:2015. | kom | 50000 | 100000
4 | Set za punkciju vene i kratkotrajnu primjenu infuzije (Microflex) sa silikoniziranom iglom od nehrđajućeg čelika promjera 0,7 mm i duljine 20 mm, protočnom cijevi (PVC) duljine 300 mm i i luer lock priključkom (ženskim) sa zaštitnom kapicom. | kom | 40000 | 80000
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 10 BROJKAMA bez PDV-a
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 10 BROJKAMA sa PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE 11
Setovi za transfuziju krvnih pripravaka
1 | Set za primjenu krvnih pripravaka bez DEHP-a s trodjelnom komoricom koja se sastoji od tvrdog prozirnog dijela, centralnog prstena i elastičnog dijela, s jednom probodnom iglom za plastičnu vrečicu, bez odzračnika, bez dodatnog injekcijskog porta, dužine 150cm, s integriranim 200µm filtrom, površina filtra 11cm², linija s čepom s hidrofobnom membranom koja sprečava istjecanje krvnog pripravka i kontaminaciju krvlju, sadrži stezaljku za podešavanje protoka doziranja, s parking mjestom i s mjestom za sigurno odlaganje oštrog dijela kapaljke | kom | 2000 | 4000
2 | Set za primjenu krvnih pripravaka bez DEHP-a s trodjelnom komoricom koja se sastoji od tvrdog prozirnog dijela, centralnog prstena i elastičnog dijela, s jednom probodnom iglom , s odzračnikom, bez dodatnog injekcijskog porta, dužine 180cm, s integriranim 200µm filtrom, površina filtra 11cm², sadrži stezaljku za podešavanje protoka doziranja, s parking mjestom i s mjestom za sigurno odlaganje oštrog dijela kapaljke | kom | 200 | 400
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 11 BROJKAMA bez PDV-a
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 11 BROJKAMA sa PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE 12
Setovi za proizvodnju trombocitnog gela iz krvi i koncentrata trombocita, transfer folija
1 | Set za proizvodnju trombocitnog gela iz krvi pupkovine koji uključuje sav potrošni materijal za izradu pripravka (set vrećica A,B i C za eritrocite, trombocite i PPP; vrećica D za spremanje na -25°C do -80°C) | kom | 20 | 40
2 | Set za proizvodnju trombocitnog gela iz koncentrata trombocita koji uključuje sav potrošni materijal za izradu pripravka (set 12 spojenih vrećica, 2x3x2, 12x20 ml) | kom | 20 | 40
Transfer folija za naljepnice
3 | Transfer folija (ribon) za naljepnice otporne na alkoholne dezinficijense i tekući dušik kompatibilne sa pisačem ZEBRA GX 430t. | kom | 30 | 60
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 12 BROJKAMA bez PDV-a
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 12 BROJKAMA sa PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE
Makromolekularna otopina za izdvajanje stanica
1 | Otopina HES 6% molekularne težine od 450 000 do 600 000 Daltona, pojedinačno pakiranje, pakiranje do 50 ml | kom | 300 | 600
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE BROJKAMA bez PDV-a
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE BROJKAMA sa PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE
Sterilne otopine za obradu očnog tkiva i potrošni materijal za dostavu tkiva
1 | Sterilna 0,5% otopina povidon jodid za dezinfekciju očne jabučice volumena najmanje 30 ml | kom | 160 | 320
2 | Sterilna 0,1% otopina natrij tiosulfat za ispiranje očne jabučice nakon dezinfekcije s povidon jodidom pH 7,4, volumena 30 ml do 50 ml | kom | 160 | 320
3 | Sterilni fosfatni pufer za ispiranje transplantata rožnice, pH 7,4, volumena 30 ml do 50 ml | kom | 300 | 600
4 | Sterilni 70% etanol za pohranu očnog tkiva, volmena 100 ml, ili jednakovrijedan proizvod | kom | 40 | 80
5 | Sterilna 5% otopina povidon jodida za dezinfekciju, pakirana u plastičnoj boci za kapanje volumena od 10 ml | kom | 200 | 400
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE BROJKAMA bez PDV-a
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE BROJKAMA sa PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE
1 | Termoizolacijska vodootporna torba s vodotpornim tiskom prema uputi korisnika, prozirnim vanjskim "džepom" za dokumentaciju, volumena 15 do 20 litara, mogućnost naručivanja u plavoj i crvenoj boji | kom | 5 | 10
2 | Termoizolacijska vodootporna torba s vodotpornim tiskom prema uputi korisnika, prozirnim vanjskim "džepom" za dokumentaciju, volumena 5 do 10 litara, mogućnost naručivanja u plavoj i crvenoj boji | kom | 5 | 10
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE BROJKAMA bez PDV-a
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE BROJKAMA sa PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE
Termoizolacijski spremnici
1 | Termoizolacijski spremnik za kardiovaskularno tkivo volumena 15 L, ugrađena ručka za nošenje jednom rukom, otvaranje sigurnosnog poklopca na obje strane radi lakšeg pristupa tkivu | kom | 5 | 10
2 | Termoizolacijski spremnik za transport tkiva unutarnjih dimenzija ne manjih od 235x205x165mm i ne većih od 305x265x265mm, pogodno za transport s hladnim termoblokom (+2°C do +8°C) ili na sobnoj temperaturi | kom | 20 | 40
3 | Termoizolacijska kutija za očno tkivo, stiroporna, unutarnjih dimenzija ne manjih od 180x110x100mm i vanjskih dimenzja ne većih od 230x170x140mm, opremljena sa rashladnim tijelom dinezije 100x170x35 i spužvastim držačima za tkivo rožnice visina ne manja od 5cm i ne veća od 8cm, s tri rupe u spužvi promjera 5cm | kom | 20 | 40
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE BROJKAMA bez PDV-a
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE BROJKAMA sa PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE 13
Medij za mikrobiološku kontrolu tkiva
1 | Thioglycollate bujon obogaćen s vitaminom K i heminom za mikrobiološku kontrolu uzoraka tkiva a od 8 do10 ml u samostojećim bočicama, pakiranje do 20 komada | kom | 300 | 600
2 | Tryptic Soy bujon za mikrobiološku kontrolu uzoraka tkiva u samostojećim bočicama od 8 do 10 ml, pakiranje minimalno do 100 komada | kom | 300 | 600
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 13 BROJKAMA bez PDV-a
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 13 BROJKAMA sa PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE 14
Držači za donorske rožnice
1 | Držač za donorske rožnice | kom | 100 | 200
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 14 BROJKAMA bez PDV-a
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 14 BROJKAMA sa PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE
1 | Nosači za transplantat rožnice izrađeni od medicinskog silikona koji omogućava ispravan položaj tkiva za vrijeme mikroskopiranja, sterilni | kom | 300 | 600
2 | Polistirenske Petrijeve posudice za mikroskopiranje rožnice promjera 35±0,5 mm, sterilne, kompatibilne sa stavkom 1 | kom | 400 | 800
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE BROJKAMA bez PDV-a
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE BROJKAMA sa PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE
1 | Tripansko modrilo 0,25% za bojanje stanica radi procjene vijabilnosti endotela rožnice, pakiranje od 0.25 do 0.5 ml, sterilno, kompatibilno sa stavkama 5.2 i 5.3 | kom | 250 | 500
2 | Sucrosa 1,4% za brojanje endotelnih stanica rožnice, pakiranje od 4 do 5 ml, sterilno, kompatibilno sa stavkama 5.1 i 5.3 | kom | 250 | 500
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE BROJKAMA bez PDV-a
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE BROJKAMA sa PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE 16
Potrošni materijal za banku humanog mlijeka
1 | Ručna pumpa za izdajanje | kom | 2 | 4
2 | Torbe za prijevoz mlijeka +4°C, iskoristivog volumena 10 do 15 litara, mogućnost odabira boje | kom | 1 | 2
3 | Torbe za prijevoz mlijeka -30°C, iskoristivog volumena 10 do 15 litara, mogućnost odabira boje | kom | 1 | 2
4 | Bočice za prikupljanje mlijeka volumena od 130 ml, jednokratne, izrađene od polipropilena u skladu s europskim smjernicama o plastičnim materijalaima koji dolaze u dodir s hranom (Uredba EU 321/2011), bez BPA, BPS, DHP, ftalata i latex-a, namjenjene za zamrzavanje na temperaturi od -30oC, graduirane najmanje na 10 ml, prozirnost dovoljna za očitavanje volumena mlijeka, sterilne, pojedinačno zapakirane | kom | 10500 | 21000
5 | Bočice za pasterizaciju i pohranu mlijeka volumena od 50 ml, jednokratne, izrađene od polipropilena u skladu s europskim smjernicama o plastičnim materijalaima koji dolaze u dodir s hranom (Uredba EU 321/2011), bez BPA, BPS, DHP, ftalata i latex-a, namjenjene za zagrijavanje na temperaturi do 75oC i zamrzavanje na temperaturi od -30oC, graduirane najmanje na 10 ml, prozirne, poklopac za potpuno (nepropusno) zatvaranje sa zaštitnom folijom, poklopac i folija kompatibilni s aparatima za indukcijsko varenje, sterilne, pojedinačno zapakirane, kompatibilne s pasterizatorom SteriFeed S90 | kom | 33000 | 66000
6 | Naljepnice za označavanje prikupljenog mlijeka, održana ljepljivost naljepnice na bočici pri temperaturi od -30 do +20 oC i u vlažnim uvijetima, dimenzije kompatibilne s bočicama pod stavkom 4, ne manje od 25 x 50 mm, kompatibilno s pisačem ZEBRA TLP 2844 | kom | 36000 | 72000
7 | Naljepnice za označavanje pasteriziranog mlijeka, održana ljepljivost naljepnice na bočici za vrijeme pasterizacije dok je bočica uronjena u vodu na temperaturi od 55 do 70 oC, dimenzije kompatibilne s bočicama pod stavkom 5, ne manje od 25 x 50 mm, kompatibilno s pisačem ZEBRA TLP 2844 | kom | 43000 | 86000
8 | Sigurnosni zatvarač za torbe pod stavkom 2 i 3 kao zaštita od neovlaštenog otvaranja torbe za vrijeme transporta | kom | 1500 | 3000
9 | Čip za praćenje temperature pohrane humanog mlijeka, najmanji temperaturni raspon od -30 do +20 oC, kompatibilno sa sustavom Kooltrak | kom | 30 | 60
Potrošni materijal za analizator za kvantitativno određivanje koncentracije nutritivnih sastojaka u humanom mlijeku (masti, proteini, laktoza, suha tvar i energetska vrijednost) na principu infracrvene spektroskopije - MIRIS
10 | Otopina za čišćenje analizatora MIRIS, MIRIS Cleaner | kom | 5 | 10
11 | Kontrolna otopina za rad na analizatoru MIRIS, MIRIS Check | kom | 5 | 10
12 | Set reagensa za kalibraciju analizatora MIRIS, MIRIS Calibration Control Kit | kom | 100 | 200
13 | Epruvete volumena 20 ml za uzorke mlijeka, samostojeće, kompatibilne uz homogenizator, grijač i analizator MIRIS | kom | 2000 | 4000
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 16 BROJKAMA bez PDV-a
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 16 BROJKAMA sa PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE 17
Vrećice za pohranu biološkog materijala
1 | Vrećica za pohranu biološkog materijala na temperaturi od -30oC, sa sigurnosnim zatvaračem ("zip"), veličine 40 x 60 cm uz dozvoljeno odstupanje u veličini do 10% | kom | 500 | 1000
2 | Vrećica za pohranu biološkog materijala na temperaturi od -30oC, izrađena od polietilena debljine 110 do 160 mikrona, veličine 25 x 40 cm uz dozvoljeno odstupanje u veličini do +10% | kom | 2000 | 4000
3 | Vrećica za pohranu biološkog materijala na temperaturi od -30oC, sa sigurnosnim zatvaračem ("zip"), veličine 15 x 25 cm uz dozvoljeno odstupanje u veličini do 10% | kom | 500 | 1000
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 17 BROJKAMA bez PDV-a
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 17 BROJKAMA sa PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE
1 | Vrećice za krvne pripravke a 150 ml | kom | 600 | 1200
2 | Vrećice za krvne pripravke a 300 ml | kom | 1200 | 2400
3 | Vrećice za krvne pripravke a 600 ml | kom | 1200 | 2400
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE BROJKAMA bez PDV-a
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE BROJKAMA sa PDV-om
Brisevi za mikrobiološku kontrolu tkiva i nežive okoline
1 | Set za sterilno uzorkovanje i transport briseva koji se sastoji od sterilnog viskoznog brisa na plastičnom štapiću i epruvete s Amies medijem,sterilni, pojedinačno zapakirani. Mogućnost prelamanja plastičnog štapića na dužini do 8 cm. | kom | 1500 | 3000
2 | Set za sterilno uzorkovanje i transport briseva koji se sastoji od sterilnog brisa na plastičnom štapiću, glava brisa bez upijajuće jezgre obložena Nylon vlaknima, epruveta za transport s integriranim medijem za vlaženje brisa prije uzorkovanja. Sterilni, pojedinačno zapakirani. Mogućnost prelamanja plastičnog štapića na dužini do 8 cm. | kom | 2000 | 4000
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 18 BROJKAMA bez PDV-a
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 18 BROJKAMA sa PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE 19
Mediji za transport i odmrzavanje tkiva jajnika i set za kontrolu kvalitete tkiva jajnika
1 | Medij za transport i odmrzavanje tkiva jajnika, 500ml | kom | 6 | 12
2 | DPBS, pufer za kontrolu kvalitete tkiva jajnika | kom | 6 | 12
3 | Set za kontrolu kvalitete tkiva jajnika | kom | 6 | 12
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 19 BROJKAMA bez PDV-a
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE 19 BROJKAMA sa PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE
Zaštitna vrećica za pohranu tkiva
1 | Zaštitna vrećica (Overwrap) sterilna, za pohranu kardiovaskularnog tkiva u tekućem dušiku (-190 ˚C); dim. 12,5 do 14,5 cm x 20,5 do 24,5 cm materijal aluminij ili kombinacija EVA/aluminij | kom | 100 | 200
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE BROJKAMA bez PDV-a
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE BROJKAMA sa PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE
Potrošni materijal za mikrokeratom MORIA
1 | Glava noža za jednokratnu upotrebu veličina 110 μm kompatibilni s mikrokeratomom proizvođača Moria | kom | 10 | 20
2 | Glava noža za jednokratnu upotrebu veličina 130 μm kompatibilni s mikrokeratomom proizvođača Moria | kom | 10 | 20
3 | Glava noža za jednokratnu upotrebu veličina 300 μm kompatibilni s mikrokeratomom proizvođača Moria | kom | 10 | 20
4 | Glava noža za jednokratnu upotrebu veličina 350 μm kompatibilni s mikrokeratomom proizvođača Moria | kom | 10 | 20
5 | Glava noža za jednokratnu upotrebu veličina 400 μm kompatibilni s mikrokeratomom proizvođača Moria | kom | 10 | 20
6 | Glava noža za jednokratnu upotrebu veličina 450 μm kompatibilni s mikrokeratomom proizvođača Moria | kom | 10 | 20
7 | Glava noža za jednokratnu upotrebu veličina 500 μm kompatibilni s mikrokeratomom proizvođača Moria | kom | 10 | 20
8 | Glava noža za jednokratnu upotrebu veličina 550 μm kompatibilni s mikrokeratomom proizvođača Moria | kom | 10 | 20
9 | Set jednokratnih crijeva za ACP (automatsku kontrolu tlaka)kompatibilni s mikrokeratomom proizvođača Moria | kom | 150 | 300
10 | Jednokratna umjetna prednja očna sobica kompatibilna s mikrokeratomom proizvođača Moria | kom | 10 | 20
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE BROJKAMA bez PDV-a
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE BROJKAMA sa PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE
Mediji za obradu i pohranu tkiva sjemenika
1 | Medij za ispiranje spermija i biopsije tkiva sjemenika s dodatkom antibiotika, sterilan, pojedinačno pakiranje do 10 ml | kom | 50 | 100
2 | Medij za zamrzavanje spermija i tkiva sjemenika, pakiranje do 12 ml | kom | 50 | 100
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE BROJKAMA bez PDV-a
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE BROJKAMA sa PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE
Potrošni materijal za zavarivač krioampula SYMS III i otvarač krioampula SYSO, Cryo Bio System
1 | Sterilne krioampule za hermetičko toplinsko zatvaranje uzoraka, minimalnog volumena od 1,2 ml, visina 48 mm, promjer 11,8 mm, za upotrebu na temperaturama od +40oC do -196oC | kom | 500 | 1000
1.1. | Označivači za krioampule pod stavkom 1, mogućnost izbora najmanje 5 boja | kom | 500 | 1000
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE BROJKAMA bez PDV-a
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE BROJKAMA sa PDV-om