## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Zagreb, Kišpatićeva 12
Služba nabave i opskrbe
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE
JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA UROLOGIJU
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna godišnja količina za nabavu i isporuku | DA (ponuditelj može ponuditi artikl) | NE (ponuditelj ne može ponuditi artikl) | Jedinična cijena bez PDV-a | Proizvođač | Kataloški broj | Ukupno za jednogodišnje razdoblje | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4x7 | 11
Sveukupno
GRUPA PREDMETA NABAVE 1
Potrošni materijal za aspiratore Eschmann i Laerdal
1 | Boca za sekret, sa poklopcem i konektorima, 2 lit.otvor 8,5 mm, jednokratna, kompatibilna aspiratoru Eschmann. | KOM | 150
2 | Boca za sekret sa poklopcem i konektorima, 2 lit. Kompatibilna aspiratoru Laerdal | KOM | 5
3 | Kontejner za bocu za sekret, 2 lit. Kompatibilan aspiratoru Eschmann | KOM | 5
4 | Filter bakteriološki, hidrofobičan, kompatibilan aspiratoru Eschmann. Pakiranje smije sadržavati maksimalno 10 komada. | KOM | 40
5 | Filter bakteriološki, kompatibilan aspiratoru Eschmann. Pakiranje smije sadržavati maksimalno 10 komada. | KOM | 10
6 | Filter aerosol sa cijevi za spoj na bocu, kompatibilan aspiratoru Laerdal | KOM | 5
7 | Konektor za aspiracijski kateter | KOM | 20
8 | Konektor konični za aspiracijsku cijev | KOM | 9
9 | Cijev za aspiraciju, 100% silikonska, dulj. 150 cm. | KOM | 7
10 | Držač E/T tubusa, laringealne maske i kombi tubusa, sa otvorom za aspiraciju, za odrasle | KOM | 500
11 | Držač E/T tubusa, laringealne maske i kombi tubusa, sa otvorom za aspiraciju, za djecu | KOM | 25
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 1 - brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 2
Otopina za čuvanje organa
1 | Otopina za čuvanje i perfuziju organa (bubreg, gušterača, jetra) za transplataciju. Pakiranje (1000 ml) Opis: Otopina sastava prema recepturi University of Wisconsin. Za uporabu nije potreban dodatni filter. Na pakiranju moraju biti oznake nivoa preostale tekućine. Trajnost više od 1 godinu na sobnoj temperaturi. | L | 400
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 2 - brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 3
Potrošni materijal 1
1 | Urinska vrećica sa ispustom, nepovratnim ventilom, mjernom skalom, elastična na povećanje volumena urina, graduirana, min. 1800 ml do max. 2200 ml | KOM | 16000
2 | Stoper od silikona namijenjenog za implantaciju kod ACE metode zatvaranja stome (sa flasterom), 10 Fr 30 mm | KOM | 50
3 | Stoper od silikona namijenjenog za implantaciju kod ACE metode zatvaranja stome (sa flasterom), 12 Fr 30 mm | KOM | 100
4 | Flaster ACE LOCK DRESSING za ACE stopere, jednokratni | KOM | 50
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 3 - brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 4
Potrošni materijal za uređaje Laborie MMS Nexam Pro i Laborie Bonito
1 | Rektalni/abdominalni balon kateter s uvlakačem, 4.5 FR | KOM | 300
2 | Cistometrijski kateter s dvostrukim lumenom, 8 FR | KOM | 300
3 | Cistometrijski/UPP kateter, 3 lumena, 9 FR | KOM | 60
4 | Cijev za pumpu za punjenje mokraćnog mjehura | KOM | 300
5 | Jednokratne EKG elektrode za EMG | KOM | 50
6 | Jednokratna komorica | KOM | 20
7 | Cijev za perfuziju sa otporom protoka za urodinamski uređaj | KOM | 5
Potrošni materijal pod rednim brojevima od 1 - 7 moraju biti kompatibilni uređaju Laborie MMS Nexam Pro
8 | InjeTAK igla sa podesivim vrhom, duljina 70 cm, 2kom | KOM | 6
9 | InjeTAK igla sa podesivim vrhom, duljina 35 cm, 2kom | KOM | 2
10 | Elektrode 50x50mm za TENS aparat | KOM | 80
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 4-brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 5
Otopina za ispiranje organa
1 | Otopina za ispiranje s manitolom i sorbitolom, 3000ml | KOM | 504
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 5-brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 6
Stent - transplatacijski i tumorski
1 | Stent ureteralni double "J" set, plavi, od mekanog polyuretana, graduiran, biokompatibilni s visokom radijalnom stabilnosti, za dugi rok od 5-7 mjeseci, ch 4,7 dužine 16 cm. / kod transplantacije/ | KOM | 100
2 | Stent ureteralni double "J" set sa graduiranim pusherom, otvorenim vrhom, hidrofilnom nitinolskom žicom vodilicom, mekanim stentom od polimera polyuretana sa potpunim sužavanjem vrha, biokompatibilnog s visokom radijalnom stabilnosti sa ugrađenom hidrofobnom oblogom za reguliranje pH i kalcijevih soli iz urina, za dugi rok od 11-13 mjeseci. CH 4,7; 6; 7; 8; dužine od 14 do 30 cm. | KOM | 40
3 | Stent ureteralni double "J" set, plavi, od mekanog polyuretana, biokompatibilni s visokom radijalnom stabilnosti, otvorenog vrha, graduiran, konstruiran specijalno za korištenje kod tumora, ojačan srednji dio stenta bez rupica, mekani pigtail dijelovi sa rupicama za dugi rok od 5-7 mjeseci 6; 7 i 8, dužine od 24 do 32 cm. | KOM | 45
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 6-brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 7
Stent i kateter urinarni, stent dječji ureteralni
1 | Stent ureteralni endoproteza "J" set, otvoreni i zatvoreni vrh, meki, biokompatibilan, veličine ch 4,7; 6; 7 i 8 duž.70 cm. U setu se nalazi žica vodilica i adapter za urinsku vrećicu. | KOM | 115
2 | Kateter urinarni, troluminalni, debljine 18-24 Ch sa širokom rupom na vrhu (vrh tipa "Couvelaire") i balonom kapaciteta 60-80 ml. | KOM | 50
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 7 -brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 8
Sonde optičke
1 | I-DUST optička sonda, višekratna, 272um vlakna | KOM | 3
2 | I-DUST optička sonda, višekratna, 365um vlakna | KOM | 5
3 | I-DUST optička sonda, višekratna, 550um vlakna | KOM | 3
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 8-brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 9
Graft za Peyronijevu bolest
1 | Graft od submukoze svinjskog tankog crijeva, svinjski pročišćeni kolagen ili goveđi perikard ili svinjski dermis za obnavljanje tkiva kod Peyronijeve bolesti. Dimenzije 4-7x10 cm, oblik posebno prilagođen namjeni | KOM | 4
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 9-brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 10
Potrošni materijal za ugradnju umjetnog urinarnog sfinktera
1 | Set za operativno liječenje stresne inkontinencije nakon radikalne prostatektomije | KOM | 3
2 | Pribor za sastavljanje umjetnog urinarnog sfinktera | KOM | 6
3 | Kontrolna pumpa za regulaciju otvaranja/zatvaranja umjetnog urinarnog sfinktera, imregnirana antibiotikom | KOM | 6
4 | Umjetni urinarni sfinkter - manžeta, dužina 3,5-6,5 imregnirana antibiotikom | KOM | 6
5 | Balon kojim se kontrolira volumen fiziološke otopine u manžeti i pritisak manžete na uretru | KOM | 6
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 10-brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 11
Set za ispiranje urinarnog sustava
1 | Transfer set za TUR- za ispiranje mokraćnog mjehura s dvije linije, s dvije pritisne stezaljke,Y spoj,komorica, standardni konus s 15 cm dugim silikonskim nastavkom za resektoskop. Ukupna duljina 210 cm. Duljina linija do Y spoja : 50 cm svaka. Brzina protoka: do 1000 ml/min | KOM | 1000
2 | Izotonična otopina NaCl 0,9 % za kontinuirano ispiranje urinarnog sustava, polipropilenska vrećica sa dva odvojena ubodna mjesta, 5000 ml | KOM | 200
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 11-brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 12
Set za revitalizaciju bubrega prije transplatacije
1 | LifePort Set za perfuziju (1 kazeta-nosač organa, 1 sterilna prekrivka, 1 kanila za pripajanje organa) | set | 6
2 | Otopina za za perfuziju bubrega za uređaj Lifeport | PAK | 5
3 | Sterilna prekrivka za uređaj LifePort | PAK | 2
4 | Univerzalna kanila 10x35 mm- priključni prsten | PAK | 4
5 | Kanila Seal Ring 07x20mm - priključni prsten | PAK | 1
6 | Spojnica za kanile za uređaj LifePort | PAK | 1
7 | Univerzalna kanila 5 mm- priključni prsten | PAK | 1
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 12-brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 13
Potrošni za EMDA uređaj
1 | Silikonski urološki kateter sa srebrnom (Ag) elektrodom za elektrostimulirajuću intravezikalnu primjenu lijekova. Primjena isključivo uz EMDA® uređaj. Jednokratna primjena. Veličina; 16 FR (French) Dužina:420 mm. Klasa II; vidljiv pod rendgenom; baza silikonskog katetera se sastoji od ulaza za upuhivanje/pražnjnje balona za fiksiranje katetera, otvora za pražnjenje mokraćnog mjehura i instilaciju lijekova te “ženskog” priključka elektrode za priključak na EMDA® uređaj. | KOM | 120
2 | Disperzivna elektroda za liječenje isključivo uz EMDA® uređaj. Medicinski proizvod (Klasa I) koji je neinvazivan, nesterilan, neaktivan. U obliku disperzivne elektrode koja se sastoji od lamele od nehrđajućeg čelika, presvučene spužvom “Spontex professional” te pripadajućeg “ženskog”priključka za spajanje na EMDA® uređaj. Za jednokratnu uporabu. Veličina 9,5 cm x 6 cm. Dolazi u setu koji se sastoji od dvije (2) elektrode. | KOM | 120
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 13 brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 14
Instrumenti za Senhance robotski sustav
1 | Monopolar zakrivljene škarice | kom | 4
2 | Monopolarni adapter | kom | 1
3 | Elektroda monopolar kuka | kom | 1
4 | Monopolarni adapter L | kom | 1
5 | Bipolarno zakrivljene hvataljke, pincete, diametar 5mm, dužina 310mm | kom | 4
6 | Bipolarna osovina, diametar 5mm, dužina 310mm | kom | 1
7 | Bipolarna zakrivljena hvataljka, adapter | kom | 4
8 | Monopolar Maryland hvataljka | kom | 1
9 | Iglodržač, desni, promjer 5mm | kom | 2
10 | Iglodržač, lijevi, promjer 5mm | kom | 1
11 | Adapter za iglodržač | kom | 1
12 | Bipolarni kabel | kom | 1
13 | Monopolarni kabel 4mm, utikač 4,5m | kom | 1
14 | Ultrazvučni disektor 5.5mmx370mm, jednokratni, (kut=10kom) | kom | 1
15 | Čičak za Senhance robota | kom | 5
16 | Sterilne navlake za upravljačku ruku Senhance robota. ( Kut=30 kom ) | kom | 180
17 | Insert bipolarnih škarica | kom | 1
18 | Sterilne navlake za upravljačku ruku Senhance robota. ( Kut=10 kom ) | kom | 10
19 | Senhance artikulirajuća bipolarna atrumatska hvatilca 5mmx310mm | PAK | 1
20 | Senhance artikulirajući iglodržač, 5mmx310mm | PAK | 1
21 | Artikulirajući instrument coupler za iglodržač | kom | 1
22 | Artikulirajući instrument coupler za bipolarnu hvatalicu | kom | 1
23 | Artikulirajući instrument adapter | kom | 1
24 | Senhance artikulirajuća navlaka | pak | 1
25 | USB-C LIA navlake | pak | 1
Sve stavke grupe predmeta nabave 15 moraju biti kompatibilne sa Senhance robotskim sustavom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 14-brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 15
Potoršni materijal za Urgent PC
1 | Set iglenih elektroda sa kablom i površinskom elektrodom za uređaj Urgent PC | KOM | 120
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 15 brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 16
Sakralna neuromodulacija
1 | ELEKTRODA ZA STIMULACIJU SAKRALNIH ŽIVACA; elektroda sa 4 kontakta, duljine 28 cm, 33 cm ili 41 cm. Promjer elektrode 1.27 mm, duljine pojedinih kontakata 3 mm, razmak između kontakata 3 mm. Kompatibilna za snimanje cijelog tijela magnetnom rezonancom jačine 1.5T i 3T | KOM | 10
2 | RUČNI SKLOP ZA UPRAVLJANJE VANJSKIM NEUROSTIMULATOROM ZA TERAPIJU SAKRALNE NEUROMODULACIJE; Bežični, sa dodirnim ekranom i punjivom baterijom. Mogućnost upravljanja do 11 različitih programa. Uključuje programator i odgovarajuću zaštitnu košuljicu | KOM | 10
3 | PERKUTANE EKSTENZIJE ZA NAPREDNU EVALUACIJU SAKRALNE NEUROMODULACIJE; ekstenzija za spajanje elektrode i vanjskog neurostimulatora, duljine 100 cm | KOM | 10
4 | VANJSKI NEUROSTIMULATOR ZA TERAPIJU SAKRALNE NEUROMODULACIJE; programabilan uređaj koji se spaja na ručni sklop kako bi se isporučila stimulacija preko jedne ili više elektroda | KOM | 10
5 | NEUROSTIMULATOR ZA STIMULACIJU SAKRALNIH ŽIVACA; Nepunjiva baterija. Kompatibilan za snimanje cijelog tijela magnetnom rezonancom jačine 1.5T i 3T | KOM | 10
6 | RUČNI SKLOP I KOMUNIKATOR ZA UPRAVLJANJE IMPLANTIRANIM NEUROSTIMULATOROM ZA TERAPIJU SAKRALNE NEUROMODULACIJE ; Bežični, sa dodirnim ekranom i punjivom baterijom. Mogućnost upravljanja do 11 različitih programa. Uključuje programator, komunikator, kabel za punjenje i odgovarajuću zaštitnu košuljicu | KOM | 10
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 16 brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 17
Sonde za uređaj za razbijanje kamenaca - Litotriptor ( Lithoclast Trilogy - uređaj u vlasništvu KBC-a Zagreb )
1 | Sonda promjera 3.9mm, radne dužine 350mm, višekratna - za minimalno 5 korištenja | kom | 5
2 | Sonda promjera 3.9mm, radne dužine 440mm, višekratna - za minimalno 5 korištenja | kom | 2
3 | Sonda promjera 3.4mm, radne dužine 340mm, višekratna - za minimalno 5 korištenja | kom | 5
4 | Sonda promjera 3.4mm, radne dužine 445mm, višekratna - za minimalno 5 korištenja | kom | 2
5 | Bočica za kamence, sterilna | kom | 20
6 | Sonda promjera 3.9mm, radne dužine 350mm, jednokratna | kom | 15
7 | Sonda promjera 3.9mm, radne dužine 440mm, jednokratna | kom | 5
8 | Sonda promjera 3.4mm, radne dužine 340mm, jednokratna | kom | 15
9 | Sonda promjera 3.4mm, radne dužine 445mm, jednokratna | kom | 5
10 | Sonda promjera 1.9mm, radne dužine 341mm, jednokratna | kom | 5
11 | Sonda promjera 1.5mm, radne dužine 440mm, jednokratna | kom | 15
12 | Sonda promjera 1.1.mm, radne dužine 425mm, jednokratna | kom | 5
13 | Sonda promjera 1.1mm, radne dužine 520mm, jednokratna | kom | 5
14 | Sonda promjera 1.1mm, radne dužine 625mm, jednokratna | kom | 15
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 17 - brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 18
Jednokratni ureterorenoskopi
1 | Jednokratni digitalni fleksibilni ureterorenoskop, savijanje gore/dolje minimalno 260 stupnjeva, promjer 8.9 - 9.5 Fr, radna duljina minimalno 600mm, minimalni promjer radnog kanala 3.3 Fr | kom | 50
2 | Jednokratni digitalni fleksibilni ureterorenoskop, savijanje gore/dolje minimalno 260 stupnjeva, promjer 7.2 - 7.7 Fr, radna duljina minimalno 600mm, minimalni promjer radnog kanala 3.3 Fr | kom | 20
| Ustupanje na korištenje: Kompatibilnog procesora slike za jednokratne ureterorenoskope s ekranom min. rezolucije 1850x1000 px, DVI ili HDMI ili SDI konekcija s drugim monitorima, mogućnost pohrane na USB | kom | 1
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 18-brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 19
Medicinski potrošni materijal za potrebe kirurgije
1 | Samozaključavajući, polimerski, neresorptivni klipovi, veličine M/L, L i XL, punjenje od 6 klipova | kom | 6500
2 | Ustupanje na korištenje aplikatora klipsi za vrijeme trajanja ugovora (endoskopski ravni za klipove veličine M/L, L i XL, aplikatori za otvorenu kirurgiju ravni za klipove vel. M/L, L i XL) | kom | 7
3 | Endo vrečica automatska, sa torbicom za izvlačenje promjera 10 mm, duljina drške 300 mm; zapremnine 250 ML | pak | 24
4 | Endo vrečica automatska, sa torbicom za izvlačenje promjera 10 mm, duljina drške 330 mm; zapremnine 400 ML | pak | 2
5 | Endo vrečica automatska, sa torbicom za izvlačenje promjera 10 mm, duljina drške 330 mm; zapremnine 600 ML | pak | 2
6 | Endo vrečica automatska, sa torbicom za izvlačenje promjera 10 mm, duljina drške 300 mm; zapremnine 800 ML | pak | 2
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 19-brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 20
Morcelator
1 | Konekcijsko crijevo na liniji vakuma | KOM | 50
2 | Zaštitni bakterijski filteri | KOM | 50
3 | Rotacijski morselator nožić | KOM | 5
4 | Četkice za čišćenje | KOM | 10
5 | Optički kabel za hladno svjetlo | KOM | 1
6 | Šprica | KOM | 2
7 | Usisne cijevi za morselator | KOM | 50
8 | Filter | KOM | 50
9 | Vanjski tubus resektoskop, 24/26 Charr | KOM | 1
10 | Unutarnji tubus resektoskopa, 24/26 Charr | KOM | 1
11 | Obturator | KOM | 1
12 | Brtvene membrane | PAK | 1
13 | Automatski ventil za Morcescope | KOM | 1
14 | Rezervne brtvene kape | PAK | 1
15 | "Power Stick" M4 motorizirani ručni radni nastavak | KOM | 1
16 | Konekcijski kabel za "Power Stick" M4, motorizirani ručni radni nastavak | KOM | 1
17 | Laserski radni element s zatvorenom drškom | KOM | 1
18 | Laserski radni umetak | KOM | 1
19 | Vodič laserske sonde, 600 µm | KOM | 1
20 | Vodič laserske sonde, 1000 µm | KOM | 1
21 | Endoskopska optika, promjera ø 4 mm. Kuta gledanja 30˚ | KOM | 1
22 | Endoskopska optika, promjera ø 4 mm. Kuta gledanja 12˚ | KOM | 1
Navedene stavke trebaju biti kompatiblne s uređajem Morcelator i transuretralni resektoskop za enukleaciju prostate koji je u vlasništvu KBC-a
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 20-brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 21
Potrošni materijal 2
1 | Kateter 2-luminalni Tiemann vrha s integriranim balonom, radiopakni vrh, atraumatični, silikonski, balon od 5 ml do 10 ml, duljina katetera od 31 cm do 40 cm, veličina od 10 CH do 24 CH | KOM | 200
2 | Foley silikonski kateter s integriranim trakama za bolju rendgensku vidljivost, visoka stabilnost balona kapaciteta 30 ml s niskom difuzijom, veličina katetera 14-24 FR, dužina 40 cm | KOM | 50
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 21-brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 22
Dilatator
1 | Set dilatatora uretre S-krivulje | set | 10
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 22-brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 25
Vodilice za preciznu biopsiju
1 | Sterilna jednokratna simultana biplanarna biopsijska vodilica za endorektalne UZV sonde | KOM | 36
2 | Sterilna jednokratna Endfire biopsijska vodilica za transrektalne UZV sonde | KOM | 38
Navedene stavke u grupi predemta nabave 25 pod brojem 1 i 2 trebaju biti kompatibilne sa triplanarnom ultrazvučnom sondom 8818 za biopsiju prostate u vlasništvu KBC Zagreb.
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 25 - brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 23
Potrošni materijal za uređaj Rezum
1 | Jednokratni potrošni materijal za uređaj Rezum | KOM | 20
Navedena stavka u grupi predmeta nabave 26 treba biti kompatiblna s uređajem Rezum koji je u vlasništvu KBC-a Zagreb
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 23 - brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 24
Potrošni materijal za biopsiju prostate
1 | Sterilni transrektalni vodič za iglu kompatibilan sa transrektalnom sondom. | KOM | 312
2 | 1 nesterilni nosač za višekrtnu upotrebu s 5 sterilnih Verza vodilica i poklopaca (14x91,5 cm) za upotrebu sa sondom EV5C | KOM | 2
3 | Sterilna navlaka kompatibilna sa transrektalnom sondom. | KOM | 1200
4 | Sterilni transperinealni vodič za iglu za jednokratnu upotrebu ili transperinealni vodič za iglu za višekratnu uporabu s mogućnošću sterilizacije, kompatibilan sa transrektalnom sondom. | KOM | 720
5 | Višekratni transrektalni vodič za iglu 18G kompatibilan sa transrektalnom sondom | KOM | 1
6 | Višekratni transrektalni vodič za iglu 16/17G kompatibilan sa transrektalnom sondom | KOM | 1
7 | Termalni papir kompatibilan s isporučenim pisačem | KOM | 2
Navedene stavke u grupi predemta nabave 27 trebaju biti kompatibilne sa UZV uređajem ExactVu koji je u vlasništvu KBC Zagreb.
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 24 - brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 25
Jednokratni fleksibilni cistoskopi
1 | Jednokratni digitalni fleksibilni cistoskop, mogućnost sukcije, minimalna širina radnog kanala 7.0 Fr, promjer cistoskopa 14 - 16 Fr | KOM | 100
2 | Monitor za jednokratne cistoskope, minimalne rezolucije 1800 x 1000 px, mogućnost snimanja slike na USB, povezivost HDMI ili DVI ili SDI konekcije | KOM | 3
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 25 - brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 26
Potrošni materijal 3
1 | Dilatator ureteralni dilatacioni set, postupni | set | 10
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 26 - brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 27
Potrošni materijal za fleksibilni cistoskop
1 | Jednokratne sterilne ovojnice za fleksibilne cistoskope, posebno dizajnirana za potpuno pokrivanje fleksibilnih cistoskopa tijekom endoskopskih pregleda. Dvostruki omotač od medicinskog poliuretna debljine 0,07-0,09 mm, opremljen distalnom lećom izrađenom od mekanog, prozirnog i atraumatskog materijala | kom | 300
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 27 - brojkama bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 28
Potrošni materijal za biopsiju
1 | Jednokratna kliješta za biopsiju, uklanjanje stentova i stranih tijela s dva reda po pet zuba i štakorskim zubom, fleksibilna gumirana cijev za upotrebu u fleksibilnim i krutim cistoskopima, FR 5.4, dužine 60 i 120 cm, jednokratna upotreba | kom | 20
2 | Jednokratna kliješta za biopsiju urinarnog trakta, nehrđajući čelik promjera FR 3 i dužine 120 cm | kom | 6
3 | Urološka bioptička kliješta, promjer 1.8 mm, radna duljina 600 mm | kom | 30
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 28 - brojkama bez PDV-a