## Tablica
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Zagreb, Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE
Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za bolničku uporabu 3
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, čl. 198., u vremenskom periodu od 21.08.2025. do 27.08.2025. godine putem elektroničke pošte provode se tehničke konzultacije s ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za bolničku uporabu 3"
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna godišnja količina za nabavu i isporuku | DA (ponuditelj može ponuditi artikl) | NE (ponuditelj ne može ponuditi artikl) | Jedinična cijena bez PDV-a | Proizvođač | Kataloški broj | Ukupno za jednogodišnje razdoblje | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4x7 | 11
Maske kirurške na gumicu i vezanje
1 | Maska kirurška na gumicu, troslojna, tip IIR, jednokratna, s limom ili žicom za anatomsko formiranje oko nosa. Dimenzije: 17.0-17.5cm x 9.5cm Maske moraju biti proizvedene u skladu sa EU uredbom 2017/745, ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2019, EN ISO 15223-1 2016 i EN14683:2019+AC:2019 ili jednakovrijedni. Djelotvornost bakterijske filtracije: ≥ 98% Diferencijalni pritisak: < 60 Pa/cm2 Pritisak otpora prskanja ≥ 16 kPa Mikrobiološka čistoća ≤ 30 cfu/g Za navedene vrijednosti obavezno kao dokaz priložiti testni izvještaj. | kom | 1500000
2 | Maska kirurška na gumicu, troslojna, tip IIR, jednokratna, s limom ili žicom za anatomsko formiranje oko nosa. Dimenzije: 17.0-17.5cm x 9.5cm Maske moraju biti proizvedene u skladu sa EU uredbom 2017/745, ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2019, EN ISO 15223-1 2016 i EN 14683:2019+AC:2019 ili jednakovrijedni. Djelotvornost bakterijske filtracije: ≥ 98% Diferencijalni pritisak: < 60 Pa/cm2 Pritisak otpora prskanja ≥ 16 kPa Mikrobiološka čistoća ≤ 30 cfu/g Za navedene vrijednosti obavezno kao dokaz priložiti testni izvještaj. Pakiranje: svaka maska zasebno omotana u zaštitnoj foliji i pakirane u kutiji, za odjele s visokim rizikom od infekcija - sprječavanje kontaminacije. | kom | 50000
3 | Maska kirurška na vezanje, troslojna, tip II ili tip IIR, jednokratna, s limom ili žicom za anatomsko formiranje oko nosa. Dimenzije: 17.0-17.5cm x 9.5cm Maske moraju biti proizvedene u skladu sa EU uredbom 2017/745, ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2019, EN ISO 15223-1 2016 i EN14683:2019+AC:2019 ili jednakovrijedni. Djelotvornost bakterijske filtracije: ≥ 98% Diferencijalni pritisak: < 60 Pa/cm2 Mikrobiološka čistoća ≤ 30 cfu/g Za navedene vrijednosti obavezno kao dokaz priložiti testni izvještaj. | kom | 100000
Rukavice kirurške sa i bez pudera
1 | Rukavice kirurške sterilne sa puderom, od prirodnog lateksa i sa zarolanim rubom, anatomske. Veličine 6 / 6,5 / 7/ 7,5/ 8/ 8,5/ 9 . Dužina minimalno od 260 mm, AQL ≤ 1.0, debljina na dlanu minimalno 0,14mm, sila trganja ≥ 9 N. Rukavice moraju imati CE oznaku i biti u skladu s MDR (EU) 2017/745, EN455-1,-2,-3, EN374-1,-2 ili jednakovrijedni. | par | 330000
2 | Rukavice kirurške sterilne bez pudera, od prirodnog lateksa i sa zarolanim rubom, anatomske. Veličine 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9. Dužina minimalno od 270 mm, AQL ≤ 1, debljina na dlanu minimalno 0,19mm, sila trganja ≥ 12N. Rukavice moraju imati CE oznaku i biti u skladu s MDR (EU) 2017/745, EN455-1,-2,-3, EN374-1,-2 ili jednakovrijedni. | par | 150000
Testiranje uzoraka kirurških rukavica provodit će se u realnim uvjetima na Klinici za kirurgiju. Trajanje testiranja je do 3 dana od primitka uzoraka. Utvrđivat će se: - taktilnost - učestalost pucanja - udobnost nošenja kroz odgovarajuće veličine - pojava crvenila i osipa
Rukavice nesterilne - nitril
1 | Rukavice nitrilne, nesterilne, pregledne, bez pudera, za jednokratnu upotrebu, sila trganja ≥ 7N, AQL ≤1,5. Dužina minimalno 240mm s ravnim i zarolanim rubom. Materijal ne sadrži proteine. Rukavice moraju imati CE oznaku i biti u skladu s MDR (EU) 2017/745, EN 455-1,-2,-3,-4 ISO 2859-1 ili jednakovrijedni. Veličine: XS, S, M, L i XL | kom | 13500000
2 | Rukavice nitrilne, nesterilne, pregledne, bez pudera, za jednokratnu upotrebu, sila trganja ≥ 6N, AQL ≤1,5. Dužina od 260mm do 280mm s ravnim i zarolanim rubom. Materijal ne sadrži proteine. Rukavice moraju imati CE oznaku i biti u skladu s MDR (EU) 2017/745, EN 455-1,-2,-3,-4 ISO 2859-1 ili jednakovrijedni. Veličine: XS, S, M, L i XL | kom | 750000
3 | Rukavice nitrilne, nesterilne, pregledne, bez pudera, za jednokratnu upotrebu, sila trganja ≥ 6N, AQL≤1,5. Dužina od 300mm do 330mm s ravnim i zarolanim rubom. Materijal ne sadrži proteine. Rukavice moraju imati CE oznaku i biti u skladu s MDR (EU) 2017/745, EN455-1,-2,-3,-4, ISO 374-5:2016 ili jednokovrijedni. Veličine: XS, S, M, L i XL | kom | 750000
Antivirusni komplet
1 | Maska-respirator, FFP3, bez ventila, jednokratna, razina filtriranja >99%. Maske moraju imati oznaku CE, biti u skladu sa uredbom EU 2016/425 i proizvedene sukladno normi EN 149:2001-10 ili jednakovrijedno. | kom | 1000
3 | Maska-respirator, FFP2, bez ventila, jednokratna, razina filtriranja >94%. Maske moraju imati oznaku CE, biti u skladu sa uredbom EU 2016/425 i proizvedene sukladno normi EN 149:2001-10 ili jednakovrijedno. | kom | 40000
Ogrtači nesterilni 35 g/m2
1 | Ogrtač kirurški nesterilni, 35g/m2, zaštitni za jednokratnu uporabu, s renderom na završetcima rukava i vezicama oko vrata i struka, s ultrazvučno ljepljenim trakama za vezanje, 100% polipropilen, vodoodbojan. Veličine: L ( duljina minimalno 135cm ), XL ( duljina minimalno 140cm ) i XXL ( duljina minimalno 150 cm ). Proizvedeno u skladu sa EN13795-1:2019, a medicinska proizvodnja sukladno standardu ISO 13485:2016 ili jednakovrijedni. | kom | 50000
Testiranje uzoraka provest će Bolnička ljekarna KBC-a Zagreb, a utvrđivat će se: - jesu li trake za vezanje ultrazvučno ljepljene - provjera minimalne duljine ogrtača
Rukavice nesterilne - lateks bez pudera
1 | Rukavice od prirodnog lateksa, bez pudera, nesterilne, pregledne za jednokratnu uporabu, otpornost kod trganja ≥ 6N, AQL ≤1,5. Dužina minimalno 240mm s ravnim i zarolanim rubom. Rukavice moraju imati CE oznaku i biti u skladu s MDR (EU) 2017/745, EN 455-1,-2,-3,-4, EN ISO 374-5, ISO 2859-1 ili jednakovrijedni. Veličine: XS, S, M, L i XL | kom | 750000