## Tehnička specifikacija
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Zagreb, Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE
Nabava bočica zatvorenog sustava za bioptate i operativne uzorke
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, čl. 198., u vremenskom periodu od 12.08.2025. do 18.08.2025. godine putem elektroničke pošte provode se tehničke konzultacije s ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave " Nabava bočica zatvorenog sustava za bioptate i operativne uzorke "
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna dvogodišnja količina za nabavu i isporuku | DA (ponuditelj može ponuditi artikl) | NE (ponuditelj ne može ponuditi artikl) | Jedinična cijena bez PDV-a | Proizvođač | Kataloški broj | Ukupno za dvogodišnje razdoblje | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4x7 | 11
GRUPA PREDMETA NABAVE 1 Bočice zatvorenog sustava za bioptate i operativne uzorke sa čepom zapremnine 20ml i 60ml
1 | Posuda sa sigurnosnim čepom/kapom koja sprječava da korisnik inhalira i dođe u dodir sa tekućinom formalina tijekom postupka prikupljanja uzorka za biopsiju, dostavlja se napunjena 10% -tnom neutralnom formalinskom otopinom i osigurava zatvoren sustav kako bi korisniku pružila najsigurniji način prikupljanja, transporta i pohrane biopsijskih uzoraka. Posuda mora sadržavati fiksnu zaštitnu mrežicu na donjem dijelu čepa koja osigurava potpunu sigurnost uzorka da se izbjegne autoliza tkiva. Formalin se otpušta iz čepa/ kape u posudu sa uzorkom tek kada je posuda potpuno zatvorena
1.1. | Posuda sa čepom zapremnine 20ml | kom | 60000
1.2. | Posuda sa čepom zapremnine 60ml | kom | 10100
GRUPA PREDMETA NABAVE 2 Bočice zatvorenog sustava za bioptate i operativne uzorke sa čepom zapremnine 120ml, 250ml, 300ml, 900ml, 1200ml i 2000ml
1. | Posuda sa sigurnosnim čepom/kapom koja sprječava da korisnik inhalira i dođe u dodir sa tekućinom formalina tijekom postupka prikupljanja uzorka za biopsiju, dostavlja se napunjena 10%-tnom neutralnom formalinskom otopinom i osigurava zatvoren sustav kako bi korisniku pružila najsigurniji način prikupljanja , transporta i pohrane biopsijskih uzoraka. Formalin se otpušta iz čepa/kape u posudu sa uzorkom tek kada je posuda potpuno zatvorena.
1.1. | Posuda sa sigurnosnim čepom/kapom koja sprječava da korisnik inhalira i dođe u dodir sa tekućinom formalina tijekom postupka prikupljanja uzorka za biopsiju. Sastoji se od dvije posude. U jednoj se nalazi 10ml sterilne fiziološke otopine te se sa nje skida zaštitini omot i instrument se uranja u tekućinu kako bi se bioptat sigurno odvojio. Nakon toga se skida zaštitini prsten sa posudom u kojoj se nalazi 8% formaldehid te se nakon sigurnog zatvaranja dvije tekućine miješaju i nastaje 10% puferirani neutralni formalin. | kom | 300
1.2. | Posuda sa čepom zapremnine 120 ml | kom | 1700
1.3. | Posuda sa čepom zapremnine 250 ml | kom | 400
1.4. | Posuda sa čepom zapremnine 300 ml | kom | 600
1.5. | Posuda sa čepom zapremnine 900ml | kom | 200
1.6. | Posuda sa čepom zapremnine 1200ml | kom | 120
1.7. | Posuda sa čepom zapremnine 2000ml | kom | 200