## Tehnička specifikacija
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Zagreb, Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE
Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe liječenja rana negativnim tlakom
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, čl. 198., u vremenskom periodu od 18.07.2025. do 23.07.2025. godine putem elektroničke pošte provode se tehničke konzultacije s ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave " Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe liječenja rana negativnim tlakom "
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna dvogodišnja količina za nabavu i isporuku | DA (ponuditelj može ponuditi artikl) | NE (ponuditelj ne može ponuditi artikl) | Jedinična cijena bez PDV-a | Proizvođač | Kataloški broj | Ukupno za dvogodišnje razdoblje | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4x7 | 11
GRUPA PREDMETA NABAVE 1 Setovi za rane i potrošni materijal
1 | Set za malu površinu rane, dimenzije do najviše 100 cm2, (neprijanjajući materijal od poliuretanske spužve,transparentna fiksacijska folija,sukcijski kateter sa silikonskom glavom ), kompatibilan s nuđenim uređajem | kom | 140
2 | Set za srednju površinu rane, dimenzije od 100 cm2 do najviše 250cm2, (neprijanjajući materijal od poliuretanske spužve,transparentna fiksacijska folija, sukcijski kateter sa silikonskom glavom ), kompatibilan s nuđenim uređajem | kom | 260
3 | Set za veliku površinu rane, dimenzije od 200 cm2 do najviše 400 cm2, ( neprijanjajući materijal od poliuretanske spužve,transparentna fiksacijska folija, sukcijski kateter sa silikonskom glavom ), kompatibilan s nuđenim uređajem | kom | 260
4 | Set za ekstra veliku površinu rane, dimenzije veće od 400 cm2 (neprijanjajući materijal od poliuretanske spužve,transparentna fiksacijska folija, sukcijski kateter sa silikonskom glavom ), kompatibilan s nuđenim uređajem | kom | 70
5 | Abdominalni set - spužva od poliuretana prilagođena za opskrbu abdomena, perforirana i transparentna fiksacijska folija, sukcijski kateter sa silikonskom glavom, kompatibilan s nuđenim uređajem | kom | 20
6 | Spremnik jednokratni 700-1000ml kompatibilan sa setovima (ad 1 do 5) i uređajem, mora sadržavati dvokomponentni bakterijski filter ili super apsorber za geliranje eksudata kao zaštita uređaja od istjecanja i širenja mikroorganizma iz eksudata | kom | 500
7 | Spremnik jednokratni 200-500 ml kompatibilan sa setovima (ad 1 do 5) i uređajem, mora sadržavati dvokomponentni bakterijski filter ili super apsorber za geliranje eksudata kao zaštita uređaja od istjecanja i širenja mikroorganizma iz eksudata | kom | 100
8 | Y-konektor kompatibilan sa setovima | kom | 110
9 | Sukcijski kateter sa silikonskom glavom kompatibilan sa setovima | kom | 200
10 | Folija transparentna fiksacijska minimalno od 20 x 30 cm | kom | 440
11 | Bijela spužva, polivinil alkoholna spužva, hidrofilna, sadrži otvorene pore. sterilna, unaprijed natopljena vodom, za aplikaciju nad tkivnim defektima, može se rezati u svim smjerovima. veličine:
11.1 | dimenzije 7,5cm x 10 cm x minimalno od 0,9 cm do maksimalno 1 cm | kom | 30
11.2 | dimenzije 10 cm x15 cm x minimalno od 0,9 cm do maksimalno 1 cm | kom | 30
12 | Uređaj na korištenje za liječenje rana negativnim tlakom. karakteristike uređaja opisane u dokumentaciji. | kom | 80
13 | Uređaj na korištenje za liječenje rana negativnim tlakom. karakteristike uređaja opisane u dokumentaciji. | kom | 80
GRUPA PREDMETA NABAVE 2 Prijenosna pumpica za zbrinjavanje rana s vijekom trajanja do 30 dana i obloge za rane
1 | Prijenosna pumpica za zbrinjavanje rana negativnim tlakom bez spremnika za zbrinjavanje eksudata, jednokratna uporaba, s vijekom trajanja do 30 dana, za korištenje s peteroslojnim oblogama s hidrofiber vlaknima | kom | 40
2 | Peteroslojna obloga s hidrofiber vlaknima za provedbu terapije negativnim tlakom, dimenzija obloge 16cm x 16cm, veličina jastučića za pozicioniranje rane 8cm x 8cm | kom | 50
3 | Peteroslojna obloga s hidrofiber vlaknima za provedbu terapije negativnim tlakom, dimenzije obloge 16cm x 21cm, veličina jastučića za pozicioniranje rane 8cm x 13cm | kom | 50
4 | Peteroslojna obloga s hidrofiber vlaknima za provedbu terapije negativnim tlakom, dimenzije obloge 12cm x 21cm, veličina jastučića za pozicioniranje rane 4cm x 13cm | kom | 70
5 | Peteroslojna obloga s hidrofiber vlaknima za provedbu terapije negativnim tlakom, dimenzije obloge 12cm x 31cm, veličina jastučića za pozicioniranje rane 4cm x 23cm | kom | 50
GRUPA PREDMETA NABAVE 3 Jednokratni set s vijekom trajanja do 14 dana
1 | Set za terapiju rana negativnim tlakom (-80mmHg) do 14dana, CE certifikat, sadrži: *sterilno pakiranje s 1kom jednokratne lagane džepne pumpe dimenzije 65x78.5x21mm, s vizualnim indikatorima za pravilan rad uređaja, propuštanje zraka, izmjenu obloge i slabu bateriju; 1kom držača za pojas; 1kom silikonske tube sa završnim priključcima; 2kom baterije AA *2kom zasebno pakiranih 5-slojnih sterilnih poliuretanskih obloga dimenzije 20x20cm, sa silikonskim kontaktnim slojem, gornjom zaštitnom paropropusnom/ vodonepropusnom folijom i mekanim portom s integriranim filterom, 6kom dodatnih traka za pričvršćivanje *dodatnih 2kom baterije AA | kom | 30
2 | Set za terapiju rana negativnim tlakom (-80mmHg) do 14dana, CE certifikat, sadrži: *sterilno pakiranje s 1kom jednokratne lagane džepne pumpe dimenzije 65x78.5x21mm, s vizualnim indikatorima za pravilan rad uređaja, propuštanje zraka, izmjenu obloge i slabu bateriju; 1kom držača za pojas; 1kom silikonske tube sa završnim priključcima; 2kom baterije AA *2kom zasebno pakiranih 5-slojnih sterilnih poliuretanskih obloga dimenzije15x20cm, sa silikonskim kontaktnim slojem, gornjom zaštitnom paropropusnom/ vodonepropusnom folijom i mekanim portom s integriranim filterom, 6kom dodatnih traka za pričvršćivanje *dodatnih 2kom baterije AA | kom | 30
3 | Set za terapiju rana negativnim tlakom (-80mmHg) do 14dana, CE certifikat, sadrži: *sterilno pakiranje s 1kom jednokratne lagane džepne pumpe dimenzije 65x78.5x21mm, s vizualnim indikatorima za pravilan rad uređaja, propuštanje zraka, izmjenu obloge i slabu bateriju; 1kom držača za pojas; 1kom silikonske tube sa završnim priključcima; 2kom baterije AA *2kom zasebno pakiranih 5-slojnih sterilnih poliuretanskih obloga dimenzije 10x40cm, sa silikonskim kontaktnim slojem, gornjom zaštitnom paropropusnom/ vodonepropusnom folijom i mekanim portom s integriranim filterom, 6kom dodatnih traka za pričvršćivanje *dodatnih 2kom baterije AA | kom | 30
4 | Set za terapiju rana negativnim tlakom (-80mmHg) do 14dana, CE certifikat, sadrži: *sterilno pakiranje s 1kom jednokratne lagane džepne pumpe dim.65x78.5x21mm, s vizualnim indikatorima za pravilan rad uređaja, propuštanje zraka, izmjenu obloge i slabu bateriju; 1kom držača za pojas; 1kom silikonske tube sa završnim priključcima; 2kom baterije AA *2kom zasebno pakiranih 5-slojnih sterilnih poliuretanskih obloga dimenzije 15x15cm, sa silikonskim kontaktnim slojem, gornjom zaštitnom paropropusnom/ vodonepropusnom folijom i mekanim portom s integriranim filterom, 6kom dodatnih traka za pričvršćivanje *dodatnih 2kom baterije AA | kom | 30
GRUPA PREDMETA NABAVE 4 Vakum upijajući ljepljivi materijal za konične rane
1 | Set za cijeljenje rane primjenom vakuum upijajućeg ljepljivog materijala koji sadrži crnu, hidrofobnu, poroznu poliuretansku pjenu s porama od 400 - 600 mikrona različitih veličina, ljepljivi konektor sa silikonskom glavom opremljen senzorom za mjerenje tlaka na rani koji istovremeno sprječava blokadu sustava, cijev konektora za konekciju opremljena je sigurnosnim uređajem kako bi se spriječio povratni protok sekreta, cijev konektora posjeduje najmanje 4 unutarnja lumena kako bi se aktivno spriječila blokada sustava, papirnato ravnalo za mjerenje dimenzija rane i VAC prozirnog poliuretanskog povoja.
1.1 | set s pjenom veličine S - 10 x 7,5 x 3,2 cm | set | 20
1.2 | set s pjenom veličine M - 18 x 12,5 x 3,2 cm | set | 20
1.3 | set s pjenom veličine L - 26 x 15 x 3,2 cm | set | 20
1.4 | set s pjenom veličine XL - 60 x 30 x 1,8 cm | set | 20
2 | Set za cijeljenje rane primjenom vakuum upijajućeg ljepljivog materijala koji sadrži sivu, hidrofobnu, poroznu poliuretansku pjenu sa inkorporiranim srebrom raznih dimenzija, ljepljivi konektor sa silikonskom glavom opremljen senzorom za mjerenje tlaka na rani koji istovremeno sprječava blokadu sustava, cijev konektora za konekciju opremljena je sigurnosnim uređajem kako bi se spriječio povratni protok sekreta, cijev konektora posjeduje najmanje 4 unutarnja lumena kako bi se aktivno spriječila blokada sustava, papirnato ravnalo za mjerenje dimenzija rane i VAC prozirnog poliuretanskog povoja. U samu pjenu inkorporirano srebro cijelom površinom za dirketan kontakt i antimikrobnu aktivnost same obloge i nakon rezanja. Smanjuje potrebu za dodatnim pasivnim oblogama sa srebrom.
2.1 | set s pjenom veličine S - 10 x 7,5 x 3,2 cm | set | 20
2.2 | set s pjenom veličine M - 18 x 12,5 x 3,2 cm | set | 20
2.3 | set s pjenom veličine L - 26 x 15 x 3,2 cm | set | 20
3 | Set za cijeljenje rane primjenom vakuum upijajućeg ljepljivog materijala koji sadrži bijelu, polivinil-alkoholnu pjenu (PVA) prethodno navlaženu sterilnom fiziološkom otopinom raznih dimenzija, ljepljivi konektor sa silikonskom glavom opremljen senzorom za mjerenje tlaka na rani koji istovremeno sprječava blokadu sustava, cijev konektora za konekciju opremljena je sigurnosnim uređajem kako bi se spriječio povratni protok sekreta, cijev konektora posjeduje najmanje 4 unutarnja lumena kako bi se aktivno spriječila blokada sustava, papirnato ravnalo za mjerenje dimenzija rane i VAC prozirnog poliuretanskog povoja. Povećana opcija upijanja i veća gustoća same pjene, pogodna za korištenje kod potrebe kontrole granulacijskog tkiva, kod tunela i rana s džepovima. Pjene moraju biti kompatibilne s aparatima koje nudi dobavljač. Dimenzije:
3.1 | set s pjenom veličine S - 10 x 7,5 x 1 cm | set | 12
3.2 | set s pjenom veličine L - 10 x 15 x 1 cm | set | 12
4 | Set - Poliuretanska obloga - manje hidrofobna, namijenjena za provedbu terapije pomoću vakuum upijajućeg ljepljivog materijala i kontroliranu terapiju instiliranjem topikalnih otopina. Set sadrži 2 pjenaste obloge u obliku puža dizajnirane za promicanje granulacije, hidratacije, čišćenja i zacjeljivanja rana; namijenjen provedbi instilacijske terapije i terapije pomoću vakuum upijajućeg ljepljivog materijala, prozirni VAC poliuretanski povoj, ljepljivi konektor za istovremeno instaliranje otopina i sukciju sekreta, polimer maramice za zaštitu okolne kože i i papirnato ravnalo za mjerenje dimenzija rane za jednokratnu uporabu.
4.1 | Set s poliuretanskom oblogom: S - 11 x 8 x 1,8 cm 2 komada poliuretanski povoj 2 komada polimer maramica 1 komad ljepljivi silikonski konektor s cijevi dvostrukog lumena 1 komad papirnato ravnalo 1 komad | set | 12
4.2 | Set s poliuretanskom oblogom: M - 17 x 15 x 1,8 cm 2 komada poliuretanski povoj 3 komada polimer maramica 2 komada ljepljivi silikonski konektor s cijevi dvostrukog lumena 1 komad papirnato ravnalo 1 komad | set | 12
4.3 | Set s poliuretanskom oblogom L - 25 x 15 x 1,6 cm 2 komada poliuretanski povoj 5 komada polimer maramica 4 komada ljepljivi silikonski konektor s cijevi dvostrukog lumena 1 komad papirnato ravnalo 1 komad | set | 12
5 | Set - Troslojna poliuretanska obloga - manje hidrofobna, namijenjena za provedbu terapije pomoću vakuum upijajućeg ljepljivog materijala i kontroliranu terapiju instiliranjem topikalnih otopina. Prvi sloj obloge koji dolazi u izravan kontakt s ranom je fenesteriran, veličina otvora 10 mm. Drugi i treći sloj služe za popunjavanje dubine rane. Debljina drugog sloja je 8 mm, treći je 16 mm. Obloga je dizajnirana za čišćenje prljavih rana s puno obloga od fibrina, eksudata, te u slučaju kada kirurški debridman nije moguć. Set sadrži troslojnu poliuretanski oblogu namijenjenu za provedbu instilacijske terapije i terapije rane pomoću vakuum upijajućeg ljepljivog materijala, prozirni VAC poliuretanski povoj, ljepljivi silikonski konektor s cijevi dvostrukog lumena za istovremeno instiliranje otopina i sukciju sekreta, polimer maramice za zaštitu okolne kože i i papirnato ravnalo za mjerenje dimenzija rane za jednokratnu upotrebu.
5.1 | Set s troslojnom poliuretanskom oblogom: M - 18 x 12,5 x (od 0,8-1,6) cm 1 komad poliuretanski povoj 4 komada polimer maramica 4 komada ljepljivi silikonski konektor s cijevi dvostrukog lumena 1 komad papirnato ravnalo 1 komad | set | 16
5.2 | Set s troslojnom poliuretanskom oblogom: L - 25,6 x 15 x (od 0,8-1,6) cm 1 komad poliuretanski povoj 6 komada polimer maramica 5 komada ljepljivi silikonski konektor s cijevi dvostrukog lumena 1 komad papirnato ravnalo 1 komad | set | 16
6 | Set - Spiralno omotana poliuretanska siva pjena u obliku duge cijevi s povećanom snagom upijanja. Primarna svrha je čišćenje same rane. Omogućuje granulaciju, hidrataciju rana, čišćenje i zacjeljivanje. noguće trganje pjene bez rezanja. Set sadrži cjevastu pjenastu oblogu dizajniranu za promicanje granulacije, hidratacije, čišćenja i zacjeljivanja rana; namijenjen provedbi instilacijske terapije i terapije pomoću vakuum upijajućeg ljepljivog materijala, prozirni VAC poliuretanski povoj, silikonski konektor za istovremeno instiliranje otopina i sukciju sekreta, polimer maramice za zaštitu okolne kože i i papirnato ravnalo za mjerenje dimenzija rane za jednokratnu uporabu. Pjene moraju biti kompatibilne s uređajima koje nudi dobavljač. Dimenzije i sastav: (1 cjevasta poliuretanska pjenasta obloga 61 cm x fi 3,2 cm (promjer cijevi), 3 poliuretanska povoja, 2 polimer maramice, 1 silikonski konektor s cijevi dvostrukog lumena, 1 papirnato ravnalo) | set | 16
7 | Abdominalni set: set sadrži zaštitni visceralni sloj s integriranih šest poliuretanskih pjenastih krakova, svaki krak ima povezana 4 polja koja se mogu rezati za prilagodbu potrebne veličine, 2 perforirane poliuretanske hidrofobne pjene, 4 prozirne zaštitne folije, Pad opremljen senzorom kako bi se osigurao konstantan i ravnomjerno raspoređen vakuum na cijeloj površini sustava. Set štiti utrobu, omogućuje brže zatvaranje fascije, aktivno uklanja eksudat i infektivni materijal iz trbušne šupljine, smanjuje edem i omogućuje brzu vizualizaciju i pristup trbušnoj šupljini. Pružatelj bi također trebao dostaviti stručnu literaturu kojom dokazuje učinkovitost liječenja svojim sustavima u usporedbi s drugima. Abdominalni set mora biti kompatibilan s aparatima koje nudi dobavljač. | set | 100
8 | Kanister, sterilno pakiran, izrađen od neprozirne plastike s prozorom za procjenu izgleda sadržaja i oznakom količine; sadrži ugljeni filter za uklanjanje mirisa i gelirajući jastučić za geliranje sadržaja. Sensa T.R.A.C cijev spojena s kanisterom. Cijev ima pet lumena te sadrži spojnicu za spajanje na pad i štipaljku za sprječavanje povratka sadržaja u sistem. Kanisteri bi trebali biti kompatibilni s uređajima koje nudi dobavljač. Zapremine:
8.1 | 300 ml | kom | 20
8.2 | 500 ml | kom | 40
8.3 | 1000 ml | kom | 40
9 | Kazeta, koja omogućuje primjenu terapije kontroliranom insitilacijom topikalne otopine na ranu te terapiju rane primjenom vakuuma, dolazi s 2 cijevi, jednom za konekciju na set za rane te drugom za konekciju na otopinu s infuzijskim šiljkom promjera 38 mm. Kazeta mora biti kompatibilna s uređajima koje nudi dobavljač. | kom | 100
10 | Dvocijevni sustav s dva pad-a koji omogućuju kontroliranu instilacijsku terapiju rane kroz jedan pad te terapiju rane primjenom vakuuma kroz drugi. Sustav s dvije cijevi omogućuju liječenje velikog broja rana u isto vrijeme ili rana s većom površinom. Cijevni sustav opremljen je sigurnosnim štipaljkama. | kom | 8
11 | Pad sa silikonskom glavom opremljen senzorom za mjerenje tlaka na samoj rani te Easy Purge tehnologijom za sprečavanje začepljenja sustava, cijev mora biti opremljena sigurnosnom štipaljkom kako bi se spriječio povratak izlučivanja, a mora imati najmanje 4 unutarnja lumena za aktivno sprečavanje začepljenja sustava. Pad sa silikonskom glavom kompatibilan s uređajima koje nudi dobavljač. | kom | 8
12 | Y - KONEKTOR za opskrbu dvije ili više rana istovremeno. | kom | 100
13 | Poliuretanska folija s akrilnim ljepilom za fiksaciju pjenastih obloga kod terapije rane primjenom vakuuma. Dimenzije 30,5 x 26 cm. Na bočnim rubovima oznake u cm. Površina sadrži linije koje označavaju smjer rezanja filma. Folija opremljena numeričkim oznakama kako bi korisnici mogli pravilno postaviti foliju. | kom | 60
14 | Dvostrano ljepljiva hidrokoloidna traka dimenzija 14 x 3 cm. | kom | 20
15 | Isporučitelj je dužan o svom trošku dati na korištenje Naručitelju uređaj za liječenje rana pomoću primjene vakuuma uz opcija kontrolirane instilacije topikalnih otopina na ranu. Opremljen audio i vizualnim alarmima. Opremljen LED zaslonom osjetljivim na dodir. Uređaj omogućuje kontinuirani te dinamički tlak. Uređaj aktivno sprječava stvaranje blokade sustava i održava i kalibriranje vrijednosti tlaka na samoj ranu. Omogućuje kalibriranje vrijednosti vakuuma od -25 mmHg do -200 mmHg. Pruža minimalno 6 sati bežičnog rada. Tri opcije kalibriranja snage vakuuma: nizak, srednji, visoki. Kompatibilnost sa spremnicima od 300 ml, 500 ml i 1000 ml. Uređaj ima sigurnosne mehanizme - alarm za upozoravanje korisnika kod punog spremnika; funkciju prikladnosti sustava; funkcija koja upozorava korisnika i pomaže mu otkriti moguće curenje; bilježi povijest postavki, tijek terapije i moguće alarme. opcija prijenosa slika rana na uređaj i analize same rane putem USB ili SD kartice s grafičkim prikazom. Uređaj ima ugrađen nosač za pričvršćivanje na rub kreveta ili IV postolje. Prilikom primjene terapije instaliranjem otopina otopina, uređaj određuje optimalni volumen otopine u rani; opcija pokretanja ispitnog ciklusa prije početka terapije i opcija vlaženja obloge prije promjene. Pružatelj usluga osigurava besplatno korištenje i redovitu godišnju uslugu servisa uređaja. Postavke programiranja trebale bi biti na hrvatskom jeziku. Težina uređaja 3,35 kg. Posjeduje ISO standard certifikata kvalitete 9001. | kom | 6
16 | Isporučitelj je dužan o svom trošku dati na korištenje Naručitelju uređaj za liječenje rana pomoću primjene vakuuma. Namijenjeno je hospitaliziranim i ambulantnim pacijentima. Uređaj omogućuje pokretljivost pacijenta. Težina uređaja maksimalno 1,1 kg radi lakšeg nošenja. Opremljen audio i vizualnim alarmima. Opremljen LED zaslonom osjetljivim na dodir. Uređaj omogućuje kontinuirani i povremeni vakuum. Uređaj aktivno sprječava stvaranje blokade sustava i održava i kalibriranje vrijednosti vakuuma na samoj rani. Omogućuje kalibriranje vrijednosti vakuuma od -25 mmHg do -200 mmHg. Pruža minimalno 14 sati bežičnog rada. Tri i kalibriranja snage tlaka: nizak, srednji, visoki. Uređaj ima sigurnosne mehanizme - alarm za upozoravanje korisnika kod punog spremnika; funkciju prikladnosti sustava; funkcija koja upozorava korisnika i pomaže mu otkriti curenje; bilježi povijest postavki, tijek terapije i moguće alarme. Uređaj ima prebacivanja između programskih načina rada za kliniku, za pacijenta i programski način rada s ograničenim pristupom, čime se sprječava nekontrolirana modifikacija postavljene terapije pomoću vakuum upijajućeg ljepljivog materijala. Uređaj kompatibilan sa spremnikom od 300 ml. Uređaj dolazi s torbicom za udobno nošenje preko ramena ili oko struka. Otporan na udarce, metalno kućište. Opremljen je unaprijed postavljenim postavkama za liječenje različitih vrsta rana. Pružatelj usluga osigurava besplatno korištenje i redovitu godišnju uslugu servisa uređaja. Postavke programiranja trebale bi biti na hrvatskom jeziku. Posjeduje ISO standard certifikata kvalitete 9001. | kom | 6

## Napomena za uređaj Gr1
SPECIFIČNOSTI
KARAKTERISTIKE UREĐAJA ZA KORIŠTENJE:
Grupa predmeta nabave 1
Stavka 12:
1. Uređaj za stacionarne pacijente
2. Kontrola negativnog tlaka na strani rane za kontinuirane i intermitentne terapije
3. Zvučna detekcija i slikovni ili tekstualni ili svjetlosni prikaz zastoja i kvara na ekranu uređaja
4. Sigurnosni alarm u slučaju ne otklanjanja kvara i zastoja uređaja
5. Samostalni izvor napajanja uređaja u slučaju nestanka električne energije, koji mora osigurat rad uređaja min. 4 sata
6. Antibakterijski filter kao sastavni dio uređaja ili spremnika
7. Maksimalna težina 6,0 kg
8. Izjava proizvođača uređaja da stavke potrošnog materijala kompatibilne sa uređajem nuđenim na korištenje, ako je isti proizvođač i potrošni materijal izjava nije potrebna
9. Aparat sadrži kontinuirani i interminentni (isprekidani) način rada
10.interminentni način rada s individualnom podešavanju gornjeg i donjeg tlaka
11. Postavljanje vremenskog ciklusa u interminentnom načinu rada
Stavka 13:
1. Uređaj za mobilne pacijente
2. Kontrola negativnog tlaka na strani rane za kontinuirane i intermitentne terapije
3. Zvučna detekcija i slikovni ili tekstualni prikaz zastoja i kvara na ekranu uređaja
4. Sigurnosni alarm u slučaju ne otklanjanja kvara i zastoja uređaja
5. Samostalni izvor napajanja uređaja u slučaju nestanka električne energije, koji mora osigurat rad uređaja min. 4 sata
6. Antibakterijski filter kao sastavni dio uređaja ili spremnika
7. Maksimalna težina 1,5 kg
8. Izjava proizvođača uređaja da stavke potrošnog materijala kompatibilne sa uređajem nuđenim na korištenje, ako je isti proizvođač i potrošni materijal izjava nije potrebna
9. Aparat sadrži kontinuirani i interminentni (isprekidani) način rada
10.interminentni način rada s individualnim podešavanjem gornjeg i donjeg tlaka
11. Postavljanje vremenskog ciklusa u interminentnom načinu rada
NAPOMENA ZA KORIŠTENJE UREĐAJA:
Sve troškove održavanja, servisiranja i rezervnih dijelova snosi ponuditelj, sve eventualne kvarove ponuditelj mora ukliniti u roku od 24 sata o svom trošku, osigurati zamjensku stanicu. Upute za korištenje, održavanje i tehničke osobine moraju biti na hrvatskom jeziku. Ponuditelj je dužan osigurati stručnu edukaciju.
DODATAN ZAHTJEV ZA POTROŠNI MATERIJAL:
Sav potrošan materijal mora sadržavati izjavu o sukladnosti i proizvođača aparata i potrošnog materijala kojim proizvođač potvrđuje međusobnu kompatibilnost
Uređaj koji se ustupa na korištenje ne smije biti stariji od 2023. godine.