## Tehnička specifikacija
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Zagreb, Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE
Nabava hemostatika u kirurgiji za lokalnu primjenu
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, čl. 198., u vremenskom periodu od 24.10.2025. do 29.10.2025. godine putem elektroničke pošte provode se tehničke konzultacije s ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave " Nabava hemostatika u kirurgiji za lokalnu primjenu "
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | DA (ponuditelj može ponuditi artikl) | NE (ponuditelj ne može ponuditi artikl) | Jedinična cijena bez PDV-a | Proizvođač | Kataloški broj | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
GRUPA PREDMETA NABAVE 1 Oksidirana celuloza gusto pletena i razdvojiva po slojevima
1. | Oksidirana celuloza gusto pletena
1.1. | Oksidirana celuloza, gusto pletena, od minimalno 70 x maksimalno102 mm, baktericidna svojstva | kom
1.2. | Oksidirana celuloza, gusto pletena,od 14-16x20-30cm, baktericidna svojstva | kom
2. | Oksidirana celuloza razdvojiva po slojevima
2.1. | Oksidirana celuloza, razdvojiva po slojevima,100x100 mm sa odstupanjem od 5%, baktericidna svojstva | kom
2.2. | Oksidirana celuloza, razdvojiva po slojevima, 2.5x5 cm sa odstupanjem od 5%, baktericidna svojstva | kom
2.3. | Oksidirana celuloza, razdvojiva po slojevima, 5x10 cm sa odstupanjem od 5%, baktericidna svojstva | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 2 Oksidirana regenerirana celuloza, super mekana
1 | Oksidirana regenerirana celuloza, super mekana, pH maksimlano 3.0, udio vlage maksimalno 2.7%, karboksilni sadržaj maksimalno 18%, pogodnih dimenzija prema zahtjevu naručitelja
1.1. | Male 1,2x5cm sa odstupanjem od 5% | kom
1.2. | Srednje 4,5-5 x 7,5-8cm | kom
1.3. | Velike 10x20cm sa odstupanjem od 5% | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 3 Oksidirana regenerirana celuloza razdvojiva po slojevima i resorptivna želatinska spužvica
1 | Oksidirana regenerirana celuloza razdvojiva po slojevima pogodnih dimenzija prema zahtjevu naručitelja
1.1. | Male 2,5 x5cm sa odstupanjem od 5% | kom
1.2. | Srednje 5x10cm sa odstupanjem od 5% | kom
1.3. | Velike 10x10cm sa odstupanjem od 5% | kom
2 | Resorptivna želatinska spužvica, pogodnih dimenzija prema zahtjevu naručitelja
2.1. | Male, 10x10x10 mm sa odstupanjem od 5% | kom
2.2. | Srednje, 80x50x1 mm sa odstupanjem od 5% | kom
2.3. | Velike, 80x50x10 mm sa odstupanjem od 5% | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 4 Dvokomponentni tekući hemostatik na bazi svinjske želatine
1. | Dvokomponentni tekući hemostatik na bazi svinjske želatine s kanilama za aplikaciju | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 5 Dvokomponentni tekući hemostatik na bazi svinjske želatine s trombinom
1. | Dvokomponentni tekući hemostatik na bazi svinjske želatine s trombinom i kanilama za aplikaciju | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 6 Oksidirana regenerirana celuloza u prahu
1. | Oksidirana regenerirana celuloza u prahu, potpuno prirodna, monokomponentna, odmah spremna za upotrebu, resorpcija unutar 14 dana, s dokazanim baktericidnim svojstvima in vitro i in vivo | g
GRUPA PREDMETA NABAVE 7 Biokompatibilan kirurški hemostatik u šprici
1 | Biokompatibilan kirurški hemostatik;100% sintetičkog podrijetla, transparentan, farmakološki i imunološki inertan; moguće ga je reaplicirati / ukloniti / koristiti tijekom čitavog zahvata. Upotrebljava se bez prethodne pripreme i zagrijavanja; šprica zapremnine 1ml (uključen aplikator). | kom
2 | Biokompatibilan kirurški hemostatik;100% sintetičkog podrijetla, transparentan, farmakološki i imunološki inertan; moguće ga je reaplicirati / ukloniti / koristiti tijekom čitavog zahvata. Upotrebljava se bezprethodne pripreme i zagrijavanja; šprica zapremnine 3ml (uključen aplikator). | kom
3 | Biokompatibilan kirurški hemostatik;100% sintetičkog podrijetla, transparentan, farmakološki i imunološki inertan; moguće ga je reaplicirati / ukloniti / koristiti tijekom čitavog zahvata. Upotrebljava se bez prethodne pripreme i zagrijavanja; šprica zapremnine 5ml (uključen aplikator). | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 8 Potpuno sintetska,resorptivna sterilna zakrpa
1. | Potpuno sintetska,resorptivna sterilna zakrpa,sastavljena od oksidirane regenerirane celuloze i polietilenglikola, impregnirane trilizinom, 2x4cm | kom
2. | Potpuno sintetska,resorptivna sterilna zakrpa,sastavljena od oksidirane regenerirane celuloze i polietilenglikola, impregnirane trilizinom, 5x5cm | kom
3. | Potpuno sintetska,resorptivna sterilna zakrpa,sastavljena od oksidirane regenerirane celuloze i polietilenglikola, impregnirane trilizinom, 5x10cm | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 9 Dvokomponentno kirurško ljepilo, komplet raspršivača i adhezijska sterilna barijera
1. | Dvokomponentno kirurško ljepilo
1.1. | Dvokomponentno kirurško ljepilo koji sadrži razrijeđeni klorovodik i sintetički polietilenglikol u otopini natrij fosfata i natrij karbonata, volumen 2 ml | kom
1.2. | Dvokomponentno kirurško ljepilo koji sadrži razrijeđeni klorovodik i sintetički polietilenglikol u otopini natrij fosfata i natrij karbonata, volumen 4 ml | kom
1.3. | Dvokomponentno kirurško ljepilo koji sadrži razrijeđeni klorovodik i sintetički polietilenglikol u otopini natrij fosfata i natrij karbonata, volumen 8 ml | kom
2. | Komplet raspršivača za simultano apliciranje dvokomponentnog kirurškog ljepila koje sadrži razrijeđeni klorovodik i sintetički polietilenglikol u otopini natrij fosfata i natrij karbonata | kom
3. | Aplikator namijenjen za aplikaciju fibrinskog ljepila 30cm duljine | kom
4. | Adhezijska sterilna barijera, bioresorebilna, prozirna membrana, sastavljena od dva kemijski modificirana anionska polisaharida, natrijevog hijaluronata (HA) i karboksimetil celuloze (CMC),13x15 cm | kom
5. | Hemostatičko ljepilo koje se sastoji od mekanog, tankog, savitljivog, ﬂeksibilnog kolagenskog podloška dobivenog od goveđe kože, obloženog NHS-PEG-om (pentaeritritol polietilen glikol eter tetra-sukcinimidil glutarat). Neobložena strana radi boljeg razlikovanja je označena plavim kvadratima uporabom biokompatibilnog bojila.
5.1. | - dimenzije 27 x 27 mm | kom
5.2. | - dimenzije 45 x 90 mm | kom
6. | Hemotatska matrica 5 ml, za kirurške zahvate kao dopuna hemostazi, sastav: želatinska matrica goveđeg podrijetla- 1 štrcaljka od 5 ml sa želatinskom matricom, 1 štrcaljka od 5 ml za pripremu matrice s integralnim ženskim blokadnim priključkom, 2 aplikatorska vrha, 1 prilagodljivi vrh; komponenta trombina - 1 bočica trombina ljudskog podrijetla 2500 IU, 1 prilagodnik za bočicu bez igle; komponenta ampule- 1 ampula od 5 ml s 0,9%-tnom otopinom natrijeva klorida. | kom
7. | Sustav za korištenje fibrinskog ljepila uz raspršivanje pomoću zraka | kom
8. | Jednokratni zakrivljeni aplikator namijenjen za postavljanje hemostatske matrice, 10cm x 10 | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 10 Oksidirana regenerirana celuloza supermekana za primjenu u neurokirurgiji
1. | Oksidirana regenerirana celuloza supermekana za primjenu u neurokirurgiji
1.1. | Male 1,2x5cm sa odstupanjem od 5% | kom
1.2. | Srednje 4,5-5 x 7,5-8cm | kom
1.3. | Velike 10x20cm sa odstupanjem od 5% | kom