## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Zagreb, Kišpatićeva 12
Prijedlog Tehničkih specifikacija za predmet zajedničke javne nabave: Ugradbeni i potrošni materijal za kardijalnu kirurgiju i izvantjelesni krvotok za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, čl. 198., u vremenskom periodu od 29.09.2025. do 01.10.2025. godine putem elektroničke pošte provode se tehničke konzultacije s ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | DA (ponuditelj može ponuditi artikl) | NE (ponuditelj ne može ponuditi artikl) | Jedinična cijena bez PDV-a | Proizvođač | Kataloški broj | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Unaprijed sastavljen biološki aortalni-valvularni konduit za kiruršku zamjenu aortalnog zaliska i uzlazne aorte u sklopu Bio-Bentall procedura. Integrirani sustav uključuje goveđi perikardijalni zalistak s kliničkom potvrdom (20 godina kliničkog praćenja) o dugotrajnosti i održanom hemodinamikom sa značajno reduciranim faktorom kalcifikacije zalistaka. Valsalva graft s anatomski dizajniranim oblikom spreman za implantaciju bez potrebe za dodatnom pripremom. DualFit šivaći prsten omogućuje intra-annularnu i supra-annularnu implantaciju. Pomoću nove tehnologije glicerolizacije osigurano sprečavanje nakupljanja slobodnih aldehida što omogućava čuvanje valvule u suhom pakiranju. Veličine zalistaka 19–29 mm, graft dimenzija +3 mm u odnosu na veličinu zalistka. | kom
2. | Zatvoreni sustav za aktivno održavanje prohodnosti drenova. Sustav je u sterilnom pakiranju i sastoji se od silikonskog drena s integriranom omčom, magnetskog konektora i vodilice. Dimenzije silikonskog drena su: 20 Fr , 24 Fr, 28 Fr, 32 Fr. | kom