## Tehn.spec.
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE:
Medicinska oprema za hiperbaričnu medicinu
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | GRUPA 1 | kom | 1
1 | Uređaj za transkutanu oksimetriju, neinvazivanu,
2 | Za mjerenje oksigenacije (tcpO2) i ventilacije (tcpO2) u neonatologiji, pedijatriji i kod odraslih pacijenata.
3 | Ekran u boji, osjetljiv na dodir, komora za kalibraciju(senzor je uvijek spreman)
4 | Funkcionalnost namatanja kabla za lakše rukovanje
5 | Vidljiv dio alarma
6 | Lagan i kompaktan
7 | Software
8 | tc Senzor pCO2/pO2
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do ____ dana
2. Jamstveni rok: najmanje _______ godine.
3. Očekivarni radni vijek opreme _________ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ___________________________________________________________________ | __________________
ime i prezime |  | datum
potpis i žig