## Tehn.spec.
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE:
Medicinska oprema za hiperbaričnu medicinu
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | GRUPA 2 | kom | 1
1 | Uređaj za okluzivnu pletizmografiju
2 | Uključuje:kabel napajanja, USB kabel, upute za upotrebu I pristup za softwear
3 | PG-modul za VOP, AOP
4 | I, uključuje: IPG kabel za pacijenta, 6 elektroda, 50 kom ECG elektroda
5 | LRR-modul za vensku dijagnostiku, uključuje: 1LRR senzor žuti I crveni, 2 elastične vrpce, jedno pakiranje fiksatora
6 | PPG modul za arterijsku dijagnostiku, uključuje: 1 PPG senzor žuti I crveni
7 | Modul za VOP, uključuje: 2 cuffa sa crijevom, USB kabel, upute, kabel za napajanje
8 | Modul za AOP
9 | Panel PC all in one
10 | Tipkovnica I miš
11 | Kolica, uključuje: fiksaciju za PC, držač kablova, držač košare, ručka, pladanj za potrepštine, stalak za tipkovnicu I miša, kabel napajanja
12 | Jastuci za pozicioniranje pacijenata za VOP/AOP
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do ____ dana
2. Jamstveni rok: najmanje _______ godine.
3. Očekivarni radni vijek opreme _________ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ___________________________________________________________________ | __________________
ime i prezime |  | datum
potpis i žig