## Tehn.spec.
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE:
Medicinska oprema za hiperbaričnu medicinu
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | GRUPA 4 | kom | 1
1 | Spirometar s ultrazvučnom tehnologijom
1.1. | Spirometar s ultrazvučnom tehnologijom za veću preciznost i senzorom bez potrebe za održavanjem i kalibracijom. LCD monitor s prikazom u stvarnom vremenu kako bi se osigurala kvaliteta nakon svakog testa, prikladan za postupke s djecom. Pruža čitav niz mjerenja: FVC, SVC, MVV. Mogućnost testiranja prije i poslije. Automatski interpretira rezultate i pruža informacije za moguću dijagnozu. S printerom visoke rezolucije.
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do ____ dana
2. Jamstveni rok: najmanje _______ godine.
3. Očekivarni radni vijek opreme _________ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ___________________________________________________________________ | __________________
ime i prezime |  | datum
potpis i žig