## Tehn.spec.
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE:
Medicinska oprema za hiperbaričnu medicinu
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | GRUPA 5 | kom | 1
EKG uređaj
1 | EKG Uređaj sa zaslonom u boji, s funkcijskim tipkama osjetljivim na dodir, interni A4 termalni pisač visoke rezolucije, optimalna kvaliteta signala za pedijatrijski EKG, snimanje ritma u mirovanju do 10 min. Snima EKG u naporu, ETM s ETM sport, CCAA(algoritam koronarne arterije).
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do ____ dana
2. Jamstveni rok: najmanje _______ godine.
3. Očekivarni radni vijek opreme _________ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ___________________________________________________________________ | __________________
ime i prezime |  | datum
potpis i žig