## Tehn.spec.
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE:
Medicinska oprema za hiperbaričnu medicinu
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | GRUPA 6 | kpl | 1
1 | Video laringoskop set
1.1 | Ima kameru od 2,0 M piksela.
1.2 | Pripadajući ekran u boji od 3.5" ima prikaz visoke rezolucije i može se rotirati 140 stupnjeva gore/dolje i 180 stupnjeva lijevo/desno.
1.3 | Funkcionalnost dodatnog spajanja na vanjski ekran/monitor putem mini HDMI porta.
1.4 | Ugrađeni sustav protiv zamagljivanja.
1.5 | Punjiva litij-ionska baterija visokog kapaciteta sa mogućnošću kontinuiranog korištenja 200 minuta.
1.6 | Laringoskop kompatibilan sa špatulama Miller 00, 0, 1 i Machintosh 1,2, 3, 4 i 5 .
2. | Špatule višekratne, kompatibilne sa uređajem stavka 1. Napravljenje od čelika 316. Mogu se sterilizirati pod visokom temperaturom i pritiskom ili antimikrobnim namakanjem. Veličine za novorođenčad, dojenčad, djecu i odrasle
2.1 | za novorođenčad/dojenčad Mil 00
2.2 | za dojenčad Mil 0
2.3 | za dojenčad/djeca Mil 1
2.4 | za djecu Mac 1
2.5 | za djecu Mac 2
2.6 | za odrasle Mac 3
2.7 | za odrasle Mac 4
2.8 | za odrasle Mac 5
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do ____ dana
2. Jamstveni rok: najmanje _______ godine.
3. Očekivarni radni vijek opreme _________ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ___________________________________________________________________ | __________________
ime i prezime |  | datum
potpis i žig