## Tehn.spec.
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE:
Medicinska oprema za hiperbaričnu medicinu
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | GRUPA 7 | kpl | 1
1 | OXYVEIN HIPERBARIČNA KOMORA, JEDNOMJESNA POTPUNO PROZIRNA (AKRIL)
2 | DRAEGEROV VENTILATOR ili jednakovrijedno
3 | Radni tlak 3 ATA (2 bara)
2 | BIBS, alarm viška kisika, alarm prekomjernog i niskog tlaka, alarm kvara, O2 analizator,
4 | Sustav za zabavu, automatsko zaključavanje vrata.
5 | Tlak kisika i zraka.
3 | Tablet na upravljačkoj ploči prikazuje razinu kisika, razinu CO2, mjerač vremena, prekidač za uključivanje ventilatora, kompresiju i
6 | razine dekompresije, automatizacija i ručna kontrola.
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do ____ dana
2. Jamstveni rok: najmanje _______ godine.
3. Očekivarni radni vijek opreme _________ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ___________________________________________________________________ | __________________
ime i prezime |  | datum
potpis i žig