## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Kišpatićeva 12
Služba nabave i opskrbe
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE
Reagensi i testovi za potrebe NGS dijagnostike nasljednih bolesti i molekularne hematologije
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, čl. 198., u vremenskom periodu od 26.11.2025. do 3.12.2025. godine putem elektroničke pošte provode se tehničke konzultacije s ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Reagensi i testovi za potrebe NGS dijagnostike nasljednih bolesti i molekularne hematologije"
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna jednogodišnja količina za nabavu i isporuku | DA (ponuditelj može ponuditi artikl) | NE (ponuditelj ne može ponuditi artikl) | Jedinična cijena bez PDV-a | Proizvođač | Kataloški broj | Ukupni iznos stavke za jednogodišnje razdoblje | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4x7 | 11
GRUPA PREDMETA NABAVE 1 Molekularna hematologija
1 | Reagens za PCR u stvarnom vremenu koji sadrži optimalnu koncentraciju magnezija u puferu te enzim za kantitativno određivanje ekspresije gena, a preporučen za IVD testove za kvantifikaciju na uređaju koji se daje u najam, pakiranje do 200 testova | test | 7200
2 | Sterilne plastične epruvete s poklopcima od 0,1ml, spojene po 4 u nizu kompatibilne uz uređaj koji se daje u najam, pakiranje oko 250 komada (za oko 1000 reakcija) | test | 14000
3 | REAGENS ZA ODREĐIVANJE mutacija u genima IDH1 i IDH2 (minimalno kodoni 132 i 172), CE oznaka, za minimalno 20 testova, kompatibilan za rad na uređaju u najmu | test | 20
4 | REAGENS za reverznu transkripciju koji sadrži sve komponente za analizu uključujući i RNAse inhibitor, a preporučen je za sve IVD kitove za kvantifikaciju koji se koriste na uređaju u najmu, minimalno 30 testova | test | 100
5 | Reagens za kvantitativno određivanje ekspresije fuzijskog gena RUNX1::RUNX1T1 i gena ABL1 koji sadrži primere i probe za fuzijski i standadni gen te standarde poznate koncentracije kompatibilan s uređajem u najmu, za minimalno 20 testova | test | 80
6 | Reagens za kvantitativno određivanje ekspresije fuzijskog gena PML::RARA i gena ABL1 koji sadrži primere i probe za fuzijski i standadni gen te standarde poznate koncentracije kompatibilan s uređajem u najmu, za minimalno 20 testova | test | 50
7 | Reagens za kvantitativno određivanje ekspresije fuzijskog gena CBFB::MYH11 i gena ABL1 koji sadrži primere i probe za fuzijski i standadni gen te standarde poznate koncentracije kompatibilan s uređajem u najmu, za minimalno 20 testova | test | 50
8 | Reagens za kvantitativno određivanje ekspresije gena WT1 i gena ABL1 koji sadrži primere i probe za fuzijski i standadni gen te standarde poznate koncentracije kompatibilan s uređajem u najmu, za minimalno 20 testova | test | 20
| KORIŠTENJE JEDNOG PCR UREĐAJA ZA UMNAŽANJE U STVARNOM VREMENU ZA VRIJEME TRAJANJA UGOVORA O NABAVI POTROŠNOG MATERIJALA, uređaj za umnažanje u stvarnom vremenu s 5 kanala (ekscitacija 470, 530, 585, 625, 680 te HRM na 460 te emisija na 510, 557, 610, 660, 712 i 510 za HRM), za paralelno analiziranje minimalno 70 reakcija, deklarirana varijacija između pozicija +/- 0,02ºC, nije potrebno korištenje referentne ROX boje | korištenje | 1
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 1 - BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 2 Farmakologija
1 | Panel za sekvenciranje klinički relevantnih gena metodom hibridizacije (capture-based target enrichment NGS), veličina ciljane regije 1-499 kb, uključeni svi reagensi, probe, indeksi, puferi te zrnca za pročišćavanje, potrebna količina DNA 10-200 ng, hibridizacijske probe duljine veće od 100 nukleotida, opcija izmjene gena u sastavu panela prema potrebama korisnika unutar zadane veličine ciljane regije. Uključena sekundarna analiza rezultata i vizualizacija, te sustav za interpretaciju (tercijarna analiza). | test | 900
2 | Panel za sekvenciranje klinički relevantnih gena metodom hibridizacije (capture-based target enrichment NGS), veličina ciljane regije 0.5-2.9 Mb, uključeni svi reagensi, probe, indeksi, puferi te zrnca za pročišćavanje, potrebna količina DNA 10-200 ng, hibridizacijske probe duljine veće od 100 nukleotida, opcija izmjene gena u sastavu panela prema potrebama korisnika unutar zadane veličine ciljane regije. Uključena sekundarna analiza rezultata i vizualizacija, te sustav za interpretaciju (tercijarna analiza). | test | 800
3 | Plastični nastavci za pipetiranje, 250 µl, kompatibilni uređaju koji se daje na koriištenje. | test | 50000
4 | Nastavci za mikropipetu sa širokim otvorom | test | 1000
| Uređaj koji se ustupa na korištenje: sustav za automatiziranu pripremu knjižnica za NGS slijedećih karakteristika: - CE-IVD - priprema knjižnica iz max. 8 uzoraka za ≤ 9 sati - integriran sustav instrumenta, unaprijed pripremljenih reagenasa i definiranih protokola za kataloške panele te panele napravljene prema želji korisnika - mogućnost pripreme knjižnica iz gDNA izolirane iz krvi, stanica, tkiva, FFPE metodom hibridizacije (capture-based target enrichment NGS) - platforma mora imati ugrađen PCR modul, mikser, grijaču te magnetsku ploču i rashladni modul, za potpuno automatizirano izvođenje svih koraka u pripremi knjižnica - temperaturni raspon PCR modula: min. 4 - 99°C - temperatura grijača: 75°C ili bolje - brzina grijače ploče: 1800 rpm ±5% ili bolje - temperaturni raspon rashladnog modula: min. 4 - 12°C - upravljanje uređajem preko LCD ekrana osjetljivog na dodir i integriranog kontrolnog softvera - jednostavno postavljanje reagenasa i početak rada instrumenta za max. 15 minuta - ugrađena UV lampa za sprječavanje kontaminacije - sustav mora imati ugrađen čitač barkod oznaka za potvrdu potrošnog materijala i praćenje uzoraka | korištenje | 1
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 2 - BROJKAMA BEZ PDV-A