## Operacijski stol
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE:
Operacijski stol
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4
PREDMET NABAVE - Operacijski stol
1. | Operacijski stol za elektrofiziologiju i elektrostimulaciju
1.1 | Mobilan s integriranim sustavom namještanje podloge za bolesnika - vertikalno i horizontalno pomicanje u više smjerova te integriranim komandama za upravljanje stolom
1.2 | Radiolucentan cijelom svojom dužinom koja omogućuje RTG oslikavanje u 360
1.3 | Kompatibilan sa sistemima za elektrofiziologiju (magnetsko mapiranje srca) - podloga za bolesnika izrađena od karbonskih vlakana
1.4 | Integrirani nosači za dodatnu opremu (nosači za infuziju, “bigl”, nosači za elektrofiziološke konektore
1.5 | Stol treba podnositi ukupan teret do 250 kg
1.6 | Podlošci za ruke bolesnika
1.7 | Zaštita od zračenja operatera
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do ____ dana
2. Jamstveni rok: najmanje _______ godine.
3. Očekivani radni vijek opreme _________ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
___________________________________________________________________
ime i prezime
potpis i žig