## Specifikacija
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
ZAGREB, Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE: ''Glava kamere za potrebe Klinike za kardijalnu kirurgiju"
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE |  | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
JEDINICA MJERE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Predmet nabave- Glava kamere za potrebe Klinike za kardijalnu kirurgiju
1 | GLAVA KAMERE S ENDOSKOPOM, 10 mm, 0° | kom | 1
1.1. | Sustav ,,sve u jednom" s integriranim svjetlosnim kabelom
1.2 | Sterilna navlaka se navlači preko cijelog endoskopa (cijelom dužinom) i glave kamere zbog čega nije potrebno autoklaviranje iii uređaj kod kojeg postoji funkcija autoklavirania
1.3. | Funkcija protiv zamagljivanja zahvaljujući integriranom elektroničkom vrhu koii se zagrijava
1.4. | Dostupne kao verzije od 0° i 30°
1.5. | Vanjski promjer maksimalno do 10,2 mm
1.6. | Funkcije kamere (npr. paljenje i gašenje svijetla, dokumentiranje, (slike i video) algoritmi za poboljšanje slike, 2D/3D prekidač, zumiranje, okretanje slike za 180 stupnjeva, uravnoteženje slike, itd.) mogu se aktivirati na glavi kamere
1.7 | Dužina teleskopa maksimalno 335 mm
1.8 | lntegrirana tehnologija stereo leće
1.9 | 2 X senzora pune HD rezoluciie s kvalitetom slike od 1080 p/i
2 | TROAKARI
2.1 | Troakar, višekratan, glatko tijelo, promjera 10 mm, duzina 60 mm | kom | 3
2.2 | Bodež troakara, konusni oblik, oštar, duzina 60 mm | kom | 3
2.3 | Višekratne jedinice za brtvljenje troakara s promjerom 10-12 mm | kom | 3
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do___ dana
2. Dodatni kriteriji kvalitete: jamstveni rok od ___ godina
3. Očekivarni radni vijek opreme _________ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ime i prezime potpis i žig |  |  | datum