## RADNA VERZIJA TROŠKOVNIKA
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
ZAGREB, Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - Uređaj za intraoperacijski neuromonitoring
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Uređaj za intraoperacijski neuromonitoring | KPL | 1
1.1 | Sistem sa ekranom na dodir namjenjen za EMG monitoring operacija štitnjače, parotide, facijalnog živca i disekcije vrata te bilo koje ORL operacije koja zahtjeva praćenje kranijalnih i perifernih motornih živaca.
1.2 | Ekran u boji, vidljiv u potpunom mraku, rezolucije 1024x768 piksela.
1.3 | Funkcionalnost spajanja monoplarnih i bipolarnih sondi za električnu simulaciju.
1.4 | Prigušena sonda koja detektira i prigušuje elektrokiruške aktivnosti te sprječava neželjene interferencije i artefakte za vrijeme intraoperativnog praćenja.
1.5 | Praćenje do 4 kanala istovremeno.
1.6 | Vizualni i zvučni odziv sistema za vrijeme stimulacije.
1.7 | Stimulacijski raspon u miliamperima sa predefiniranim postavkama za svaku proceduru.
1.8 | Prikaz modusa vremenske ljestvice u milisekundama.
1.9 | Grafički prikaz postavljanja elektroda na ekranu uređaja ovisno o mproceduri i živcu koji se monitorira.
1.10 | Kontrolirana kontrola impedancije elektroda.
1.11 | Signali upozorenja ukoliko elektrode nisu dobro postavljenje prije ili tijekom zahvata.
1.12 | Funkcionalnost monitoringa i stimulacije za vrijeme elektrokiruške kauterizacije.
1.13 | Softver za detekciju artefakata koji mehaničke, kemijske i termalne manipulacije prikazuje na ekranu sistema.
1.14 | Funkcionalnost promjene jačine stimulacije za vrijeme zahvata.
1.15 | Funkcionalnost rada sa dva stimulatora u isto vrijeme.
1.16 | Funkcionalnost konstantne stimulacije vagusnog živca uz grafički prikaz na ekranu sustava.
1.17 | Funkcionalnost zamrzavanja slike na ekranu za kliničku evaluaciju signala.
1.18 | Spremanje podataka i koraka stimuliranja na vanjsku USB memoriju u PDF formatu.
1.19 | Funkcionalnost nadogradnje i spajanja dodatnog monitora za kirurga bežično.
1.20 | Funkcionalnost integracije i stimulacije kompatibilnom električnom bušilicom za detekciju udaljenosti od živca.
1.21 | Interface za pacijenta sa kvačicama za sigurno postavljanje na operacijski stol/krevet
1.22 | Funkcionalnost spajanja interfacea za pacijenta sa sustavom bežično i kabelom.
1.23 | Stvaranje profila više kirurga sa željenim procedurama za svakog.
1.24 | Prikaz stimulacije tkiva koji ne daje EMG odgovor.
1.25 | Težina uređaja max 12 kg.
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do___ dana
2. Dodatni kriteriji kvalitete: jamstveni rok od ___ godina
3. Očekivani radni vijek opreme ____ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ime i prezime, potpis |  |  | datum