## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Kišpatićeva 12
Služba nabave i opskrbe
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE
Reagensi i medicinski potrošni materijal za sveobuhvatno gensko profiliranje tumora
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, čl. 198., u vremenskom periodu od 03.11.2025. do 10.11.2025. godine putem elektroničke pošte provode se tehničke konzultacije s ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Reagensi i medicinski potrošni materijal za sveobuhvatno gensko profiliranje tumora "
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna jednogodišnja količina za nabavu i isporuku | DA (ponuditelj može ponuditi artikl) | NE (ponuditelj ne može ponuditi artikl) | Jedinična cijena bez PDV-a | Proizvođač | Kataloški broj | Ukupni iznos stavke za jednogodišnje razdoblje | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4x7 | 11
GRUPA PREDMETA NABAVE 4- VANJSKA USLUGA GENOMSKOG PROFILIRANJA
1 | Sveobuhvatno gensko profiliranje tumorske DNK molekule metodom sekvenciranja nove generacije (NGS) – hybrid capture iz tumorskog tkiva | kom | 200
2 | Sveobuhvatno gensko profiliranje tumorske DNK molekule metodom sekvenciranja nove generacije (NGS) – hybrid capture iz periferne krvi | kom | 700
3 | Specifičnosti vezane za troškovnik za gensko profiliranje tumorske DNK molekule sekvenciranjem nove generacije (NGS) - hybrid capture
3.1. | Usluga treba analizirati cijele kodirajuće regije ispitivanih gena. Usluga treba moći odrediti postojanje sve 4 moguće vrste genskih promjena: Osnovne zamjene (eng. Base suptitutions) , Ugrađivanje i brisanje (eng. Insertions and deletions), Promjene u broju kopija (eng. Copy number alterations), Preraspodjele (eng. Rearrangements)
3.2. | Usluga treba obuhvatiti minimalno 300 ili više gena iz stavke pod rednim brojem 1 i 2
3.3. | Usluga podrazumijeva analizu tumorske DNK molekule korištenjem metode sekvenciranja nove generacije (NGS)-hybrid capture.
3.4. | Hybrid capture NGS ili NGS metoda sekvenciranja temelji se na vezanju hibrida čime se višestruko preklapaju i umnožavaju cijele kodirajuće regije analiziranog gena te se na taj način identificiraju sve 4 vrste mogućih genskih promjena analiziranih gena.
4 | Izvješće sveobuhvatnog genskog profiliranja za svaku gensku promjenu ili genski potpis mora sadržavati detaljan uvid u potencijalno učinkovite strategije liječenja, objasniti učestalost pojavljivanja pojedine genske promjene u određenom tipu tumora te utjecaj iste na prognozu bolesti. Interpretacija rezultata genskog profiliranja iz tumorskog tkiva minimalno mora obuhvatiti: 1. Genski potpis 2. Genske promjene 3. Značajni negativni nalazi 4. Potencijalno učinkoviti lijekovi za određeni tip tumora odobreni za stavljanje u promet na području EU 5. Potencijalno učinkoviti lijekovi za bolesnikov genski potpis i promjene specifičnih gena odobreni za stavljanje u promet na području EU za drugi tip tumora 6. LOH - gubitak heterozigotnosti za ginekološke tumore 7. Popis raspoloživih kliničkih ispitivanja 8. Popis analiziranih gena 9. Popis gena koji su promijenjeni, ali njihova klinička značajnost još nije poznata 10. Za svaku pojedinu gensku promjenu sažetak ključnih znanstvenih dokaza iz relevantnih kliničkih ispitivanja 11. Popis dokaza na temelju kojih je pripremljeno izvješće
5 | Izvješće sveobuhvatnog genskog profiliranja za svaku gensku promjenu ili genski potpis mora sadržavati detaljan uvid u potencijalno učinkovite strategije liječenja, objasniti učestalost pojavljivanja pojedine genske promjene u određenom tipu tumora te utjecaj iste na prognozu bolesti. Interpretacija rezultata genskog profiliranja iz periferne krvi minimalno mora obuhvatiti: 1. Genski potpis 2. Genske promjene 3. Potencijalno učinkoviti lijekovi za određeni tip tumora odobreni za stavjanje u promet na području EU 4. Potencijalno učinkoviti lijekovi za bolesnikov genski potpis i promjene specifičnih gena odobreni za stavljanje u promet na području EU za drugi tip tumora 5.Udio cirkulirajuće tumorske DNK u krvi (eng.tumor fraction) 6. Popis raspoloživih kliničkih ispitivanja 7. Popis analiziranih gena 8. Popis gena koji su promijenjeni, ali njihova klinička značajnost još nije poznata 9. Za svaku pojedinu gensku promjenu sažetak ključnih znanstvenih dokaza iz relevantnih kliničkih ispitivanja 10. Popis dokaza na temelju kojih je pripremljeno izvješće
6 | Potrebno je omogućiti imunohistokemijsko određivanje PD-L1 ekspresije iz malignih tumora, ukoliko je uzorak adekvatan.
UKUPNO