## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Kišpatićeva 12
Služba nabave i opskrbe
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE
Jednogodišnja nabava reagensa i testova za potrebe molekularne hematologije
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, čl. 198., u vremenskom periodu od 20.10.2025. do 28.10.2025. godine putem elektroničke pošte provode se tehničke konzultacije s ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Jednogodišnja nabava reagensa i testova za potrebe molekularne hematologije"
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna jednogodišnja količina za nabavu i isporuku | DA (ponuditelj može ponuditi artikl) | NE (ponuditelj ne može ponuditi artikl) | Jedinična cijena bez PDV-a | Proizvođač | Kataloški broj | Ukupni iznos stavke za jednogodišnje razdoblje | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4x7 | 11
Molekularna hematologija
1 | Reagens za PCR u stvarnom vremenu za dokazivanje fuzijskog prijepisa BCR::ABL1 (e13a2, e14a2, e13a3, e14a3, e1a2, e1a3, e19a2, e19a3) , a sadrži sve potrebne reagense, početnice i probe te kontrolne uzorke za unutrašnju kontrolu kvalitete testa te reagense za umnažanje kontrolnog gena. Reagensi amplifikacijske mješavine spremni su za uporabu. Reagens mora biti kompatibilan s uređajem koji se daje u najam | test | 900
2 | Reagens za PCR u stvarnom vremenu za kvalitativno određivanje AML1::ETO (t8;21) fuzijskog prijepisa,a sadrži sve potrebne reagense, početnice i probe te kontrolne uzorke za unutrašnju kontrolu kvalitete testa te reagense za umnažanje kontrolnog gena. Reagensi amplifikacijske mješavine spremni su za uporabu. Reagens mora biti kompatibilan s uređajem koji se daje u najam | test | 100
3 | Reagens za PCR u stvarnom vremenu za dokazivanje CBFB::MYH11 (tip A, D i E ) ,a sadrži sve potrebne reagense, početnice i probe te kontrolne uzorke za unutrašnju kontrolu kvalitete testa te reagense za umnažanje kontrolnog gena. Reagensi amplifikacijske mješavine spremni su za uporabu. Reagens mora biti kompatibilan s uređajem koji se daje u najam | test | 100
4 | Reagens za PCR u stvarnom vremenu za dokazivanje fuzijskog prijepisa PML::RARA (tip prijepisa bcr1, bcr2, bcr3) a sadrži sve potrebne reagense, početnice i probe te kontrolne uzorke za unutrašnju kontrolu kvalitete testa te reagense za umnažanje kontrolnog gena. Reagensi amplifikacijske mješavine spremni su za uporabu. Reagens mora biti kompatibilan s uređajem koji se daje u najam | test | 120
5 | Reagens za PCR u stvarnom vremenu za dokazivanje i određivanje tipa mutacija IDH1 na kodonima 105 i 132, te mutacija IDH2 na kodonima 140 i 172. a sadrži sve potrebne reagense, početnice i probe te kontrolne uzorke za unutrašnju kontrolu kvalitete testa te reagense za umnažanje kontrolnog gena. Reagensi amplifikacijske mješavine spremni za uporabu. Reagens mora kompatibilan s uređajem koji se daje u najam | test | 300
6 | Reagens za PCR u stvarnom vremenu za kvantitativno određivanje fuzijskog prijepisa BCR::ABL1 (e13a2, e14a2) ,a sadrži sve potrebne reagense, početnice i probe te kontrolne uzorke za unutrašnju kontrolu kvalitete testa i standarde za baždarni pravac te reagense za umnažanje kontrolnog gena ABL1. Reagensi amplifikacijske mješavine spremni su za uporabu. Rezultati se izražavaju prema preporukama u % IS ( International scale) .Reagens mora biti kompatibilan s uređajem koji se daje u najam | test | 580
7 | Reagens za PCR u stvarnom vremenu za kvantitativno određivanje fuzijskog prijepisa BCR-ABL1 (e1a2), a sadrži sve potrebne reagense, početnice i probe te kontrolne uzorke za unutrašnju kontrolu kvalitete testa i standarde za baždarni pravac te reagense za umnažanje kontrolnog gena ABL1. Reagensi amplifikacijske mješavine spremni su za uporabu.Reagens mora biti kompatibilan s uređajem koji se daje u najam | test | 300
8 | Reagens za PCR u stvarnom vremenu za kvantitativno određivanje mutacije u genu NPM1 (mutacije A, B i D), a sadrži sve potrebne reagense, početnice i probe te kontrolne uzorke za unutrašnju kontrolu kvalitete testa i standarde za baždarni pravac te reagense za umnažanje kontrolnog gena ABL1. Reagensi amplifikacijske mješavine spremni su za uporabu. Reagens mora biti kompatibilan s uređajem koji se daje u najam | test | 300
9 | Reagens za PCR u stvarnom vremenu za kvantitativno određivanje ekspresije WT1 gena, a sadrži sve potrebne reagense, početnice i probe te kontrolne uzorke za unutrašnju kontrolu kvalitete testa i standarde za baždarni pravac te reagense za umnažanje kontrolnog gena ABL1. Reagensi amplifikacijske mješavine spremni su za uporabu i prepipetirani u jažice. Reagens mora biti kompatibilan s uređajem koji se daje u najam | test | 100
10 | Reagens za PCR u stvarnom vremenu za kvantitativno određivanje polimorfizama u genu DPYD - DPYD*2A (IVS14+1G>A,c.1905+1G>A,rs3918290), DPYD*13 (rs55886062, c.1679T>G, p.I560S), DPYD D949V (rs67376798, c.2846A>T, p.D949V), DPYD*6 (rs1801160, c.2194G>A, V732) i DPYD IVS10 ( rs75017182, c.1129–5923C>G, IVS10C>G ), a sadrži sve potrebne reagense, početnice i probe te kontrolne uzorke za unutrašnju kontrolu kvalitete testa. Reagensi amplifikacijske mješavine spremni su za uporabu. Reagens mora biti kompatibilan s uređajem koji se daje u najam | test | 100
11 | Reagens za PCR u stvarnom vremenu za kvantitativno određivanje polimorfizama u genu UGT1A1- UGT1A1*1 (TA)6, UGT1A1*28 (TA)7, UGT1A1*36 (TA)5 , UGT1A1*37 (TA)8 i UGT1A1*6 (211G > A), a sadrži sve potrebne reagense, početnice i probe te kontrolne uzorke za unutrašnju kontrolu kvalitete testa.Reagensi amplifikacijske mješavine spremni su za uporabu. Reagens mora biti kompatibilan s uređajem koji se daje u najam | test | 100
KORIŠTENJE JEDNOG PCR UREĐAJA ZA UMNAŽANJE U STVARNOM VREMENU ZA VRIJEME TRAJANJA UGOVORA O NABAVI POTROŠNOG MATERIJALA i reagensa, Potpuno integrirani Real-Time PCR sustav za kvantitativnu amplifikaciju, detekciju i analizu uzoraka nukleinskih kiselina. Ekscitacijski izvor mora stvarati pobudno bijelo LED (engl. light-emitting diode) svjetlo  Uređaj mora sadržavati kanale za detekciju najmanje FAM i HEX boja  Uređaj mora biti modularne konfiguracije s mogućnošću proširenja broja kanala, ovisno o potrebama korisnika.  Zahtjevani reakcijski volumen: 10 do 30 μl.  Vrijeme prikupljanja podataka: 3 sekunde ili kraće na svim kanalima  Temperaturna točnost: najmanje ± 0,2°C  Upravljanje uređajem preko zaslona osjetljivog na dodir i preko pridruženog Računala.  Detekcija kvara prije pokretanja analize u procesu provjere ispravnosti instrumenta.  Uz instrument se isporučuje i odgovarajuće računalo karakteristika ne slabijih od: 2 GHz procesor, x64 (64 bit) ili x86 (32 bit) arhitektura, čvrsti disk najmanje 40 GB, radna memorija najmanje 2 GB, pripadajući operacijski sustav.  Uključen softverski paket za upravljanje uređajem i analizu rezultata uz neograničenu mogućnost instalacije na druga računala  Jamstveni rok najmanje 2 (dvije) godine od dana uredno izvršene primopredaje.
UKUPNO