## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - Nabava reagensa i testova za potrebe Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju
Dana 03. srpnja 2025. na lokaciji Rebro, Kišpatićeva 12, izrada troškovnika na temu tehničkih konzultacija u cilju saznanja i informacija u izradi tehničkih konzultaija za predmet "Nabava reagensa i testova za potrebe Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju"
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA DVOGODIŠNJA KOLIČINA | DA (proiz. koji zadovoljavaju teh. spec.) | NE (proiz. koji ne zadovoljavaju teh. spec.) | Cijena | Kataloški broj | Proizvođač | Napomena
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
GRUPA PREDMETA NABAVE 2 - Reagensi za prijetransfuzijsko ispitivanje, izvođenje testova ručnom metodom
1 | Anti-A, monoklonsko protutijelo za epruvetu, stanična linija Birma I | ml | 20
2 | Anti-B, monoklonsko protutijelo za epruvetu, stanična linija LB2 | ml | 20
3 | Anti-AB, monoklonsko protutijelo za epruvetu, stanična linija Birma I+ES4+ES15 | ml | 20
4 | Anti-D IgM, monoklonsko protutijelo za epruvetu, koje ne otkriva DVI, stanična linija D175 | ml | 40
5 | Anti-D IgM, monoklonsko protutijelo za epruvetu, koje ne otkriva DVI, stanična linija RUM-1 | ml | 40
6 | Rh kontrolni serum odgovarajući za Anti-D, monoklonsko IgM protutijelo za epruvetu, koje ne otkriva DVI, stanična linija D175 | ml | 20
7 | Anti-D IgM+IgG monoklonsko protutijelo za epruvetu, koje otkriva DVI u IAT-u, stanična linija D175+D415 | ml | 20
8 | Rh kontrolni serum odgovarajući za Anti-D, monoklonsko IgM protutijelo za epruvetu | ml | 20
9 | Anti-C, monoklonsko protutijelo, stanične linije MS24 | ml | 10
10 | Anti-c, monoklonsko protutijelo, stanične linije MS33 | ml | 10
11 | Anti-E, monoklonsko protutijelo, stanične linije MS258+MS80 | ml | 10
12 | Anti-e, monoklonsko protutijelo, stanične linije MS16+MS21+MS63 | ml | 10
13 | Anti-Cw, monoklonsko protutijelo, stanične linije MS110 | ml | 40
14 | Anti-C, monoklonsko protutijelo, stanične linije MS273 | ml | 50
15 | anti-c, monoklonsko protutijelo, stanične linije MS35 | ml | 20
16 | Anti-E, monoklonsko protutijelo, stanične linije MS12+MS260 | ml | 20
17 | Anti-e, monoklonsko protutijelo, stanične linije MS62+MS69 | ml | 40
18 | Anti-K, monoklonsko protutijelo, stanične linije MS56 | ml | 60
19 | Anti-K, monoklonsko protutijelo, stanične linije AEK4 | ml | 10
20 | Anti-Jka, monoklonsko protutijelo, stanične linije MS15 | ml | 40
21 | Anti-Jkb, monoklonsko protutijelo, stanične linije MS8 | ml | 40
22 | Anti-Lea, monoklonsko protutijelo, stanične linije GAMA701 | ml | 10
23 | Anti-Leb, monoklonsko protutijelo, stanične linije GAMA704 | ml | 10
24 | Anti-M, monoklonsko protutijelo, stanične linije M-11H2 | ml | 10
25 | Anti-N, monoklonsko protutijelo, stanične linije 1422-C7 | ml | 40
26 | Anti-S, monoklonsko protutijelo, stanične linije MS94 | ml | 20
27 | Anti-s, monoklonsko protutijelo, stanične linije P3BER | ml | 20
28 | Anti-P1, monoklonsko protutijelo, stanične linije P3NIL100 | ml | 10
29 | Anti-H, lektin | ml | 10
30 | Anti-A1, lektin | ml | 10
31 | Anti-A hel | ml | 4
32 | Anti-Kpa, poliklonsko protutijelo | ml | 4
33 | Anti-Kpb, poliklonsko protutijelo | ml | 4
34 | Anti-Lua, poliklonsko protutijelo | ml | 4
35 | Anti-Wra, poliklonsko protutijelo | ml | 4
36 | Antihumani globulin serum anti-IgG+C3d, zeleni, monoklonski, stanične linije 16H8, GAMA003+GAMA004 | ml | 200
37 | Anti-IgG, monoklonsko protutijelo, zeleni, stanične linije 16H8 | ml | 20
38 | Anti-C3d, monoklonsko protutijelo, stanične linije 139 4B4 | ml | 6
39 | Set za uklanjanje IgG s eritrocita | ml | 2
40 | Sulfhidrilno-enzimatska otopina za obradu IgG obloženih eritrocita za autolognu adsorpciju toplih autoprotutijela | ml | 6
41 | Anti-k, monoklonsko protutijelo, klon Lk1 | ml | 20
42 | Anti-Fya, monoklonsko protutijelo, klon P3TIM | ml | 20
43 | Anti-Fyb, monoklonsko protutijelo, klon SpA264LBg1 | kit | 20
44 | Eritrocitna stroma za adsorpciju hladnih autoprotutijela | kit | 2
45 | Anti-D monoklonsko IgM/ poliklonsko IgG protutijelo za epruvetu, stanična linija MS-26, TH-28 | ml | 40
GRUPA PREDMETA NABAVE 3 - Reagensi za protočnu citometriju i mikrobiološki nadzor
1 | Reagens za rad na protočnom citometru, zečji imunoglobulin (Ig/FITC) | ml | 2
2 | Triptik soja agar ploče za mikrobiološki nadzor, ozračene, u trostrukom omotu, pakiranje do 100 komada | kom | 400
3 | Negativna kontrola F(ab2) obilježena FITC-om, a 1 Ml | ml | 2
4 | Kontaktna podloga 3 P s neutralizatorima, ozračena, namjenjena za upotrebu u čistoj sobi (trostruki omot) pakiranje do 20 ploča | kom | 9400
5 | Podloga s triptik soja agarom s neutralizatorima, ozračena, namjenjena za upotrebu u čistoj sobi (trostruki omot) pakiranje do 100 ploča | kom | 4200
6 | Kontaktna podloga sa Sabouraud dekstroznim 3P agarom s neutralizatorima, ozračena,namjenjena za upotrebu u čistoj sobi (trostruki omot) pakiranje do 20 ploča | kom | 4400
7 | Podloga sa Sabouraud dekstroznim agarom s neutralizatorima, ozračena, namjenjena za upotrebu u čistoj sobi (trostruki omot) pakiranje do 20 ploča | kom | 2200
8 | Medij za ispiranje spermija i biopsije tkiva sjemenika s dodatkom antibiotika, sterilan (za postupke izvantjelesne oplodnje), pojedinačno pakiranje od minimalno10ml do maximalno 20ml, minimalan rok valjanosti 3 mjeseca od dana zaprimanja | ml | 600
GRUPA PREDMETA NABAVE 5 - Potrošni materijal, reagensi za molekularnu dijagnostiku i Petrijeve zdjelice
1 | Set za izolaciju genomske DNA na kolumnama sa silicijevom membranom, izolacija iz 1–200 µL pune krve, seruma, plazme ili < 5 x 106 kultiviranih stanica,varijabilni eluacijski volumena u rasponu 60-100 µl, veličina fragmenata u rasponu 200 pb–cca 50 kpb,koncentracija izolirane DNA u rasponu 40–100 ng/µL, ukupna količina izolirane DNA do 60 µg, vrijeme izolacije kraće od 30 min, primjena u HLA tipizaciji,veće pakiranje | kom | 6000
1.1 | Set za izolaciju DNA ultra visoke čistoće iz tkiva organa (bubreg, srce, jetra, pluća) na kolumnama kapaciteta do 25 µg, izolacija iz 1 mg uzorka tkiva omogućava dobivanje 1-5 µg DNA za molekularna testiranja metodama RT-PCR, qPCR, NGS | kom | 100
2 | Pufer za lizu B3, za izolaciju genomske DNK, 100 ml | kom | 6
3 | Taq DNA polimeraza s kemijskom modifikacijom za brzi početak, 250 U | kom | 6
4 | Adapter za uzimanje uzoraka krvi iz plastičnih linija vrećica za krv, minimalno 2000 komada, kompatibilni s epruvetama pod rednim brojem 6 | kom | 12000
5 | Epruvete, 12 x 75 mm, kompatibilne adapterima za uzimanje uzoraka krvi iz plastičnih linija, minimalno 2000 komada, kompatibilno s adapterima pod rednim brojem 5 | kom | 120000
6 | Češljevi za elektroferezu s 30 jažica, za gelove širine 20 cm, debljina jažice 1 mm | kom | 40
7 | Kadica za elektroferezu, za gelove dimenzije 20x20 cm, s uključenim poklopcem, eletrodama I branama (gumom) za razlijevanje gela. Maksimalna dozvoljena voltaža 500 V i jakost struje 250 mA. | kom | 2
8 | Rekombinantna Taq DNA polimeraza koncentracije 5U/µl (250U) | kom | 24
Petrijeve zdjelice i plastične posude
9 | Plastične petrijevke za jednokratnu upotrebu, TC non-treated ploče s vented poklopcem, promjer od 8-10 cm | kom | 4000
10 | Petrijeva zdjelica, plastična, za jednokratnu upotrebu, promjer 4 - 6 cm, za stanične kulture, TC non treated, s vented poklopcem | kom | 4000
11 | Plastična polistirenska posuda (flask) za uzgoj stanica u suspenziji, sterilna, površine 175 cm2, površina nije tretirana za staničnu kulturu, s čepom pod kutem, s filterom | kom | 240
GRUPA PREDMETA NABAVE 7 - Reagensi i potrošni materijal za HLA tipizaciju
1 | Mikrotest pločica za izvođenje testa mikrolimfocitotoksičnosti HLA (Terasakijeve pločice), 60 bazenčića u deset redova, svaki red 6 bazenčića, svaki red i stupac s alfanumeričkom oznakom, svaki pojedini bazenčić volumena do 50 µl | kom | 12960
Mikroepruvete za izolaciju stanica u transplantaciji- tipizacija
2 | Epruvete za mikrocentrifugu, od medicinskog polistirena, volumen do 1.5 ml, konusno dno, prozirne, za brzo izdvajanje limfocita na gradijentu gustoće | kom
Ploča s bazenima za razlijevanje seruma
3 | Pločice sa 60 bazena volumena 200-500 µl, za pripremu razlijevanja Terasakijevih pločica u testovima određivanja antitijela HLA metodom CDC, veličina pločice, raspored bazena i alfanumeričke oznake kompatibilne s mikrotest pločicom iz stavke 1 | kom | 200
Stalci za mikrotest tube volumena 0.2 ml za razlijevanje seruma u Terasakijeve pločice
4 | Stalak sa 60 pozicija, deset redova sa 6 pozicija, za tubice volumena 0.2 ml (tubice Bekman stila) za razlijevanje seruma u Terasakijeve pločice, materijal polymethyl methacrylate (lucite). Pozicije utora za epruvete udaljene kompatibilno s dispenzerima seruma HLA i s bazenčićima u Terasaki pločicama iz stavke 1, pozicije alfanumerički obilježene sukladno s pločicama iz stavke 1. | kom | 0
Dispenzeri za razlijevanje seruma u mikrotitarske pločice
5 | Dispenzeri za razlijevanje seruma u mikrotitarske pločice, jednokanalni, volumen dispenzera 50 µl, volumen pojedinačnog izbačaja 1 µl | kom | 10
6 | Dispenzeri za razlijevanje seruma u mikrotitarske pločice, 6-kanalni-6 rezervoara s iglom za distribuciju, volumen svakog pojedinačnog rezervoara 50 µl, volumen pojedinačnog izbačaja iz svakog pojedinačnog rezervoara 1 µl, razmak između pojedinačnih igala kompatibilan s razmakom bazenčića u pločicama iz stavke 1 |  | 10
7 | Dispenzeri za razlijevanje seruma u mikrotitarske pločice, 6-kanalni-6 rezervoara s iglom za distribuciju, volumen svakog pojedinačnog rezervoara 1000 µl, volumen pojedinačnog izbačaja iz svakog pojedinačnog rezervoara 5 µl, razmak između pojedinačnih igala kompatibilan s razmakom bazenčića u pločicama iz stavke 1 | kom | 10
GRUPA PREDMETA NABAVE 13 - Reagensi za imunohematološko ispitivanje leukocita i trombocita
1 | Kit za određivanje anti-HNA protutijela Elisa ili Luminex tehnologijom | test | 200
2 | Set reagensa za određivanje specifičnosti protutijela anti-HNA 1,2,3,4,5 i anti-HLA razreda I i II u serumu ili plazmi bolesnika Luminex tehnologijom. Pakiranje do 100 testova | test | 200
GRUPA PREDMETA NABAVE 14 - Krioampule i filteri
1 | Membranski filter okrugli promjera 47 mm, veličine pora 0,45 µm, sterilni, pojedinačno zapakiran | kom | 3000
GRUPA PREDMETA NABAVE 15 - Reagensi za određivanje krvnih grupa, eritrocitnih antigena, antieritrocitnih protutijela i križnih reakcija
1 | Anti-A, monoklonsko protutijelo za epruvetu, stanična linija MH 04, 3D3, pojedinačno pakiranje do 10 ml | ml | 480
2 | Anti-B, monoklonsko protutijelo za epruvetu, stanična linija NB1.19, NB10.5A5, NB10.3B4, pojedinačno pakiranje do 10 ml | ml | 480
3 | Anti-AB, monoklonska protutijela za epruvetu, stanična linija MH04, 3D3, NB1.19, NB10.5A5, pojedinačno pakiranje do 10 ml | ml | 120
4 | Anti-D, monoklonsko IgM/polikl IgG protutijelo za epruvetu, stanična linija MAD-2, pojedinačno pakiranje do 10 ml | ml | 600
5 | Anti-D IgM, monoklonsko protutijelo, stanična linija P3X61, pojedinačno pakiranje do 10 ml | ml | 40
6 | Mikrokartice za određivanje krvne grupe konfiguracije A, B, D, ctrl, reverse diluent | kom | 76000
7 | Mikrokartice za određivanje krvne grupe konfiguracije A, B, AB, D1, D2, ctrl | kom | 8000
8 | Mikrokartice za određivanje direktnog antiglobulinskog testa, konfiguracija IgG,C3d+C3b,ctrl./IgG,C3d+C3b,ctrl | kom | 800
9 | Otopina niske ionske jakosti za mikrokarticu | ml | 800
10 | Set četverostaničnog panela za određivanje ABO protutijela (A1, A2, B i O), 3-5%, kontinuirana isporuka svaka 3 tjedna | set | 216
11 | Set jedanaest staničnog panela za otkrivanje antieritrocitnih protutijela, 3-5%, kontinuirana isporuka svaka 3 tjedna | set | 52
12 | Set jedanaest staničnog panela za otkrivanje antieritrocitnih protutijela, 3-5%, kontinuirana isporuka svaka 4 tjedna, različit od stavke 22 | set | 56
13 | Eritrociti za kontrolu antiglobulinskog testa u epruveti, 3-5%, kontrolirana isporuka svaka 3 tjedna | kom | 48
14 | Anti-C monoklonsko protutijelo stanične linije MS24 | ml | 240
15 | Anti-c (mali) monoklonsko protutijelo stanične linije MS42 | ml | 280
16 | Anti-E monoklonsko protutijelo stanične linije MS258/906 | ml | 20
17 | Anti-e (mali) monoklonsko protutijelo stanične linije MS16/21/63 | ml | 140
18 | Anti-C monoklonsko protutijelo različito od stanične linije MS24 | ml | 20
19 | Anti-c (mali) monoklonsko protutijelo različito od stanične linije MS42 | ml | 20
20 | Anti-E monoklonsko protutijelo različito od stanične linije MS258/906 | ml | 360
21 | Anti-e (mali) monoklonsko protutijelo različito od stanične linije MS16/21/63 | ml | 60
22 | Anti-Cw monoklonsko protutijelo stanične linije MS110 | ml | 60
23 | Anti-K monoklonsko protutijelo stanične linije MS56 | ml | 400
24 | Anti-k (mali) poliklonsko protutijelo | ml | 36
25 | Anti-Jka monoklonsko protutijelo stanične linije MS15 | ml | 120
26 | Anti-Jkb, monoklonsko protutijelo stanične linije MS8 | ml | 100
27 | Anti-Fya poliklonsko protutijelo | ml | 48
28 | Anti-Fyb poliklonsko protutijelo | ml | 48
29 | Anti -M monoklonsko protutijelo stanične linije M1-2F11/11H2 | ml | 12
30 | Anti -N monoklonsko protutijelo stanične linije N14/MN879 | ml | 12
31 | Anti-S monoklonsko protutijelo stanične linije MS94 | ml | 40
32 | Anti-s (mali) poliklonsko protutijelo | ml | 48
33 | Anti-Lea, monoklonsko protutijelo stanične linije 17A5G8 | ml | 100
34 | Anti-Leb, monoklonsko protutijelo stanične linije 4C4C7 | ml | 80
35 | Anti-P1 monoklonsko protutijelo stanične linije 650 | ml | 60
36 | Anti-A1 lektin | ml | 36
37 | Anti-H monoklonsko protutijelo stanične linije IgM 10935.C11 | ml | 20
38 | Antihumani globulin polispecifični za epruvetu, zeleni | ml | 1200
39 | Set jedanaest staničnog panela za otkrivanje antieritrocitnih protutijela, 0,8%, kontinuirana isporuka svaka 3 tjedna | set | 4
40 | Set jedanaest staničnog panela za otkrivanje antieritrocitnih protutijela, 0,8%, kontinuirana isporuka svaka 4 tjedna, različit od stavke ispred | set | 4
41 | Anti-D IgM+IgG monoklonsko protutijelo, IgM stanična linija D7B8, IgG stanična linija H1121G6 i LORIFA | ml | 120
42 | Anti-D IgM+IgG monoklonsko protutijelo, IgM stanična linijaTH28 + MS26 | ml | 120
43 | Anti-D IgM/IgG monoklonsko protutijelo, stanična linija LDM3/ESD1, pojedinačno pakiranje do 5 ml | ml | 40
44 | Anti-D monoklonsko protutijelo IgM/IgG stanične linije MS-26, TH 28, pojedinačno pakiranje od 10 ml | ml | 40
45 | Anti-D monoklonsko protutijelo IgM/IgG stanična linija RUM-1, pojedinačno pakiranje od 10 ml | ml | 400
46 | Anti-C, monoklonsko protutijelo IgM, stanična linija MS-273 | ml | 40
47 | Anti-c, monoklonsko protutijelo IgM, stanična linija MS-35 | ml | 40
48 | Anti-E, monoklonsko protutijelo IgM, stanična linija MS-12, MS-260 | ml | 40
49 | anti-e, monoklonsko protutijelo IgM, stanična linija MS-62, MS-69 | ml | 40
50 | anti-K, monoklonsko protutijelo IgM, stanična linija AEK-4 | ml | 40
51 | anti-Kpa, poliklonsko protutijelo | ml | 8
52 | anti-Kpb, poliklonsko protutijelo | ml | 8
53 | anti-Jsb, poliklonsko protutijelo | ml | 8
54 | anti-M, monoklonsko protutijelo stanične linije LM110/140 | ml | 8
55 | anti-N, monoklonsko protutijelo stanične linije 20H12, MN879 | ml | 8
56 | anti-s, monoklonsko protutijelo stanične linije P3BER | ml | 8
57 | anti-Vw, poliklonsko protutijelo | ml | 8
58 | anti-Lua, poliklonsko protutijelo | ml | 12
59 | anti-Lub, poliklonsko protutijelo | ml | 8
60 | anti-Coa, poliklonsko protutijelo | ml | 12
61 | anti-Cob, poliklonsko protutijelo | ml | 12
62 | anti-Xga, poliklonsko protutijelo | ml | 8
63 | anti-Wra, poliklonsko protutijelo | ml | 8
64 | anti-Dia, poliklonsko protutijelo | ml | 8
65 | AHG monospecifični poliklonski anti-IgG | ml | 20
66 | AHG monospecifični monoklonski anti-C3d | ml | 8
67 | Dileunt za eritrocite | ml | 200
68 | Otopina niske ionske jakosti za otkrivanje i identifikaciju klinički značajnih antieritrocitinh protutijela u indirektnom antiglobulinskom testu tehnikom u epruveti. Pakiranje u količini do 30 mL. | ml | 240
69 | Ustupanje 1 uredaja na korištenje: Integrirani sustav centrifuge i inkubatora kompatibilan s mikrokarticama sa staklenim kuglicama od 6 mikrostupaca | kom | 2
Reagensi za određivanje eritrocitnih antigena i antieritrocitnih protutijela
70 | Odgovarajući Rh/rH kontrolni serum za anti-D protutijelo, pojedinačno pakiranje do 10 ml | ml | 120
71 | Set trostaničnog panela eritrocita neobrađenih i obrađenih enzimom za otkrivanje antieritrocitnih protutijela, 0,8%, kontinuirana isporuka svaka 4 tjedna | set | 56
72 | Eritrociti za kontrolu antiglobulinskog testa u epruveti, 3-5%, kontrolirana isporuka svaka 3 tjedna | set | 72
73 | Anti-M Orthoclone | ml | 20
74 | Set dvostaničnog panela za otkrivanje antieritrocitnih protutijela, 3-5%, kontinuirana isporuka svaka 3 tjedna | set | 72
75 | Mikrokartice za određivanje antieritrocitnih protutijela, anti-IgG, maksimalno pakiranje 100 komada | kom | 400
76 | Otopina niske ionske jakosti za određivanje antieritrocitnih protutijela u epruveti, maksimalno pakiranje 30 mL | ml | 240
GRUPA PREDMETA NABAVE 16 - Reagensi i potrošni materijal za prijetransfuzijsko ispitivanje, izvođenje testova ručnom metodom
1 | Set jedanaest staničnog panela za otkrivanje antieritrocitnih protutijela, 0.8% suspenzija, kontinuirana isporuka svaka 4 tjedna (1-11) | pak | 52
2 | Prošireni set četvero staničnog panela za otkrivanje antieritrocitnih protutijela, 0.8% suspenzija, kontinuirana isporuka svaka 4 tjedna (12 do 15) | pak | 52
3 | Set jedanaest staničnog enzimskog panela za otkrivanje antieritrocitnih protutitijela, 0.8% (1P do 11P) | pak | 52
4 | Prošireni set četvero staničnog enzimskog panela za otkrivanje antieritrocitnih protutitijela, 0,8% (12P do 15P) | pak | 52
5 | Mikrokartice, AHG polispecifične, pakiranje do 50 komada | kom | 1400
6 | Mikrokartice neutral, pakiranje do 50 komada | kom | 1400
7 | Otopina za pripremanje eritrocitne suspenzije za primjenu u mikrokartici, pakiranje do 200 ml | ml | 2400
8 | Anti-A, monoklonsko protutijelo za epruvetu, stanična linija Birma I | ml | 120
9 | Anti-B, monoklonsko protutijelo za epruvetu, stanična linija LB2 | ml | 120
10 | Anti-AB, monoklonsko protutijelo za epruvetu, stanična linija ES4+ES15 | ml | 120
11 | Anti-D IgM, monoklonalni, stanične linije RUM-1 | ml | 120
12 | Anti-D IgM/IgG, monoklonalni, stanične linije LDM3, ESD1 | ml | 120
13 | Rh kontrolni serum odgovarajući za Anti-D, monoklonsko IgM protutijelo za epruvetu | ml | 40
14 | Anti-C, monoklonsko protutijelo, stanične linije MS24 | ml | 40
15 | Anti-c, monoklonsko protutijelo, stanične linije MS33 | ml | 40
16 | Anti-E, monoklonsko protutijelo, stanične linije MS258+MS80 | ml | 40
17 | Anti-e, monoklonsko protutijelo, stanične linije MS-16, MS-21, MS-63 | ml | 40
18 | Anti-Cw, monoklonsko protutijelo, stanične linije MS110 | ml | 20
19 | Anti-K, monoklonsko protutijelo, stanične linije AEK-4 | ml | 20
20 | Anti-k, monoklonsko protutijelo, stanične linije P3A1180L67 | ml | 10
21 | Anti-Fya, poliklonsko protutijelo, stanične linije P3TIM | ml | 10
22 | Anti-Fyb, poliklonsko protutijelo, stanične linije sPa264lbG1 | ml | 10
23 | Anti-Jka, monoklonsko protutijelo, stanične linije MS15 | ml | 12
24 | Anti-Jkb, monoklonsko protutijelo, stanične linije MS8 | ml | 12
25 | Anti-Lea, poliklonsko protutijelo, stanične linije LEA2 | ml | 12
26 | Anti-Leb, monoklonsko protutijelo, stanične linije LEB2 | ml | 12
27 | Anti-M, monoklonsko protutijelo, stanične linije LM110/140 | ml | 20
28 | Anti-N, monoklonsko protutijelo, stanične linije LN3/MN879 | ml | 20
29 | Anti-S, monoklonsko protutijelo, stanične linije MS94 | ml | 20
30 | Anti-s, monoklonsko protutijelo, stanične linije P3BER | ml | 20
31 | Anti-P1, monoklonsko protutijelo, stanične linije P3NIL100 | ml | 20
32 | Anti-H, monoklonsko protutijelo, stanične linije 10934C11 | ml | 20
33 | Anti-A1, lektin | ml | 20
34 | Anti-Kpa, poliklonsko protutijelo | ml | 20
35 | Anti-Kpb, poliklonsko protutijelo | ml | 20
36 | Anti-Lua, poliklonsko protutijelo | ml | 12
37 | Anti-Lub, poliklonsko protutijelo, stanične linije LU2 | ml | 10
38 | Anti-Wra, poliklonsko protutijelo | ml | 8
39 | Anti-Xga, poliklonsko protutijelo | ml | 8
40 | Anti-Dia, poliklonsko protutijelo | ml | 8
41 | Antihumani globulin serum anti-IgG+C3b/C3d, zeleni, zečji poliklonski i mišji monoklonski | ml | 240
42 | Monospecifično zečje protutijelo, anti-IgG | ml | 40
43 | Mikrokartica za određivanje direktnog antiglobulinskog testa, konfiguracija AHG, IgG,IgA, IgM,C3c,C3d,C4,ctrl | kom | 150
44 | Ustupanje 1 uređaja na korištenje: Inkubator kompatibilan s gel mikrokarticama s 8 stupaca | kom | 2
45 | Ustupanje 1 uređaja na korištenje: Centifuga kompatibilna s gel mikrokarticama s 8 stupaca | kom | 2
Reagensi i potrošni materijal za potrebe HLA tipizacije uzoraka
46 | Set za izolaciju DNA iz uzorka pune krvi epruveta koji se sastoji od kolumni, reagensa i epruveta, pakiranje maksimalno za 50 testova | test | 1000
47 | PCR set sa specifičnim početnicama za određivanje ABO gena | test | 96
48 | PCR set sa specifičnim početnicama za određivanje Rh gena | test | 96
49 | PCR set sa specifičnim početnicama za određivanje parcijalnih RhD gena | test | 96
50 | PCR set sa specifičnim početnicama za određivanje slabih RhD gena | test | 96
51 | PCR set sa specifičnim početnicama za određivanje RhD zigotnosti | test | 48
52 | PCR set sa specifičnim početnicama za određivanje Kell, Kidd i Duffy gena | test | 48
53 | PCR set sa specifičnim početnicama za određivanje MNSs gena | test | 48
54 | PCR set sa specifičnim početnicama za određivanje rijetkih krvnogrupnih gena | test | 48
55 | PCR set sa specifičnim početnicama za određivanje HPA gena | test | 48
56 | Polymyxin B sulfat, ≥8090 IU/mg | mg | 80000
57 | Komplement kunića za serološke testove HLA tipizacije lokusa HLA-A,B,DR, testove križne reakcije i probira antitijela HLA, neliofiliziran, volumen 50-500 ml | ml | 8000
58 | Test za određivanje antigena HLA lokusa HLA-A, B i C testom mikrolimfocitotoksičnosti, anti-HLA serumi razliveni u Terasakijevim pločicama, broj reakcija za određivanje polimorfizama (broj anti HLA seruma) najmanje 72 | test | 80
59 | HLA-A,B,C pozitivna kontrola u testu MLCT, liofilizirani anti-humani limfocitni IgG kunića, s 0,095% natrij-azidom kao konzervansom | ml | 80
60 | Set za otkrivanje specifičnih protutijela HLA stvorenih protiv antigena davatelja (HLA_DSA) u testu čvrste faze metodom mikrosfera obloženih monoklonalnim protutijelima za antigene HLA razreda I i razreda II | test | 384
Uređaj koji se daje u najam-vakuum pumpa (za izvođenje testa pod rednim brojem 61)
Filter promjera 50mm s hidrofobnom membranom veličine pore 1µm, kompatibilan s vakuum pumpom koja se daje u najam (stavka - broj stavke dodati kad se tablica završi...)
61 | Pufer za ispiranje reakcija u testovima za određivanje specifičnosti protutijela HLA metodom mikrosfera | ml | 1200
62 | PCRset sa specifičnim početnicama za simultano određivanje slabih RhD gena tipa 1, 2 i 3 | test | 480
63 | Reagens za inhibiciju aglutinacije anti-CD38 protutijela u indirektnom antiglobulinskom testu kod pacijenata s multiplim mijelomom koji se liječe Daratumumabom | µL | 9000
64 | Set reagesa za kvalitativni ELISA test za otkrivanje IgG protutijela na virus hepatitisa E u serumu ili plazmi ispitanika | test | 1000
65 | Set reagensa za kvalitativni ELISA test za otkrivanje IgM protutijela na virus hepatitisa E u serumu ili plazmi ispitanika | test | 1000
66 | Kit za određivanje antitrombocitnih protutijela Luminex metodom | kom | 52
67 | Panel reagensa za određivanje citokina IFN alpha, IL-1 alpha, IL-1RA, IL-7, IL-15, IL-31, TNF beta (LTA), Luminex metodom | kom | 4
68 | Panel reagensa za određivanje hemokina Eotaxin (CCL11), GRO alpha (CXCL1), IL-8 (CXCL8), IP-10 (CXCL10), MCP-1 (CCL2), MIP-1 alpha (CCL3), MIP-1 beta (CCL4), SDF-1 alpha (CXCL12), RANTES (CCL5), Luminex metodom | kom | 4
69 | Panel reagensa za određivanje faktora rasta BDNF, NGF beta, EGF, PGF-2, HGF, LIF, PDGF-BB, PIGF, SCF, VEGF-A, VEGF-D, Luminex metodom | kom | 12
70 | Panel reagensa za određivanje protuupalnih citokina E-selectin, GM-CSF, ICAM-1, IFN alpha, IFN gamma, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-4, IL-6, IL-8 (CXCL8), IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-17A (CTLA-8), IP-10 (CXCL10), MCP-1 (CCL2), MIP-1 beta (CCL4), MIP-1 alpha (CCL3), P-selectin, TNF alpha, Luminex metodom | kom | 12
71 | Set za paralelnu genotipizaciju slabih RHD tipova 1,2 i 3, D* psi pseudogena, određivanje delecije RHD lokusa i parcijalnog RHD *03N.01 alela te HPA-1 specifičnosti | kom | 480
72 | Ustupanje 1 uređaja na korištenje za vrijeme trajanja ugovora o nabavi za stavke pod rednim brojem 68: Uređaj s laserskim očitanjem HPA testova metodom mikrosfera. Osiguran program (software) za analizu rezultata, upute prevedene na hrvatski jezik, tečaj za korištenje programa, osiguran update programa, tehnička podrška, računalo koje podržava sve specifičnosti programa | kom | 2
72.1 | Tekućina za ispiranje Luminex uređaja koji se ustupa na korištenje | L | 200
72.2 | Mikrosfere za kalibraciju uređaja za očitavanje HPA testova metodom mikrosfera - tip 1 i tip 2 ili kit za kalibraciju kompatibilan s uređajem za očitavanje HPA testova iz stavke 74, pakiranje po 25 kalibracija | kalibracija | 300
72.3 | Mikrosfere za kontrolu uređaja za očitavanje HPA testova metodom mikrosfera tip 1 i tip 2 ili kit za verifikaciju kompatibilan s uređajem za očitavanje HLA testova testova iz stavke 74, pakiranje po 25 verifikacija | verifikacija | 300
73 | Uređaj u vlasništvu KBC- Zagreb FLUOGENE (za stavku pod rednim brojem 73)
74 | Set za tipizaciju gena HLA-ABC metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom | test | 200
75 | Set za tipizaciju gena HLA-DRDQ metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom | test | 200
76 | Set za tipizaciju gena HLA-A metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom | test | 120
77 | Set za tipizaciju gena HLA-B metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom | test | 120
78 | Set za tipizaciju gena HLA-C metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom | test | 120
79 | Set za tipizaciju gena HLA-ABDR metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom | test | 40
80 | Set za tipizaciju gena HLA-B27, metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom | test | 200
81 | Set za tipizaciju gena HLA-DRDQDP metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom | test | 80
82 | Set za kalibraciju sistema za tipizaciju metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom | kom | 60
83 | Verifikacija kalibracije sistema za tipizaciju metodom PCR-SSP bez gel elektrofereze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom | kom | 2
83.1 | Set za provjeru amplifikacije u u testovima za tipizaciju metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom | kom | 4
83.2 | Set za operativnu kvalifikaciju sistema za tipizaciju metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom | kom | 2
84 | Optičke folije za korištenje sa setovima za tipizaciju gena HLA metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom | kom | 80
85 | Test za otkrivanje kontaminacije laboratorijskih površina genomskom DNA i amplikonima u metodi tipizacije HLA-PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom | kom | 8
86 | Set za tipizaciju gena HPA (Human Platelet Antigen)- 1,2,3,4,5,6,9 i 15 metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom | test | 120
87 | Set za tipizaciju gena lokusa HLA- A,B,C,DR,DQ, (DQA1 i DQB1), metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom | test | 40
88 | Set za tipizaciju gena 11 HLA lokusa (A, B, C, DRB1,3,4,5, DQA1, DQB1, DPA1, DPB1) uključujući i CWD nul-alele, tipizacija na razini razlučivanja testova za određivanje pojedinačnih specifičnosti HLA antitijela; test uključuje i tipizaciju metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom | test | 100
89 | Set za skrining gena HPA (Human Platelet Antigen) - 1 a/b metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom | test | 192
90 | Set za određivanje AB0 gena (01, 02, B, A, A2) metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom | test | 80
91 | Set za određivanje gena RHD (ex 3, 5, 10), RHCE, MN, Ss, Kk, Jk, Fy i Do metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom | test | 40
92 | Set za određivanje gena RHD (ex 1-10), C, c, E, e, Cw, D parcijalni i varijante metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom | test | 80
93 | Set za određivanje gena RHD weak/varijante metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom | test | 320
94 | Set za određivanje gena Co, Di, Js, Kp, Kn, Lu, Wr, Yt (a+b za sve) metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom | test | 120
95 | Set za skrining RHD-Exsons 3/5 i 10 metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom | test | 192
96 | Set za određivanje gena K, k, Jk a+b, Fy a+b, FYX, FYnull metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom | test | 40
97 | Set za određivanje gena: RHD sa slabim i parcijalnim RHD, RHCE, KEL, JK, FY, MNS, DO, LU, YT, DI, VEL, CO, KN metodom PCR SSP bez gel elektorforeze i korištenjem TAQman proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom | test | 160
98 | Set za potpunu tipizaciju krvnih grupa Rh(RHCE i RHD s klinički najznačajnijim slabim, parcijalnim i DEL varijantama metodom PCR SSP bez gel elektorforeze i korištenjem TAQman proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom | test | 40
99 | Set za probir alela RHD za klinički najznačajnije slabe D antigene (1,2 i 3) metodom PCR SSP bez gel elektorforeze i korištenjem TAQman proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom | test | 40
100 | Uređaj u vlasnišvu KBC- Zagreb - RT PCR 7500 Sys Tower SVC Instrument za stavke pod rednim brojevima od 114 do 124
101 | Reagensi za praćenje kimerizma metodom kvantitativne lančane reakcije polimerazom (qPCR) - multiplex mješavina qPCR početnica i proba za genotipizaciju i razlikovanje uzoraka, sastavljena od najmanje 10 tipizacijskih mješavina s minimalno 29 pojedinačnih biljega (18 kromosoma) | reakcija | 480
102 | Reagensi za praćenje kimerizma i kvantitativnu analizu udjela DNA kimere, panel od najmanje 29 qPCR informativnih biljega u singleplex formatu | reakcija | 960
103 | Pojedinačni informativni biljezi za praćenje kimerizma metodom qPCR – biljezi moraju biti kompatibilni s testovima iz stavke 114 i stavke 115 te broj ponuđenih stavki mora odgovarati broju biljega iz stavke 114 i stavke 115 | reakcija | 384
104 | Reagensi za qPCR, pufer i enzim, kompatiblini s reagensima u stavkama pod rednim brojevima od 114 do 116 | reakcija | 51840
105 | Reagensi za qPCR, interna kontrola za dokazivanje prisutnosti DNA u reakciji, kompatibilna s reagensima u stavkama od 114 do 116 | reakcija | 17280
106 | Reagensi za praćenje kimerizma metodom kvantitativne lančane reakcije polimerazom (qPCR) - multiplex mješavina početnica i proba za genotipizaciju i razlikovanje uzoraka, sastavljena od najmanje 3 tipizacijske mješavine s minimalno 9 pojedinačnih biljega | reakcija | 96
107 | Reagensi za praćenje kimerizma i kvantitativnu analizu DNA kimere, panel od najmanje 9qPCR informativnih biljega u singleplex formatu | reakcija | 192
108 | Reagensi za praćenje kimerizma metodom kvantitativne lančane reakcije polimerazom (qPCR) - multiplex mješavina qPCR početnica i proba za genotipizaciju i razlikovanje uzoraka, sastavljena od najmanje 13 tipizacijskih mješavina s minimalno 39 pojedinačnih biljega (18 kromosoma) sa uključenim reagensima za qPCR (pufer, enzim i interna kontrola za dokazivanje prisutnosti DNA u reakciji) | reakcija | 96
109 | Reagensi za praćenje kimerizma i kvantitativnu analizu udjela DNA kimere, panel od najmanje 39 qPCR informativnih biljega u singleplex formatu sa uključenim reagensima za qPCR (pufer, enzim i interna kontrola za dokazivanje prisutnosti DNA u reakciji) | reakcija | 192
110 | Anti-Rituximab monoklonalno protutijelo, klon 10C5-3; za testove HLA križne reakcije sa svrhom uklanjanja lažno pozitivnih reakcija uzorokovanih terapijom rituksimabom | µg | 1200
111 | Pojedinačni informativni biljezi za praćenje relapsa usljed gubitka HLA metodom qPCR. | reakcija | 48
112 | Ustupanje na korištenje Softwarea za analizu rezultata praćenja kimerizma, kompatibilan s reagensima u stavkama od 114 do 124, računalo koje podržava specifičnosti softwarea, upute za korištenje prevedene na hrvatski jezik, tečaj za korištenje programa, osigurana tehnička podrška i update programa. | kom | 2
113 | Reagensi i Software moraju biti kompatibilni s aparatom RT PCR 7500 Sys Tower-SVC Instrument koji je u vlasništvu KBC-Zagreb
114 | Pufer za elektroforezu na bazi tris-borat-EDTA, koncentrirani 5x | l | 40
115 | PCR-SSP test za tipizaciju niskog razlučivanja gena lokusa HLA-A (SSP HLA-A low ) | test | 1728
116 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena A*01 (SSP HLA-A*01) | test | 192
117 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena A*02 (SSP HLA-A*02 ) | test | 192
118 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena A*03 (SSP HLA-A*03 ) | test | 192
119 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena A*11 (SSP HLA-A*11) | test | 96
120 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena A*23 (SSP HLA-A*23) | test | 48
121 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena A*24 (SSP HLA-A*24) | test | 192
122 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena A*25 (SSP HLA-A*25) | test | 48
123 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena A*26 (SSP HLA-A*26) | test | 96
124 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena A*29 (SSP HLA-A*29) | test | 48
125 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena A*30 (SSP HLA-A*30) | test | 48
126 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena A*31 (SSP HLA-A*31) | test | 48
127 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena A*32 (SSP HLA-A*32 ) | test | 48
128 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena A*33 (SSPHLA-A*33) | test | 48
129 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena A*34 (SSP HLA-A*34) | test | 24
130 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena A*36 (SSP HLA-A*36 ) | test | 24
131 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena A*66 (SSP HLA-A*66) | test | 24
132 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena A*68 (SSP HLA-A*68 ) | test | 48
133 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena A*74 (SSP HLA-A*74 ) | test | 48
134 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena A*80 (SSP HLA-A*80) | test | 48
135 | PCR-SSP test za tipizaciju niskog razlučivanja gena lokusa HLA-B (SSP HLA-B low) | test | 1920
136 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*07 (SSP HLA-B*07) | test | 96
137 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*08 (SSP HLA-B*08) | test | 96
138 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*13 (SSP HLA-B*13) | test | 48
139 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*14 (SSP HLA-B*14) | test | 48
140 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*15 (SSP HLA-B*15) | test | 48
141 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*18 (SSP HLA-B*18) | test | 48
142 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*27 (SSP HLA-B*27) | test | 96
143 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*35 (SSP HLA-B*35) | test | 192
144 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*37 (SSP HLA-B*37) | test | 24
145 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*38 (SSP HLA-B*38) | test | 48
146 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*39 (SSP HLA-B*39) | test | 96
147 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*40 (SSP HLA-B*40) | test | 96
148 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*41 (SSP HLA-B*41) | test | 24
149 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*42 (SSP HLA-B*42) | test | 24
150 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*44 (SSP HLA-B*44) | test | 192
151 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*45 (SSP HLA-B*45) | test | 24
152 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*46 (SSP HLA-B*46 ) | test | 24
153 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*47 (SSP HLA-B*47) | test | 24
154 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*48 (SSP HLA-B*48) | test | 24
155 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*49 (SSP HLA-B*49) | test | 24
156 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*50 (SSP HLA-B*50) | test | 24
157 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*51 (SSP HLA-B*51) | test | 96
158 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*52 (SSP HLA-B*52) | test | 24
159 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*53 (SSP HLA-B*53) | test | 24
160 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*54 (SSP HLA-B*54) | test | 24
161 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*55 (SSP HLA-B*55) | test | 24
162 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*56 (SSP HLA-B*56) | test | 24
163 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*57 (SSP HLA-B*57) | test | 48
164 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*57:01 (SSP HLA-B*57:01) | test | 48
165 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*58 (SSP HLA-B*58) | test | 24
166 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*59 (SSP HLA-B*59) | test | 24
167 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*67 (SSP HLA-B*67) | test | 24
168 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*73 B144(SSP HLA-B*73) | test | 24
169 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*78 (SSP HLA-B*78) | test | 24
170 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*82 (SSP HLA-B*82) | test | 24
171 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena B*81 (SSP HLA B*81) | test | 24
172 | PCR-SSP test za tipizaciju niskog razlučivanja gena lokusa HLA-C ( SSP HLA-C low ) | test | 800
173 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena C*01 (SSP HLA-Cw*01) | test | 48
174 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena C*02 (SSP HLA-Cw*02) | test | 48
175 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena C*03 (SSP HLA-Cw*03) | test | 48
176 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena C*04 (SSP HLA-Cw*04) | test | 96
177 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena C*05 (SSP HLA-Cw*05) | test | 48
178 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena C*06 (SSP HLA-Cw*06) | test | 96
179 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena C*07 (SSP HLA-Cw*07) | test | 192
180 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena Cw*08 (SSP HLA-Cw*08) | test | 48
181 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena Cw*12 (SSP HLA-Cw*12) s Taq polimerazom | test | 96
182 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena C*14 (SSP HLA-Cw*14) | test | 48
183 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena C*15 (SSP HLA-Cw*15) | test | 48
184 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena C*16 (SSP HLA-Cw*16) | test | 48
185 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena C*17 (SSP HLA-Cw*17) | test | 48
186 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena C*18 (SSP HLA-Cw*18) | test | 24
187 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena lokusa HLA-Cw za najčešće alele, s Taq polimerazom | test | 96
188 | PCR-SSP test za tipizaciju niskog razlučivanja gena lokusa HLA-DR | test | 1344
189 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena DRB1*01 (SSP DRB1*01) | test | 96
190 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena DRB1*03 (SSP DRB1*03) | test | 96
191 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena DRB1*04 (SSP DRB1*04) | test | 192
192 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena DRB1*07 (SSP DRB1*07) | test | 96
193 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena DRB1*08 (SSP DRB1*08) | test | 48
194 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena DRB1*09 (SSP DRB1*09) | test | 24
195 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena DRB1*10 (SSP DRB1*10) | test | 24
196 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena DRB1*11 ( SSP DRB1*11 ) | test | 192
197 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena DRB1*12 (SSP DRB1*12) | test | 48
198 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena DRB1*13 (SSP DRB1*13) | test | 192
199 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena DRB1*14 (SSP DRB1*14) | test | 48
200 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena DRB1*15 (SSP DRB1*15) | test | 192
201 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena DRB1*16 (SSP DRB1*16) | test | 96
202 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena lokusa HLA-DRB3 | test | 96
203 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena lokusa HLA-DRB4 | test | 96
204 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena lokusa HLA-DRB5 | test | 96
205 | PCR-SSP test za tipizaciju niskog razlučivanja gena lokusa HLA-DQB1 | test | 1152
206 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena DQB1*02 ( SSP DQB1*02 ) | test | 192
207 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena DQB1*03 ( SSP DQB1*03) | test | 192
208 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena DQB1*04 (SSP DQB1*04) | test | 96
209 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena DQB1*05 ( SSP DQB1*05 ) | test | 192
210 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena DQB1*06 (SSP DQB1*06) | test | 192
211 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena DQB1 (SSP DQB1high) | test | 96
212 | PCR-SSP test za tipizaciju niskog razlučivanja gena lokusa HLA-DQA1 | test | 384
213 | PCR-SSP test za tipizaciju heterodimera DQA1*02,05;DQB1*02,03:02 | test | 192
214 | PCR-SSP test za tipizaciju niskog razlučivanja gena lokusa HLA-DPA1 | test | 96
215 | PCR-SSP test za tipizaciju niskog razlučivanja gena lokusa HLA-DPB1 | test | 192
216 | PCR-SSP kombinirani test za tipizaciju niskog razlučivanja HLA-A,B,DR | test | 96
217 | PCR-SSP kombinirani test za tipizaciju niskog razlučivanja HLA-A,B,C | test | 96
218 | PCR-SSP kombinirani test za tipizaciju niskog razlučivanja HLA-A,B,DR, DQ | test | 96
219 | PCR-SSP kombinirani test za tipizaciju niskog razlučivanja HLA-DR, DQ | test | 192
220 | PCR-SSP test za tipizaciju KIR gena | test | 192
221 | PCR-SSP test za tipizaciju KIR HLA liganada | test | 48
222 | PCR-SSP test za kontrolu kontaminacije lab. površina HLA PCR-produktima metodom uzimanja brisa | test | 768
223 | PCR-SSP test za kontrolu kontaminacije kemikalija HLA PCR produktima | test | 384
224 | PCR-SSP reakcijska mješavina sa Taq polimerazom validirana za upotrebu sa reagensima u stavkama 127 do 235, pakiranje do 750 ul | µL | 816000
225 | PCR-SSP reakcijska mješavina sa Taq polimerazom validirana za upotrebu sa reagensima u stavkama 127 do 235, pakiranje do 1125 ul | µL | 319500
226 | Marker kontrole duljine migracije pb 50-1000 sa 5-8 specifičnih fragmenata u gelu agaroze, DNA Size Marker | µL | 80000
227 | Tekućina za bojenje amplificiranih produkata u gelu agaroze metodom netoksičnog fluorescentnog bojanja amplificirane DNA | ml | 800
228 | Otopina za rast i potporu umnažanja stanica fibroblasta Meduim 199 sa Earle-ovim solima bez dodatka L-Glutamina; tekućina u boci | ml | 20000
229 | Otopina za rast i potporu umnažanja stanica u plutajućem stanju (suspenzija); tekućina u boci RPMI 1640 bez dodatka L-glutamina max 500 ml | ml | 200000
230 | Uravnotežena otopina anorganskih soli, puferskih osobina za čuvanje stanica u uvijetima promjenjivog pH, PBS kalcij & magnezij; tekućina u boci | ml | 12000
231 | Rastvor antibiotica u prevenciji onečišćenja kulture stanica i tkiva bakterijama; koncentracija 10.000 U/ml penicilin & 10.000 mg/l streptomicina; zamrznuti rastvor -20˚C | ml | 400
232 | Rastvor antibiotika i antimikotika u prevenciji onečišćenja kulture stanica i tkiva gljivicama; koncentracija 25 mg/lAmphotericin B, 10.000 U/ml penicilin & 10.000 mg/l streptomicina; zamrznuti rastvor -20˚C | ml | 400
233 | Filtrirana otopina fetalnog telećeg seruma za dohranu otopina u kulturi tkiva i stanica; Fetalni teleći serum; zamrznuti pripravak -20˚C; max 500 ml | ml | 4000
234 | Aminokiselina za nadopunu hranjivog medija u kulturi stanica i tkiva; conc. 200 mM L-glutamin; zamrznuti rastvor -20˚C | ml | 800
235 | Agaroza za elektroforezu amplificiranih produkata, postotak vlažnosti manji od 8.5%, sulfata manje od 0.14%, EEO 0.12, bez aktivnosti RNA-ze/DNA-ze, za razdvajanje fragmenata 50-1500 pb | g | 20000
236 | Mješavina seruma osoba muškog spola (izbor iz baze darivatelja krvi) za dopunu hranjivih otopina u kulturi stanica i tkiva; krvne grupe "AB"; inaktiviran toplinom | ml | 4000
237 | Ujednačena otopina anorganskih soli i ugljikohidrata za očuvanje stanica u uvjetima promjenjivog pH; otopina u boci; Hanks salt solution bez kalcija i magnezija | ml | 6000
238 | PCR-SSP test za tipizaciju visokog razlučivanja gena A*69 (SSP HLA-A*69 ) s Taq polimerazom, veći broj testiranja | test | 24
PCR-SSP testovi visoke rezolucije za stavke od rednog broja 128 do146 moraju biti kompatibilni s testovima niske rezolucije stavka 127; PCR-SSP testovi visoke rezolucije za stavke od 148 do 183 moraju biti kompatibilni s testovima niske rezolucije stavka 147; PCR-SSP testovi visoke rezolucije za stavke od rednog broja 185 do 198 moraju biti kompatibilni s testovima niske rezolucije stavka 184; PCR-SSP testovi visoke rezolucije za stavke od rednog broja 201 do 214 moraju biti kompatibilni s testovima niske rezolucije stavka 200; PCR-SSP testovi visoke rezolucije za stavke pod rednim brojevima od 218 do 222 moraju biti kompatibilni s testovima niske rezolucije stavka 217
| Za PCR-SSP testove od stavke pod rednim brojevima od 127 do 131 ustupanje na korištenje programa (software) za analizu rezultata, upute prevedene na hrvatski jezik, tečaj za korištenje programa, osiguran update programa, tehnička podrška, računalo koje podržava sve specifičnosti programa | kom | 2
SEKVENCIRANJE Stavke od rednog broja 254 do 273 trebaju biti kompatibilne s uređajem Genetic Analyzer 3500 XL koji je u vlasništvu KBC-a Zagreb
Reagensi za molekularnu dijagnostiku
239 | Set za genotipizaciju HPA sustava HPA-1, HPA-2, HPA-3, HPA-4, HPA-5, HPA-6, HPA-7, HPA-8, HPA-9, HPA-10, HPA-11, HPA-15 metodom mikrosfera s odgovarajučom količinom Taq polimeraze ili Taq polimeraza u zasebnom pakiranju | test | 192
240 | Set za tipizaciju alela eritrocitnih krvnih grupa RhCE, Kell, Kidd, Duffy, MNS, Diego, Dombrock, Colton, Cartwright, Lutheran metodom mikrosfera s odgovarajučom količinom Taq polimeraze ili Taq polimeraza u zasebnom pakiranju | test | 192
Setovi za otkivanje heparinskih protutijela
241 | Set za otkrivanje heparinskih protutijela, ELISA metodom, klase IgG, iz uzorka seruma, plazme i uzoraka s antikoagulansom ACD | test | 3960
242 | Set za otkrivanje heparinskih protutijela, ELISA metodom, klase IgG, IgM, IgA iz uzoraka seruma i plazme | test | 360
Reagensi za molekularnu dijagnostiku i HLA tipizaciju
243 | Otopina proteinaze K za lizu stanica kod izolacije DNA, koncentracije 18 mg/ml, spremna za uporabu | kom | 24
244 | Set za određivanje gena ABO (O1, O2, B, A, A2 i rijetkih podgrupa sustava ABO) metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom | test | 80
245 | Set dvostaničnog panela za otkrivanje antieritrocitnih protutijela, 0,8%, kontinuirana isporuka svaka 4 tjedna | pak | 60
246 | Set reagensa za kvantifikaciju TGF beta 1 na principu xMAP tehnologije (magnetske kuglice) za analizu na Luminex 200 uređaju; prikladno za supernatan staničnih kultura i različite vrste bioloških tekućina, 96 testova | kom | 12
247 | Osnovni set reagensa potreban za izvođenje ProcartaPlex Simplex kitova na platformi Luminex, 96 testova | kom | 12
248 | PCR-SSP kombinirani test za tipizaciju niskog razlučivanja alela HLA razreda I (lokusi HLA-A, -B i -C) bez Taq polimeraze | test | 640
249 | PCR-SSP kombinirani test za tipizaciju niskog razlučivanja alela HLA razreda II (lokusi HLA-DRB1,3,4,5,-DQB1) bez Taq polimeraze | test | 720
250 | Hepes u prahu, čistoće za molekularnu biologiju, 10 g | g | 120
251 | Set reagensa za (višestruku) istovremenu kvantifikaciju 5 proteinskih analita na principu xMAP tehnologije (magnetske kuglice) za analizu na Luminex 200 uređaju; prikladno za supernatant staničnih kultura i različite vrste bioloških tekućina, 96 testova | kom | 4
252 | Kit za određivanje antitrombocitnih alo protutijela ELISA metodom | test | 40
Testovi i potrošni materijal za brzu tipizaciju 11 lokusa HLA na razini srednje rezolucije
253 | Testovi za brzu tipizaciju gena HLA u realnom vremenu na srednjoj rezoluciji Testiranje 11 lokusa HLA (HLA-A, B, C, DRB1, DRB3/4/5, DQA1, DQB1, DPA1, DPB1) u jednoj pločici s 384 reakcije, trajanje testa do 180 minuta | test | 600
254 | Optički čista folija za RT-PCR pločice kompatibilne sa stavkom 1. | kom | 600
255 | Kalibracijske pločice za kompenzaciju boja u RT-PCR uređaju kompatibilne s testovima za brzu tipizaciju gena HLA u realnom vremenu na niskoj do srednjoj rezoluciji | kom | 60
256 | Ustupanje na korištenje za vrijeme trajanja ugovora o nabavi 1 uređaja za lančane reakcije polimerazom u realnom vremenu s pločom za 384 reakcija, za testove iz stavke pod rednim brojem 281 | kom | 2
257 | Ustupanje na korištenje dispenzera reagensa za reakcijske pločice s 384 pozicija, kompatibilan s uređajem koji se ustupa na korištenje iz stavke 284
258 | Potrošni materijal za dispenzer reagenasa za reakcijske pločice s 384 pozicija, stavka 285 | kom | 7680
GRUPA PREDMETA NABAVE 19 - Medicinski potrošn materijal za obradu uzoraka real time PCR metodom
1 | Kit za provjeru prisutnosti mikoplazmi u staničnim uzorcima Real-Time PCR metodom. Poput MycoTOOL Mycoplasma Real-Time PCR Kit za obradu minimalno 10 uzoraka. | reakcija | 1600
Reagensi i potrošni materijal za automatsku izolaciju nukleinskih kiselina
2 | Reagensi za automatiziranu izolaciju nukleinskih kiselina (RNA i DNA) | kom | 10752
3 | Filter nastavci | kom | 46080
4 | Stripovi sa poklopcima visokog profila | kom | 11520
5 | Folije za brtvljenje | kom | 1200
6 | Tube 2.0mL | kom | 7700
7 | Patrona za procesiranje | kom | 1440
8 | Plastika - tip parkovi i bušači | kom | 1440
| Ustupanje na korištenje dva uređaja za vrijeme trajanja ugovora o nabavi potrošnog materijala za automatsku izolaciju nukleinskih kiselina: 1. Mogućnost ekstrakcije nukleinskih kiselina iz slijedećih vrsta uzoraka: puna krv, plazma, serum, friško zamrznuto tkivo, kultura stanica, urin, brisevi, slina, cerebrospinalna tekučina i bronhoalveolarni lavat. 2. Protokol za izolaciju DNA visoke koncentracije i čistoće za mogućnost daljnjeg korištenja u metodologijama sekvencioniranja nove generacije (NGS). 3. Osigurana aplikativna i servisna podrška od strane certificiranog osoblja u Republici Hrvatskoj. 4. Mogućnost isotvremene izolacije od 1 do maksimalno 24 uzorka. | kom | 4
GRUPA PREDMETA NABAVE 21 - Reagensi i medicinski potrošni materijal za uzgoj stanica u bioreaktoru
1 | Otopina PBS (1X), 6.7mM PO4, bez dodatka kalcija i magnezija,deklarirana kao cGMP i "For Further Manufacturing" (FFM), prikladna za primjenu u proizvodnji pripravaka napredne stanične terapije, poput TheraPEAK PBS | ml | 80000
2 | Medij za krvotvorne stanice bez dodatka seruma, s L-glutaminom, bez gentamicina i fenol crvenog, bez dodataka životinjskog podrijetla, deklariran kao GMP, prikladan za primjenu u proizvodnji pripravaka napredne stanične terapije, poput TheraPEAK X-VIVO 15 . | ml | 10000
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 21 brojkama bez PDV-a
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 21 brojkama sa PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE 26 Potrošni materijal za označavanje uzoraka i transplantata
1 | Naljepnice 30x20 mm za obilježavanje transplantata koji se pohranjuju u tekućem dušiku (-196oC), zaobljenih kuteva, po tri u redu, stično stranicom 20 mm, u roli vanjskog promjera ≤ 125 mm, ispis na ZEBRA pisaču serije GX | ml | 50000
2 | Naljepnice 30x20 mm, zaobljenih kuteva, po tri u redu, stično stranicom 20 mm, u roli vanjskog promjera ≤ 125 mm, ispis na ZEBRA pisaču serije GX | ml | 20000
3 | Naljepnice 30x30 mm, zaobljenih kuteva, po tri u redu, u roli vanjskog promjera ≤ 125 mm, ispis na ZEBRA pisaču serije GX | kit | 40000
4 | Naljepnice 57x32 mm za obilježavanje transplantata, zaobljenih kuteva, otporne na alkoholne dezinficijense, u roli vanjskog promjera ≤ 125 mm, ispis na ZEBRA pisaču serije GX | ml | 16800
5 | Naljepnice 70x50 mm za obilježavanje transplantata koji se pohranjuju u tekućem dušiku (-196oC), zaobljenih kuteva, u roli vanjskog promjera ≤ 125 mm, ispis na ZEBRA pisaču serije GX | kom | 3000
6 | Naljepnice 100x100 mm za obilježavanje transplantata, zaobljenih kuteva, u roli vanjskog promjera ≤ 125 mm, ispis na ZEBRA pisaču serije GX | kom | 2900
7 | Naljepnice 100x100 mm za obilježavanje transplantata koji se pohranjuju u tekućem dušiku (-196oC), zaobljenih kuteva, u roli vanjskog promjera ≤ 125 mm, ispis na ZEBRA pisaču serije GX | kom | 3000
8 | Transfer folija (ribon) na bazi smole za tisak na sintetičke naljepnice namjenjene pohrani u tekućem dušiku (-196oC), dimenzije 110/74, kompatibilne za ZEBRA pisač serije GX | kom | 26
9 | Transfer folija (ribon) na bazi smole za tisak na sintetičke naljepnice, otporna na alkoholne dezinficijense, dimenzije 64/74, kompatibilne za ZEBRA pisač serije GX | kom | 16
GRUPA PREDMETA NABAVE 27 Potrošni materijal za prijetransfuzijsko ispitivanje, izvođenje testova ručnom metodom i kutije za pohranu uzoraka
1 | Jednokratne staklene epruvete, cilindrične, borosilikatno staklo, 12x75 mm, volumena 5 ml, staklo debljine 0.8-1.0 mm | kom
2 | Epruvete za serološka ispitivanja, staklene, dimenzija 12 x 75 mm | kom
3 | Reagens ZZAP za obradu eritrocita kod pacijenata s autoimunom hemolitičkom anemijom | kom
Kutije za pohranu bioptičkih uzoraka
4 | Plastična kutija za pohranu 25 uzoraka u cryoampulama od 1,8 ml u tekućem dušiku, dimenzija: Š do 76 mm x D do 76 mm x V do 53 mm, kompatibilni sa epruvetama za pohranu biološkog materijala u tekućem dušiku (cryo tubes) | ml
5 | Kriokutije se koriste za pohranu bioptičkih uzoraka tkiva u krioampulama. Kompatibilne su sa spremnicima s tekućim dušikom koje imaju određene vertikale za smještaj kriokutija. Kriokutije moraju biti plastične, s poklopcem koji ima ucrtano 25 mjesta, kapacitet za primitak kriotubica od 1,8 ml, pogodne za autoklaviranje, moraju moći izdržati tekući dušik. | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 28
1 | Set za kemijsku eluciju protutijela | kom
2 | Set za toplu adsorpciju protutijela
3 | Reagens anti-IgG za određivanje antieritrocitnih protutijela u epruveti, maksimalno pakiranje 10 mL | kom