## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE
Reagensi i testovi za potrebe laboratorijske dijagnostike - 11 - PROTOČNI CITOMETAR
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna jednogodišnja količina za nabavu i sporuku | Okvirna četverogodišnja količina za nabavu i sporuku | DA (ponuditelj može ponuditi artikl) | NE (ponuditelj ne može ponuditi artikl) | Jedinična cijena bez PDV-a | Proizvođač | Kataloški broj | Ukupno za četverogodišnje razdoblje | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4x7 | 11
GRUPA PREDMETA NABAVE 1 Protočni citometar 1
1 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD1a-APC klon Hi149 - a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
2 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD1a-PE klon SK9 - a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
3 | Reagens za rad na protočnom citometru: TCRαβ PE, KLON IP26 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
4 | Reagens za rad na protočnom citometru: TCRγ/δ-PE-Cy7 klon 11F2 - a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
5 | Reagens za rad na protočnom citometru: anti human Cβ1 TCR PE klon JOVI.1 a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 900 | 3600
6 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD2 FITC klon S5.2 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
7 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD2 PE klon S5.2 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
8 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD2 PE Cy7 klon L303.1 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
9 | Reagens za rad na protočnom citometru: cyCD3 PacB UCHT1 a 100 µg ili jednakovrijedno | µg | 100 | 400
10 | Reagens za rad na protočnom citometru: smCD3 APC H7 SK7 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
11 | Reagens za rad na protočnom citometru: smCD3 PerCP Cy5.5 SK7 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
12 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD3-APC klon SK7 - a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 1400 | 5600
13 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD4-FITC klon - SK3 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 1100 | 4400
14 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD4-R718 klon - RPA-T4 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
15 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD4-PE klon - SK3 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 900 | 3600
16 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD4-Alexa Fluor700 klon - SK3 a 25 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
17 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD5-FITC klon L17F12 - a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 400 | 1600
18 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD5-PerCP-Cy 5.5 klon L17F12 - a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 200 | 800
19 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD5-R718 klon UCHT2 - a 100 testovaili jednakovrijedno | test | 100 | 400
20 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD5-PECy7 klon L17F12 - a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 500 | 2000
21 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD7- FITC klon M-T701 - a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 700 | 2800
22 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD7- PE klon M-T701 - a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 200 | 800
23 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD7- PECy7 klon M-T701 - a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 200 | 800
24 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD8-FITC klon - SK1 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 500 | 2000
25 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD8-APCH7 klon - SK1 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 1600 | 6400
26 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD8-V450 klon RPA-T8 a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
27 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD10 APC R700, KLON HI10A a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
28 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD10 PE, KLON HI10A a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
29 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD11b-APC klon - D12 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
30 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD11c-PerCPCy5.5. klon - B-ly6 a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
31 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD13-PE klon - L138 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 300 | 1200
32 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD13- BV421 klon WM15- a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 400 | 1600
33 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD13-PECY7 klon - L138 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
34 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD14-PE klon - MoP9 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 1100 | 4400
35 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD14-APC klon - MoP9 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
36 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD14-APC-CY7 klon - MoP9 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
37 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD15-FITC klon - MMA a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
38 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD16 PE klon B73.1 -a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 900 | 3600
39 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD16 APC-H7 klon 3G8 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
40 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD16 PE-CY7 klon B73.1 ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
41 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD19-APC klon - SJ25C1 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 2800 | 11200
42 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD19-PE-Cy™7 klon SJ25C1 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 2500 | 10000
43 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD19-V450 - kloon HIB19 a 120 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
44 | Reagens za rad na protočnom citometru CD19 APC-R700 SJ25C1 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
45 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD20-FITC klon L27 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 300 | 1200
46 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD20 V450 - klon L27 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
47 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD20 APCH7 - klon L27 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 1000 | 4000
48 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD21-BV421 KLON B-LY4 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 300 | 1200
49 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD21-PE klon B-ly4 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
50 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD21-V450 klon B-ly4 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
51 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD22-PE klon - S-HCL-1 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
52 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD22 BV421, HIB22 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 900 | 3600
53 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD23 APC, KLON EBVCS-5 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 500 | 2000
54 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD24-PE klon ML5 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 300 | 1200
55 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD25-BV605 klon BC96 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
56 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD25-PE klon 2A3 a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
57 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD26 PE, KLON L272 a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
58 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD27-APC klon L128 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 400 | 1600
59 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD30-PE klon - BerH8 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
60 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD31 - FITC klon WM59 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
61 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD33 PE-Cy7, KLON P67.6 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
62 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD33-PE klon - P67.6 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 300 | 1200
63 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD33-APC klon - P67.6 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 200 | 800
64 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD34-PerCP-Cy5.5, klon - 8G12 a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 1000 | 4000
65 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD34-PE klon - 8G12 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 2000 | 8000
66 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD34-PECy7 klon - 8G12 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 200 | 800
67 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD34-APC klon - 8G12 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 200 | 800
68 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD34 APC-R700 klon - 8G12 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
69 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD36-FITC klon CLB-IVC7 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
70 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD38-Alexa 700 klon HIT2 - a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 2000 | 8000
71 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD38 FITC klon PolyCD38 multi-epitope a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
72 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD42b-APC klon HIP1 - a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 200 | 800
73 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD43 APCH7 klon IG10 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 300 | 1200
74 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD45 BV510, KLON HI30 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 900 | 3600
75 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD45 PerCP Cy5.5, KLON HI30 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
76 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD45 PerCP Cy5.5, KLON 2D1 a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 1500 | 6000
77 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD45 V500-C - klon 2D1 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 300 | 1200
78 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD45RA APC-H7 klon HI100 a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
79 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD56 PE, KLON MY31 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 1100 | 4400
80 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD56-APCR700 klon NCAM16.2 ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
81 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD57-FITC klon HNK-1 A 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
82 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD58-FITC klon 1C3 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
83 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD61-FITC klon RUU-PL7F12 - a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 400 | 1600
84 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD62P-PE klon AC1.2. a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 250 | 1000
85 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD64-PE klon - 10.1.a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
86 | Reagens zabrad na protočnom citometru CD69 PE-Cy™7 Clone FN50 a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
87 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD71-APCH7 klon M-A712 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
88 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD79a PerCP-Cy5.5. klon HM47 a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 200 | 800
89 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD79a PE klon klon HM47 a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 300 | 1200
90 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD79b PerCP-CY5.5 klon 3A2-2E7 (SN8) a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
91 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD81 FITC klon JS-81 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
92 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD94 APC klon HP-3D9 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
93 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD95 PE klon DX2 -a 50 testova ili jednakovrijedno | TEST | 50 | 200
94 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD103 FITC klon Ber-ACT8 - a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
95 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD117-PE-CY7 klon 104D2 - a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 1200 | 4800
96 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD117-PE klon 104D2 a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 300 | 1200
97 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD127-PE klon HIL-7R-M21 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
98 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD138 BV421, KLON MI15 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 500 | 2000
99 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD154-PE klon 89-76 - a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 25 | 100
100 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD200 BV421, KLON MRC OX-104 a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
101 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD279 PE-CY7 klon EH12.1 100 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
102 | Reagens za rad na protočnom citometru: glycophorin A/B (CD235a)- PE klon GA-R2 (HIR2)- a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
103 | Reagens za rad na protočnom citometru: ROR1-PE klon 4A5 a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
104 | Reagens za rad na protočnom citometru: FMC7 FITC, klon FMC7 - a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
105 | Reagens za rad na protočnom citometru: HLA-DR APC-H7 klon L243 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 1400 | 5600
106 | Reagens za rad na protočnom citometru: HLA-DR PerCPCy5.5 klon L243 a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 300 | 1200
107 | Reagens za rad na protočnom citometru: HLA-DR V450- klon L243 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
108 | Reagens za rad na protočnom citometru: FoxP3 -PE klon 236A/E7 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
109 | Reagens za rad na protočnom citometru: PE Mouse Anti-Human IgD Clone IA6-2 a 25 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
110 | Reagens za rad na protočnom citometru: Kit za istovremeno određivanje vijabilnih CD34/CD45 pozitivnih stanica u apsolutnom broju CD34 kao i postotak ukupnih vijabilnih leukocita kao reagens za apsolutno brojanje matičnih stanica na protočnom citometru ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
111 | Materijal za rad na protočno citometru- Trucount testna epruveta s liofiliziranom supstancom u epruveti koja se rastapa otpuštajući poznati broj fluorescentnih mikročestica kao za apsolutno brojanje CD34 stanica, 50 analiza/kit ili jednakovrijedno | test | 4000 | 16000
112 | Materijal za rad na protočno citometru- Testne epruvete s liofiliziranim reagensom za određivanje limfocitnih biljega u jednoj epruveti. Reagens mora biti kompatiblian s protočnim citometrom i mora sadržavati slijedeće klonove CD8 SK1 (Leu2a)3, Anti-Lambda (1-155-24), CD56 (MY31 (Leu-19), Anti-Kappa (TB28-2), CD5 (L17F12), CD19 (SJ25-C1), Anti–TCRγ/δ-1 (11F2), CD3 (SK7), CD38 (HB7), CD4 ( SK3), CD20 (L27), CD45 (2D1). KIt od 20 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
113 | Reagens za rad na protočnom citometru: IntraSure a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
114 | Reagens za rad na protočnom citometru: - Multi-check Control a 2,5 mL ili jednakovrijedno | mL | 35 | 140
115 | Reagens za rad na protočnom citometru: Kontrolni materijal kao Stem Cell Control Kit za kontrolu mjerenja CD34+ stanica na dvije razine od 2 ml. Kit mora biti kompatibilan s kitom za mjerenje CD34+ stanica ili jednakovrijedno | mL | 40 | 160
116 | Reagens za rad na protočnim citometrima. Otopina za liziranje stanica kao Lysing solution ili jednakovrijedna od 100 mL ili jednakovrijedno | mL | 1700 | 6800
117 | Reagens za rad na protočnom citometru: Otopina za liziranje stanica -10X koncentrirani pufer s amonijevim kloridom od 100 mL ili jednakovrijedno | mL | 2100 | 8400
118 | Reagens za rad na protočnom citometru: otopina za fiksiranje ili jednakovrijedno | mL | 500 | 2000
119 | Reagens za rad na protočnom citometru: -fiksacijski pufer kao Cytofix Fixation Buffer ili jednakovrijedni a 100 ml ili jednakovrijedno | mL | 50 | 200
120 | Reagens za rad na protočnom citometru: Anti-mouse Ig, k/Negative Control Compensation Particles Set ili jednakovrijedno | mL | 3 | 12
121 | Reagens za rad na protočnom citometru: - pufer za permeablizaciju i ispiranje kao Perm/ Wash Buffer ili jednakovrijedni a 100 Ml ili jednakovrijedno | mL | 100 | 400
122 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD45 FITC, KLON 2D1 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 2400 | 9600
123 | Reagens za rad na protočnom citometru: anti-HLA DR FITC, klasa IgG2 kappa, a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
124 | Reagens za rad na protočnom citometru, mišja izotipska kontrola IgG1 kappa FITC, klon MOPC-21 ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
125 | Reagens za rad na protočnom citometru, mišja izotipska kontrola IgG2a kappa FITC, klon G155-178 ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
126 | Reagens za rad na protočnom citometru, mišja izotipska kontrola IgG2b kappa PE, klon MPC-11 ili jednakovrijedno | µg | 100 | 400
127 | Reagens za rad na protočnom citometru, anti-CD90 FITC, klasa IgG1 kappa, klon 5E10, conc. 0,5 mg/ml ili jednakovrijedno | µg | 100 | 400
128 | Reagens za rad na protočnom citometru, anti-CD105 PE, klasa IgG1 kappa ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
129 | Izotipska mišja kontrola IgG1 PE-Cy7 ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
130 | Reagens za rad na protočnom citometru, mišja izotipska kontrola IgG1 kappa PE, klon MOPC-21 ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
131 | Reagens za rad na protočnom citometru: anti-CD73 PE, klasa IgG1 kappa, a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
132 | Flow-Fix, 1% Paraformaldehyde Fixative Kit 500ml ili jednakovrijedno | kom | 6 | 24
133 | Reagens za rad na protočnim citometrima, 7-AAD ili jednakovrijedno | ml | 40 | 160
134 | Jedan protočni citometar s minimalno 10 detektora ili jednakovrijedno | mj. | 12 | 48
IVD instrument PROTOČNI CITOMETAR prilagođen radu korištenjem električne energije koja odgovara europskim standardima (220-240 V, 50-60 Hz), maksimalne dimenzije (V x Š x D) 75 x 75 x 75 cm, maksimalna težina uređaja do 60 kg, OPTIKA - Opremljen s 3 lasera koji pokrivaju područje plavog (488nm) i crvenog (640nm+/-2nm) dijela vidljivog spektra, ljubičastog (405 nm), Najmanje 10 detektora za fluorescenciju te dodatno 2 detektora fizičkih parametara (detektor prednjeg rasapa - FSC, i detektor bočnog rasapa- SSC), Minimalna osjetljivost detektora mjerena fluoroforima ( fluorescein izotiocijanat) mora biti manja od 90 jedinica intenziteta fluorescencije (90 MESF jedinica, engl. Molecules of equivalent soluble fluorochrome); fikoeritrin mora biti manje od 25 jedinica fluorescencije PROTOČNI SUSTAV I RUKOVANJE UZORCIMA - Uređaj sadrži protočnu kivetu, Injiciranje uzorka direktno u protočnu kivetu, Minimalno tri brzine protoka: niska, srednja, visoka, Nosač za automatsku akviziciju uzoraka iz ploča s 96 jažica i s orbitalnim mješanjem, rzina do 30000 događaja ili više, „Carryover“ <0.1%, Parametri: površina, visina kanala za sve kanale s vremenom a širina za jedan korisnički odabrani kanal, Fluidika na vakuum ili pneumatski sustav, Automatsko podešavanje i praćenje postavki uređaja s pomoću fluorescentnih kuglica. Kompenzacija: automatska, tijekom ili nakon akvizicije, prikaz bieksponencijalne skale; Valjanost kompenzacije do 60 dana uključujući i za 7- AAD Stolno računalo za rad sustava protočnog citometra, odg5ovarajuće konfiguracije s operativnim sustavom minimalno Windows 10 ili jednakovrijedan i monitorom od min. 24 incha, Pisač u boji, Barkod skener PROGRAMI - Klinički software, Istraživački software
135 | Jedan protočni citometar s minimalno 12 detektora | mj. | 12 | 48
IVD instrument PROTOČNI CITOMETAR prilagođen radu korištenjem električne energije koja odgovara europskim standardima (220-240 V, 50-60 Hz), Maksimalne dimenzije (V x Š x D) 75 x 75 x 75 cm, Maksimalna težina uređaja do 60 kg, OPTIKA - Opremljen s 3 lasera koji pokrivaju područje plavog (488nm) i crvenog (640nm+/-2nm) dijela vidljivog spektra, ljubičastog (405 nm), Najmanje 12 detektora za fluorescenciju te dodatno 2 detektora fizičkih parametara (detektor prednjeg rasapa - FSC, i detektor bočnog rasapa- SSC), Leća minimalno 1.2, Minimalna osjetljivost detektora mjerena fluoroforima ( fluorescein izotiocijanat) mora biti manja od 90 jedinica intenziteta fluorescencije (90 MESF jedinica, engl. Molecules of equivalent soluble fluorochrome); fikoeritrin mora biti manje od 25 jedinica fluorescencije, Minimalna veličina čestica na prednjem i bočnom raspršenju <0.3 μm PROTOČNI SUSTAV I RUKOVANJE UZORCIMA - Uređaj sadrži protočnu kivetu , Injiciranje uzorka direktno u protočnu kivetu, Minimalno tri brzine protoka: niska, srednja, visoka , Nosač za automatsku akviziciju uzoraka iz ploča s 96 jažica i orbitalnim mješanjem, Brzina do 30000 događaja, „Carryover“ <0.1%, Fluidika na vakuum ili pneumatski sustav, Mogućnost automatskog pokretanja i isključivanja sustava, Automatsko podešavanje i praćenje postavki uređaja s pomoću fluorescentnih kuglica. Kompenzacija: automatska, tijekom ili nakon akvizicije, prikaz bieksponencijalne skale; Valjanost kompenzacije do 60 dana uključujući i za 7- AAD, Stolno računalo za rad sustava protočnog citometra, odgovarajuće konfiguracije s operativnim sustavom minimalno Windows 10 ili jednakovrijedan i monitorom od min. 24 incha, Pisač u boji, Barkod skener PROGRAMI - Klinički software, Istraživački software
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 1 - BROJKAMA BEZ PDV-a
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 1 - BROJKAMA S PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE 2 Protočni citometar 2
1 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD10-RPE KLON SS2/36: a 100 testovaili jednakovrijedno | test | 400 | 1600
2 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD23-RPE KLON MHM6: a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 200 | 800
3 | Reagens za rad na protočnom citometru: ANTI-IgM-FITC, RABBIT : a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 400 | 1600
4 | Reagens za rad na protočnom citometru: ANTI-IgM-RPE, RABBIT : a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 200 | 800
5 | Reagens za rad na protočnom citometru: ANTI-IgD-FITC, RABBIT: a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
6 | Reagens za rad na protočnom citometru: Terminal Deoxynucleotidyl transferase -FITC KLON HT6: a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 400 | 1600
7 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD235A FITC klon JC159 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
8 | Reagens za rad na protočnom citometru: IntraStain a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 400 | 1600
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 2- BROJKAMA BEZ PDV-a
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 2- BROJKAMA S PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE 3 Protočni citometar 3
1 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD99-RPE - klon 3B2/TA8 a 100 testova ili jednakovrijedno | ml | 0.5 | 2
2 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD24-PE klon SN3 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
3 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD64-PECY7 klon - 10.1.a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
4 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD15-PerCPCy5.5 klon MMA a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
5 | Reagens za rad na protočnom citometru: SYTO41 Blue Fluorescent Nucleic Acid Stain - 5 mM otopina u DMSO ili jednakovrijedno | µL | 100 | 400
6 | Reagens za rad na protočnom citometru: Dihydrorhodamine 123 a 10 mg ili jednakovrijedno | mg | 5 | 20
7 | CellTrace™ CFSE Cell Proliferation Kit, for flow cytometry, kit za 180 reakcija ili jednakovrijedno | pak | 1 | 4
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 3 - BROJKAMA BEZ PDV-a
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 3- BROJKAMA S PDV-om
GRUPE PREDMETA NABAVE 4 Protočni citometar 4
1 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD7-APC - klon 124-1D1 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 500 | 2000
2 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD59-PE - klon MEM43 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 200 | 800
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 4 - BROJKAMA BEZ PDV-a
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 4 - BROJKAMA S PDV-om
GRUPE PREDMETA NABAVE 5 Protočni citometar 5
1 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD4 PacB klon RPA-T4 ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 5 - BROJKAMA BEZ PDV-a
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 5 - BROJKAMA S PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE 6 Protočni citometar 6
1 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD13-R718 klon - L138 a 100 testova ili jednakovrijedno | µg | 50 | 200
2 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD15-APC klon - HI98 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 300 | 1200
3 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD41a-FITC klon HIP8 - a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 400 | 1600
4 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD41a PE klon HIP8 - a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
5 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD41b-FITC klon HIP2 - a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
6 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD45RO-BV605 klon UCHL1 a 25 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
7 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD45RO-BV421 klon UCHL1 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
8 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD45RO-APC klon UCHL1 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
9 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD56-FITC klon - NCAM16.2 a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 600 | 2400
10 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD61 - R718 klon VI-PL2-a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
11 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD117-BV605 klon 104D2 a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
12 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD127-BV421 klon HIL-7R-M21 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
13 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD194 (CCR4) PE-CY7 klon 1G1-a 100 µg ili jednakovrijedno | µg | 50 | 200
14 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD294 Alexa Fluor 647 klon BM16 a 25 μg ili jednakovrijedno | µg | 25 | 100
15 | Reagens za rad na protočnom citometru: glycophorin A/B (CD235a)- BV421 klon GA-R2 (HIR2)- a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
16 | Reagens za rad na protočnom citometru: HLA-ABC-APC klon G46-2.6 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
17 | Reagens za rad na protočnom citometru: TIGIT BV421 klon TGMAB-2 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
18 | Reagens za rad na protočnom citometru: TIM-3 (CD366) Alexa647 a klon 7D3 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
19 | Reagens za rad na protočnom citometru: LAG-3 (CD223) BV605 klon T47-530 a 50 µg ili jednakovrijedno | µg | 50 | 200
20 | Reagens za rad na protočnom citometru: PerCpCy5.5 Mouse Anti-Human IgM Clone G20-127 a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
21 | Reagens za rad na protočnom citometru: Kit za istovremeno određivanje protuupalnih citokina, koji omogućuje kvantitativno određivanje interleukina-8 (IL-8), interleukina-1 (IL-1), interleukina-6 (IL-6), interleukina-10 (IL-10), tumor necrosis faktora (TNF) i interleukina-12p70 (IL-12p70) u jednom uzorku. Kit za 80 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
22 | Reagens za rad na protočnom citometru: Kit za istovremeno određivanje kemokina, koji omogućuje kvantitativno određivanje interleukina-8 (CXCL8/IL-8), RANTES (CCL5/RANTES), monokina induciranog interferonom- (CXCL9/MIG), monocitni kemoetrakant proteina-1 (CCL2/MCP-1), i interferon-–inducirani protein-10 (CXCL10/IP-10) u jednom uzorku. Kit za 80 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
23 | Reagens za rad na protočnom citometru: Anexin BV421 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 400 | 1600
24 | Reagens za rad na protočnom citometru: Annexin V Binding Buffer ili jednakovrijedno | ml | 12.5 | 50
25 | Reagens za rad na protočnom citometru: Rat-anti mouse IgG2a+b-PE a 100 test ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
26 | Reagens za rad na protočnom citometru: - kit za fagocitozu kao Phagotest ili jednakovrijedan - a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
27 | Reagens za rad na protočnom citometru: anti human Cβ1 TCR PECY7 klon JOVI.1 a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
28 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD3 BV605, KLON SK7 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 800 | 3200
29 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD7- BV605 klon M-T701 - a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
30 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD10 BV605, KLON HI10A a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 200 | 800
31 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD14-BV711 klon - MoP9 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
32 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD27 BV510, KLON L128 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 500 | 2000
33 | Reagen za rad na protočnom citometru: CD38 BV786 klon HIT2- a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
34 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD45RA BV510 klon HI100 a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 300 | 1200
35 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD62L-R718 klon DREG-56 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
36 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD81 APCH7, JS-81 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
37 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD64 APC R700, KLON MD22 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
38 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD64-BV605 klon - 10.1.a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
39 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD197 (CCR7) FITC klon 15053-a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 50 | 200
40 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD200 BV605 klon MRC OX-104 - a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 1500 | 6000
41 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD200 APC klon MRC OX-104 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 100 | 400
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 6 - BROJKAMA BEZ PDV-a
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 6 - BROJKAMA S PDV-om
GRUPE PREDMETA NABAVE 7 Protočni citometar 7
1 | Reagens za rad na protočnom citometru: ANTI-IgG-FITC, RABBIT: a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 300 | 1200
2 | Reagens za rad na protočnom citometru: Myeloperoxidase MPO-APC KLON MPO7: a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 400 | 1600
3 | Reagens za rad na protočnom citometru: Lyzozime-FITC KLON: EC 3.2.1.17 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 400 | 1600
4 | Reagens za rad na protočnom citometru: Plasma cell/FITC+Lambda light chain/ + RPE+Kappa light chain/APC a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 500 | 2000
5 | Reagens za rad na protočnom citometru: Kappa FITC/Lambda PE a 50 testova ili jednakovrijedno | test | 2000 | 8000
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 7 - BROJKAMA BEZ PDV-a
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 7 - BROJKAMA S PDV-om
GRUPE PREDMETA NABAVE 8 Protočni citometar 8
1 | Reagens za rad na protočnom citometru: CD56-BV605 klon – 5.1H11 a 100 testova ili jednakovrijedno | test | 1200 | 4800
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 8 - BROJKAMA BEZ PDV-a
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 8 - BROJKAMA S PDV-om
Dodatni zahtjevi i specifičnosti za uređaje iz grupe predmeta nabave 1:
1. Ponuditelj je dužan priložiti zasebnu tablicu svih reagenasa, otopina i potrošnog materijala u količinama potrebnim za rad uređaja tijekom četverogodišnjeg razdoblja s pripadajućim cijenama. Navedeno se pribraja u ukupan iznos ponude za GPN1.
2. CE-IVDR certifikat za ponuđeni uređaj (EU) 2017/746
3. Izjava ponuditelja s referentnom listom od najmanje tri sveučilišne zdravstvene ustanove gdje se ponuđeni uređaj koristi u rutinskom kliničkom radu na području EU.
4. Ponuditelj omogućava dostupnost CE-IVDR označenih reagensa kompatibilinih s ponuđenim instrumentom
5. U ponudu su uključeni instalacija i provjera rada uređaja te reagensi potrebni za validaciju uređaja ukoliko još nije provedena u ustanovi
6. Osigurana servisna podrška po ISO 13485
7. Edukacija za instrument za 2 osobe od strane aplikacijskog specijalista - djelomično online i na lokaciji krajnjeg korisnika uključena u ponudu
8. Jamstvo na uređaj: najmanje 48 mjeseci
Note on H17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Jedinična cijena po mg