## Troškovnik
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
KIŠPATIĆEVA 12
Uređaji i oprema za potrebe bolničke kuhinje na lokaciji Petrova - Grupa 2, Rashladna oprema
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | NAVESTI DOKUMENT I BROJ STRANICE GDJE JE REDNIM BROJEM TOČNO OZNAČENA STAVKA KOJA JASNO I NEDVOJBENO POTVRĐUJE ISPUNJAVANJE TRAŽENE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | PROIZVOĐAČ - ZEMLJA PORIJEKLA | NAZIV, MODEL ILI TIP I ŠIFRA I KATALOŠKI BROJ | JEDINIČNA CIJENA FCO KBC ZAGREB BEZ PDV-a | STOPA PDV-a | UKUPNI IZNOS STAVKE bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2. | HLAĐENE I ZAMRZAVAJUĆE KOMORE
2.1. | Hlađena pretkomora za povrće sa vratima širine 75 cm | kom | 1
2.2. | Zamrzavajuća komora za namirnice sa vratima širine 75 cm | kom | 1
2.3. | Hlađena pretkomora za ribu sa vratima širine 75 cm (izvedena prema općem opisu) predviđena za spajanje na centralnu (+) invertersku jedinicu smještenu na suterenskoj etaži | kom | 1
2.4. | Zamrzavajuća komora za namirnice sa vratima širine 75 cm | kom | 1
2.5. | Hlađena pretkomora za ribu sa vratima širine 75 cm | kom | 1
2.6. | Zamrzavajuća komora za namirnice sa vratima širine 75 cm | kom | 1
3. | RASHLADNA OPREMA
3.1.a. | Inverterska kondenzacijska jedinica za Plus rashadne komore: | kom | 1
3.1.b. | Inverterska kondenzacijska jedinica za Minus rashadne komore: | kom | 1
3.2. | DINAMIČKI ISPARIVAČ (hladnjak zraka) u kompletu s elektrogrijačem za otapanje za Plus rashladne komore | kom | 3
3.3. | DINAMIČKI ISPARIVAČ (hladnjak zraka) u kompletu s elektrogrijačem za otapanje za Minus rashladne komore. | kom | 3
3.4. | TermoekspanzijskI ventil s vanjskim izjednačenjem u kompletu s kućištem i sapnicom. | kom | 6
3.5. | Elektro-magnetni ventil u kompletu sa špulom, spoj na zavarivanje. | kom | 6
3.6. | Kugl. ventil s iglicom za invertersku kondenzacijsku jedinicu i isparivače, spoj na zavarivanje. | kom | 12
3.7. | Filter za invertersku kondenzacijsku jedinicu i isparivače, spoj na zavarivanje. | kom | 6
3.8. | Kontrolno staklo s indikatorom vlage u sistemu za invertersku kondenzacijsku jedinicu, na zavarivanje). | kom | 2
3.9. | Elektro-upravljački ormar s digitalnim kontrolerom za upravljanje radom rashladne komore u kompletu s 2 temperaturne sonde i ugrađenom električnom zaštitom (osigurač). | kpl | 6
4. | INSTALACIJSKI MATERIJAL I UGRADNJA RASHLADNE OPREME
4.1.a | Dobava bakrenih odmašćenih cijevi u šipci prema normi HR EN 12735-1/13348 ili jednakovrijedno. | kpl | 1
4.2.a | Ovjesni i pričvrsni pribor za montažu cjevovoda i opreme s predizoliranim obujmicama za rashl. vodove, sve ovješeno na tipske C ili U ovjesne nosive i pričvrsne profile. | kpl | 1
4.3. | Elektro-instalacija rashladnog sustava i rashladnih komora. | kpl | 1
4.4. | Instalacija odvoda kondenzata, kompl. s koljenima, redukcijama i spojnim elementima…
4.4.a | PVC cijevi 40 mm | m | 10
4.4.b | Cu cijevi 35 mm s izolacijom 19 mm | m | 5
4.5. | Radna tvar: ekološki prihvatljivo rashladno sredstvo u trenutku isporuke | kg | 30
4.6. | Sitni potrošni materijal potreban kod montaže rashladnih komora i rashladne opreme. | kpl | 1
4.7. | Montaža gore navedene opreme do pune pogonske sposobnosti, tlačna proba instalacije u trajanju od min 24h uz pismeni zapisnik o postignutim rezultatima, podešavanje parametara i probni pogon, praćenje pogona u trajanju min. 3 dana. Puštanje u pogon uređaja od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija. | kpl | 1
4.8. | Transport materijala i opreme do gradilišta. | kpl | 1
4.9. | Izrada atestne dokumentacije, certifikata i ispitivanje rashladne instalacije prema Zakonu o zaštiti na radu od ovlaštene ustanove. | kpl | 1
4.10. | Izrada pisanih uputa za održavanje i rukovanje postrojenjem, te obuka rukovatelja za rad sa novo ugrađenom opremom. | kpl | 1
UKUPNO bez PDV-a: (brojkama)