## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Zagreb, Kišpatićeva 12
Prijedlog Tehničkih specifikacija za predmet zajedničke javne nabave: ZAJEDNIČKA NABAVA - Ugradbeni i potrošni materijal za intervencijsku radiologiju Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, čl. 198., u vremenskom periodu od 16.10.2025. do 17.10.2025. godine putem elektroničke pošte provode se tehničke konzultacije s ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | DA (ponuditelj može ponuditi artikl) | NE (ponuditelj ne može ponuditi artikl) | Jedinična cijena bez PDV-a | Proizvođač | Kataloški broj | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Endovaskularni kateter sa UZV transducerom 15MHz, kompatibilan s 8F vodećim kateterom, radne dužine 105 cm | kom
2 | Endovaskularni kateter sa UZV transducerom 30MHz, kompatibilan s 6F vodećim kateterom, radne dužine 135 cm | kom
3 | Pribor za primjenu (nesterilan), uključuje akrilnu kutiju s osnovom/gornjim štitnikom/uklonjivim bočnim štitnikom i kukom za torbu | kom
4 | Unaprijed sastavljen, sterilan, jednokratni set za primjenu (steriliziran gama zračenjem ili etilen oksidom) | kom
5 | Digitalni dozimetar | kom
6 | Kateter za prolaz kroz totalne kronične okluzije, sa jedinstvenim produživim zakošenim vrhom, drškom koja omogućuje primjenu simultane tehnike "push and twist", i daje kontrolu drške pri korištenju, dužina od 65 do 150 cm, 14,18,35 Fr, produljivi vrh 0,20", sa i bez hidrofilnog premaza, kompatibilan s uvodnicom 4 i 5Fr. | kom
7 | Zaštita za jugularni pristup kod TIPS procedura. Specijalno dizajniran da zaštiti ruke i tijelo operatera, jedinstveni prorez na otvoru omogućuje laki pristup do ulaznog mjesta. Jednom kada se pozicioniraju igla i kateter, prorez se može zatvoriti i tako efikasno blokirati raspršeno zračenje kod ulaznog mjesta. Klinički dokazano smanjenje raspršenog zračenja do 95%. Bez olova, sterilni, za jednokratnu upotrebu. Dimenzije 12" x 16" | kom
8 | Zaštita od radijacije za interventne periferalne procedure. Omogućuje potpunu zaštitu liječnika dok radi procedure na cijeloj dužini ekstremiteta. Klinički dokazano smanjenje raspršene (sekundarne) radijacije do 95%. Bez olova, lateksa i vinila. Dimenzije 11" x 34". Za jednokratnu upotrebu. | kom
9 | Zaštita od radijacije za procedure pristupa femoralnim i radijalnim arterijama. Jedinstveni otvori pružaju maksimalnu zaštitu za ruke, lice i tijelo operatera. Klinički dokazano smanjenje raspršene (sekundarne) radijacije do 95%. Bez olova, lateksa i vinila. Dimenzije 14.5"x 16.5" i 14" x 16" . Za jednokratnu upotrebu. | kom
10 | Zaštita od zračenja za glavu. Pokrivenost područja mozga do 93%. Sa ugrađenim mehanizmom hlađenja. | kom