## TehničkaSpecifikacijaVaskularna
Klinički bolnički centar Zagreb
Zagreb, Kišpatićeva 12
ZAJEDNIČKA NABAVA - Ugradbeni materijal za vaskularnu kirurgiju
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave - ZN - Ugradbeni materijal za vaskularnu kirurgiju | Jedinica mjere
1 | 2 | 3
GRUPA PREDMETA NABAVE 1 - Poliesterske vaskularne proteze različitih konfiguracija i vaskularne zakrpe
1. | Poliesterske vaskularne proteze različitih konfiguracija
1.1. | Aortalna proteza ravna, poliester, antimikrobna, premazana kolagenom i srebro acetatom, s obrnuto zaključanim pletenjem protiv dilatacije, različitih promjera, minimalne dužine 20cm | kom
1.2. | Aortalna proteza ravna, poliester, antimikrobna, premazana kolagenom i srebro acetatom, s obrnuto zaključanim pletenjem protiv dilatacije, različitih promjera, minimalne dužine 40 cm | kom
1.3. | Periferna proteza ravna, poliester, antimikrobna, premazana kolagenom i srebro acetatom, s obrnuto zaključanim pletenjem protiv dilatacije, različitih promjera, dužine 40 cm | kom
1.4. | Periferna proteza ravna, poliester, antimikrobna, premazana kolagenom i srebro acetatom, s obrnuto zaključanim pletenjem protiv dilatacije, različitih promjera, dužine 70 cm | kom
1.5. | Aortalna proteza ravna, poliester, antimikrobna, premazana kolagenom, srebro acetatom i triclosanom, s obrnuto zaključanim pletenjem protiv dilatacije, različitih promjera, minimalne dužine 20 cm | kom
1.6. | Aortalna proteza ravna, poliester, antimikrobna, premazana kolagenom, srebro acetatom i triclosanom, s obrnuto zaključanim pletenjem protiv dilatacije, različitih promjera, minimalne dužine 40 cm | kom
1.7. | Periferna proteza ravna, poliester, antimikrobna, premazana kolagenom, srebro acetatom i triclosanom, s obrnuto zaključanim pletenjem protiv dilatacije, različitih promjera, dužine 40 cm | kom
1.8. | Periferna proteza ravna, poliester, antimikrobna, premazana kolagenom, srebro acetatom i triclosanom, s obrnuto zaključanim pletenjem protiv dilatacije, različitih promjera, dužine 70 cm | kom
1.9. | Proteza izrađena od poliestera,bifurkacijska,premazana srebrnim acetatom, ranog profilaktičkog antimikrobijalnog djelovanja, dužine 40-50 cm, minimalnog promjera od 12/6 mm na više | kom
1.10. | Aortalna proteza bifurkacijska, poliester, antimikrobna, premazana kolagenom, srebro acetatom i triclosanom, s obrnuto zaključanim pletenjem protiv dilatacije, različitih promjera, minimalne dužine 50 cm | kom
1.11. | Proteza dakronska za torakalnu aortu, s obrnuto zaključanim pletenjem protiv dilatacije, s kolagenom i heparinom,15 cm dužine, raznih promjera (14 – 36 mm) | kom
1.12. | Proteza dakronska za torakalnu aortu, s obrnuto zaključanim pletenjem protiv dilatacije, s kolagenom i heparinom,30 cm dužine, raznih promjera (20 – 38 mm) | kom
1.13. | Proteza poliester, ravna, za kanulaciju subklavije, s obrnuto zaključanim pletenjem protiv dilatacije, s kolagenom i heparinom, 20 cm dužine, promjera 08mm, 10mm i 12mm | kom
1.14. | Proteza za luk aorte sa supraaortalnim granama, sa 3 i 4 ogranka, s obrnuto zaključanim pletenjem protiv dilatacije, s kolagenom i heparinom, raznih promjera (promjer 22x10x8x8x10, dužina 50x30x30x30x30 i promjer 24x10x8x8x10, dužina 50x30x30x30x30). | kom
1.15. | Proteza izrađena od poliestera, ravna, premazana srebrnim acetatom, ranog profilaktičkog antimikrobijalnog djelovanja, minimalne dužine 30cm, različitih promjera | kom
1.16. | Periferna proteza ravna, poliester, premazana kolagenom, s obrnuto zaključanim pletenjem protiv dilatacije, ultra tanke stijenke debljine 0.39 mm, različitih promjera, minimalne dužine 40 cm | kom
1.17. | Periferna proteza ravna, poliester, antimikrobna, premazana kolagenom i srebro acetatom, s obrnuto zaključanim pletenjem protiv dilatacije, ultra tanke stijenke debljine 0.39 mm, različitih promjera, minimalne dužine 40 cm | kom
1.18. | Periferna proteza ravna, poliester, antimikrobna, premazana kolagenom, srebro acetatom i triclosanom, s obrnuto zaključanim pletenjem protiv dilatacije, ultra tanke stijenke debljine 0.39 mm, različitih promjera, minimalne dužine 40 cm | kom
1.19. | Periferna proteza ravna, poliester, premazana kolagenom, s obrnuto zaključanim pletenjem protiv dilatacije, ultra tanke stijenke debljine 0.39 mm, sa radijalnim ojačanjem, različitih promjera, minimalne dužine 70 cm | kom
1.20. | Periferna proteza ravna, poliester, antimikrobna, premazana kolagenom i srebro acetatom, s obrnuto zaključanim pletenjem protiv dilatacije, ultra tanke stijenke debljine 0.39 mm, sa radijalnim ojačanjem, različitih promjera, minimalne dužine 70 cm | kom
1.21. | Periferna proteza ravna, poliester, antimikrobna, premazana kolagenom, srebro acetatom i triclosanom, s obrnuto zaključanim pletenjem protiv dilatacije, ultra tanke stijenke debljine 0.39 mm, sa radijalnim ojačanjem, različitih promjera, minimalne dužine 70 cm | kom
1.22. | Periferna proteza ravna, poliester, antimikrobna, premazana kolagenom i srebro acetatom, s obrnuto zaključanim pletenjem protiv dilatacije, sa radijalnim ojačanjem, različitih promjera, minimalne dužine 70 cm | kom
1.23. | Periferna proteza ravna, poliester, antimikrobna, premazana kolagenom, srebro acetatom i triclosanom, s obrnuto zaključanim pletenjem protiv dilatacije, sa radIjalnim ojačanjem, različitih promjera, minimalne dužine 70 cm | kom
1.24. | Aksilobifemoralna proteza, poliester, antimikrobna, premazana kolagenom i srebro acetatom, s obrnuto zaključanim pletenjem protiv dilatacije, sa radijalnim ojačanjem, promjera 8mm, duljiine 100 cm | kom
1.25. | Aksilobifemoralna proteza, poliester, antimikrobna, premazana kolagenom, srebro acetatom i triclosanom, s obrnuto zaključanim pletenjem protiv dilatacije, sa radijalnim ojačanjem, promjera 8mm, duljiine 100 cm | kom
1.26. | Aortalna proteza ravna, poliester, premazana kolagenom, s obrnuto zaključanim pletenjem protiv dilatacije, različitih promjera, minimalne dužine 20 cm | kom
1.27. | Aortalna proteza ravna, poliester, premazana kolagenom, s obrnuto zaključanim pletenjem protiv dilatacije, različitih promjera, minimalne dužine 40 cm | kom
1.28. | Periferna proteza ravna, poliester, premazana kolagenom, s obrnuto zaključanim pletenjem protiv dilatacije, različitih promjera, minimalne dužine 40 cm | kom
1.29. | Periferna proteza ravna, poliester, premazana kolagenom, s obrnuto zaključanim pletenjem protiv dilatacije, različitih promjera, minimalne dužine 70 cm | kom
1.30. | Aortalna proteza bifurkacijska, poliester, premazana kolagenom, s obrnuto zaključanim pletenjem protiv dilatacije, različitih promjera, minimalne dužine 50 cm | kom
1.31. | Periferna proteza ravna, poliester, premazana kolagenom, s obrnuto zaključanim pletenjem protiv dilatacije, sa radiijalnim ojačanjem, različitih promjera, minimalne dužine 70 cm | kom
1.32. | Aksilobifemoralna proteza, poliester, premazana kolagenom, s obrnuto zaključanim pletenjem protiv dilatacije, sa radijalnim ojačanjem, promjera 8mm, duljiine 100 cm | kom
1.33. | Periferna proteza, politetrafluoretilen (ePTFE), unutarnja stijenka tretirana karbonom, različitih promjera, duljine 70 cm | kom
1.34. | Periferna proteza, politetrafluoretilen (ePTFE), unutarnja stijenka tretirana karbonom, sa spiralnim ojačanjem koje se može ukloniti, različitih promjera, duljine 70 cm | kom
1.35. | Periferna proteza , politetrafluoretilen (ePTFE), unutarnja stijenka tretirana karbonom, ultra tanke stijenke debljine 0.4 mm, sa spiralnim ojačanjem koje se može ukloniti, različitih promjera, duljine 70 cm | kom
1.36. | Periferna proteza , politetrafluoretilen (ePTFE), unutarnja stijenka tretirana karbonom, ultra tanke stijenke debljine 0.4 mm, sa spiralnim ojačanjem koje se može ukloniti, sa distalnim proširenjem za lakše izvođenje anastomoze, različitih promjera, duljine 70 cm | kom
1.37. | Vaskularna proteza za dijalizni pristup, omogućuje kanuliranje unutar 24 sata nakon implantacije, napravljena od troslojnog , politetrafluoretilena (ePTFE), vanjski sloj poroznosti 60µm radi bolje inkorporacije grafta, srednji hidrostatski sloj poroznosti 5µm i unutarnji, hibridni sloj poroznosti 60-20µm koji daje čvrstoću i otpornost na kompresiju i "knikanje", promjera 6 i 7 mm i dužine 50cm | kom
1.38. | Hemabridge, dakronska proteza za torakalnu aortu s 1 izdankom za kanulaciju, reverse locknit protiv dilatacije s kolagenom i heparinom, minimalno 30 cm dužine, raznih promjera | kom
1.39. | Proteza za luk aorte sa supraaortalnim granama, sa 3 i 4 ogranka, s obrnuto zaključanim pletenjem protiv dilatacije, s kolagenom i heparinom, raznih promjera (promjer 22x10x8x8x10, dužina 50x30x30x30x30 i promjer 24x10x8x8x10, dužina 50x30x30x30x30). | kom
2. | Jednokratni venski striper, sastoji se od 2 najlonske žice duljine 1 m, koje se mogu međusobno povezati, drška koja olakšava povlačenje žica, 4 glave koje se postavljaju na kraj žice, promjera 6, 9, 12 i 15 mm | kom
3. | Kateteri
3.1. | Embolektomijski kateteri promjera 2-8 F, sa graduiranim kateterom svakih 10 cm, ojačani uklonjivom čeličnom žicom | kom
4. | Vaskularne zakrpe
4.1. | Zakrpa za karotidu, poliester, obložena s kolagenom, debljine stijenke od 0.41mm, minimalne širine od 6 do 14 mm, minimalne dužine od 75 mm | kom
4.2. | Vaskularna zakrpa, poliester, obložena s kolagenom i srebro acetatom, debljine stijenke od 0.41mm, širine od 10, 14, 25 mm, dužine od 75, 100 i 150 mm | kom
4.3. | Vaskularna zakrpa od decelularizirane submukoze tankog crijeva svinje, raznih dimenzija | kom
4.4. | Vaskularni filc politetrafluoretilen (ePTFE) debljine 1,65 mm veličine 15 x 15 cm | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 2 - Politetrafluoretilenske (PTFE) proteze i kardiovaskularna zakrpa
1. | Politetrafluoretilenske (PTFE) proteze
1.1. | Proteza ravna, tanka stijenka, promjera 5,6,7 i 8 mm, dužine 70-80 cm, politetrafluoretilenska (ePTFE), rastezljiva | kom
1.2. | Proteza ravna, tanka stijenka, promjer 6,7,8 mm, dužine 40 cm, politetrafluoretilenska (ePTFE), rastezljiva | kom
1.3. | Proteza s prstenovima u strukturi proteze, politetrafluoretilenska (ePTFE), rastezljiva, 6,7,8 mm x 80 cm, duljina dijela s prstenima 80 cm | kom
1.4. | Proteza s prstenovima u strukturi proteze, politetrafluoretilenska (ePTFE), rastezljiva, 6,7,8 mm x 40 cm, duljina dijela s prstenima 40 cm | kom
1.5. | Proteza s prstenovima u strukturi proteze, politetrafluoretilenska (ePTFE),rastezljiva 6,7,8 mm x 60 cm, duljina dijela s prstenima 60 cm | kom
1.6. | Proteza politetrafluoretilenska (ePTFE), tanke stijenke, sa heparinom u strukturi proteze (CBAS), vezano "end-point" kovalentnom vezom, promjera 6,7,8 mm x 40 cm | kom
1.7. | Proteze politetrafluoretilenske (ePTFE), tanke stijenke, sa heparinom u strukturi proteze (CBAS), vezano "end-point" kovalentnom vezom, promjera 6,7,8 mm x 80 cm | kom
1.8. | Proteze politetrafluoretilenske (ePTFE), tanke stijenke, sa heparinom u strukturi proteze (CBAS), vezano "end-point" kovalentnom vezom, sa prstenovima u strukturi proteze, promjera 6,7,8 mm x 40 cm | kom
1.9. | Proteze politetrafluoretilenske (ePTFE), tanke stijenke, sa heparinom u strukturi proteze (CBAS), vezano "end-point" kovalentnom vezom, sa prstenovima u strukturi proteze, promjera 6,7,8 mm x 60 cm | kom
1.10. | Proteze politetrafluoretilenske (ePTFE), tanke stijenke, sa heparinom u strukturi proteze (CBAS), vezano "end-point" kovalentnom vezom, sa prstenovima u strukturi proteze, promjera 6,7,8 mm x 80 cm | kom
1.11. | Proteza ravna, tanka stijenka, heparin u strukturi proteze, 3; 3,5 x 5cm, politetrafluoretilenska (ePTFE), rastezljiva | kom
1.12. | Proteza ravna, tanka stijenka, heparin u strukturi proteze, 3; 3,5; 4 x 10cm, politetrafluoretilenska (ePTFE), rastezljiva | kom
1.13. | Proteza ravna, politetrafluoretilenska (ePTFE), rastezljiva, 16, 18, 20, 22, 24mm, duljina 20cm | kom
1.14. | Proteza za AV fistule, politetrafluoretilenska (ePTFE), heparin u strukturi (CBAS), vezano "end-point" kovalentnom vezom, 6 mm x 40 cm | kom
1.15. | Proteza bifurkacijska, rastezljiva, tanka i standardna stijenka, politetrafluoretilenska (ePTFE), 12/6, 14/7, 16/8, 18/9, 20/10, 22/11, 24/12 mm, dužine 40-50cm | kom
1.16. | Proteza ravna, politetrafluoretilenska (ePTFE), rastezljiva, 14,16, 18, 20, 22, 24mm, duljina 40cm | kom
1.17. | Proteza s prstenovima na strukturi proteze, politetrafluoretilenska (ePTFE), rastezljiva, 5 mm X 40 cm, duljina dijela s prstenima 30 cm | kom
1.18. | Proteza za AV fistule, politetrafluoretilenska (ePTFE), heparin u strukturi (CBAS), vezano "end-point" kovalentnom vezom, konusna, 4-7 mm x 45 cm | kom
2. | Kardiovaskularni patch ePTFE
2.1. | Kardiovaskularni patch ePTFE , napredne mikrostukture dizajnirane da se odupre aneurizmalnoj dilataciji, optimizira urastanje tkiva; dimenzija 2cm x 9 cm x 0,4 mm | kom
2.2. | Kardiovaskularni patch ePTFE , napredne mikrostukture dizajnirane da se odupre aneurizmalnoj dilataciji, optimizira urastanje tkiva; dimenzija 3cm x 3 cm x 0,4 mm | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 3 - Vaskularne poliesterske proteze impregnirane srebrom, duplo pletene, poliesterske proteze impregnirane tromborezistentnom želatinom, politetrafluoretilenske (ePTFE) proteze tanke stijenke sa vanjskim prstenastim pojačanjem i zakrpe
1. | Vaskularne poliesterske proteze impregnirane srebrom
1.1. | Vaskularna proteza terapijskog antimikrobijalnog djelovanja, izrađena od poliestera, ravna, impregnirana srebrom, minimalne dužine 15 cm, različitih promjera | kom
1.2. | Vaskularna proteza terapijskog antimikrobijalnog djelovanja, izrađena od poliestera, ravna, impregnirana srebrom, minimalne dužine 30 cm, različitih promjera | kom
1.3. | Vaskularna proteza terapijskog antimikrobijalnog djelovanja, izrađena od poliestera, ravna, impregnirana srebrom, minimalne dužine 40cm, različitih promjera | kom
1.4. | Vaskularna proteza terapijskog antimikrobijalnog djelovanja, izrađena od poliestera, ravna, impregnirana srebrom, minimalne dužine 60cm, različitih promjera | kom
1.5. | Vaskularna proteza terapijskog antimikrobijalnog djelovanja, izrađena od poliestera, bifurkacijska, impregnirana srebrom, minimalne dužine 40 cm, minimalnog promjera od 12 x 6 mm na više | kom
1.6. | Proteza izrađena od poliestera, ravna, impregnirana srebrom, antimikrobijalna, promjera od 6 do 8 mm, dužine od 60 cm na više, sa dodatnim prstenastim pojačanjima | kom
1.7. | Proteza izrađena od poliestera, ravna, impregnirana srebrom, antimikrobijalna, promjera od 8 mm, dužine 30 do 40 cm, sa dodatnim prstenastim pojačanjima | kom
2. | Duplo pletene, ravne, poliesterske proteze impregnirane tromborezistentnom želatinom
2.1. | Proteze, duplo pletene ravne poliesterske ,impregnirane asorptivnom modificiranom želatinom, bez aldehida, dužine 15 cm, promjera 6-24 mm. | kom
2.2. | Proteze duplo pletene ravne poliesterske,impregnirane asorptivnom modificiranom želatinom,bez aldehida, dužine 15 cm, promjera 26-36 mm. | kom
2.3. | Proteze duplo pletene ravne poliesterske ,impregnirane asorptivnom modificiranom želatinom, bez aldehida, dužine 30 cm, promjera6-34 mm. | kom
2.4. | Proteze duplo pletene ravne poliesterske, impregnirane asorptivnom modificiranom želatinom,bez aldehida, dužine 40 cm, promjera 6, 7 i 8 mm. | kom
2.5. | Proteze duplo pletene ravne poliesterske, impregnirane asorptivnom modificiranom želatinom,bez aldehida, dužine 60 cm, promjera 6, 7, 8, 10 i 12 mm. | kom
2.6. | Proteze poliesterske za luk aorte, sa trajnim sistemom za stabilizaciju luka, tkana, pod kutem od 90° , impregnirana asorptivnom modificiranom želatinom, bez aldehida, promjera od 26 do 32 mm. | kom
2.7. | Proteza bifurkacijska, poliester, impregnirana želatinom, dvostruko tkana, bez aldehida, dužine od 40 cm, promjera od 12x6 mm na više | kom
2.8. | Proteza ravna, poliester, impregnirana želatinom, dvostruko tkana, bez aldehida, dužine 70 cm, promjera 6mm na više | kom
2.9. | Proteza ravna, poliester, impregnirana želatinom, dvostruko tkana, bez aldehida, dužine 100 cm, promjera 6mm na više | kom
2.10. | Proteza poliester, dvostruko tkana, bez aldehida, aksilobifemoralna, impregnirana želatinom, 8-10mm, 100/60cm | kom
3. | Vaskularna proteza načinjena od ekspandiranog politetrafluoretilena (ePTFE), standardne stijenke ili tanke stijenke sa vanjskim prstenastim pojačanjem
3.1. | Vaskularna proteza načinjena od ekspandiranog politetrafluoretilena (ePTFE), standardne stijenke sa vanjskim prstenastim pojačanjem od politetrafluoretilena (PTFE), dužine 40 cm i promjera 6 mm | kom
3.2. | Vaskularna proteza načinjena od ekspandiranog politetrafluoretilena (ePTFE), standardne stijenke sa vanjskim prstenastim pojačanjem od politetrafluoretilena (PTFE), dužine 60 cm i promjera 6-8 mm | kom
3.3. | Vaskularna proteza načinjena od ekspandiranog politetrafluoretilena (ePTFE) standardne stijenke, dužine 70 cm i promjera 5 mm | kom
3.4. | Vaskularna proteza načinjena od ekspandiranog politetrafluoretilena (ePTFE) standardne stijenke, dužine 80 cm i promjera 6-8 mm | kom
3.5. | Vaskularna proteza načinjena od ekspandiranog politetrafluoretilena (ePTFE) tanke stijenke sa vanjskim prstenastim pojačanjem od politetrafluoretilena (PTFE) dužine 60 cm, promjera 6,7 i 8 mm | kom
3.6. | Proteza tanke stijenke, s heparinskim premazom na luminalnoj strani proteze, kovalentno vezani heparin, minimalne dužine 50 cm, promjera 6 i 8 mm | kom
3.7. | Vaskularna proteza načinjena od ekspandiranog politetrafluoretilena (ePTFE), standardne stijenke sa vanjskim prstenastim pojačanjem od politetrafluoretilena (PTFE), dužine 80 cm i promjera 6-8 mm | kom
3.8. | Vaskularna proteza načinjena od ekspandiranog politetrafluoretilena (ePTFE), tanke stijenke sa vanjskim prstenastim pojačanjem od politetrafluoretilena (PTFE), dužine 80 cm i promjera 6-8 mm | kom
4. | Zakrpa (patch)
4.1. | Zakrpa (patch)- poliester impregniran želatinom minimalne površine i dimenzija 2x9 cm | kom
4.2. | Zakrpa (patch)- poliester impregniran želatinom minimalne površine i dimenzija 1x7cm | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 4 Vaskularne proteze i sonda
1. | Vaskularna proteza tkana s Bioseal impregnacijom. Veličine 10-38mm, dužine 30cm | kom
2. | Vaskularna proteza pletena s Bioseal impregnacijom. Veličine 6-24mm,dužine 30cm | kom
3. | Vaskularna proteza pletena s Bioseal impregnacijom. Veličine 6-14mm, dužine 60cm | kom
4. | Proteze ePTFE, tanke stjenke bipore izvedbe s dvije različite dužine fibrila , promjera min 6, 7, 8mm, duljine min 80cm sa spiralnim ojačanjem koje se može skidati. Oznake veličine, smjer i proizvođač otisnut na protezi. | kom
5. | Vaskularna sonda za mjerenje protoka krvi pomoću TTFM tehnologije (mjerenje protoka krvi), L oblika s ručkom i kliznim zatvaračem za žile debljine od 3 mm do 16 mm. Omogućuje 50 ciklusa sterilizacije. Kompatibilna s uređajem MiraQ. | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 5 - Karotidni šantovi
1. | Karotidni šantovi, ravni, promjera od 8, 10, 12 in 14F, oznake dubine, prozirni, fleksibilni, duljine 14,5 cm | kom
2. | Karotidni šantovi, ravni, u mješovitom setu, promjera od 8, 10, 12 in 14F, oznake dubine, prozirni, fleksibilni, duljine 14,5 cm | kom
3. | Karotidni šant sa T nastavkom, izrađen od poliuretana, fleksibilan i rezistentan na knikanje, balon za zajedničku karotidnu arteriju u boji, 8-10 F, dužina 15 i 31 cm | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 6 - Kateteri za embolektomiju
1. | Jednoluminalni kateteri za embolektomiju, prirodni lateks, sterilni, 2,3,4,5,6,7F dužine 40, 60 i 80 cm | kom
2. | Kateteri za embolektomiju, preko žice, prirodni lateks, sterilni, 3, 4, 5.5, 6,i 7 Fr, dužine 40 i 80 cm | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 7 - Valvulatom s hidrofilnom prevlakom
1. | Valvulatom s hidrofilnom prevlakom, vanjski promjer 1,5 mm, max promjer obruča 9,5 mm, duljina 110 cm, raspon oštrica 1,5 – 6 mm, s oznakama dubine i zelenim sigurnosnim trakama, obruči/oštrice se sami određuju i samocentriraju, sterilno. | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 8 Biosintetične vaskularne proteze i biološke zakrpe
1 | Biosintetička vaskularna proteza
1.1 | Vaskularna proteza sastavljena od umreženog ovčjeg kolagena i poliesterskog mrežastog endoskeleta, promjeri od 5 do 8 mm, dužine 50, 60 i 65 cm | kom
2 | Biološke vaskularne zakrpe
2.1 | Biološke vaskularne zakrpe od goveđeg perikarda porijeklom iz Australije/Novog Zelanda, gdje je rizik za BSE zanemariv, raspon debljine 0,350 – 0,750 mm, dimenzije u cm: 0,6x8; 1x6; 0,8x8; 2x9, 1x10; 1,5x10; 1x14 i 4x4 | kom
2.2 | Biološke kirurške zakrpe od goveđeg perikarda porijeklom iz Australije/Novog Zelanda, gdje je rizik za BSE zanemariv, raspon debljine 0,350 – 0,750 mm, dimenzije u cm: 4x 6; 2,5x15; 6x8; 5x10 | kom
2.3 | Biološke kirurške zakrpe od goveđeg perikarda porijeklom iz Australije/Novog Zelanda, gdje je rizik za BSE zanemariv, raspon debljine 0,350 – 0,750 mm, dimenzije 8 cm x 14 cm | kom
2.4 | Biološke kirurške zakrpe od goveđeg perikarda porijeklom iz Australije/Novog Zelanda, gdje je rizik za BSE zanemariv, raspon debljine 0,350 – 0,750 mm, dimenzije 10 cm x 16 cm | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 9 Okluzijski, irigacijski kateteri
1. | Balon okluzijski kateter 3-5F, duljine 27 cm, mekani balon promjera 7, 9 i 11 mm | kom
2. | Balonski irigacijski-okluzijski kateter za privremenu okluziju krvnih žila, 9F, duljine 23 cm, promjer balona 18 mm | kom
3. | Kateter za distalnu perfuziju visceralnih arterija tijekom otvorenih TAAA / AAA zahvata, 12F, duljina 24 cm, sa distalnim balonom promjera 18 mm, duljina 1,5 cm | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 10 Poliesterske vaskularne proteze impregnirane kolagenom, različitih konfiguracija
1 | Woven dvojni velur poliesterska proteza
1.1 | Impregnirana kolagenom, ravna, nije potrebno namakanje prije upotrebe, promjera od 6 do 38 mm, dužine 15 do 60 cm | kom
1.2 | Impregnirana kolagenom, bifurkacijska, nije potrebno namakanje prije upotrebe, promjera od 12 x 6 do 24 x 12 mm, dužine 50 cm | kom
2 | Knitted dvojni velur poliesterska proteza
2.1 | Impregnirana kolagenom, ravna, nije potrebno namakanje prije upotrebe, promjera od 6 do 24 mm, dužine od 15 do 100 cm | kom
2.2 | Impregnirana kolagenom, bifurkacijska, nije potrebno namakanje prije upotrebe, promjera od 12 x 6 do 24 x 12 mm, dužine 50 cm | kom
2.3 | Impregnirana kolagenom, ravna, s uklonjivom vanjskom spiralom, nije potrebno namakanje prije upotrebe, promjera od 6 do 8 mm, dužine 40, 60 i 80 cm | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 11 - ePTFE vaskularne proteze različitih konfiguracija
1 | ePTFE proteze za periferalne procedure i AV dostup
1.1 | Mekani ePTFE materijal, ravna, standardne i tanke stijenke debljine 0,63 i 0,4 mm, promjera 5, 6, 7, 8 mm, dužine 10, 20 i 30 cm | kom
1.2 | Mekani ePTFE materijal, ravna, standardne i tanke stijenke, debljine 0,63 i 0,4 mm, promjera 5, 6, 7, 8 mm, dužine 50 cm | kom
1.3 | Mekani ePTFE materijal, ravna, standardne i tanke stijenke, debljine 0,63 i 0,4 mm, promjera 6, 7, 8, 10 mm, dužine 80 cm | kom
1.4 | Mekani ePTFE materijal, ravna, standardne i tanke stijenke sa vanjskom spiralom, koje se može ukloniti, promjera 6, 7, 8, 10 mm, dužine 50 i 80 cm | kom
2 | ePTFE proteze za AV dostup
2.1 | Mekani ePTFE materijal, ravna, standardne i tanke stijenke sa centralnom spiralom 10 - 30 cm, promjera 6 i 8 mm, dužine 50 cm | kom
2.2 | Mekani ePTFE material, ravna, tanke stijenke sa centralnom spiralom 50 cm, promjera 6,7, 8 mm, dužine 80 cm | kom
2.3 | Mekani ePTFE material, standardne stijenke bez i sa centralnom spiralom 10 cm, stepped 4-7 mm, duljine 50 cm i quick tepered 4-7 mm, duljine 40, 45 in 50 cm | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 12 Poliesterske vaskularne proteze impregnirane želatinom, različitih konfiguracija
1 | Abdominalne i periferne proteze, knitted
1.1 | Poliester proteze impregnirane želatinom, mogućnost vezivanja antibiotika Rifampicina, prepletene iz dvije niti pod pravim kutom (Köpper tkanje), otporne na dilataciju, ravne, promjera od 6 do 24 mm, duljine 12,5 cm, 15, 25, 30, 40, 50 i 60 cm | kom
1.2 | Poliester bifurkacijske proteze impregnirane želatinom, mogućnost vezivanja antibiotika Rifampicina, prepletene iz dvije niti pod pravim kutom (Köpper tkanje), otporne na dilataciju, promjera od 12x6 do 24x12 mm, duljine 45 cm | kom
2 | Torakalne, torakoabdominalne i abdominalne proteze, woven
2.1 | Poliester proteze impregnirane želatinom, mogućnost vezivanja antibiotika Rifampicina, woven tkane po principu 'plutajučih niti', ravne, promjera od 6 do 38 mm, duljine 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 cm | kom
2.2 | Poliester proteze impregnirane želatinom, mogućnost vezivanja antibiotika Rifampicina, woven tkane po principu 'plutajučih niti', ravne, promjera od 6 do 38 mm, duljine 40, 50 i 60 cm | kom
3 | Plexus graft
3.1 | Plexus graft sa 4-bočne grane, od woven poliestera, zatvoren želatinom, za torakalnu aortu, promjera 20 do 34 cm, duljine 40 cm, bočne grane promjera 8 i 10 mm, duljine 15 cm | kom
4 | Siena plexus graft
4.1 | Siena graft sa radiopaknim markerima, 4-bočne grane i ovratnika, od woven poliestera, zatvoren želatinom, za torakalnu aortu, tijelo promjera 20 do 34 mm, duljine 50 cm, bočne grane promjera 8 i 10 mm, duljine 15 cm | kom
5 | Coselli torakoabdominalni graft
5.1 | Coselli torakoabdominalni graft od woven poliestera, zatvoren želatinom, sa 4-bočne grane, tijelo promjera 20 do 30 mm, duljine 60 cm, bočne grane promjera 10 i 8 mm, duljine 10 cm | kom
6 | Torakoabdominalni graft sa ovratnikom i radiopaknim markerima
6.1 | Torakoabdominalni graft sa ovratnikom i radiopaknim markerima, od woven poliestera, zatvoren želatinom, sa 4-bočne grane, tijelo promjera 20 do 30 mm, duljine 60 cm, bočne grane promjera 8 i 10 mm, duljine 10 cm | kom
| Limit - Plan nabave 2025. | 1010000
| Iznos s okvirnim količinama u tablici | #REF!
| Preostalo | #REF!