## Sheet1
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
OIB 46377257342
Prijedlog Tehničkih specifikacija u svrhu održavanja tehničkih konzultacija putem elektroničke pošte za predmet zajedničke javne nabave: Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj
Redni broj | Opis proizvoda | Jedinica mjere | Jedinična cijena bez PDV-a | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5
GRUPA PREDMETA NABAVE 1 - NASTAVCI ZA KONTAKTNI TONOMETAR I INTRAVITERALNA PINCETA
1 | Nastavci za kontaktni tonometar za mjerenje očnog tlaka, jednokratni | KOM
2 | Intravitrealna pinceta s magnetnim vrhom za odstranjivanje stranog tijela iz oka | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 1 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 2 - TAMPONADA ZA NOS
1 | Tamponada za nos, može se savijati i rezati bez opasnosti od pucanja i oštrih rubova. Brzog djelovanja, prilagođava se anatomiji, odvaja tkivo, sprječava prijanjanje tkivom i kontrolira krvarenje. Resorptivna, razgrađuje se u roku od 4 dana bez potrebe uklanjanja iz nosa, od biokompatibilnog materijala hitozan. | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 2 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 3 - CMC TAMPONADA ZA NOS
1 | Tamponada za nos od karboksil metil celuloze na napuhavanje zrakom dužine 5,5 cm s kontrolnim balonom i leptirićem za fiksaciju | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 3 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 4 - SFERIČNA I ASFERIČNA LEĆA
1 | Leća sferična izrađena iz hidrofilnog akrilata raspon dioptrije od -10 do +34 DPT. Unaprijed pripremljena u injektoru. | KOM
2 | Jednodjelna intraokularna leća, asferična, za stražnju sobicu izrađena iz hidrofilnog akrilata. Raspona dioptrije od +10 do +30 DPT, dostupno na pola dioptrije, pozitivna sferična aberacija za produljeni fokus. Promjer optika 6mm, ukupni promjer 12,5 mm. Potpuno unaprijed pripremljena u injektoru, promjer injektora 1,65 mm za cijeli raspon dioptrije, implantacija kroz rez od minimalno 2,2 mm | KOM
3 | Jednodjelna intraokularna leća, asferična, za stražnju sobicu izrađena iz hidrofobnog akrilata. Raspon dioptrije od -10 do +32 DPT, dostupno na pola dioptrije, između +8 i +30 DPT. Tehnologija neutralna sferična aberacija. Promjer optika 6mm, ukupni promjer 12,5 mm, kvadratni rub. Potpuno unaprijed pripremljena u injektoru, promjer injektora 1,65 mm za cijeli raspon dioptrije, implantacija kroz rez od 2,2 mm | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 4 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 5 - LEĆA PO ABRAHAMU, GONIOSKOPSKA LEĆA I NEKONTAKTNA LEĆA
1 | Leća za lasersku iridektomiju, kontaktna 66 D povećavajuća argon/diodna laserska leća. Snaga laserske zrake na šarenici povećana 2,5 puta u usporedbi s ravnom lećom. Postavka veličine točke od 50 mikrona daje mrlju od 31 mikrona na šarenici. | KOM
2 | Jednozrcalna gonioskopska leća, zrcalna površina nagnuta po kutom od 62° | KOM
3 | Nekontaktna leća za indirektnu oftalmoskopiju, 60 DPT | KOM
4 | Nekontaktna leća za indirektnu oftalmoskopiju, 90 DPT | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 5 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 6 - MATERIJAL ZA STRAŽNJI SEGMENT OKA
1 | Višekratna drška za ručne instrumente za operaciju vitrektomije | KOM
2 | Višenamjenska pinceta za membrane 23ga - nastavak, jednokratna | KOM
3 | Ilm pinceta 23ga - nastavak, jednokratna | KOM
4 | Pinceta za strana tijela 23ga - nastavak, jednokratna | KOM
5 | Višenamjenska pinceta za fibrozna tkiva 23ga - nastavak, jednokratni | KOM
6 | Delaminacijska špatula 45° 23ga, jednokratna | KOM
7 | Špatula pic s oštrim nastavkom 23ga, jednokratna | KOM
8 | Ilm pinceta 25ga - nastavak, jednokratna | KOM
9 | Višenamjenska pinceta za fibrozna tkiva 25ga - nastavak, jednokratni | KOM
10 | Zakrivljene škarice 25ga - nastavak, jednokratna | KOM
11 | Povratna sonda tupog završetka, 25ga, jednokratna | KOM
12 | Povratna sonda mekog završetka, 25ga, jednokratna | KOM
13 | Delaminacijska špatula 45° 25ga, jednokratna | KOM
14 | Špatula pic s oštrim nastavkom 25ga, jednokratna | KOM
15 | Pinceta za zarezivanje membrane 25ga, jednokratna | KOM
16 | Ilm pinceta 27ga - nastavak, jednokratna | KOM
17 | Višenamjenska pinceta za fibrozna tkiva 27ga - nastavak, jednokratni | KOM
18 | Soft tip kanile 27ga | KOM
19 | Zakrivljene škarice 23ga - nastavak, jednokratna | KOM
20 | Povratna sonda tupog završetka, 23ga, jednokratna | KOM
21 | Povratna sonda mekog završetka, 23ga, jednokratna | KOM
22 | Pinceta za zarezivanje membrane 23ga, jednokratna | KOM
23 | Soft tip kanile 23ga | KOM
24 | Višenamjenska pinceta za membrane 25ga - nastavak, jednokratna | KOM
25 | Ravne škarice 27ga - nastavak, jednokratna | KOM
26 | Povratna sonda tupog završetka, 27ga, jednokratna | KOM
27 | Mikropinceta za precizno hvatanje i odstranjenje unutarnje limitantne membrane, 23g, po eckardtu | KOM
28 | Manipulator za leću po Kochu, pod kutem s vrhom od 1.5mm, dizajniran za efikasno izvođenje "stop and chop" tehnike, dužina instrumenta 112mm | KOM
29 | Boja za bojanje vitreusa s Crystalline Luteinom 2% u slanoj otopini i polivinilnom alkoholu | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 6 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 7 - SET ZA MAKULARNU KIRURGIJU, VIŠEKRATNI PRIBOR ZA UTRAZVUČNU BIOMETRIJU I APLANACIJSKU TONOMETRIJU KOMPATIBILNA S TONOMETROM HAAG STREIT KOJI JE U VLASNIŠTVU NARUČITELJA, POTROŠNI MATERIJAL ZA STRAŽNJI SEGMENT OKA
1 | Cijevi silikonske za irigaciju i aspiraciju za stražnji segment oka | KOM
2 | Igla aspiracijska s četkastim vrhom, 23 G | KOM
3 | Intravitrealna krajnje hvatajuća mikropinceta za precizno hvatanje i poboljšanu vizualizaciju tankih membrana u makularnoj regiji,27G, po Eckardtu | KOM
4 | Instrument za povratno ispiranje s tupom iglom i aktivnom aspiracijom, 27G, po Charlesu | PAK
5 | Depresor za bjeloočnicu | KOM
6 | Pinceta intravitrealna za strana tijela, 20 G | KOM
7 | Pinceta intravitrealna za strana tijela 23 G | KOM
8 | Škarice intravitrealne vertikalne, 20G | KOM
9 | Instrument za povratno ispiranje s tupom iglom za pasivnu aspiraciju, 20G, po Chalresu | KOM
10 | Zamjenska gumica za aspiracijsku iglu | KOM
11 | Instrument na uvlačenje za povratno ispiranje sa silikonskom četkastom iglom za pasivnu aspiraciju, 23G, po Charlesu | KOM
12 | Naočale zaštitne za rad u zoni neionizirajućeg zračenja, valne duljine 810 nm | KOM
13 | Elektrode za endodijatermiju, 23G | KOM
14 | Zamjenski četkasti nastavci za instrument za povratno ispiranje za pasivnu aspiraciju, 23G, po Charlesu | PAK
15 | Zamjenski nastavak za instrument za povratno ispiranje za pasivnu aspiraciju, 23G | KOM
16 | Škarice intravitrealne zavinute, 23G | KOM
17 | Škarice intravitrealne vertikalne, 23G | KOM
18 | Intravitrealna krajnje hvatajuća mikropinceta za precizno hvatanje i poboljšanu vizualizaciju tankih membrana u makularnoj regiji, 23G, po Eckardtu | KOM
19 | Mikropinceta za precizno hvatanje i odstranjenje unutarnje limitantne membrane, 23G, po Eckardtu | KOM
20 | Nabirač membrane Pic 23G | KOM
21 | Fiber optički kabel za endolaser Quantel medical, Vitra | KOM
22 | Sonda laserska za fotocitokoagulaciju kompatibilna uređaju Quantel medical | KOM
23 | EEG Electrode 10mm cup, kompatibilan uređaju Roland Consult | KOM
24 | Navlaka za UZV sondu 50 MHZ Linear Probe | KOM
25 | Navlaka s otvorom za UZV sondu 50 MHz Linear Probe | KOM
26 | Prizma za aplanacijski tonometar, po Goldmanu | KOM
27 | Mikropinceta za jednokratnu upotrebu, sa širokim hvatom, proširenim pristupom, 27 G | KOM
28 | Pinceta za tanke makularne membrane sa proširenim vrhom za hvatanje, 27 G | KOM
29 | Mikrokirurška vitroretinalna pinceta, 23 G, 0,6 mm, završno obrađena dijamantnim prahom | KOM
30 | Dijamantna četkica 23g | KOM
31 | Subretinalna igla 41 g | KOM
32 | Kanila dvostruka, 23 g | KOM
33 | Brisač dijamantni na uvlačenje 23g | KOM
34 | Subretinalna igla 23 g | KOM
35 | Indirektna kontaktna laserska leća, za pregled i laserski tretman, srednje periferije | KOM
36 | Indirektna kontaktna laserska leća, ekstremno široko vidno polje za pregled i laserski tretman, kod uske zjenice | KOM
37 | Gonioskopska leća monozrcalna, višekratna | KOM
38 | HK ELEKTRODA ZA elektroretinografiju u obliku petlje : 1000-700-110 | KOM
39 | HK KONEKTOR za spajanje HK elektrode u obliku petlje za elektroretinografiju: 1000- 700- 220- D | KOM
40 | Pinceta za strano tijelo, 17 G | KOM
41 | Elektrode za egzodijatermiju | KOM
| sonda za UTZ Aviso i Aviso S ,10 M hz ,Quantel Medical | KOM
| Alger četka za uklanjanje hrđe sa prstenom 0,50 mm | KOM
| set borera za frezu 0,50 mm,set/5 | KUT
| Elektroda sterilna ERG (kut/40 kom) Roland Consult; kat. oznaka 1000-510-440 | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 7 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 8 - BOJE ZA VIZUALIZACIJU
1 | Kanila subretinalna 25 G | KOM
2 | Retinalna kukica za membrane 25 G, pod kutem 45° | KOM
3 | Ručka za aktivnu/pasivnu aspiraciju sa ventilom, silikonskom komorom i kanilom tupog vrha 25 G | KOM
4 | Ručka za aktivnu/pasivnu aspiraciju sa ventilom, silikonskom komorom i kanilom mekog vrha 25 G | KOM
5 | Ručka za aktivnu/pasivnu aspiraciju sa ventilom, silikonskom komorom i kanilom tupog vrha 27+G | KOM
6 | Ručka za aktivnu/pasivnu aspiraciju sa ventilom, silikonskom komorom i kanilom mekog vrha 27+G | KOM
7 | Intravitrealna krajnje hvatajuća mikropinceta za precizno hvatanje i poboljšanu vizualizaciju tankih membrana u makularnoj regiji, 25G, po Eckardtu | KOM
| Viscoelastik PROVISC 9.55 | kom
| Povratna sonda mekog završetka 23 ga | kom
| Deliminacijska spatula 45 stupnjeva 25 ga | kom
| Držač za mikroinstrumentarij vezano uz aparat CONSTELATION | kom
| Nastavak ILMpinceta23 ga | kom
| Nastavak zakrivljene micro-škararice 23 ga | kom
| Hvataljka višenamjenska za membrane nastavak 25 ga | kom
| Hvataljka za ILM 25ga, jednokratni nastavak | kom
| Škarice zakrivljene ( nastavak) 25 ga, jednokratne | kom
| Ravni nastavak za sondu I/A, 0,3 mm | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 8 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 9 - BOJE ZA VIZUALIZACIJU
1 | Boja za vizualizaciju membrane ilm i erm na stražnjem segmentu oka, teža od vode, 1 ml | ML
2 | Boja za vizualizaciju membrane ilm na stražnjem segmentu oka, na bazi brilliant blue g, teža od vode, 1 ml | ML
3 | Boja za vizualizaciju lećne prednje kapsule, 1 ml | ML
Ukupno za grupu predmeta nabave 9 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 10 - POTROŠNI MATERIJAL KOMPATIBILAN ZA UREĐAJE ALCON, CONSTELLATION, PUREPOINT I CENTURION KOJI SU U VLASNIŠTVU NARUČITELJA, ASEPTIČNE KAPE KOMPATIBILNE ZA MIKROSKOP LUMERA KOJI JE U VASNIŠTVU NARUČITALJA I LEĆE
1 | Metalni nastavak za ultrazvučnu sondu zavinuti, 0,9mm, pod kutem 45° | KOM
2 | Gumena navlaka za metalni nastavak, 0,9mm za rez 2,75mm | KOM
3 | Gumena navlaka za ultrazvučni nastavak ,0,9 mm, za rez 2,2 | KOM
4 | Nastavak za irigaciju i aspiraciju,zavinuti,otvor 0,3mm | KOM
5 | Sonda za irigaciju i aspiraciju, tijelo sonde | KOM
6 | Kauter baterijski jednokratni, s oštrim vrhom tem.do 600 c | KOM
7 | Sonda ultrazvučna, ozil, za operaciju mrene kompatibilna uređaju infiniti | KOM
8 | Endolaserska sonda 27g s rfdi konektorom | KOM
9 | Kazeta s pripadajućim irigacijsko/aspiracijskim cijevima i infuzijskim sistemom, kompatibilna uređaju Infiniti | KOM
10 | Komplet za kombinirani operativni zahvat 23GA s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora koji uključuje: kazetu, pripadne cijevi, sistem za infuziju, sistem za izmjenu tekućine i zraka, sondu za vitrektomiju s brzinom rezanja 10000 rezova/min, rasvjetno tijelo ravno bez vrška, trokari s valvulama, irigacijski silikonski nastavak za fako sondu, jednokratni, kompatibilan uređaju Constellation | KOM
11 | Komplet za kombinirani operativni zahvat 23GA s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora koji uključuje: kazetu, pripadne cijevi, sistem za infuziju, sistem za izmjenu tekućine i zraka, sondu za vitrektomiju s brzinom rezanja 10000 rezova/min, široko-kutno rasvjetno tijelo, trokari s valvulama, irigacijski silikonski nastavak za fako sondu, jednokratni, kompatibilan uređaju Constellation | KOM
12 | Komplet za operaciju stražnjeg segmenta oka 23GA s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora koji uključuje: kazetu, pripadne cijevi, sistem za infuziju, sistem za izmjenu tekućine i zraka, sondu za vitrektomiju s brzinom rezanja 10000 rezova/min, rasvjetno tijelo ravno, trokari s valvulama, jednokratan, kompatibilan uređaju Constellation | KOM
13 | Komplet za operaciju stražnjeg segmenta oka 23GA s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora koji uključuje: kazetu, pripadne cijevi, sistem za infuziju, sistem za izmjenu tekućine i zraka, sondu za vitrektomiju s brzinom rezanja 10000 rezova/min, široko-kutno rasvjetno tijelo, trokari s valvulama, jednokratan, kompatibilan uređaju Constellation | KOM
14 | Komplet za operaciju stražnjeg segmenta oka 25+GA s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora koji uključuje: kazetu, pripadne cijevi, sistem za infuziju, sistem za izmjenu tekućine i zraka, sondu za vitrektomiju s brzinom rezanja 10000 rezova/min, rasvjetno tijelo ravno, trokari s valvulama, jednokratan, kompatibilan uređaju Constellation | KOM
15 | Komplet za operaciju stražnjeg segmenta oka 25+GA s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora koji uključuje: kazetu, pripadne cijevi, sistem za infuziju, sistem za izmjenu tekućine i zraka, sondu za vitrektomiju s brzinom rezanja 10000 rezova/min, široko-kutno rasvjetno tijelo, trokari s valvulama, jednokratan, kompatibilan uređaju Constellation | KOM
16 | Komplet za kombinirani operativni zahvat 25+GA s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora koji uključuje: kazetu, pripadne cijevi, sistem za infuziju, sistem za izmjenu tekućine i zraka, sondu za vitrektomiju s brzinom rezanja 10000 rezova/min, rasvjetno tijelo ravno bez vrška, trokari s valvulama, irigacijski silikonski nastavak za fako sondu, jednokratan, kompatibilan uređaju Constellation | KOM
17 | Komplet za kombinirani operativni zahvat 25+GA s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora koji uključuje: kazetu, pripadne cijevi, sistem za infuziju, sistem za izmjenu tekućine i zraka, sondu za vitrektomiju s brzinom rezanja 10000 rezova/min, široko-kutno rasvjetno tijelo, trokari s valvulama, irigacijski silikonski nastavak za fako sondu, jednokratan, kompatibilan uređaju Constellation | KOM
18 | Komplet za operaciju stražnjeg segmenta oka 27+GA s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora koji uključuje: kazetu, pripadne cijevi, sistem za infuziju, sistem za izmjenu tekućine i zraka, sondu za vitrektomiju s brzinom rezanja 7500 rezova/min, svijetlo, trokari s valvulama, jednokratan, kompatibilan uređaju Constellation | KOM
19 | Komplet za kombiniranu operaciju stražnjeg segmenta oka 27+GA s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora koji uključuje: kazetu, pripadne cijevi, sistem za infuziju, sistem za izmjenu tekućine i zraka, sondu za vitrektomiju s brzinom rezanja 7500 rezova/min, svijetlo, trokari s valvulama, irigacijski silikonski nastavak za fako sondu, jednokratan, kompatibilan uređaju Constellation | KOM
20 | Pneumatska sonda za prednju vitrektomiju, 5000rez/min, s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora, jednokratna, kompatibilna uređaju Constellation, 23GA | KOM
21 | Komplet za operaciju prednjeg segmenta oka, fakoemulzifikaciju, s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora koji uključuje: kazetu, pripadne cijevi, infuzijski sistem, jednokratan, kompatibilan uređaju Constellation | KOM
22 | Set za fragmatome ultrazvučnu sondu, kompatibilan uređaju Constellation | KOM
23 | Ultrazvučna fragmatome sonda, kompatibilna uređaju Constellation | KOM
24 | Komplet za injekciju i ekstrakciju silikonskog ulja s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora, jednokratan, kompatibilan uređaju Constellation | KOM
25 | Endolaserska ravna sonda 23GA s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora | KOM
26 | Endolaserska fleksibilna sonda 23GA s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora | KOM
27 | Endolaserska fleksibilna sonda 23GA s osvijetljenjem s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora | KOM
28 | Endolaserska ravna sonda 25GA s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora | KOM
29 | Endolaserska fleksibilna sonda 25GA s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora | KOM
30 | Endolaserska fleksibilna sonda 25GA s osvijetljenjem s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora | KOM
31 | Endolaserska fleksibilna sonda 27GA s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora | KOM
32 | Neovisno "chandelier" rasvjetno tijelo, 25GA | KOM
33 | Makularna leća asferična -59D | KOM
34 | Široko-kutno svijetlo s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora, 25GA | KOM
35 | Nastavak za endodijatermiju, promjera 25 GA | KOM
36 | Bipolarni kabel za endo dijatermiju, višekratni | KOM
37 | Nastavak za endodijatermiju, promjera 27 GA | KOM
38 | Sistem s aktivnom irigacijom i pripadajućim irigacijsko/aspiracijskim cijevima te fako metalnim nastavkom ABS Balanced Tipom, vrhom rezanim pod kutem od 35° do 45° i Ultra silikonskom navlakom, kompatibilan uređaju Centurion | KOM
39 | Sistem s aktivnom irigacijom i pripadajućim irigacijsko/aspiracijskim cijevima, osnovni, kompatibilan uređaju Centurion | KOM
40 | BSS u plastičnoj vrećici, 500ml, kompatibilan uređaju Centurion | KOM
41 | Sonda za prednju vitrektomiju 4000 rez/min, 23GA, kompatibilan uređaju Centurion | KOM
42 | Infiniti sonda za prednju vitrektomiju 800 rez/min, 20GA | KOM
43 | Irigacijske silikonske navlake za fako metalne nastavke promjera 0.9 mm | KOM
44 | Irigacijske silikonske navlake za fako metalne nastavke promjera 0.9 mm za mikroinciziju | KOM
45 | Fako metalni nastavak za ultrazvučnu sondu, promjer 0,9 mm, zavinuti, proširen na vrhu, rezan pod kutom 45° | KOM
46 | Nastavak za sondu za Irigaciju/Aspiraciju, 0,3 mm, zavinuti pod kutom 45° | KOM
47 | Metalni fako ključ, višekratni | KOM
48 | Bipolarni kabel za dijatermiju, višekratni | KOM
49 | Ultrazvučna sonda za phackoemulzifikaciju, višekratna, uz funkcionalnost sterilizacije u autoklavu na 134 °C, opcija visokofrekventne brzine kretnje, metalnog nastavka, kompatibilna uređaju Centurion | KOM
50 | Kontaktna leća Kilp | KOM
51 | Prsten za kontaktnu leću Kilp | KOM
52 | Sonde za fotokoagulaciju 23 GA, ravne, konektor kompatibilan uređaju Purepoint | KOM
53 | Kanila za sub tenon, 19G, 1,1x25mm | KOM
54 | Zaštitne naočale za korištenje endolasera, valne duljine 532 nm | KOM
55 | Laserska sonda za fotokoagulacijsku terapiju s artikulirajućim vrhom sonda integriranim iluminatorom za pomoć pri vizualizaciji radio frekvencijskim identifikatorom, kompatibilne s Constellation uređaju, 25 G | KOM
56 | Trokutasta spužvica od celuloze na plastičnom štapiću, upijajuća | KOM
57 | Teška voda za intraokularnu dugotrajnu tamponadu, gustoće 1.06 g/cm3, viskoznosti 1400 mPas, jednostavna injekcija i ekstrakcija, pakiran je 10 ml brizgalica, sterilno | KOM
58 | INTRAOKULARNI PLIN 125 gr C3F8 | KOM
59 | INTRAOKULARNI PLIN 125 gr SF6-SUMPORHEKSAFLUORID | KOM
60 | FILTER ZA ZRAK 0,2 MIKRONA JEDNOKRATNI | KOM
61 | VISKOELASTIK 3% NATRIJ HYALURONATE + HONDROITIN SULFATE 4%, PAKIRANJE min. 0,5ML DISPERZIVAN | KOM
62 | MONOFILAMENTNI POLIAMID, ATRAUMATSKI KONAC, DEBLJINE 10/0,30CM, IGLA 6,19MM DUŽINE I 0,15MM ŠIRINE DVOSTRUKA ŠPATULASTA CIJELOM DUŽINOM, 3/8 KRUGA | NIT
63 | MIOTIK ZA INTRAOKULARNU PRIMJENU CARBACHOL 0,01% | KOM
64 | Pik za membrane sa osvijetljenjem 23ga | KOM
65 | Povratna sonda mekog završetka, 27ga, jednokratna | KOM
66 | IMPLANTAT KIRURŠKI SA JEDNOKRATNIM INJEKTOROM ZA SNIŽAVANJE POVIŠENOG OČNOG TLAKA, DUŽINE 2.64 MM, UNUTARNJEG PROMJERA 50 MIKRONA | KOM
67 | JEDNODIJELNA INTRAOKULARNA TORIČNA LEĆA ZA KOREKCIJU ASTIGMATIZMA, HIDROFOBNI AKRILAT S FILTEROM ZA PLAVO SVJETLO ZA ZAŠTITIU MAKULE, OD +6 DO +34, CILINDAR OD 1,00 DO 6,00 | KOM
68 | ULOŠCI JEDNOKRATNI ZA INJEKTOR ZA JEDNODJELNU ASFERIČNU INTRAOKULARNU LEĆU | KOM
69 | JEDNODJELNA INTRAOKULARNA SFERIČNA LEĆA, IZRAĐENA U CIJELOSTI OD HIDROFOBNOG AKRILATA, RASPON DIOPTRIJA OD +6 DO +40 PROMJER FUNKCIONALNOG OPTIČKOG DIJELA 6 MM, UKUPNI PROMJER 13 MM, NAGIB HAPTIKA 0 STUPNJEVA | KOM
70.1 | ULOŽAK B JEDNOKRATNI ZA JEDNODJELNU INTRAOKULARNU LEĆU | KOM
70.2 | ULOŽAK C JEDNOKRATNI ZA JEDNODJELNU INTRAOKULARNU LEĆU | KOM
70.3 | ULOŽAK D JEDNOKRATNI ZA JEDNODJELNU INTRAOKULARNU LEĆU | KOM
71 | Set za operaciju katarakte s irigacijsko aspiracijskim sistemom kompaktibilan uređaju Centurion Vision za fakoemulzifikaciju. Sastav: 1 x prekrivka za instrumentarski stolić 100x150 cm- omot 1x nožić, kosi 15° 1x nožić za inciziju 2,75mm 1x prekrivka za instrumentarski stol 76x76 cm 1x osnovna FMS, kazeta s pripadajućim cijevima za irigaciju i aspiraciju kompaktibilna uređaju Centurion Vision System 1x oftalmološka prekrivka dimenzije 140x160 cm s 2 vrečice i inc. folijom 1x ovalna pokrivka za oko 1x kirurški ogrtač vel.L 1x kirurški ogrtač vel. XL 5x gaza 8x8 cm 5 x gaza 5x5 cm 2 x brisač za instrumente 1x štrcaljka 2 ml 1x štrcaljka 10 ml 10x upijajući štapić | SET
72 | Povratna sonda/ kanila tupog vrha 27 G sa luer-lock konektorom, jednokratni nastavak | KOM
73 | Disperzivni kohenzivni viskoelastik, Natrij hijaluronat 1,7% + Hondroitin sulfat 4%, pakiranje minimalno 1,0ml | KOM
74 | Jednodjelna intraokularna leća, u cijelosti izrađena od hidrofobnog akrilata bez dodatnih premaza i bez prisustva drugih materijala ili kemijskih spojeva, za stražnju sobicu, asferična s filtrom plave svjetlosti za zaštitu makule od 400 nm do 475 nm. Raspon dioptrije od +6 do +30 dsph, dostupno na pola dioptrije, promjer optika 6mm, ukupni promjer 13mm. Implantacija pomoću uloška i injektora. | KOM
75 | Uložak za implantaciju leće | KOM
76 | Sonda za fakoemulzifikaciju na uređaju Centurion sa senzorom za intraoperativno praćenje intraokularnog tlaka | KOM
77 | Injektor za implantaciju jednodjelne leće, za rez od 2.2 mm | KOM
78 | Trodijelna leća od hidrofobnog akrilata za stražnju sobicu, raspon dioptrija od -5 ili manje do +30 dsph ili više, haptici izrađeni od PMMA materijala. Nije unaprijed pripremljena. Implantacija pomoću uloška i injektora | KOM
79 | Ulošci za implantaciju intraokularnih leća | KOM
80 | Unaprijed pripremljena asferična jednodijelna leća u automatiziranom jednokratnom injektoru s graničnikom dubine injektiranja, u cijelosti izrađena od hidrofobnog akrilata bez dodatnih premaza i kemijskih spojeva, promjer funkcionalnog dijela optika 6mm, ukupan promjer 13mm, s filterom za plavo svjetlo za zaštitu makule u rasponu od 400 do 475nm. Raspon dioptrije od +6 do +30 dostupno na pola dioptrije. Leća namjenjena je za implantaciju u stražnju očnu sobicu u kapsularnu vrećicu | KOM
81 | Jednodjelna leća za korekciju astigmatizma, raspon dioptrije cilindara od +1.0 do +6.0, u cijelosti izrađena od hidrofobnog akrilata bez prisustva drugih materijala ili kemijskih spojeva, sadržaj vode u materijalu max 0.5 %, za stražnju sobicu, asferična s filterom za plavu svjetlost za zaštitu makule, filter u rasponu od 400 - 475 nm, raspon dioptrije sfere od +6 do +34 dsph, od +6 do +30 dostupne na pola dioptrije, promjer funkcionalnog dijela optika 6mm, ukupni promjer 13 mm, nagib haptika 0º, modificirani L oblik haptika. Nije unaprijed pripremljena. Implantacija pomoću uloška i injektora | KOM
82 | Ulošci za implantaciju intraokularnih leća | KOM
| Laserska sonda zakrivljena sa osvjetljenjem i RFDI konektorom 25G | KOM
| Špatula za odvajanje retine od 45 stupnjeva | KOM
| Nosni tamponi dimenzija 8x1.5x2cm s vezicom, kao Merocel ili jednako vrijedno | KOM
| Komplet za kombinirani operativni zahvat 25+GA s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora koji uključuje: kazetu, pripadne cijevi, sistem za infuziju, sistem za izmjenu tekućine i zraka, sondu za vitrektomiju s brzinom rezanja 20000 rezova/min, široko-kutno rasvjetno tijelo, trokari s valvulama, irigacijski silikonski nastavak za fako sondu, jednokratan, kompatibilan uređaju Constellation | KOM
| Komplet za kombinirani operativni zahvat 27+GA s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora koji uključuje: kazetu, pripadne cijevi, sistem za infuziju, sistem za izmjenu tekućine i zraka, sondu za vitrektomiju s brzinom rezanja 20000 rezova/min, široko-kutno rasvjetno tijelo, trokari s valvulama, irigacijski silikonski nastavak za fako sondu, jednokratan, kompatibilan uređaju Constellation | KOM
| Komplet za kombinirani operativni zahvat 25+GA s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora koji uključuje: kazetu, pripadne cijevi, sistem za infuziju, sistem za izmjenu tekućine i zraka, sondu za vitrektomiju s brzinom rezanja 20000 rezova/min, široko-kutno rasvjetno tijelo, trokari s valvulama, irigacijski silikonski nastavak za fako sondu, jednokratan, kompatibilan uređaju Constellation | KOM
| Komplet za kombinirani operativni zahvat 27+GA s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora koji uključuje: kazetu, pripadne cijevi, sistem za infuziju, sistem za izmjenu tekućine i zraka, sondu za vitrektomiju s brzinom rezanja 20000 rezova/min, široko-kutno rasvjetno tijelo, trokari s valvulama, irigacijski silikonski nastavak za fako sondu, jednokratan, kompatibilan uređaju Constellation | KOM
| PiK za membrane 25GA sa osvijetljenjem (6 kom/kut) | KOM
| Injektor za ugradnju jednodjelne leće MONARCH IV | KOM
| Unaprijed pripremljena leća intraokularna asferična, hidrofobna, akrilatna, za stražnju sobicu, bez dodatnih premaza i bez prisustva drugih materijala ili kemijskih spojeva, promjera optike 6 mm, ukupnog promjera 13 mm, raspon dpt od +6 do + 30dsph, dostupno na pola dpt, prednapunjena u injektoru, UV filter za zaštitu makule s filtrom plave svjetlosti za zaštitu makule od 400 nm do 475 nm, graničnik dubine za kontrolu kirurški induciranog astigmatizma | KOM
| Jednodijelna leća u cijelosti izrađena od hidrofobnog akrilata bez dodatnih premaza i kemijskih spojeva, promjer funkcionalnog dijela optika 6mm, ukupan promjer 13mm, s filterom za plavo svjetlo za zaštitu makule u rasponu od 400 do 475nm. Raspon dioptrije od +6 do +30 dostupno na pola dioptrije. Leća namjenjena je za implantaciju u stražnju očnu sobicu u kapsularnu vrećicu | KOM
| Specijalni nožić sa indikatorom dubine incizije za smanjenje induciranog astigmatizma, izrađen od viskokvalitetnog nehrđajućeg čelika, mirkoincizije od 2,75 mm | KOM
| Specijalni nožić sa indikatorom dubine incizije za smanjenje induciranog astigmatizma, izrađen od viskokvalitetnog nehrđajućeg čelika, mirkoincizije od 2,4 mm | KOM
| Hyper Vit Probe 25+ TTLPL VPK 2000 CPM BEV VAL | kom
| Hyper Vit Probe 27+ TOTAL PLUS CP PAK 20kCPM BV 0,9 | kom
| hYper Vit Probe 27 +TTLPL VPK 2000CPM BEL VL | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 10 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 11 - TEKSTILNI FILTER I TEKUĆINA ZA ŠIRENJE ZJENICE
1 | Tekućina za širenje zjenice pri operaciji prednjeg i stražnjeg segmenta oka, primjena u prednju očnu sobicu | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 11 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 12 - IMPLANTATI ZA VJEĐE I ORBITU, GLAUKOM I PREDNJI SEGMENT OKA
1 | Silikonski implanti za nadomjestak očne jabučice(od 12-22mm,diferencija po max. 2 mm) | KOM
2 | Silikonska vrpca 1x150 mm | KOM
3 | Silikonska vrpca min. 2,5 x min. 120 mm | KOM
4 | Jones tuba " stop loss", promjera 4mm, dužine 20 | KOM
5 | Jones tuba " stop loss", promjera 4mm, dužine 22 | KOM
6 | Prstenovi za simblefaron od pmma
6.1 | Promjer 20mm | KOM
6.2 | Promjer 22mm | KOM
6.3 | Promjer 25mm | KOM
7 | Bikanalikularni intubacijski set za dcr (dužina sonde 50mm,fi 0,8mm ) | KOM
8 | Bikanalikularni intubacijski set za dcr-dječji (dužina sonde 55mm,fi 0,7mm) | KOM
9 | Bikanalikularni intubacijski set za dcr dužina sonde 40mm,fi 1,2mm, sa suženjem silikonske cjevčice | KOM
10 | Implati zlatni za vjeđu , tanki od o,6-1.6 g | KOM
11 | Privremena sil. proteza (komformer ) | KOM
12 | Samostojeći stent za suzne puteve bikanalikularna intubacija od 25,30,35 mm | KOM
13 | Monokanalikularna nazolakrimalna intubacija, 30 mm | KOM
14 | Monokanalikularna nazolakrimalna intubacija, 40 mm | KOM
15 | Mjerač za monokanalikularnu nazolakrimalnu intubaciju | KOM
16 | Monokanalikularna intubacija silikon+pvp | KOM
17 | Bikanalikularna nazolakrimalna intubacija 105 | KOM
18 | Bikanalikularna nazolakrimalna intubacija 90 | KOM
19 | Trakica za ptozu od ekspanzivnog biomaterijala-eptfe, 2mm | KOM
20 | Implant spužvasti za skleru kod odignuća mrežnice, ovalni, 5,5x7,5 | KOM
21 | Bikanalikularna nazolakrimalna intubacija po ritlengu, silikon+pvp | KOM
22 | Monokanalikularna nazolakrimalna intubacija po ritlengu, veličine medium | KOM
23 | Monokanalikularni set za intubaciju 0,64 mm,mini-monoka | KOM
24 | Punktalni dilatator u injektoru, 1,2 mm-1,5mm, 1,5 mm-2mm | KOM
25 | Monokanalikularna intubacija (monoka), veličine medium | KOM
26 | Jones tuba " stop loss", cijev, promjera 3,5 mm | KOM
27 | Jones tuba " stop loss", set uvodnika | KOM
28 | Jones tuba " stop loss", alat za uklanjanje | KOM
29 | Traka silikonska kod ablacije retine, bikonveksna, oblik gume 2.5 mm x 7 mm | KOM
30 | Traka silikonska kod ablacije retine, asimetrična, oblik gume 2.5 mm x 7 mm | KOM
31 | Traka silikonska kod ablacije retine 2.5 mm x 125 mm | KOM
32 | Traka silikonska kod ablacije retine, oblik rukava duljine 30 mm, vanjski promjer 2.1 mm, unutarnji promjer 1.0 mm | KOM
33 | Vrpca silikonska kod ablacije retine fi. 2 mm, duljine 15 mm | KOM
34 | Plomba silikonska spužvasta kod ablacije retine, ovalna 4 mm x 6 mm, duljine 100 mm | KOM
35 | Plomba silikonska spužvasta kod ablacije retine, ovalna 3 mm x 5 mm, duljine 100 mm | KOM
| Ptosis Sling | kom
Ukupno za grupu predmeta nabave 12 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 12A - PRSTEN KAPSULARNI
1 | Prsten kapsularni u injektoru | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 12 A bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 13 - CJEVČICE
1 | Cjevčica za konjuktivodacriorinocistostomiju sa okruglim okovratnikom | KOM
2 | Cjevčica za dakriocistorinostomiju sa ovalnim okovratnikom | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 13 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 14 - KOHEZIVNI VISKOELASTICI
1 | Viskoelastik,natrij hijaluronat od 1% do 1,4%, pakiranje minimalno 0,55ml, kohezivan | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 14 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 15 - KOHEZIVNO-DISPERZIVANI VISKOELASTICI
2 | Viskoelastik min. od 1,37 % do 1,4% natrij hijaluronat, pakiranje minimalno 0,8 ml, kohezivno-disperzivan | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 15 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 16 - NOŽIĆI
1 | Nož za skleralni tunel | KOM
2 | Nož za inciziju 2,75 mm | KOM
3 | Nožić oftalmološki 15° | KOM
4 | Nožić oftalmološki 30° | KOM
5 | Nožić stilet 20g, ravni | KOM
6 | Nožić za mikroinciziju 2,2 mm | KOM
7 | Nožić za mikroinciziju 2,4 mm | KOM
| MVR KNIVES 20 G, ANGELD 45* | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 16 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 17 - TEŠKA VODA N-OCTANE
1 | Teška voda za vitreoretinalnu kirurgiju-perfluoron-n- octane 5ml | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 17 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 18 - TEŠKA VODA N-DECALIN
1 | Teška voda za vitreoretinalnu kirurgiju-perfluoron-n- decalin | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 18 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 19 - ASEPTIČNE KAPE KOMPATIBILNE ZA MIKROSKOP LUMERA KOJI JE U VLASNIŠTVU NARUČITELJA, PLASTIČNI ŠTAPIĆI, JEDNODJELNI ASFERIČNI AKRILAT, RASPON OD -10 DO +42 DPT I BI-TRANSFER LEĆA
1 | Navlaka za papučicu mikroskopa, PE 50x60 cm, s gumicom | KOM
2 | Aseptične kape za Mikroskop OPMI Lumera, promjer 49 mm | KOM
3 | Aseptične kape za ručke Mikroskop OPMI Lumera 700 | KOM
4 | Plastični štapić s većom vatenom glavom, čvrsti namotaj | KOM
5 | Jednodjelni asferični akrilat, hidrofobni (ili hidrofobne površine) od - 10 do + 42 dpt, optika 6 mm, širina reza max. 2.2 mm | KOM
6 | Ulošci jednokratni za injektor za hidrofobne akrilne leće | KOM
7 | IMPLANT EZYPOR ZA ENUKLEACIJU S OPCIJOM HVATANJA MIŠIĆA, VELIČINE 18-22 MM | KOM
8 | Jednodjelna hidrofobna bi-asferna leća sa korekcijm aberacija i plavim zaštitnim filterom, izrađena od hidrofobnog akrilata površine premazane heparinom. Raspon izrade od 0,0 do +34,0,u koracima po 0,5 Dptr. Promjer optike 6mm, ukupnog promjera 13mm, unaprijed prefoldana/ preloadana. Minimalna veličina reza 2,2 mm. | KOM
9 | Jednokratni injektor za implantaciju hidrofilnih leća s plosnatim držačima za veličinu incizije 2.2 - 2.8 mm sa punjenjem odostraga uz meki vrh injektora, na potisak | KOM
10 | Jednodjela asferna leća, izrađena od hidrofilnog akrilata 25% sa površinom hidrofobnog svojstva. Promjer optike 6.0 mm, ukupnog promjera 11mm, raspona izrade od 0.0 do +32.0, aberacijski neutralna, širina reza max 1.8mm | KOM
11 | Injektor za ugradnju jednodjelne hidrofilne akrilatne leće | KOM
12 | Nastavci za ručke mikroskopa Carl Zeiss Opmi Visu u vlasništvu naručitelja | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 19 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 20 - VALVULA ZA SNIŽAVANJE OČNOG TLAKA
1 | Valvula za snižavanje intraokularnog tlaka, ahmedova valvula | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 20 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 21 - LEĆE, NOŽ I INKLAVACIJSKA IGLA
1 | Afakična iol - za primarnu i sekundarnu ugradnju nakon icce, ecce i phaco za fiksaciju za šarenicu u prednjoj sobici | KOM
2 | Prsten za širenje zjenice | KOM
3 | Nož polumjesečasti za glaukom 1.25 mm | KOM
4 | Inklavacijska igla, desna i lijeva, za fiksaciju leće za šarenicu | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 21 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 22 - KUKICE ZA ŠIRENJE ZJENICE
1 | Kukice za širenje zjenice | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 22 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 23 - LEĆE ZA TEHNIKU "Bag in the lens"
1 | Hidrofilna akrilatna leća za stražnju sobicu za tehniku "bag in the lens"od +10 do +30 dpt dostupna na pola dioptrije u cijelom opsegu dioptrije | KOM
2 | Ulošci jednokratni za implantaciju hidrofilna akrilatna leća za stražnju sobicu | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 23 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 24 - DIJAGNOSTIČKE TRAKE
1 | Fluoresceinske dijagnostičke trakice za uporabu u oftalmologiji | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 24 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 25 - TEST TRAKE ZA SUZE
1 | Test trake za suze | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 25 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 26 - VISKOELASTICI
1 | Viskoelastik kohezivni naha min. 1% ,a min. 0.8ml | KOM
2 | Viskoelastik visokokohezivni nha min. 1,4% a min 0,8ml | KOM
3 | Hidroksipropilmetil celuloza, 2% za primjenu u prednjem dijelu oka | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 26 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 27 - ATRAUMATSKI KONAC I SILIKONSKO ULJE MAKSIMALNO 2.500 CST
1 | Monofilametni polypropylen, atraumatski konac, debljine 10/0,min.20 cm, igla 15 mm,jedna četvrtina kruga, dvostruka, zakrivljena | NIT
2 | Monofilamentni polypropylen,atraumatski konac,debljine 10/0 min. 20cm ,igla min. 16mm dvostruka ravna | NIT
3 | Silikonsko ulje, minimalno 2.000 do maksimalno 2.500 cst, pakirano u štrcaljku, 10 ml,klip štrcaljke s ovalnim završetkom | KOM
4 | Monofilamentni poliamid,atraumatski konac,debljine 10/0 ,30cm,igla 6-6,5, dužine i dvostruka špatulasta, 3/8 kruga | NIT
Ukupno za grupu predmeta nabave 27 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 28 - SILIKONSKA ULJA
1 | Silikonsko ulje za dugotrajnu intraokularnu tamponadu,viskoznosti 1000cst,u štrcaljki od 10ml, klip štrcaljke s ovalnim završetkom | KOM
2 | Silikonsko ulje za dugotrajnu intraokularnu tamponadu,viskoznosti 5000cst,u štrcaljki od 10ml, klip štrcaljke s ovalnim završetkom | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 28 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 29 - BIPOLARNA PINCETA I IGLA ELEKTRODA
1 | Bipolarna pinceta, s tupim zakrivljenim vrhom, širina vrha 1.0 mm, dužina pincete 12 cm | KOM
2 | Igla elektroda sa izolacijom, duljina iglice 10 mm | KOM
3 | Igla elektroda sa izolacijom, duljina iglice 23 mm | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 29 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 30 - VIŠEKRATNI POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU
1 | Manipulator za jezgru leće po Sinskey-u II, 0,2 mm, po kutem | KOM
2 | Hvataljka za endotel zavinuta 23 G | KOM
3 | Marker rožnice promjera 8 mm | KOM
4 | Špatula za implataciju endotelne lamele po Buzinu | KOM
5 | Probojac za membranu promjer 1mm ( Punch Kelliy) | KOM
6 | Iglodržač,vrlo nježne i zakrivljene čeljusti od 6-8 mm bez kočnica dužine do maksimalno 133 mm | KOM
7 | Pinceta za kapsolureksiju, zakrivljena čeljust od minimalno 10,5 mm do maksimalno 13 mm, dužina cijelog instrumenta do maksimalno 116 mm | KOM
8 | Škarice kornealne, univerzalne, dužina do maksimalno 116 mm | KOM
9 | Pinceta anatomska, ravna za konac od 8-0 do 10-0, duljina 5 mm, glatke čeljusti | KOM
10 | Škarice, tupo tupe, savijene u stranu, dužine od 110 do 120mm120 mm | KOM
11 | Male ravne škarice, oštrog vrha, duljina 80 mm | KOM
12 | Škare STIVENS, tupe, standardne, zakrivljene, dužina instrumenata do maksimalno 117 mm, univerzalne | KOM
13 | Pinceta, ravna, kirurška, po BONN-U, za iris do 1x2 zuba, vrh od minimalno 0,10 do maksimalno 0,14 mm, dužina glave od 6 mm do 8 mm | KOM
14 | Otvarač za vjeđe pune lopatice po COOK-u | KOM
15 | Plastična kazeta za sterilizaciju za 4-6 instrumenta, dimenzija 160x70x25 mm | KOM
16 | Bimanualna zakrivljena irigacija i aspiracija, dual 0.3 mm 23G | KOM
17 | Pinceta za konjuktivu oka sa vrlo tankim vrhom, platformom za vezanje, prstenastog oblika | KOM
18 | Pinceta za trepavice po Gradle-u, glatke čeljusti | KOM
19 | Probni okviri za odrasle za ispitivanje vida za pet pari probnih leća, promjer 38 mm, podesiva pd ( 48 – 80 mm), vertex distanca, podesiva visina nosnog dijela i podesiva dužina inklinicije | KOM
20 | Probni okviri za djecu ispitivanje vida za pet pari probnih leća, promjer 38 mm, podesiva pd ( 48 – 80 mm), vertex distanca, podesiva visina nosnog dijela i podesiva dužina inklinicije | KOM
| Škare Westcott tupe zavinute univerzalne | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 30 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 31 - ZAKRIVLJENE ŠKARICE
1 | Zakrivljene škarice, 27 G | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 31 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 32 - Lupe za vitroretinalnu kirurgiju
1 | Lupe za vitroretinalnu kirururgiju 128 dpt, instalacija na rotacioni nosač koji je u vlasništvu Naručitelja | KOM
2 | Lupe za vitroretinalnu kirururgiju 60 dpt, instalacija na rotacioni nosač koji je u vlasništvu Naručitelja | KOM
3 | Držač za leće | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 32 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 32a
1 | Lupe za vitroretinalnu kirurgiju jednokratno 130* za široko polje i makulu i djecu | KOM
2 | Lupe za makulu, kontaktna 30* | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 32a bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 33 - TREPANI ZA ROŽNICU, OTOPINE I IMPLANTATI ZA PREDNJI SEGMENT OKA
1 | Trepani za rožnicu jednokratni,od 7-9 mm (0,25mm diferencijacije) | KOM
2 | Vakumski trepan za rožnice 7,5 mm | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 33 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 34 - OTOPINE I LEĆE
1 | Izotonična otopina riboflavina 0,1% + 1,1% hpmc za primjenu u oftalmologiji, u staklenoj štrcaljki, 3 ml | ML
2 | Otopina riboflavina 0,1% + 20% dekstrana za primjenu u oftalmologiji, u staklenoj štrcaljki, 3 ml | ML
3 | Otopina riboflavina hipotonična 0,1% za primjenu u oftalmologiji u staklenoj štrcaljki 3ml | KOM
4 | Otopina transepitelnog riboflavina, 0,25% u štrcaljki od 2 ml | KOM
5 | Trodjelna akrilatna hidrofobna leća od -5 do +30 dpt | KOM
6 | Ulošci jednokratni za implantaciju trodjelne akrilatne leće | KOM
7 | Meka kontaktna leća za primjenu nakon terapijskih procedura i oštećenja površine rožnice, izrađena od silikona i hidrogela (lotrafilcon a), sadrži 24% vode, za neprekidno nošenje 30 dana i 30 noći, bazne zakrivljenosti 8.6, dioptrije 0. | KOM
8 | Leća monofokalna hidrofobna, akrilatna, asferična od +5 do +34 dpt dostupna na pola dioptrije u cijelom rasponu, torična za ispravljanje astigmatizma, od 1 do 8 dioptrije cilindra. minimalan rez 2.2mm, promjer optika 6mm, promjer cijele leće 13mm, modificirana asferična površina s produženim fokusom vida, potpuno unaprijed pripremljena leća | KOM
9 | Uložak za implantaciju leće | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 34 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 35 - MONOFOKALNA LEĆA
1 | LEĆA MONOFOKALNA HIDROFOBNA, AKRILATNA, ASFERIČNA OD +5 DO +34 DPT DOSTUPNA NA POLA DIOPTRIJE U CIJELOM RASPONU. MINIMALAN REZ 2.2MM, PROMJER OPTIKA 6MM, PROMJER CIJELE LEĆE 13MM, MODIFICIRANA ASFERIČNA POVRŠINA S PRODUŽENIM FOKUSOM VIDA, POTPUNO UNAPRIJED PRIPREMLJENA LEĆA | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 35 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 36 - JEDNODJELNA HIDROFOBNA LEĆA, RASPON +6 DO +30 DPT I PRELOADANA LEĆA
1 | JEDNODJELNA HIDROFOBNA AKRILATNA SFERIČNA ILI ASFERIČNA LEĆA +6 DO + 30 dpt, DIOPTRIJE NA POLA | KOM
2 | ULOŠCI JEDNOKRATNI ZA IMPLANTACIJU JEDNODJELNE AKRILATNE LEĆE | KOM
3 | JEDNODJELNA LEĆA PRELOADANA ASFERIČNA, AKRILAT, HIDROFOBNA ILI HIDROFOBNE POVRŠINE, OD minimalno +5 do maksimalno +32dpt, OPTIKA 6 MM,ŠIRINE REZA MIN. 2,2mm, DIOPTRIJE NA POLA | KOM
| INJEKTOR za ugradnju jednodjelne leće platinum | KOM
| SONDA ZA ASPIRACIJU | KOM
| SONDA ZA IRIGACIJU | KOM
| TIP ZA SONDU ZA ASPIRACIJU 22 G | KOM
| TIP ZA SONDU ZA IRIGACIJU 22 G | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 36 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 37 - RUTENIJSKI OČNI APLIKATOR
1 | RUTENIJSKI OČNI APLIKATOR ZA PROVOĐENJE BRAHITERAPIJE MALIGNIH TUMORA OKA TIP CCB | KOM
2 | RUTENIJSKI OČNI APLIKATOR ZA PROVOĐENJE BRAHITERAPIJE MALIGNIH TUMORA OKA TIP CCC | KOM
3 | RUTENIJSKI OČNI APLIKATOR ZA PROVOĐENJE BRAHITERAPIJE MALIGNIH TUMORA OKA TIP COC | KOM
4 | RUTENIJSKI OČNI APLIKATOR ZA PROVOĐENJE BRAHITERAPIJE MALIGNIH TUMORA OKA TIP CIB | KOM
5 | RUTENIJSKI OČNI APLIKATOR ZA PROVOĐENJE BRAHITERAPIJE MALIGNIH TUMORA OKA TIP CCX | KOM
6 | Zbrinjavanje rabljenih 106Ru izvora, zamjena komad za komad | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 37 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 38 - LUPE ZA PREGLED POZADINE OKA, STANDARDNE
1 | INDIREKTNA BIO, STANDARDNA, ASFERIČNA ,LEĆA ZA OPĆU DIJAGNOSTIKU,20 DIOPTRIJE | KOM
2 | INDIREKTNA BIO, STANDARDNA, ASFERIČNA ,LEĆA ZA OPĆU DIJAGNOSTIKU,28 DIOPTRIJE | KOM
3 | INDIREKTNA KONTAKTNA LASERSKA LEĆA,EKSTREMNO ŠIROKO VIDNO POLJE 160-200 STUPNJEVA,ZA PREGLED I LASERSKI TRETMAN | KOM
4 | GONIOSKOPSKA LEĆA STANDARDNA,ČETVEROZRCALNA, ZA STATIČKU I DINAMIČKU GONIOSKOPIJU | KOM
5 | TROZRCALNA LEĆA GOLDMAN, ZA PREGLED I TRETMAN PREDNJE SOBICE,CENTRALNE I PERIFERNE RETINE | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 38 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 39 - LUPE ZA PREGLED OKA
1 | ŠIROKOKUTNA KONTAKTNA LEĆA ZA LASER PO MAINSTERU | KOM
2 | TROZRCALNA LEĆA ZA PREGLED FUNDUSA PO GOLDMANNU | KOM
3 | GONIOSKOPSKA LUPA S JEDNIM ZRCALOM | KOM
4 | GONIOSKOPSKA LUPA S DVA ZRCALA | KOM
5 | ABRAHAMOVA LUPA ZA YAG LASER KOJI JE U VLASNIŠTVU NARUČITELJA | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 39 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 40 - TUPA KANILA ZA INJICIRANJE PERFLUORONA
1 | DVOSTRUKA TUPA KANILA ZA INJICIRANJE PERFLUORONA, 25 GA | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 40 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 41 - SET ZA SUBRETINALNU APLIKACIJU
1 | Set za subretinalnu aplikaciju koji sadrži kanilu 25 G i visokotlačnu produžnu cijev | SET
Ukupno za grupu predmeta nabave 41 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 42 - INDOCIJANIN ZELENILO
1 | Indocijanin zelenilo, 10x500mg/5ml | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 42 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 43 - SONDA I NAOČALE ZA LASER
1 | Laserska sonda za fotokoagulaciju za laser Iredex, koji je u vlasništvu Naručitelja | KOM
2 | Zaštitne naočale za crveni laser 810 nm | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 43 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 44 - POTROŠNI MATERIJALI KOMPATIBILNI UREĐAJU OPTIKON
1 | Set za operaciju katarakte – kazeta s cijevi i drenažnom vrećicom, set za Irigaciju, zaštitni pokrov zaslona, kompatibilno s aparatom Optikon u vlasništvu naručitelja | SET
2 | Nastavci za sondu za fakoemulzifikaciju 20 GA, 30 stupnjeva, kompatibilno s aparatom Optikon u vlasništvu naručitelja | KOM
3 | Sonda za prednju vitrektomiju 20GA, kompatibilno s aparatom Optikon u vlasništvu naručitelja | KOM
4 | Silikonski nastavak uz pripadajuću sondu za fakoemulzifikaciju 20 G, koji ima 5 stupnjeva (2.8 mm širine), kompatibilno s aparatom Optikon u vlasništvu naručitelja | KOM
5 | Silikonski nastavak uz pripadajuću sondu za fakoemulzifikaciju 20 G, koji ima 15 stupnjeva (2.8 mm širine), kompatibilno s aparatom Optikon u vlasništvu naručitelja | KOM
6 | Metalni nastavak (ključ) za fakoemulzifikaciju uz pripadajuću sondu, kompatibilno a aparatom Optikon u vlasništvu naručitelja | KOM
7 | Set za vitrektomiju 23G – kazeta s cijevi, 23G vitreus rezac sa dvostrukom oštricom, 23G kit troakara s ventilom, 23G endoiluminacijska sonda, irigacijski sustav kontroliran zrakom, sistem za automatsku kontrolu tekućine i zraku kompatibilno sa aparatom Optikon u vlasništvu naručitelja | SET
8 | Set za vitrektomiju 25G – kazeta s cijevi, 25G vitreus rezac sa dvostrukom oštricom, 25G kit troakara s ventilom, 25G endoiluminacijska sonda, irigacijski sustav kontroliran zrakom, sistem za automatsku kontrolu tekućine i zraka, kompatibilno sa aparatom Optikon u vlasništvu naručitelja | SET
9 | Endodijatermijska sonda 23G | KOM
10 | Cijevi silikonske za ubrizgavanje i uklanjanje silikonskog ulja sa kanilom 23 GA, kompatibilno sa aparatom Optikon u vlasništvu naručitelja | KOM
11 | Soft tip kanile 23 GA | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 44 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 45 - DRENAŽNI IMPLANTAT S VALVULOM
1 | Drenažni implantat za snižavanje intraokularnog tlaka s valvulom | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 45 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 46 - SILIKONSKI ČEPIĆI ZA SUZNE TOČKICE
1 | Silikonski čepići za suzne točkice, pripremljeno za injektiranje sa pripadajućim injektorom | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 46 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 47 - JEDNOKRATNI NOŽIĆI
1 | Jednokratni nožići za LRI ( za rezove na limbusu radi smanjenje zakrivljenosti rožnice) | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 47 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 48 - NEREFLEKTIRAJUĆA LEĆA
1 | Leća hidrofobna,asferična, preloadana, nereflektirajuća sa UV filterom i filterom za plavo svjetlo, 0-9 dpt sa korakom po 1 dpt, 10-30 dpt sa korakom od 0.5 dpt, 4 zatvorena haptika, pripremljena za injektiranje sa pripadajućim injektorom | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 48 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 49 - LEĆE ZA STRAŽNJU SOBICU
1 | Leća intraokularna asferična, hidrofobna, akrilatna, za stražnju sobicu, bez dodatnih premaza i bez prisustva drugih materijala ili kemijskih spojeva, promjera optike 6 mm, ukupnog promjera 13 mm, raspon dpt od +6 do + 30dsph, dostupno na pola dpt, prednapunjena u injektoru, UV filter za zaštitu makule, graničnik dubine za kontrolu kirurški induciranog astigmatizma | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 49 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 50 - HIDROFOBNA I HIDROFILNA LEĆA
1 | Leća hidrofilna , akrilna, jednodjelna, 0-10 dpt po 1 dpt, 10.5 - 30 dpt na pola dioptrije | KOM
2 | Injektor jednokratni za hidrofilnu akrilnu jednodjelnu leću | KOM
3 | Leća hidrofobna, akrilna, asferična, 0-10 dpt sa korakom po 1 dpt, 10 - 30 dpt na 1/2 dpt, 30-34 dpt sa korakom po 1 dpt, ugradnja na 2.2 mm, bez svjetlucanja (glisteninga) leće | KOM
4 | Injektor jednokratni, za hidrofobnu akrilnu jednodjelnu leću | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 50 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 51 - LEĆE PRODUŽENOG FOKUSA
1 | Jednodjelna asferična IOL produženog fokusa (EDoF), tehnolofija optike - modificirana valna fronta, akrilatna, hidrofobna, UV filter i filter plavog svjetla od 400 do 475 nm. Dioptrijski raspon od +10 do + 30 dpt | KOM
2 | Jeddnodjelna torična asferična IOL produženog fokusa (EDoF), tehnologija optike - modificirana valna fronta, akrilatna, hidrofobna, UV filter i filter plavog svjetla od 400 do 475 nm, dioptrijski raspon od +10 do +30 dpt, te +1 do +3 cyl | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 51 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 52 - PLIN, MONODOZA
1 | C3F8 plin za intraokularnu tamponadu u staklenom rezervoaru, monodoza | KOM
2 | C2F6 plin za intraokularnu tamponadu u staklenom rezervoaru, monodoza | KOM
SF6 plin za intraokularnu tamponadu monodoza
Ukupno za grupu predmeta nabave 52 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 53 - HVATALJKE I REZAČ
1 | Lopatica za DSEK, trostrana | KOM
2 | Uvodnik za endotel | KOM
3 | Obrnuta Sinskey kuka | KOM
4 | Pinceta za hvatanje endotela | KOM
5 | Endotelni irigator | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 53 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 53A - HVATALJKE I REZAČ
1 | Hvataljka za kapsuloreksu 25G/0.5 mm | KOM
2 | Hvataljka za kapuloreksu, zakrivljena radna duljina 13 mm, okrugla drška 111 mm, za rez od 2,2 mm | KOM
3 | Rezač za savitljive intraokularne leće, križno djelovanje, duljina minimalno 113 mm, drška od titaniuma | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 53A bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 54 - MJERNI PRSTEN
1 | Mjerni prsten, (monomethacrylate), Ø 5.3/V 2.3 | KOM
2 | Mjerni prsten 4 L (Ø 4.8/V 1.2) | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 54 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 55 - PMMA INTRAOKULARNA LEĆA
1 | PMMA Poly(methyl methacrylate) intraokularna leća za sulkus fiksaciju, raspon dioptrija od +10 do +30 dpt | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 55 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 56 - ŽELATINSKI IMPLANTAT
1 | Implant za liječenje glaukoma, duljine 6-8,5 mm | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 56 bez PDV-a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 57 - POTROŠNI MATERIJAL ZA PRIMJENU LIJEKA LUXTURUNA
1 | Biokompaktne Poly Tio kanila 25G/38G kanila 25 G x 28 mm s vrhom 38 G (0,12mm) x 5 mm za subretinalnu injekciju | KOM
2 | Biokompaktne visokotlačna produžna cjevčica 15,2 cm (6"), UP 1,4 mm, VP 2,29 mm, PVC cjevčica s muškim i ženskim "luer-lock" nastavkom | KOM
3 | Biokompaktne "luer-lock" štrcaljka za jednokratnu uporabu od 1 ml s gradacijom od 1/100 ml | KOM
4 | Adapter za mikrodoziranu subretinalnu automatiziranu aplikaciju | KOM
Ukupno za grupu predmeta nabave 57 bez PDV-a (brojkama)
INSTRUMENTI I POTROŠNI MATERIJAL JEDNOKRATNI I VIŠEKRATNI ZA STRAŽNJI SEGMENT OKA
| Jednokratni instument za ispiranje "backflush" miopski, s četkastom iglom i aktivnom aspiracijom, 25G | KOM
| Višekratni microfirceps po Eckardtu za visioko miopske oči s 5 mm dužim otvorom od standardnih forcepsa, 25G. | KOM
| Forceps "Scharioth" za skleralne fiksacije intraokalrnih leća, ravni i zakrivljeni 25G, set | KOM
| Mikroškarice, vertikalne 25G za višekratnu upotrebu. Zaobljeni donji rub oštrice škara smanjuje mogućnost nenamjernog zahvatanja retine. | KOM
| Mikroškarice, horizontalne, zakrivljene 25G-s oštrim vrhom s vodoravnom zakrivljenošću od 12 mm za praćenje kontura mrežnice. Služe za rezanje u ravnini paralelnoj s mrežnicom. | KOM
| Višekratne mikroškarice, zavinute 27G | KOM
| PIC špatula s endoiluminacijom i 2 zamjenjiva nastavka 23G. | KOM
| Jednokratni mikroforceps produženog dosega 25G, za precizne hvatove i poboljšanu vizualizaciju tankih membrana u makularnoj regiji. | KOM
| Jednokratni mikroforceps produženog dosega 27G, za precizne hvatove i poboljšanu vizualizaciju tankih membrana u makularnoj regiji. | KOM
| Jednokratni mikroforceps snažnog hvata "end griping" 27G. | KOM
| Višekratni microfirceps nazubljenog hvata "čeljusti" 23G. Forceps ima tupi vrh s cijelom unutarnjom površinom vrha nazubljenom. | KOM
| Subretinalna injekcijska kanila 23G s produživim vrhom od 41G | KOM
| Subretinalna injekcijska kanila 27G s vrhom od 38G | KOM
| Microforceps "Diamond dusted" 23G | KOM
| Set za mikroinjektiranje subretinalnih tekućina, držač štrcaljke , te štrcaljka od 1 cc. | KOM
| Dual bore injekcijska igla 41G | KOM
| Jednokratni instument za ispiranje sa soft tip završetkom"backflush" i aktivnom aspiracijom, 23G. Ergonomski dizajnirana drška za optimalnu kontrolu kirurga. | KOM
| Jednokratni instument sa iglom tupog vrha za ispiranje "backflush" i aktivnom aspiracijom, 23G. Ergonomski dizajnirana drška za optimalnu kontrolu kirurga. | KOM
| Jednokratni instument za ispiranje sa soft tip završetkom"backflush" i aktivnom aspiracijom, 25G. Ergonomski dizajnirana drška za optimalnu kontrolu kirurga. | KOM
| Jednokratni instument sa iglom tupog vrha za ispiranje "backflush" i aktivnom aspiracijom, 25G. Ergonomski dizajnirana drška za optimalnu kontrolu kirurga | KOM
| Jednokratni instument sa iglom tupog vrha za ispiranje "backflush" i aktivnom aspiracijom, 27G. Ergonomski dizajnirana drška za optimalnu kontrolu kirurga | KOM
| Jednokratni instument za ispiranje sa četkastim "brush" tip završetkom"backflush" i aktivnom aspiracijom, 27G. Ergonomski dizajnirana drška za optimalnu kontrolu kirurga. | KOM
| Kanila, produžena za ekstrakciju teškog silikonskoga ulja i tekućina veće gustoće 23G | KOM
| Privremena keratoproteza po Eckhardtu promjera 7 mm i dubine 1.6 mm. Upotreba za fakične oči. Namijenjena za privremenu upotrebu kod očiju s opacitetima rožnice tijekom operacije retine. | KOM
| Cijevi silikonske za irigaciju i aspiraciju | KOM
| Brisač dijamantni na uvlačenje 25G | KOM
| Subretinalna igla 25 G | KOM
| PRELOADANA HIDROFOBNA LEĆA OBLOŽENA HEPARINOM, S NEGATIVNOM SFERNOM ABERACIJOM CENTRALNE ZONE I POZITIVNOM SFERNOM ABERACIJOM PERIFERNE ZONE OPTIKE, C-LOOP HAPTICI, OD 0 DO +34 DPT, U KORACIMA OD POLA DIOPTRIJE | KOM
| PRELOADANA HIDROFOBNA LEĆA OBLOŽENA HEPARINOM, S NEGATIVNOM SFERNOM ABERACIJOM CENTRALNE ZONE I POZITIVNOM SFERNOM ABERACIJOM PERIFERNE ZONE OPTIKE, C-LOOP HAPTICI, FILTER PLAVOG SVJETLA, OD 0 DO +34 DPT, U KORACIMA OD POLA DIOPTRIJE | KOM
| SFERIČNA PRELOADANA HIDROFOBNA LEĆA, OBLOŽENA HEPARINOM, C-LOOP HAPTICI, OD 0 DO +34 DPT, U KORACIMA OD POLA DIOPTRIJE | KOM
| BITORIČNA LEĆA ZA KOREKCIJU ASTIGMATIZMA, JEDNODJELNA, DIOPTIJSKOG RASPONA OD -4 DO +32D, CILINDRI OD +1 DO +12 | KOM
| JEDNOKRATNI INJEKTOR ZA IMPLANTACIJU BITORIČNE LEĆE | KOM
| JEDNODJELNI ASFERIČNI AKRILAT ŠIROKOG DIOPTRIJSKOG RASPONA, HIDROFOBNI (ILI HIDROFOBNE POVRŠINE) OD - 10 DO + 42 DPT, OPTIKA 6 mm | KOM
| JEDNOKRATNI INJEKTOR SET ZA IMPLANTACIJU AKRILATNE LEĆE ŠIROKOG DIOPTRIJSKOG RASPONA | KOM
| NAHA 1% S LIDOKAINOM 1%, VISKOELASTIK S ANESTETIKOM, BEZ LATEKSA I FTALATA, OD MIN. 0.8ml, 2 AMPULE ZA TOPIKALNU ANESTEZIJU | KOM
KOM
| Jednodjelna intraokularna asferična leća,izrađena od hidrofilnog akrilata, za ugradnju u cilijarni sulkus. Raspon dioptrije od -5,0 do +5,0 Dpt., dostupno na pola dioptrije. Promjer optika 6,5 mm. | KOM
| Jednodjelna intraokularna asferična leća,izrađena od hidrofilnog akrilata, za ugradnju u cilijarni sulkus. Raspon dioptrije od-10,0 do -5,5 dpt,te od +5,5 do +10,0 dpt,dostupna na pola dpt. | KOM
| Viscoelastic,natrij hijaluronat 1,8% + taurin,čuvati na sobnoj temp.,pakiranje 1,5ml kohezivan,s kanilom 27G | KOM
| Viscoelastic,natrij hijaluronat 1,4%, kohezivan,pakiranje 1,5ml,s kanilom 27G | KOM
| Viscoelastic,natrij hijaluronat 1,6%,kohezivan,pakiranje 1,5ml,27G | KOM
| Kontejner metalni, izrađen od čvrstog aluminija, za sterilizaciju i pohranu instrumenata sa integriranim filterom i ugrađenim automatskim zaključavanjem , bez zamjene filtera i indikatora sterilnost, s perforiranom košarom s poklopcem i silikonskim podloškom. Vanjske dimenzije kontejnera 205x145x67 mm, unutarnje dimenzije 181x136x51 mm, mogućnost graviranja naziva seta | KOM
| Kontejner metalni, izrađen od čvrstog aluminija, za sterilizaciju i pohranu instrumenata sa integriranim filterom i ugrađenim automatskim zaključavanjem , bez zamjene filtera i indikatora sterilnost, s perforiranom košarom s poklopcem i silikonskim podloškom. Vanjske dimenzije kontejnera 310x190x85 mm, unutarnje dimenzije 282x181x69 mm, mogućnost graviranja naziva seta | KOM
| Kontejner metalni, izrađen od čvrstog aluminija, za sterilizaciju i pohranu instrumenata sa integriranim filterom i ugrađenim automatskim zaključavanjem, bez dodatne potrošnje filtera i indikatora sterilnosti, dimenzije vanjske 300x135x71 mm, unutarnje dimenzije 279x129x55 mm, s perforiranom košarom s poklopcem i "turn- lock" zatvaračem, silikonskim podloškom, mogućnost graviranja naziva seta | KOM
| Tekstilni filter za kontejner za sterilizaciju, univerzalni | KOM
GRUPA PREDMETA NABAVE - POTROŠNI MATERIJAL ZA FEMTOSEKUNDI I REFRAKTIVNI LASER
| Sučelje pacijenta za operaciju katarakte na femto laseru | KOM
| Sučelje pacijenta za zahvate na rožnici | KOM
| Kartica za refraktivne postupke (srebrna) | KOM
| Kartica za refraktivne postupke (zlatna) | KOM
| Kartica za refraktivne postupke (platinasta) | KOM
| Marker za kožu obostrani sterilni | KOM
| Millex - FG membrana 25 mm | KOM
| "ILM" pinceta MAXGRIP za hvatanje teških i prijanjajućih membrana 23G - jednokratni instrument | KOM
| CORNEAL SHIELD -zaštita za rožnicu i skleru tijekom okulopastične operacije, silikonske | KOM
DERMAL BIOPSY PUNCH - za biopsiju kože, spojnice i rožnice, veličina: 3mm, 4mm, 5 mm
| PUNCTUAL PLUG - čepići za suzne točkice | KOM
| Drenažni implantat za snižavanje intraokularnog tlaka bez valvule | KOM
| Raucotupf vateni štapić sterilan, mala vatena glava, 100 x2,a200 | kom
| Komora zračna za oko, sterilna | kom
| BAERVELED Pars Plana BG 102-350 Glaucoma Implant | kom
| PAUL tube | kom
| Preserflo | kom
| STERIJECT PRE-300131 , 30ga,(0.3mmx13mm), TSK | kom
| BVI Iris Pupil Expander „I-Ring” | kom
| Bangerter hvataljka za mišiće; duljine minimalno 10 cm i maksimalno 11 cm | KOM
| Špatula orbitalna Giessen; duljine minimalno 15 cm i maksimalno 17 cm | KOM
| otvarač za vjeđe Mellinger; zatvorene lopatice duljine minimalno 15 cm i maksimalno 17 cm | KOM
| Fukasaku nazubljena kuka i rezač za usku zjenicu | KOM
| Prizmatske ljestve vodoravne i okomite za određivanje objektivnog kuta škuljenja na blizinu i daljinu minimalno 1 prizma do 40 prizma vodoravno; minimalno 1 prizma do 25 prizma okomito; pojedinačno 30 i 45 prizma | KOM
| Fiksacijska kocka - ručna kocka fiksirana na držaču za fiksaciju kod ispitivanja motiliteta kod djece i odraslih s 5 standardiziranih optotipa, simbola u kontrastu crno-bijelo | KOM
| Fiksacijska kocka - ručna kocka fiksirana na držaču za fiksaciju kod ispitivanja motiliteta kod djece s 5 sličica stiliziranih za dječju dob | KOM
| Lea tablica za ispitivanje vidne oštrine - tablica za ispitivanje vidne oštrine na blizinu (40 cm) u djece, linijska organizacija optotipa standardiziranih po LogMar-u, slova, širine od 20 - 25 cm i visine 25 do 30 cm | KOM
| Lea tablica za ispitivanje vidne oštrine - tablica za ispitivanje vidne oštrine na blizinu (40 cm) u djece, linijska organizacija optotipa standardiziranih po LogMar-u, standardizirani simboli, širine od 20 - 25 cm i visine 25 do 30 cm | KOM
| Lea tablica za ispitivanje vidne oštrine - tablica za ispitivanje vidne oštrine na blizinu (40 cm) u djece, linijska organizacija optotipa standardiziranih po LogMar-u, brojevi, širine od 20 - 25 cm i visine 25 do 30 cm | KOM
| Lea tablica za ispitivanje vidne oštrine - tablica za ispitivanje vidne oštrine na daljinu do 3 m u djece, linijska organizacija optotipa standardiziranih po LogMar-u u 15 redaka, standardizirani simboli, širine od 40 - 50 cm i visine 50 do 60 cm, preklopni | KOM
| Lea tablica za ispitivanje vidne oštrine - tablica za ispitivanje vidne oštrine na daljinu do 3 m u djece, linijska organizacija optotipa standardiziranih po LogMar-u u 15 redaka, brojevi, širine od 40 - 50 cm i visine 50 do 60 cm, preklopni | KOM
| Lea tablica za ispitivanje vidne oštrine - tablica za ispitivanje vidne oštrine na daljinu do 3 m u djece, linijska organizacija optotipa standardiziranih po LogMar-u u 15 redaka, slova, širine od 40 - 50 cm i visine 50 do 60 cm, preklopni | KOM
| Okluder plastificirani okluder od 20 do 35 cm sa standardiziranim simbolima, slovima, brojevima i sličicama stiliziranim za dječju dob, slikovnim prikazom veličine zjenice i centimetrom | KOM
| Naočale za ispitivanje binokularnosti - naočale s držačem za ispitivanje binokularnosti sa standardiziranim cilindričnim zarezom na 45 stupnjva na desnoj leći odnosno na 135 stupnjeva na lijevoj leći | KOM
| Crveno staklo - probno stakalce s tamno crvenom lećom na držaču minimalnog promjera 37 cm maksimalnog promjera 40 cm | KOM
| Maddox cilindar - pojedinačni Madox cilindar crveni | KOM
| Maddox križ - mjerna ljestvica u obliku križa za testiranje okomitih i vodoravnih devijacija testiranih na 1 i 5 m; uključujući svjetlo i transformator | KOM
| Trapezasto tamno crveno staklo - trapezoidno tamno crveno staklo za tangentnu ploču i preglede koji zahtijevaju crveno staklo velikih promjera; minimalne veličine 9x5cm | KOM
| Zrcalni egzophtalmometar za bilateralno mjerenje protruzije | KOM
| Poluprozirni plastičan okluder veličine od 25 do 30 cm | KOM
| Klasičan okluder s drškom veličine minimalno 25 cm i maksimalno 30 cm | KOM
| Okluder sa crvenim staklom na dršci | KOM
| Okluder centralnim otvorom promjera 1mm | KOM
| Probni dječji okviri (suncokret) s obostranim okluderom koji se podiže | KOM
| Probni dječji okviri s mliječnim okluderom | KOM
| Test za ispitivanje globalne stereopsije s 3 objekta | KOM
| Test za ispitivanje globalne stereopsije s 5 objekata | KOM
| Polarizirajuće naočale i test za ispitivanje lokalne stereopsije - komplet polarizirajućih naočala i testa za ispitivanje stereopsije s disparacijom 2000 do 40 kutnih sekundi | KOM
| Polarizirane dječje naočale za određivanje stereopsije | KOM
| Polarizirane naočale za određivanje stereopsije za odrasle | KOM
| Pupilometar - ravnalo za mjerenje pupilarne distance, plastificirano, dužine između 12 i 15 cm i širine između 3 i 4 cm | KOM
| Dvostruki test kolornog vida prilagođen za djecu; saturirane boje; veličine do 75x8,5 s testnim bojama promjera do 3,4 cm | KOM
| Waggoner skrining test kolornog vida sa standardiziranim simbolima; 9 testnih kartica i 4 skrining kartice | KOM
| Test kolornog vida desaturirane boje za skrining | KOM
| Dječje kožne adhezivne elektrode za elektrofiziološke pretrage; u setu koji sadrži 3 elektrode | set
| HK set kablova za spajanje; sadrži 2 kabla s utičnicom promjera 1,5 mm | set
| Dijagnostička olovka svjetiljka za prosvjetljivanje i Bagolini test | KOM
| Nastavci za frezu, zamjenski, nesterilni, promjera između 0,2 i 0,7 mm, 1 kutija sa 5 različitih veličina | kutija
| Nastavci za frezu, zamjenski, nesterilni, promjera između 0,5 i 1,5 mm, 1 kutija sa 5 različitih veličina | kutija
| Rezervna žaruljica halogena za "BETA 200" retinoskop 3.5V ,Heine koji bolnica ima u upotrebi | KOM
| Baterija accu, NiMh, 3,5V za Heine BETA dršku koji bolnica ima u upotrebi | KOM
| Freza za rožnicu, promjera između 0,2 i 0,7 mm | KOM
| Freza za rožnicu, promjera između 0,5 i 1,5 mm | KOM
| Set stakalca za ispitivanje vidne oštrine koji sadrži minimalno leće dioptrijske jakosti +/- 0.25 do +/- 20.00 D razlikovnih vrijednosti 0.25 D te leće cilindrične jakosti +/-0,25 do +/- 20 D razlikovnih vrijednosti 0,25 D; uz dodatak okludera, stenopeični otvor, procjep, crveni filter, Maddox crveni filter, zeleni filteri Jackson cross cilindar +/- 0,25, s antirefleksnim slojem | KOM
| Test kolornog vida s brojevima i oblicima s minimalno 35 i maksimalno 40 sličica | KOM
| Bagolini leće pojedinačne; promjera minimalno 37 mm i maksimalno 47 mm; set od dvije leće | KOM
| Rev simcoe irigacijsko aspiracijska kanila, dužina vrha 15 milimetara, ukupna dužina 31 milimetar, promjer aspiracijskog ulaza 0,3 milimetra, 23 G | KOM
| Mosquito forceps ravni Hartmannu, fini, dužine 95 milimetara | KOM
| Westcott škare, zakrivljene, desne, tupi vrh; dužine 116 milimetara | KOM
| Kuka za mišiće po Helvestonu, jako fina, tupi špatulasti vrh, dužime 130 milimetara | KOM
| Šestar ravni po Castrovieju, širine do 20 milimetara, dužine 85 milimetara | KOM
| Jednodjelna monofokalna leća, hidrofobni akrilat/metaklirat kopolimer, asferična, asimetrična, bikonveksna, promjer optika 6 milimetara. Raspon dioptrije od +6 do +30 dpt, na pola dioptrije, unaprijed pripremljena u injektoru (automatizirani sistem), filter za plavo svjetlo | KOM
| Jednodjelna monofokalna, torična leća, hidrofobni akrilat/metaklirat kopolimer, asferična, asimetrična, bikonveksna, promjer optika 6 milimetara. Raspon dioptrije od +6 do +30 dpt, na pola dioptrije, unaprijed pripremljena u injektoru (automatizirani sistem), filter za plavo svjetlo | KOM
| Jednodjelna leća, unaprijed pripremljena u injektoru, asferična, UV-blokirajući, hidrofobni akrilat, bikonveksna, kvadrantni optički dizajn, promjer optike 6 milimetara, raspon dioptrije od +0,5 do +34, na pola dioptrije | KOM
| Probni okviri za djecu ispitivanje vida za pet pari probnih leća, promjer 38 mm, podesiva pd ( 48 – 80 mm), vertex distanca, podesiva visina nosnog dijela i podesiva dužina inklinicije | KOM
| Sučelje pacijenata za kataraktu za LenSx laser (Patient interface za kataraktu) | KOM
| Prednji vitrektom 20g | kom
| Metalni ključ za nastavke za ultrazvučnu sondu fakoemulzifikacijskog aparata | kom
| Metalni nastavci za ultrazvučnu sondu s nagibom do 15 stupnjeva i veličine 20g | kom
| Odgovarajuće irigacijske silikonske navlake za ultrazvučnu sondu veličine 20g | kom
| Kazeta s pripadajućim irigacijsko-aspiracijskim cijevima i infuzijskim sustavom za peristaltičku i venturi pumpu | kom
Potrošni materijal za uređaj CARL ZEISS QUATERA 700 u vlasništvu naručitelja OB Virovitica
| Kazeta za sistem membranske pumpe. | kom
| Phaco sonda izrađena od titana, pretvara električni signal koji generira fakoemulzifikacijski sustav u mehaničke oscilacije ultrazvučne frekvencije približno 40 KhZ titanskoga vrha ultrazvučnog nastavka. | kom
| Phaco set- 21G, prošireni 30° tip s 2 silikonska nastavka i testnom komoricom. | kom
| Set 20G, 2 silikonska nastavka "sleeve" i testna komora. | kom
| Phaco tip ključ "wrench" | kom
| Prednji vitrektom 23G | kom
| Kabel za bipolarnu dijatermiju | kom
| Diatermijska olovka | kom
| Irigacijsko aspiracijske sonde, bimanualne 21G | kom
| Sterilni set za operaciju mrene | kom
| Sterilni set za intravitr.terapiju | kom
| Sterilni set za operaciju pterigija | kom
| Sterilni set za operaciju kapaka | kom
| STERILNI SET ZA VITREKTOMIJU jednokratni | kom
| Phaco tip easyTip 2.8 mm, 30°, za incizije od 2.8-3.2 mm, za višekratnu upotrebu | kom
| Irrigation sleeve easyTip od 2.8-3.2 mm, silikonski, plavi, za višekratnu upotrebu | kom
| Cassete for OS 4, sa setom za infuziju i poklopcem zaslona, sterilno/za jednokratnu upotrebu, kutija/10 | kom
| Continuous Flow Cutter 23G, sterilno/za jednokratnu upotrebu (kutija od 10) | kom
| Phaco set Tuba za AMO | kom
| Štapici za oko PRO OPHTA 66X 5 | kom
| Pprsten kapsularni OFT TYP 14 A desni/lijevi | kom
| Jednokrarna sterilna prekrivka 12x135 | kom
| PHACO TEST CHAMBERF 19 G | kom
| Phaco igla /laminar flow 30/19 | kom
| CARTRIGE DK7796 PLATINUM ZA IOL | kom
| AUROGEL PLUS 1,6 %-viskolastik | kom
| MALYUGRIN 6,25RING 2,0 sistem | kom
| Štapici za oko drveni vatirani velika glava 20 cm | kom